| Reparatia capitala a salei sportive a Liceului Teoretic | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 0242 0161

Sala sportiva. Instalatie de iluminat, iluminat electric.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 |  | Электрощитовая |  |  |
| 2 |  | В существующий ГРЩ установить: |  |  |
| 3 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 1,00 |
| 4 |  | АВР панель |  |  |
| 5 | 08-03-526-1 | Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/16А | buc | 1,00 |
| 6 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm (бокс для установки 24 модулей встраиваемый ЩРв-24з-136УХЛ3, РП-1) | buc | 1,00 |
| 7 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, выключатель нагрузки ВН32-3P/32А | buc | 1,00 |
| 8 | 08-03-526-1 | Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana | buc | 6,00 |
| 9 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm (бокс для установки 18 модулей встраиваемый ЩРв-18з-136УХЛ3, ЩВ-1) | buc | 1,00 |
| 10 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 50 | buc | 1,00 |
| 11 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 40 | buc | 1,00 |
| 12 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, расцепитель РН-47 | buc | 1,00 |
| 13 | 08-03-526-1 | Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana | buc | 3,00 |
| 14 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm (бокс для установки 12 модулей встраиваемый ЩРв-12з-136УХЛ3, ГЩ-1) | buc | 1,00 |
| 15 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, выключатель нагрузки ВН32-3P/20А | buc | 1,00 |
| 16 | 08-03-526-1 | Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana | buc | 5,00 |
| 17 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm (бокс для установки 12 модулей встраиваемый ЩРв-12з-136УХЛ3, ГЩ-2) | buc | 1,00 |
| 18 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, выключатель нагрузки ВН32-3P/20А | buc | 1,00 |
| 19 | 08-03-526-1 | Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana | buc | 3,00 |
| 20 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm (бокс для установки 12 модулей встраиваемый ЩРв-12з-136УХЛ3, ЩА-1) | buc | 1,00 |
| 21 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, выключатель нагрузки ВН32-3P/20А | buc | 1,00 |
| 22 | 08-03-526-1 | Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana | buc | 2,00 |
| 23 | 08-03-529-1 | Contactor КМИ10960 | buc | 3,00 |
| 24 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (светильник светодиодный линейный накладной, с защитной решеткой, 2х36Вт, IP20, 1200мм) | 100 buc | 0,30 |
| 25 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (панель светодиодная встраиваемая, потолочная IP20, 25 Вт, 300х300мм) | 100 buc | 0,03 |
| 26 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (панель светодиодная встраиваемая, потолочная IP20, 18 Вт, 225х225мм) | 100 buc | 0,02 |
| 27 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (светильник светодиодный линейный накладной, IP54, 2х10Вт, 500мм) | 100 buc | 0,12 |
| 28 | 08-03-593-5 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele (светильник светодиодный настенный HL 905, IP54, 8 Вт) | 100 buc | 0,02 |
| 29 | 08-03-593-5 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele (светильник светодиодный потолочный HL 905, IP54, 8 Вт) | 100 buc | 0,02 |
| 30 | 08-03-593-5 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele (светильник светодиодный потолочный HL 905, IP54, 10 Вт) | 100 buc | 0,01 |
| 31 | 08-03-595-2 | Corp de iluminat (светильник светодиодный с указателем "Выход" EFS73, 11 Вт) | 100 buc | 0,04 |
| 32 |  | Светильник светодиодный линейный накладной, с защитной решеткой, 2х36Вт, IP20, 1200мм | buc | 30,00 |
| 33 |  | Панель светодиодная встраиваемая, потолочная IP20, 25 Вт, 300х300мм | buc | 3,00 |
| 34 |  | Панель светодиодная встраиваемая, потолочная IP20, 18 Вт, 225х225мм | buc | 2,00 |
| 35 |  | Светильник светодиодный линейный накладной, IP54, 2х10Вт, 500мм | buc | 12,00 |
| 36 |  | Светильник светодиодный настенный IP54, HL 905, 8 Вт | buc | 2,00 |
| 37 |  | Светильник светодиодный потолочный IP54, HL 905, 8 Вт | buc | 2,00 |
| 38 |  | Светильник светодиодный потолочный IP54, HL 905, 10 Вт | buc | 1,00 |
| 39 |  | Светильник светодиодный потолочный/настенный с указателем "ВЫХОД" EFS73, 11 Вт | buc | 4,00 |
| 40 | 507-0103 | Лампа светодиодная LED-8 Вт | buc | 4,00 |
| 41 |  | Лампа светодиодная LED-10 Вт | buc | 1,00 |
| 42 | 507-0103 | Лампа люминесцентная светодиодная LED-10, T8 | buc | 24,00 |
| 43 |  | Лампа люминесцентная светодиодная LED-18, T8 | buc | 60,00 |
| 44 |  | Лампа металлогалогенная 220В, 125 Вт | buc | 28,00 |
| 45 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (ВВГнг(A)-LSLTx-660 сеч. 3х1,5мм2) | 100 m | 5,80 |
| 46 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (ВВГнг(A)-LSLTx-660 сеч. 3х2,5мм2) | 100 m | 0,65 |
| 47 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (ВВГнг(A)-LSLTx-660 сеч. 3х4мм2) | 100 m | 1,15 |
| 48 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (ВВГнг(A)-LSLTx-660 сеч. 5х4мм2) | 100 m | 0,35 |
| 49 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 (ВВГнг(A)-LSLTx-660 сеч. 5х10мм2) | 100 m | 0,15 |
| 50 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 (ВВГнг(A)-LSLTx-660 сеч. 5х16мм2) | 100 m | 0,03 |
| 51 | 08-02-412-4 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 (ВВГнг(A)-LSLTx-660 сеч. 5х25мм2) | 100 m | 0,50 |
| 52 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (ВВГнг-(A)-FRLS сеч. 3х1,5мм2) | 100 m | 1,00 |
| 53 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (ВВГнг-(A)-FRLS сеч. 3х2,5мм2) | 100 m | 0,50 |
| 54 |  | Кабель с медными жилами ВВГнг(A)-LSLTx-660 сеч. 3х1,5 мм2 | m | 580,00 |
| 55 |  | Кабель с медными жилами ВВГнг(A)-LSLTx-660 сеч. 3х2,5 мм2 | m | 65,00 |
| 56 |  | Кабель с медными жилами ВВГнг(A)-LSLTx-660 сеч. 3х4 мм2 | m | 115,00 |
| 57 |  | Кабель с медными жилами ВВГнг(A)-LSLTx-660 сеч. 5х4 мм2 | m | 35,00 |
| 58 |  | Кабель с медными жилами ВВГнг(A)-LSLTx-660 сеч. 5х10 мм2 | m | 15,00 |
| 59 |  | Кабель с медными жилами ВВГнг(A)-LSLTx-660 сеч. 5х16 мм2 | m | 3,00 |
| 60 |  | Кабель с медными жилами ВВГнг(A)-LSLTx-660 сеч. 5х25 мм2 | m | 50,00 |
| 61 |  | Кабель огнестойкий с медными жилами ВВГнг-(A)-FRLS сеч. 3х1,5 мм2 | m | 100,00 |
| 62 |  | Кабель огнестойкий с медными жилами ВВГнг-(A)-FRLS сеч. 3х1,5 мм2 | m | 50,00 |
| 63 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (труба ПВХ 25 мм) | 100 m | 6,70 |
| 64 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 32 mm (труба ПВХ 32 мм) | 100 m | 0,18 |
| 65 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm (труба ПВХ 50 мм) | 100 m | 0,50 |
| 66 | 08-02-407-6 | Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 20 mm | 100 m | 3,00 |
| 67 |  | Электроустановочные изделия |  |  |
| 68 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (розетка штепсельная для скрытой проводки 16 А, 220 В, IP20) | 100 buc | 0,04 |
| 69 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (выключатель двухклавишный IP20) | 100 buc | 0,03 |
| 70 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie inchisa (выключатель одноклавишный IP20) | 100 buc | 0,08 |
| 71 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa (выключатель одноклавишный IP20 открытая проводка) | 100 buc | 0,04 |
| 72 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m | 100 m | 0,60 |
| 73 |  | Лоток неперфорированный 50х100х3000;0,7мм с крышкой | m | 60,00 |
| 74 |  | Коробка для установки выключателей и розеток У196 | buc | 14,00 |
| 75 |  | Коробка ответвительная | buc | 155,00 |
| 76 |  | Электрообогрев желоба и водопроводных труб |  |  |
| 77 |  | Электронный терморегулятор из двух датчиков наружной температуры | buc | 1,00 |
| 78 |  | Двухжильный нагревательный кабель DSIG20-131 м, 2415Вт | buc | 1,00 |
| 79 |  | Двухжильный нагревательный кабель DSIG20-32 м, 585Вт | buc | 2,00 |
| 80 |  | Монтажная лента из оцинкованной стали и алюминия для установки кабеля L=25м | buc | 1,00 |
| 81 |  | Пластиковое крепление для желобов на крыше, 25 шт | buc | 2,00 |
| 82 |  | Пластиковое крепление для водосточных труб, 25 шт | buc | 5,00 |
| 83 |  | Металлическая цепь для водосточных труб | m | 68,00 |
| 84 |  | Коробка протяжная У994 | buc | 3,00 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 85 |  | В существующий ГРЩ установить: |  |  |
| 86 |  | Выключатель автом. трехполюсный ВА47-29/3/С32 | buc | 1,00 |
| 87 |  | Панель АВР : |  |  |
| 88 |  | Выключатель автом. трехполюсный ВА47-29/3/С16 | buc | 1,00 |
| 89 |  | Бокс для установки 24 модулей, металлический, встраиваемый с замком ЩРв-24з-136 | buc | 1,00 |
| 90 |  | Выключатель нагрузки ВН32-3Р/32 | buc | 1,00 |
| 91 |  | Выключатель автом. трехполюсный ВА47-29/3/С20 | buc | 2,00 |
| 92 |  | Автомат дифференцированный двухполюсный АВДТ 32С 16А 30 мА | buc | 3,00 |
| 93 |  | Автомат дифференцированный двухполюсный АВДТ 32С 10А 30 мА | buc | 1,00 |
| 94 |  | Бокс для установки 18 модулей, металлический, встраиваемый с замком ЩРв-18з-136 | buc | 1,00 |
| 95 |  | Выключатель автом. трехполюсный ВА47-29/3/С50 | buc | 1,00 |
| 96 |  | Выключатель автом. трехполюсный ВА47-29/3/С40 | buc | 1,00 |
| 97 |  | Выключатель автом. трехполюсный ВА47-29/3/С20 | buc | 1,00 |
| 98 |  | Независимый расцепитель РН-47 | buc | 1,00 |
| 99 |  | Выключатель автом. трехполюсный ВА47-29/3/С6 | buc | 1,00 |
| 100 |  | Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/С6 | buc | 1,00 |
| 101 |  | Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/С20 | buc | 1,00 |
| 102 |  | Бокс для установки 12 модулей, металлический, встраиваемый с замком ЩРв-12з-136 | buc | 1,00 |
| 103 |  | Выключатель нагрузки ВН32-3Р/20 | buc | 1,00 |
| 104 |  | Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/В10 | buc | 2,00 |
| 105 |  | Автомат дифференцированный двухполюсный АВДТ 32С 16А 30 мА | buc | 1,00 |
| 106 |  | Бокс для установки 12 модулей, металлический, встраиваемый с замком ЩРв-12з-136 | buc | 1,00 |
| 107 |  | Выключатель нагрузки ВН32-3Р/20 | buc | 1,00 |
| 108 |  | Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/В10 | buc | 2,00 |
| 109 |  | Автомат дифференцированный двухполюсный АВДТ 32С 16А 30 мА | buc | 1,00 |
| 110 |  | Бокс для установки 12 модулей, металлический, встраиваемый с замком ЩРв-12з-136 | buc | 1,00 |
| 111 |  | Выключатель нагрузки ВН32-3Р/20 | buc | 1,00 |
| 112 |  | Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/В10 | buc | 2,00 |
| 113 |  | Контактор с электротепловым реле в защитной оболочке IP54, КМИ10960 | buc | 3,00 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.