| dim geamuri | m2 | cant/buc | m2 total | Perv |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,20*2,04 | 2,45 | 6 | 14,7 | 7,2 |
| 1,75*2,04 | 3,57 | 6 | 21,42 | 10,5 |
| 2,04*2,04 | 4,16 | 16 | 66,56 | 32,64 |
| 0,9*0,9 | 0,81 | 15 | 12,15 | 13,5 |
| TOTAL m2 |  |  | 114,83 | 63,84 |
| dim usi | m2 | cant/buc | m2 total |  |
| 0,85*2,96 | 2,52 | 6 | 15,12 |  |
| 1,25*2,10 | 2,63 | 1 | 2,63 |  |
| 0,9*2,10 | 1,89 | 20 | 37,8 |  |
| TOTAL m2 |  |  | 55,55 |  |