| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr. 115 din 15.09.2021 Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție ______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Reagenți de laborator sistem închis ( suplimentar) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Producator | Tara de origine |  | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractant |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |  |  |
| - Reagenti pentru analizator biochimic automat Alinity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ALINITY C TTL BILIRUBIN |  |  |  | 3500 teste/ set, R1: 10x 67.8 mL; R2: 10x 21.8 mL; |  |  |  |  |  |  |
| ALNTY C DIRECT BILIRUBIN |  |  |  | 1440 teste/ set, R1: 4x 68,1 ml; R2: 4x 21,0 ml; |  |  |  |  |  |  |
| ALINITY C ALT |  |  |  | 1200 teste/ set, R1: 4x 28,7 ml; R2: 4x 19,3 ml; |  |  |  |  |  |  |
| ALINITY C AST |  |  |  | 1200 teste/ set, R1: 4x 28,7 ml; R2: 4x 19,3 ml; |  |  |  |  |  |  |
| ALINITY C UREA NITROGEN |  |  |  | 1400 teste/R1:4 x 20.7 mL;R2:4 x 10.8 mL |  |  |  |  |  |  |
| ALINITY C CREATININE |  |  |  | 4500 teste/R1:10x51.7 mL;R2:10x 22.2 mL |  |  |  |  |  |  |
| ALINITY C URIC ACID |  |  |  | 640 teste/R1:4x17.4 mL; R2:4x14.3 mL |  |  |  |  |  |  |
| ALINITY C TRIGLYCERIDE |  |  |  | 1400 teste/ set, R1: 4x 67,8 ml; |  |  |  |  |  |  |
| ALINITY C ULTRA HDL |  |  |  | 1400 teste/R1:4x66,6 ml; R2:4x25,1 mL |  |  |  |  |  |  |
| ALINITY C DIRECT LDL |  |  |  | 580 teste/R1:2x68,1 ml; R2:2x26,0 mL |  |  |  |  |  |  |
| 2.Reagenti pentru Imunologie Elisis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Anti HDV sumar |  |  |  | 96 teste în set |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________