| Nr, d/o | Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor | Cantitatea /UM | Cerinţe speciale |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sac/Pachet pentru deșeuri medicale (galbene) cu inscripția pericol biologic 15 kg/litri | 5080 buc | 1.Saci pentru deșeuri medicale periculoase-infecțioase, demensiuni (420*500*50µm), volumul 15 L/kg; 2.Material PE 50µm (0.050mm); 3.Pictograma ”Pericol Biologic”; 4.Culoarea galbenă; 5.Rezistență medicală mare, datorită densității și celor doua termosuturi, care nu permit scurgerea lichidelor; 6.Sacul poate fi închis ușor, sigur. |  |
| 2 | Sac/Pachet pentru deșeuri medicale (galbene) cu inscripția pericol biologic 30 kg/litri | 1520 buc | 1.Saci pentru deșeuri medicale periculoase-infecțioase, demensiuni (630*700*50µm), volumul 30 L/kg; 2.Material PE 50µm (0.050mm); 3.Pictograma ”Pericol Biologic”; 4.Culoarea galbenă; 5.Rezistență medicală mare, datorită densității și celor doua termosuturi, care nu permit scurgerea lichidelor; 6.Sacul poate fi închis ușor, sigur. |  |
| 3 | Sac/Pachet pentru deșeuri medicale (galbene) cu inscripția pericol biologic 50 kg/litri | 1620 buc | 1.Saci pentru deșeuri medicale periculoase-infecțioase, demensiuni (600*1150*50µm), volumul 50 L/kg; 2.Material PE 50µm (0.050mm); 3.Pictograma ”Pericol Biologic”; 4.Culoarea galbenă; 5.Rezistență medicală mare, datorită densității și celor doua termosuturi, care nu permit scurgerea lichidelor; 6.Sacul poate fi închis ușor, sigur. |  |