| Nr. ord | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 31681410-0 | LOT 2 Manșon pentru cablu | buc | 20 | 10kV, STp, 3x (70-120 mm) În set cu conectori, șuruburi | 25000,00 |
| Valoarea estimativă totală fără TVA: |  |  |  |  |  | 25 000,00 |