Lucrari de reparatii electrice in cadrul IMSP AMT Riscani	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de constructie 
			
		Capitolul 1.1. CCD
			
1	RpCU05A1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat
	buc	10,00	
 2	RpEJ09B
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var
	buc	10,00	
 3	RpEP19A
	Instalarea ecran de protectie automate 30x50 cm din policarbonat inclusiv sistem de fixare surup n=4 buc  (material beneficiar policarbonat)
	buc	10,00	
 		Capitolul 1.2. CMF 10
			
4	RpCU05A1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat
	buc	10,00	
 5	RpEJ09B
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var
	buc	5,00	
 6	RpEP19A
	Instalarea ecran de protectie automate 30x50 cm din policarbonat inclusiv sistem de fixare surup n=4 buc  (material beneficiar policarbonat)
	buc	10,00	
 		Capitolul 1.3. CMF 11
			
7	RpCU05A1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat
	buc	10,00	
 8	RpEJ09B
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var
	buc	10,00	
 9	RpEP19A
	Instalarea ecran de protectie automate 30x50 cm din policarbonat inclusiv sistem de fixare surup n=4 buc  (material beneficiar policarbonat)
	buc	12,00	
 		Capitolul 1.4. CMF 12
			
10	RpCU05A1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat
	buc	22,00	
 11	RpEJ09B
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var
	buc	22,00	
 12	RpEP19A
	Instalarea ecran de protectie automate 30x50 cm din policarbonat inclusiv sistem de fixare surup n=4 buc  (material beneficiar policarbonat)
	buc	12,00	
 		Capitolul 2. Lucrari electrice
			
		Capitolul 2.1.  CCD
			
13	RpEQ07A
	Accesul 
	h-om	2,00	
 14	RpEG17D
	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru
	buc	1,00	
 15	RpEP07A
	Inlocuirea intrerupatorului cu pirghie in punct de alimentare
	buc	25,00	
 16	RpEE09A
	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate , cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A, AC-3 DITA sau similare
	buc	24,00	
 17	RpEB04D
	Montarea conductorilor pentru curenti , introdusi in tuburi sau elemente de protectie IP, IPE, PEL aviind sectiunea 3x2,5mmp (VVGng LS)
	m	103,00	
 18	RpEB04D
	Montarea conductorilor pentru curenti , introdusi in tuburi sau elemente de protectie IP, IPE, PEL aviind sectiunea 4x2,5mmp (VVGng LS)
	m	15,00	
 19	RpEA09A k man= 0.5
	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 25x16 mm
	m	90,00	
 20	RpEA09B k man= 0.5
	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 40x25 mm
	m	15,00	
 21	RpEE03B
	Montarea prizelor bipolare  cu PE constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic 
	buc	20,00	
 22	RpEQ04A
	Montarea cutiei cu cleme
	buc	5,00	
 23	RpEG13A
	Revizuirea legaturilor si curatirea contactelor in aparatele electrice, montate pentru intensitatea curentului de 25-60 A
	buc	30,00	
 24	RpEG12D  k man =0.5
	Inlocuirea sau completarea, la tablourile de distributie electrica, a unui bulon de fixare (bolt 5/8 "x 25 mm) la  sina de inpamintare
	buc	50,00	
 25	RpEJ05A
	Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW
	buc	10,00	
 26	RpEG08A
	Racordarea conductorilor de aluminiu la bornele de intrare si iesire ale tablourilor electrice, pe marmura, metalice sau capsulate, ale aparatelor si electromotoarelor, conductorul avind sectiunea pina la 10 mmp
	buc	12,00	
 27	RpEP03A
	Inlocuirea sigurantelor PN-2
	buc	10,00	
 		Capitolul 2.2. CMF 10
			
28	RpEQ07A
	Accesul 
	h-om	2,00	
 29	RpEG17D
	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru
	buc	1,00	
 30	RpEP07A
	Inlocuirea intrerupatorului cu pirghie in punct de alimentare
	buc	15,00	
 31	RpEE09A
	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A, AC-3 DITA sau similare
	buc	15,00	
 32	RpEE03B
	Montarea prizelor bipolare  cu PE constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic 
	buc	10,00	
 33	RpEB04D
	Montarea conductorilor pentru curenti , introdusi in tuburi sau elemente de protectie IP, IPE, PEL aviind sectiunea 3x2,5mmp (VVGng LS)
	m	50,00	
 34	RpEA09A k man= 0.5
	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 25x16 mm
	m	50,00	
 35	RpEQ04A
	Montarea cutiei cu cleme
	buc	5,00	
 36	RpEP03A
	Inlocuirea sigurantelor PN-2
	buc	48,00	
 37	RpEG13A
	Revizuirea legaturilor si curatirea contactelor in aparatele electrice, montate pentru intensitatea curentului de 25-60 A
	buc	30,00	
 38	RpEG12D  k man =0.5
	Inlocuirea sau completarea, la tablourile de distributie electrica, a unui bulon de fixare (bolt 5/8 "x 25 mm) la  sina de inpamintare
	buc	90,00	
 39	RpEJ05A
	Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW
	buc	10,00	
 40	RpEG08A
	Racordarea conductorilor de aluminiu la bornele de intrare si iesire ale tablourilor electrice, pe marmura, metalice sau capsulate, ale aparatelor si electromotoarelor, conductorul avind sectiunea pina la 10 mmp
	buc	10,00	
 		Capitolul 2.3. CMF 11
			
41	RpEQ07A
	Accesul 
	h-om	2,00	
 42	RpEG17D
	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru
	buc	2,00	
 43	RpEP07A
	Inlocuirea intrerupatorului cu pirghie in punct de alimentare
	buc	30,00	
 44	RpEG03A
	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, 24 module cu sina N, PE(cost utilaj)
	buc	2,00	
 45	RpEG03A
	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, 12 module cu sina N, PE(cost utilaj)
	buc	1,00	
 46	RpEE09A
	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate , cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A, AC-3 DITA sau similare
	buc	40,00	
 47	RpEE09C
	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, 100 A, AC-3 DITA sau similare. 
	buc	3,00	
 48	RpEB04D
	Montarea conductorilor pentru curenti , introdusi in tuburi sau elemente de protectie IP, IPE, PEL aviind sectiunea 3x2,5mmp (VVGng LS)
	m	110,00	
 49	RpEB04D
	Montarea conductorilor pentru curenti , introdusi in tuburi sau elemente de protectie IP, IPE, PEL aviind sectiunea 4x2,5mmp (VVGng LS)
	m	10,00	
 50	RpEB04D
	Montarea conductorilor pentru curenti , introdusi in tuburi sau elemente de protectie IP, IPE, PEL aviind sectiunea 5x4 mmp (VVGng LS)
	m	20,00	
 51	RpEA09A k man= 0.5
	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 25x16 mm
	m	110,00	
 52	RpEA09B k man= 0.5
	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 40x25 mm
	m	35,00	
 53	RpEE03B
	Montarea prizelor bipolare  cu PE constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic 
	buc	28,00	
 54	RpEQ04A
	Montarea cutiei cu cleme
	buc	6,00	
 55	RpEG13A
	Revizuirea legaturilor si curatirea contactelor in aparatele electrice, montate pentru intensitatea curentului de 25-60 A
	buc	30,00	
 56	RpEG12D k man =0.5
	Inlocuirea sau completarea, la tablourile de distributie electrica, a unui bulon de fixare (bolt 5/8 "x 25 mm) la  sina de inpamintare
	buc	60,00	
 57	RpEJ05A
	Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW
	buc	10,00	
 58	RpEG08A
	Racordarea conductorilor de aluminiu la bornele de intrare si iesire ale tablourilor electrice, pe marmura, metalice sau capsulate, ale aparatelor si electromotoarelor, conductorul avind sectiunea pina la 10 mmp
	buc	12,00	
 59	RpEG08C
	Racordarea conductorilor de aluminiu la bornele de intrare si iesire ale tablourilor electrice, pe marmura, metalice sau capsulate, ale aparatelor si electromotoarelor, conductorul avind sectiunea 25-35 mmp. 
	buc	4,00	
 60	RpEP03A
	Inlocuirea sigurantelor PN-2
	buc	37,00	
 		Capitolul 2.4. CMF 12
			
61	RpEQ07A
	Accesul 
	h-om	2,00	
 62	RpEG17D
	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru
	buc	2,00	
 63	RpEP07A
	Inlocuirea intrerupatorului cu pirghie in punct de alimentare
	buc	32,00	
 64	RpEE09A
	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate , cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A, AC-3 DITA sau similare
	buc	23,00	
 65	RpEB04D
	Montarea conductorilor pentru curenti , introdusi in tuburi sau elemente de protectie IP, IPE, PEL aviind sectiunea 3x2,5mmp (VVGng LS)
	m	250,00	
 66	RpEB04D
	Montarea conductorilor pentru curenti , introdusi in tuburi sau elemente de protectie IP, IPE, PEL aviind sectiunea 4x2,5mmp (VVGng LS)
	m	220,00	
 67	RpEA09A k man= 0.7
	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 25x16 mm
	m	220,00	
 68	RpEA09B k man= 0.7
	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 40x25 mm
	m	75,00	
 69	RpEE03B
	Montarea prizelor bipolare  cu PE constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic 
	buc	63,00	
 70	RpEQ04A
	Montarea cutiei cu cleme
	buc	13,00	
 71	RpEG13A
	Revizuirea legaturilor si curatirea contactelor in aparatele electrice, montate pentru intensitatea curentului de 25-60 A
	buc	30,00	
 72	RpEG12D  k man =0.5
	Inlocuirea sau completarea, la tablourile de distributie electrica, a unui bulon de fixare (bolt 5/8 "x 25 mm) la  sina de inpamintare
	buc	45,00	
 73	RpEJ05A
	Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW
	buc	10,00	
 74	RpEG08A
	Racordarea conductorilor de aluminiu la bornele de intrare si iesire ale tablourilor electrice, pe marmura, metalice sau capsulate, ale aparatelor si electromotoarelor, conductorul avind sectiunea pina la 10 mmp
	buc	10,00	
 75	RpEG08C
	Racordarea conductorilor de aluminiu la bornele de intrare si iesire ale tablourilor electrice, pe marmura, metalice sau capsulate, ale aparatelor si electromotoarelor, conductorul avind sectiunea 25-35 mmp. 
	buc	4,00	
 76	RpEP03A
	Inlocuirea sigurantelor PN-2
	buc	10,00	
 		Capitolul 3. Utilaj
			
		Capitolul 3.1.  CCD
			
77	Pret de piata
	Intrerupator automat 1P  B/C   16-20 A   iek
	buc	24,00	
 78	Pret de piata
	Cutii  de ramificare externa 150*110x70mm
	buc	5,00	
 79	Pret de piata
	Siguranta fuzibila PN2-100 32/63A
	buc	10,00	
 		Capitolul 3.2. CMF 10
			
80	Pret de piata
	Intrerupator automat 1P  B/C   16-20 A   iek
	buc	15,00	
 81	Pret de piata
	Cutii  de ramificare externa 150*110x70mm
	buc	5,00	
 82	Pret de piata
	Siguranta fuzibila PN2-100 32/63A
	buc	48,00	
 		Capitolul 3.3. CMF 11
			
83	pret de piata
	Dulap electric ЩРв 24зk-1 36 352 x 480 x 138 mm
	buc	2,00	
 84	pret de piata
	Dulap electric ЩРв 12зk-1 210 x 280 x 130mm
	buc	1,00	
 85	Pret de piata
	Intrerupator automat 1P  B/C   16-20 A   iek
	buc	40,00	
 86	Pret de piata
	Intrerupator  BH 3P  32-63A  iek
	buc	3,00	
 87	Pret de piata
	Cutii  de ramificare externa 150*110x70mm
	buc	6,00	
 88	Pret de piata
	Siguranta fuzibila PN2-100 32/63A
	buc	37,00	
 		Capitolul 3.4. CMF 12
			
89	Pret de piata
	Intrerupator automat 1P  B/C   16-20 A   iek
	buc	23,00	
 90	Pret de piata
	Cutii  de ramificare externa 150*110x70mm
	buc	13,00	
 91	Pret de piata
	Siguranta fuzibila PN2-100 32/63A
	buc	10,00	

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.