| Proiectarea centralei termice pe gaze naturale si reconstructia sistemului de incalzire a Gradinitei de copii "Аndries" din or.Cimislia № 34/18(141)-2018-RT |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Caiet de sarcini nr. 5

Automatizare ( marca  AIT )

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
| 1 | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru A4602 |  |  | buc |  | 5,0000 |
| 2 | 11-02-002-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 МП4-У |  |  | buc |  | 17,0000 |
| 3 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 ДН6-21 |  |  | buc |  | 2,0000 |
| 4 | 11-02-002-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 ДМ 2010Сr |  |  | buc |  | 2,0000 |
| 5 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 НМП-52М2, ТНМП-52М2 |  |  | buc |  | 2,0000 |
| 6 | 11-02-032-01 | Convertizor primar a nivelmetrelor, instalat pe rezervor, care lucreaza la presiune atmosferica, masa, kg, pina la: 10 РОС-301 |  |  | buc |  | 1,0000 |
| 7 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Sonerie |  |  | buc |  | 1,0000 |
| 8 | 11-06-001-01 | Panou, masa, kg, pina la: 50 |  |  | buc |  | 3,0000 |
| 9 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 |  |  | buc |  | 95,0000 |
| 10 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie |  |  | 100 buc |  | 0,9200 |
| 11 | 11-06-002-02 | Retele electrice in panouri si pupitre: de gabarite mici |  |  | 100 m |  | 0,2500 |
| 12 | 08-03-574-1 | Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm2 |  |  | 100 fire |  | 1,5800 |
| 13 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj |  |  | t |  | 0,0320 |
| 14 | ID03A | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm |  |  | buc |  | 29,0000 |
| 15 | 11-06-002-04 | Teava de impuls |  |  | 100 m |  | 0,1300 |
| 16 | 08-02-396-5 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m |  |  | 100 m |  | 0,2500 |
| 17 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm |  |  | 100 m |  | 0,1500 |
| 18 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,1500 |
| 19 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,7500 |
| 20 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 0,5500 |
| 21 | 08-02-146-1 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg |  |  | 100 m |  | 0,5400 |
| 22 | 08-02-158-4 | Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 4 |  |  | buc |  | 32,0000 |
| 23 | 08-02-158-5 | Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 7 |  |  | buc |  | 2,0000 |
| 24 | 08-02-158-6 | Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 10 |  |  | buc |  | 2,0000 |
| 25 | 11-08-002-03 | Racordarea retelelor electrice prin tevi la aparate: din tuburi de otel fara rosturi, diametrul trecerii conventionale, pina la 10 mm |  |  | 10 buc |  | 0,7000 |
| 26 | 11-08-002-04 | Racordarea retelelor electrice prin tevi la aparate: din tuburi de otel fara rosturi, diametrul trecerii conventionale, pina la 22 mm |  |  | 10 buc |  | 2,2000 |
| 27 | 33800088-1 | Sonerie 220V ЗД-47 |  |  | buc |  | 1,0000 |
| 28 | 33800088-2 | Robinet cu cep Dу 15 11Б12бк |  |  | buc |  | 7,0000 |
| 29 | 33800088-3 | Robinet cu sertar Dу 15 15kч18п |  |  | buc |  | 2,0000 |
| 30 | 33800088-4 | Robinet cu 3 сai Dу 15 14M1-16 |  |  | buc |  | 20,0000 |
| 31 | 33800088-5 | Conductor ПВ2 1,00 мм2 |  |  | m |  | 90,0000 |
| 32 | 33800088-6 | Conductor ПВ2 0,75 мм2 |  |  | m |  | 25,0000 |
| 33 | 33800088-7 | Сablu de forta КВВГ 4х1,0 мм2 |  |  | m |  | 70,0000 |
| 34 | 33800088-8 | Сablu de control КВВГЭ 4х1,0 мм2 |  |  | m |  | 17,0000 |
| 35 | 33800088-9 | Сablu de control КВВГ 5х1,0 мм2 |  |  | m |  | 12,0000 |
| 36 | 33800088-10 | Сablu de control АКВВГ 10х2,5 мм2 |  |  | m |  | 10,0000 |
| 37 | 33800088-11 | Teava din otel fara sudura 14x2.0 mm |  |  | m |  | 6,0000 |
| 38 | 33800088-12 | Teava din otel fara sudura 10x1.0 mm |  |  | m |  | 7,0000 |
| 39 | 33800088-13 | Canal pentru cabluri 40x40 L=2 m Elecor |  |  | m |  | 10,0000 |
| 40 | 33800088-14 | Canal pentru cabluri 60x40 L=2 m Elecor |  |  | m |  | 15,0000 |
| 41 | 33800088-15 | Furtun metalic D=15 mm |  |  | m |  | 5,0000 |
| 42 | 33800088-16 | Furtun metalic D=25 mm |  |  | m |  | 10,0000 |
| 43 | 33800088-17 | Scoabe CO 16У2 |  |  | buc |  | 40,0000 |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |  |  |  |
| 44 | 3380001 | Termometr A4602 |  |  | buc |  | 5,0000 |
| 45 | 3380002 | Manometru МП4-Ух4 |  |  | buc |  | 14,0000 |
| 46 | 3380003 | Manometru МП4-Ух6 |  |  | buc |  | 3,0000 |
| 47 | 3380004 | Detector releu de presiune ДН-6-21 |  |  | buc |  | 2,0000 |
| 48 | 3380005 | Manometr de semnalizare DM 2010Cr |  |  | buc |  | 2,0000 |
| 49 | 3380006 | Aparat de masurat presiunea НМП-52М2, ТНМП-52М2 |  |  | buc |  | 5,0000 |
| 50 | 3380007 | Detector releu de nivel POC-301-3 |  |  | buc |  | 1,0000 |
| 51 | 3380008 | Detector de temperatura Q01 |  |  | buc |  | 1,0000 |
| 52 | 3380009 | Sond de temperatura SO10001 |  |  | buc |  | 1,0000 |
| 53 | 3380010 | Regulator programat |  |  | buc |  | 1,0000 |
| 54 | 3380011 | Conector TUV-21645 |  |  | buc |  | 3,0000 |
| 55 | 3380012 | Conector 2.54 |  |  | buc |  | 3,0000 |
| 56 | 3380013 | Interfeis IU04-40068 |  |  | buc |  | 1,0000 |
| 57 | 3380014 | Interfeis IU05-40922 |  |  | buc |  | 1,0000 |
| 58 | 3380015 | Panou de distributie EST EK02-40780 |  |  | buc |  | 1,0000 |
| 59 | 3380016 | Papuc BS95/3-21647 |  |  | buc |  | 1,0000 |
| 60 | 3380017 | Releu S20-10 |  |  | buc |  | 1,0000 |
| 61 | 3380018 | Dulap metalic ЩМП-3-0-36 УХЛЗ IP31 |  |  | buc |  | 1,0000 |
| 62 | 3380018 | Intrerupator BA66-29-14C |  |  | buc |  | 1,0000 |
| 63 | 3380019 | Comutator universal УП5313 |  |  | buc |  | 4,0000 |
| 64 | 3380020 | Buton de comanda SB-7 |  |  | buc |  | 6,0000 |
| 65 | 3380020 | Releu intermediar РП20-211, РП21-003 |  |  | buc |  | 19,0000 |
| 66 | 3380021 | Releu de timp РКВ11-33-111 |  |  | buc |  | 2,0000 |
| 67 | 3380022 | Armatura de semnalizare AL-22 ( alba, rosie, verde ) |  |  | buc |  | 17,0000 |
| 68 | 3380023 | Diod D226B |  |  | buc |  | 19,0000 |
| 69 | 3380024 | Clema ZNI-4 |  |  | buc |  | 80,0000 |
| 70 | 3380025 | Rama pentru inscriptie 66x26 |  |  | buc |  | 16,0000 |
| 71 | 3380026 | Cutie de intindere KP 250x120 |  |  | buc |  | 1,0000 |
| 72 | 3380027 | Bloc 12 cleme |  |  | buc |  | 1,0000 |
|  |  |  | Intocmit |  |  |  |  |
|  |  |  | (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |  |  |  |
|  |  |  | Verificat |  |  |  |  |
|  |  |  | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |  |  |  |