SPECIFICATIE, REFERITOR  LA  PROCURAREA  ȘI MONTAREA COPERTINĂ  SOLARĂ RETRACTABILĂ.

1. Lătime – 7 metri;

2. Deschidere – 2,5 metri;

3. Unghi de înclinare – 15-20 grade;

4. Sensor – vânt;

5. Telecomandă;

6. Tesătură – acril, culoare verde, cu garanție – 2 ani;

7. Motor produs – UE;

8.  Garanție la tot sistemul – 2 ani;

9. Montarea inclusă în preț.

Director, președintele grupului de lucru pentru AP                 P.Bulgac