| Anexa nr.23 la Documentația standard nr.115 din “_15_” _09_ 2021 Specificații de preț |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obiectul de achiziției:______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor |  | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare |  |  | Clasificație bugetară (IBAN) |  |  |  | Discount % |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |
| 33140000-3 | 1. Tunelizator Allenberg, curbat, 540mm (+/-10mm), mânere cu clichet, nesteril, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la FC 048 R) 1 set – 1 buc. |  | set | 1 |  |  |  |  | În decurs de 20 zile de la semnarea contractului |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 2.Retractor de tip Adson cu auto-reținere, cu articulație, cu cremalieră, 4x4 lame, lungimea 210 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BV251R) 1 set – 2 buc. |  | set | 1 |  |  |  |  | În decurs de 20 zile de la semnarea contractului |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 3.Retractor de tip Beckman-Eaton cu auto-reținere, cu articulație, cu cremalieră, 7x7 lame, lungimea 320 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BV276R) 1 set – 2 buc. |  | set | 1 |  |  |  |  | În decurs de 20 zile de la semnarea contractului |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 4.Bisturiu pentru scalpel de tip Caspar, cu manier rotund, micro, lungimea 180 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BB052R) 1 set – 2 buc. |  | set | 1 |  |  |  |  | În decurs de 20 zile de la semnarea contractului |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 5.Clemă vasculară de tip Debakey(mosquito), curbat, cu dinți de tip De bakey, cu lungimea 165 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FB443R) 1 set – 10 buc. |  | set | 1 |  |  |  |  | În decurs de 20 zile de la semnarea contractului |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 6.Foarfece abdominale de tip Noir Nelson Metzenbaum, lungimea 260 ± 5 mm, vârfuri blunt, delicat, lamă curbată, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BC 279 WB) 1 set – 1 buc. |  | set | 1 |  |  |  |  | În decurs de 20 zile de la semnarea contractului |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 7.Foarfece abdominale de tip Noir Nelson Metzenbaum, delicat, lungimea 280 ± 5 mm, vârfuri blunt, lamă curbată, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BC 279 WB) 1 set – 1 buc. |  | set | 1 |  |  |  |  | În decurs de 20 zile de la semnarea contractului |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 8.Foarfece pentru disectie de tip Metzenbaum acoperit cu carbură de tungsten,vărfuri blunt, lamă curbată, lungimea 180 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BC 263 W) 1 set – 1 buc. |  | set | 1 |  |  |  |  | În decurs de 20 zile de la semnarea contractului |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 9.Foarfece pentru disecție de tip Toennis-Adson acoperit cu carbură de tungsten, vârf blunt, lamă curbată, lungimea 170 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BC 273 W) 1 set – 1 buc. |  | set | 1 |  |  |  |  | În decurs de 20 zile de la semnarea contractului |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 10.Foarfece pentru disectie de tip Metzenbaum, delicat, lamă curbată, lungimea 200 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BC 275 W) 1 set – 1 buc. |  | set | 1 |  |  |  |  | În decurs de 20 zile de la semnarea contractului |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 11.Foarfece pentru disecție de tip Nelson, curbat, delicat, lungimea 280 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la 36-5071-1) 1 set – 1 buc. |  | set | 1 |  |  |  |  | În decurs de 20 zile de la semnarea contractului |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 12.Foarfece vascular de tip Debakey acoperit cu carbură de tungsten, înclinat la 60˚, lungimea lamei 21 ± 2 mm, vârf ascuțit, lungimea 220 ± 10 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C ( analogic la Bbraun BC245R) 1 set – 1 buc. |  | set | 1 |  |  |  |  | În decurs de 20 zile de la semnarea contractului |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 13.Foarfece vascular de tip Potts-Smith, vârf blunt, lungimea lamei de 20 ± 2 mm, înclinat la 60˚, lungimea 180 ± 10 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic Bbraun BC 959 R) 1 set – 1 buc. |  | set | 1 |  |  |  |  | În decurs de 20 zile de la semnarea contractului |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 14.Foarfece vascular de tip Debakey, vărf ascuțit, lungimea lamie 18 ± 1 mm, înclinat la 60˚, lungimea 155 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C ( analogic la Bbraun BC656R) 1 set – 1 buc. |  | set | 1 |  |  |  |  | În decurs de 20 zile de la semnarea contractului |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 15.Clemă de tip bulldog, falcă sub unghi de 120˚, lungime 90 ± 10 mm cu forță de închidere 250G / 0,25 kg, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FE 030 S) 1 set – 3 buc. |  | set | 1 |  |  |  |  | În decurs de 20 zile de la semnarea contractului |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 16.Clemă de tip bulldog, falcă sub unghi de 134˚, 120 ± 10 mm cu forță de închidere 350G / 0,35 kg, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FE 041 S) 1 set – 3 buc. |  | set | 1 |  |  |  |  | În decurs de 20 zile de la semnarea contractului |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 17.Clemă de tip bulldog, falcă sub unghi de 120˚, 90 ± 10 mm cu forță de închidere 350G / 0,35 kg, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FE 040 S) 1 set – 3 buc. |  | set | 1 |  |  |  |  | În decurs de 20 zile de la semnarea contractului |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 18.Clemă de tip bulldog, falcă sub unghi de 134˚, 120 ± 10 mm cu forță de închidere 250G / 0,25 kg, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FE 031 S) 1 set – 3 buc. |  | set | 1 |  |  |  |  | În decurs de 20 zile de la semnarea contractului |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 19.Clemă de tip bulldog, falcă curbată, cu forță de închidere 350G / 0,35 kg, 110 ± 10 mm reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FE 042 S) 1 set – 3 buc. |  | set | 1 |  |  |  |  | În decurs de 20 zile de la semnarea contractului |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 20.Clemă de tip mini-bulldog, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FB 421 S) 1 set – 3 buc. |  | set | 1 |  |  |  |  | În decurs de 20 zile de la semnarea contractului |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 21.Clemă de tip mini-bulldog, falcă de tip straight, lungimea 80 ± 2 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FB 420 R) 1 set – 3 buc. |  | set | 1 |  |  |  |  | În decurs de 20 zile de la semnarea contractului |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 22.Clemă de tip mini-bulldog, falcă de tip curved, lungimea 80 ± 2 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FB 420 R) 1 set – 3 buc. |  | set | 1 |  |  |  |  | În decurs de 20 zile de la semnarea contractului |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 23.Clemă de tip mini-bulldog, falcă de tip curved, lungimea 95 ± 2 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FB 424 R) 1 set – 3 buc. |  | set | 1 |  |  |  |  | În decurs de 20 zile de la semnarea contractului |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 24.Elevator de tip Halle, vârf blunt, mărimea 3,0-3,5 mm, lungimea 160-180 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun OL160R) 1 set – 1 buc. |  | set | 1 |  |  |  |  | În decurs de 20 zile de la semnarea contractului |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 25.Elevator de tip Freer, cu 2 capete, vârf blunt și ascuțit, mărimea 4 /4 ± 1 mm, lungimea 185 ± 10 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun OL165R) 1 set – 1 buc. |  | set | 1 |  |  |  |  | În decurs de 20 zile de la semnarea contractului |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 26.Disector de tip Penfield, cu vârf puțin curbat, de mărimea 4, cu lungimea de 200 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FF294R) 1 set – 1 buc. |  | set | 1 |  |  |  |  | În decurs de 20 zile de la semnarea contractului |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 27.Pensă atraumatică/micropencetă de tip Debakey, cu mărimea vârfului 1,5 mm, lungimea 200 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FC412R) 1 set – 3 buc. |  | set | 1 |  |  |  |  | În decurs de 20 zile de la semnarea contractului |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 28.Pensă atraumatică/micropencetă de tip Debakey, cu mărimea vârfului 1,5 mm, lungimea 240 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FC413R) 1 set – 3 buc. |  | set | 1 |  |  |  |  | În decurs de 20 zile de la semnarea contractului |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 29.Osteotom de tip smith-peterson, cu mânier, lățime 19 mm, drept, lungimea 200 ± 10 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun MB661R) 1 set – 1 buc. |  | set | 1 |  |  |  |  | În decurs de 20 zile de la semnarea contractului |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 30.Osteotom de tip smith-peterson curbat, cu mânier, lățime 19 mm, lungimea 200 ± 10 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun MB661R) 1 set – 1 buc. |  | set | 1 |  |  |  |  | În decurs de 20 zile de la semnarea contractului |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 31.Pensă atraumatică pentru anevrism aortic de tip Debakey cu cremalieră, fălci zimțate cu lungimea 130 mm, puțin curbate, lungimea de 315 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FB473R) 1 set – 3 buc. |  | set | 1 |  |  |  |  | În decurs de 20 zile de la semnarea contractului |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 32.Clemă atraumatică de tip Debakey, cu cremalieră, fălci sub unghi de 60˚ cu lungimea de 65 mm, lungimea de 280 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FB512R) 1 set – 3 buc. |  | set | 1 |  |  |  |  | În decurs de 20 zile de la semnarea contractului |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 33.Clemă atraumatică pentru anevrism aortic de tip Debakey, cu cremalieră, fălci curbate cu lungimea de 75 mm, 260 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FB477R) 1 set – 2 buc. |  | set | 1 |  |  |  |  | În decurs de 20 zile de la semnarea contractului |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 34.Clemă atraumatică pentru anevrism aortic de tip Debakey, cu cremalieră, fălci complet curbate cu lungimea de 111 mm, 270 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FB481R) 1 set – 2 buc. |  | set | 1 |  |  |  |  | În decurs de 20 zile de la semnarea contractului |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 35.Clemă tangențială atraumatică de tip debakey cu cremalieră, de mărimea 3, cu lungimea fălcii de 54 mm, lungimea de 270 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FB502R) 1 set – 2 buc. |  | set | 1 |  |  |  |  | În decurs de 20 zile de la semnarea contractului |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 36.Pensă atraumatică de tip Debakey cu cremalieră, curbat cu lungimea fălcilor de 80 mm, lungimea 220 ± 10 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FB485R) 1 set – 2 buc. |  | set | 1 |  |  |  |  | În decurs de 20 zile de la semnarea contractului |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 37.Clemă de coarctație atraumatic de tip Debakey cu cremalieră, cu lungimea fălcilor de 65 mm, forma incovoiată la 15˚, cu lungimea 220 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FB455R) 1 set – 2 buc. |  | set | 1 |  |  |  |  | În decurs de 20 zile de la semnarea contractului |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 38.Clemă periferică atraumatică de tip Debakey cu cremalieră, mărimea nr. 4, încovoiată la 60˚, cu fălci de 77 mm, lungimea 180 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FB466R) 1 set – 3 buc. |  | set | 1 |  |  |  |  | În decurs de 20 zile de la semnarea contractului |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 39.Clemă vasculară periferică de tip Debakey cu cremalieră, curbat, lungimea 180 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Codman 92-6306) 1 set – 3 buc. |  | set | 1 |  |  |  |  | În decurs de 20 zile de la semnarea contractului |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 40.Pensă pediatrică atraumatică de tip Derra, lungimea fălcii de 26 mm, lungimea 170 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FB561R) 1 set – 3 buc. |  | set | 1 |  |  |  |  | În decurs de 20 zile de la semnarea contractului |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 41.Clemă vasculară tip Derra, sub unghi 55˚, cu dinți tip Debakey, lungimea fălcilor 20 mm, lungimea 170 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FB560R) 1 set – 3 buc. |  | set | 1 |  |  |  |  | În decurs de 20 zile de la semnarea contractului |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 42.Clemă vasculară tip Derra, curbat, cu dinți tip Debakey, lungimea fălcilor 16 mm, lungimea 165 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FB559R) 1 set – 3 buc. |  | set | 1 |  |  |  |  | În decurs de 20 zile de la semnarea contractului |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 43.Clemă vasculară tip Derra, curbat, cu dinți tip Debakey, lungimea fălcilor 45 mm, lungimea 210 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FB525R) 1 set – 3 buc. |  | set | 1 |  |  |  |  | În decurs de 20 zile de la semnarea contractului |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 44.Clemă vasculară tip Cooley, curbat, cu dinți tip cooley, lungimea fălcilor 78 mm, lungimea 260 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FB780R) 1 set – 3 buc. |  | set | 1 |  |  |  |  | În decurs de 20 zile de la semnarea contractului |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 45.Clemă de tip Potts, mărime mic, curbat, lungime 250 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun MB481R) 1 set – 2 buc. |  | set | 1 |  |  |  |  | În decurs de 20 zile de la semnarea contractului |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 46.Clemă de tip Potts, mărime mediu, curbat, lungime 260 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun MB481R) 1 set – 2 buc. |  | set | 1 |  |  |  |  | În decurs de 20 zile de la semnarea contractului |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 47.Portac vascular, acoperit cu carbură de tungsten, foarte delicat, drept, cu cremalieră, zimțat cu pas de 0,2 mm pentru sutura mărimilor 6/0-10/0, lungimea 200 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BM026R) 1 set – 1 buc. |  | set | 1 |  |  |  |  | În decurs de 20 zile de la semnarea contractului |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 48.Portac vascular acoperit cu carbură de tungsten, foarte delicat, drept, cu cremalieră, zimțat cu pas de 0,2 mm pentru sutura mărimilor 6/0-10/0, lungimea 230 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BM026R) 1 set – 1 buc. |  | set | 1 |  |  |  |  | În decurs de 20 zile de la semnarea contractului |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 49.Portac vascular Mayo-hegar acoperit cu carbură de tungsten, drept, cu cremalieră, zimțat cu pas de 0,5 mm pentru sutura mărimilor 3/0, lungimea 235 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BM026R) 1 set – 1 buc. |  | set | 1 |  |  |  |  | În decurs de 20 zile de la semnarea contractului |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 50.Pensă atraumatică de tip De bakey, drept, cu lățimea fălcilor de 3,5 mm, cu lungimea 240 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FB407R) 1 set – 2 buc. |  | set | 1 |  |  |  |  | În decurs de 20 zile de la semnarea contractului |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 51.Pensă atraumatică de tip De bakey, drept, cu lățimea fălcilor de 2 mm, cu lungimea 240 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FB404R) 1 set – 2 buc. |  | set | 1 |  |  |  |  | În decurs de 20 zile de la semnarea contractului |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 52.Pensă atraumatică de tip De bakey, drept, cu lățimea fălcilor de 3,5 mm, cu lungimea 200 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FB406R) 1 set – 2 buc. |  | set | 1 |  |  |  |  | În decurs de 20 zile de la semnarea contractului |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 53.Micro pencetă, de tip debakey, cu mînier plat lungime 200 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BD195R) 1 set – 2 buc. |  | set | 1 |  |  |  |  | În decurs de 20 zile de la semnarea contractului |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 54.Pensă atraumatică de tip De bakey, drept, cu lățimea fălcilor de 1,5 mm, cu lungimea 150 ± 10 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FB411R) 1 set – 2 buc. |  | set | 1 |  |  |  |  | În decurs de 20 zile de la semnarea contractului |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 55.Micro pencetă cu mânier rotund, cu vârf Debakey, vârf cu lățime de 1 mm, cu counter balans, lungime 180 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FM592R) 1 set – 2 buc. |  | set | 1 |  |  |  |  | În decurs de 20 zile de la semnarea contractului |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 56.Portac vascular de tip De bakey acoperit cu carbură de tungsten, drept, cu cremalieră, zimțat cu pas de 0,4 mm, pentru sutura mărimilor 4/0-6/0, lungimea 260 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BM037R) 1 set – 1 buc. |  | set | 1 |  |  |  |  | În decurs de 20 zile de la semnarea contractului |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 57.Portac vascular de tip De bakey, acoperit cu carbură de tungsten, drept, cu cremalieră, zimțat cu pas de 0,4 mm, pentru sutura mărimilor 4/0-6/0, lungimea 230 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BM036R) 1 set – 1 buc. |  | set | 1 |  |  |  |  | În decurs de 20 zile de la semnarea contractului |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 58.Portac vascular de tip Hegar, acoperit cu carbură de tungsten, drept, cu cremalieră, zimțat cu pas de 0,5 mm, pentru sutura mărimilor 3/0, lungimea 205 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BM077R) 1 set – 1 buc. |  | set | 1 |  |  |  |  | În decurs de 20 zile de la semnarea contractului |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 59.Portac vascular de tip De Bakey, acoperit cu carbură de tungsten, drept, cu cremalieră, zimțat cu pas de 0,4 mm, pentru sutura mărimilor 4/0-6/0, lungimea 180 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BM035R) 1 set – 1 buc. |  | set | 1 |  |  |  |  | În decurs de 20 zile de la semnarea contractului |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 60.Portac vascular, drept, acoperit cu carbură de tungsten, cu cremalieră, foarte delicat zimțat cu pas de 0,2 mm, pentru sutura mărimilor 6/0-10/0, lungimea 180 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BM025R) 1 set – 1 buc. |  | set | 1 |  |  |  |  | În decurs de 20 zile de la semnarea contractului |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 61.Portac vascular de tip De Bakey, acoperit cu carbură de tungsten, cu cremalier, drept, cu cremalieră, zimțat cu pas de 0,4 mm, pentru sutura mărimilor 4/0-6/0, lungimea 150 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BM032R) 1 set – 1 buc. |  | set | 1 |  |  |  |  | În decurs de 20 zile de la semnarea contractului |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 62.Portac vascular de tip Ryder,acoperit cu carbură de tungsten, drept, cu cremalieră, zimțat cu pas de 0,2 mm, pentru sutura mărimilor 6/0-10/0, lungimea 210 ± 10 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BM057R) 1 set – 1 buc. |  | set | 1 |  |  |  |  | În decurs de 20 zile de la semnarea contractului |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 63.Instrumente chirurgicale pentru intervenții abdominale. Portac tip DE BAKEY din aliaj de carbon cu volfram, branșele cu inserți de carbon de max. 0,4 mm, pentru sutura 4/0-6/0, lungimea 305 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului (analogic la CareCure Surgical 09-254-31) 1 set – 1 buc. |  | set | 1 |  |  |  |  | În decurs de 20 zile de la semnarea contractului |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 64.Pensă hemostatică de tip Heiss, cu cremalieră, curbat, zimțat delicat, lungimea 195 ± 5 mm reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BH209R) 1 set – 2 buc. |  | set | 1 |  |  |  |  | În decurs de 20 zile de la semnarea contractului |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 65.Pensă de disecție pentru ligaturi, cu cremalieră, curbată, zimțată cu lungimea de 180 ± 5 mm reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BJ012R) 1 set – 2 buc. |  | set | 1 |  |  |  |  | În decurs de 20 zile de la semnarea contractului |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 66.Pensă de disecție tip Gemini pentru ligaturi, cu cremalieră, curbată, zimțată cu lungimea de 230 ± 5 mm reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BJ104R) 1 set – 2 buc. |  | set | 1 |  |  |  |  | În decurs de 20 zile de la semnarea contractului |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 67.Pensă hemostatică tip Crile, cu cremalieră, curbat, delicat, zimțat, lungimea 140 ± 5 mm reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BH145R) 1 set – 4 buc. |  | set | 1 |  |  |  |  | În decurs de 20 zile de la semnarea contractului |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 68.Pensă hemostatică tip Jacobson,, cu cremalieră curbat, delicat, zimțat, lungimea 130 ± 5 mm reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BH229R) 1 set – 5 buc. |  | set | 1 |  |  |  |  | În decurs de 20 zile de la semnarea contractului |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 69.Pensă hemostatică de tip Micro-Halsted cu cremalieră, curbat, delicat, zimțat, cu lungimea de 125 ± 5 mm reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BH109R) 1 set – 5 buc. |  | set | 1 |  |  |  |  | În decurs de 20 zile de la semnarea contractului |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 70.Pensă Hemostatică de tip Rankin cu cremalieră, curbat, delicat, zimțat, cu lungimea de 160 ± 5 mm reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BH165R) 1 set – 2 buc. |  | set | 1 |  |  |  |  | În decurs de 20 zile de la semnarea contractului |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 71.Clamă vasculară de tip Wylie Atraumata cu cremalieră, curbate în sus, zimți de tip Debakey, lungimea 160 ± 5 mm reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FB672R) 1 set – 1 buc. |  | set | 1 |  |  |  |  | În decurs de 20 zile de la semnarea contractului |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 72.Clemă de tip Gregory Atraumata, cu cremalieră, încovoiata la 50˚, cu dinți Debakey, lungimea fălcilor de 63 mm, cu lungimea de 180 ± 5 mm reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun MB751R) 1 set – 1 buc. |  | set | 1 |  |  |  |  | În decurs de 20 zile de la semnarea contractului |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 73.Clemă vasculară de tip Satinsky Atraumata, cu cremalieră, încovoiata la 60˚, dinți tip Cooley, lungimea fălcilor 21 mm, lungimea 140 ± 5 mm reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun MB613R) 1 set – 1 buc. |  | set | 1 |  |  |  |  | În decurs de 20 zile de la semnarea contractului |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 74.Portac micro de tip Dia Dust, curbat, vârf acoperit cu carbură de tungsten, cu clichet, mânier rotund, pentru sutura de mărimi 4/0, cu lungimea de 210 ± 5 mm reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FM221R) 1 set – 1 buc. |  | set | 1 |  |  |  |  | În decurs de 20 zile de la semnarea contractului |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 75.Portac micro drept, vârf acoperit cu carbură de tungsten, cu clichet, mânier rotund, pentru sutura de mărimi 6/0-10/0, cu lungimea de 200 ± 5 mm reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FM390R) 1 set – 1 buc. |  | set | 1 |  |  |  |  | În decurs de 20 zile de la semnarea contractului |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 76.Portac micro curbat, cu clichet, mânier rotund, cu lungimea de 180 ± 5 mm reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Reda 25673-18 D) 1 set – 1 buc. |  | set | 1 |  |  |  |  | În decurs de 20 zile de la semnarea contractului |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 77.Portac micro drept, cu clichet, mânier rotund, cu lungimea de 180 ± 5 mm reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Reda 25672-18 D) 1 set – 1 buc. |  | set | 1 |  |  |  |  | În decurs de 20 zile de la semnarea contractului |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 78.Canula/ac de heparin, drept, diametru de 13 GA și 2,4 mm, cu lungimea de 90 ± 5 mm reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun MD610) 1 set – 1 buc. |  | set | 1 |  |  |  |  | În decurs de 20 zile de la semnarea contractului |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 79.Retractor de tip Adson, cu auto reținere, adâncimea fălcilor 24 mm, lățimea fălcilor 20 mm, semi ascuțit, cu clichet, cu lungimea de 210 ± 5 mm reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BV251R) 1 set – 2 buc. |  | set | 1 |  |  |  |  | În decurs de 20 zile de la semnarea contractului |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 80.Micro cârlig de tip st. Barts, sub unghi de 90˚ la vârf, adâncimea fălcii de 2,7 mm, blunt, lungimea de 180 ± 5 mm reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun OF288R) 1 set – 4 buc. |  | set | 1 |  |  |  |  | În decurs de 20 zile de la semnarea contractului |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 81.Clemă bulldog de tip Diethrich, sub unghi 55˚, lungimea fălcii de 10 mm, cu lungimea 47 ± 3 mm reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BH032R) 1 set – 3 buc. |  | set | 1 |  |  |  |  | În decurs de 20 zile de la semnarea contractului |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 82.Clemă bulldog, de tip mueller, drept, puterea de închidere 80G / 0,08 kg, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FE030S) 1 set – 2 buc. |  | set | 1 |  |  |  |  | În decurs de 20 zile de la semnarea contractului |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 83.Pensă atraumatică de tip De bakey, drept și ultralight, cu lățimea de 1,2 mm, dinți de tip De bakey, cu lungimea de 150 ± 5 mm reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FC411R) 1 set – 2 buc. |  | set | 1 |  |  |  |  | În decurs de 20 zile de la semnarea contractului |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 84.Set venextractor Nabatoff, ușor flexibil, mâner detasabil, oliva nativă 2,0-2,5mm, suplimentar olive de 9mm, 12mm si 15mm, în cutie pentru păstrare,reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C 1 set – 3 buc. |  | set | 1 |  |  |  |  | În decurs de 20 zile de la semnarea contractului |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 85.Retractor Sigal 1 set – 1 buc. |  | set | 1 |  |  |  |  | În decurs de 20 zile de la semnarea contractului |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |