# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Reagenți și consumabile pentru  realizarea proiectului  științific ,,Abordarea strategica a TEP la etapa pre -și post spitalicească,, 
(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție cererea ofertelor de prețuri 
(tipul procedurii de achiziție)

- Denumirea autorității contractante: IMSP Institutul de Cardiologie

- IDNO: 1003600150613

- Adresa: Testemitanu 29/1

- Numărul de telefon/fax: 022 256-125

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: icachizitii@gmail.com

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):   Instituția Medico - Sanitară Publică

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 33100000-1 | STA SPA+, Reactiv pentru determinarea activității complexului protrombinic (factoriilor II-VII-X ) | set | 1 | Reactiv pentru determinarea activității complexului protrombinic (factoriilor II-VII-X ), Metoda protrombinei-proconvertinei (Owren); potrivit pentru monitorizarea tratamentului cu antagoniști vitaminei K, detectarea deficienței factorilor dobândiți și congenitali (II, VII, X), afectarea ficatului; rezultatele nu sunt influențate de heparină nefracționată până la 1 UI / ml și heparină cu greutate moleculară mică până la 1,5 UI anti-Xa / ml. Metodologie STA SPA + . 12x10 ml,unitate= set |  |
| 1.2 |  | STA Procoag PPL . Determinarea activității procoagulante Fosfolipidice | set |  | Reactiv nesensibil la niveluri de heparină nefracționate până la 1,5 IU / ml și la niveluri de heparină cu greutate moleculară mică până la 2,0 anti-Xa IU / ml. 3x4x1 ml, unitate= set |  |
| 1.3 |  | STA Liatest FM, Reactiv pentru determinarea monomerului fibrinei | set |  | Reactiv nesensibil la următoarele substanțe: hemoglobină (până la 5 g / l), bilirubină (până la 200 mg / l), nefracționată heparină (până la 1 UI / ml), heparină cu greutate moleculară mică (până la 2 anti-Xa UI / ml). Măsurată prin metoda imunoturbidimetrică. 6x4ml, unitate= set |  |
| 1.4 |  | STA LIATEST D-DI plus, Reactiv pentru determinarea concentrației D-Dimerului | set |  | Reactiv pentru determinarea concentrației D-Dimerului Metoda imunoturbidimetrică; rezultatele nu sunt afectate de hemoliză (hemoglobină până la 2 g / l), icter (bilirubină conjugată până la 290 mg / l, bilirubină neconjugată până la 200 mg / l), heparină nefracționată până la 2 UI / ml, heparină cu greutate moleculară mică până la 2 UI anti-Xa / ml. Eliminarea emboliei pulmonare - sensibilitate 97%, specificitate 75,5%, VAN 99,7%; stabilitatea reactivului după deschidere / preparare timp de 15 zile. Metodologia STA Liatest D-di plus . 6x6 ml, unitate= set |  |
| 1.5 |  | TA Staclot DRVV Screen 2, Reactivi pentru testele screening a anticoagulantelor Lupus | set |  | Reactiv pentru testul de screening anticoagulant al lupusului. Metoda cronometrică se bazează pe utilizarea otrăvii de cărbune, Russell, diluate. Nesensibilă la heparina nefracționată 0,8 UI / ml. 12x5ml, unitate= set |  |
| 1.5.1 |  | STA Staclot DRVV Confirm, | set |  | Reactiv pentru testarea confirmativă a anticoagulantelor lupice. Metoda cronometrică se bazează pe utilizarea otrăvii de cărbune Russell, diluate. Nesensibilă la heparina nefracționată 0,8 UI / ml , 12x2 ml , unitate= set |  |
| 1.5.2 |  | STA Control LA 1+2 | set |  | Controlul testelor anticoagulante ale lupusului plasmatic 3x2x1 ml, unitate= set |  |
| 1.6 |  | STA STACHROM AT III Reactiv pentru determinarea activității antitrombinei III | set |  | Reactiv pentru determinarea activității antitrombinei III . Metoda substratului cromogen; rezultatele nu sunt afectate de hemoliză (hemoglobină până la 7 g / l), icter (bilirubină până la 200 mg / l), lipemie (trigliceride până la 7,6 g / l); sunt oferite cele mai mici, cantitativ, ambalaje posibile de reactivi și consumabile; stabilitatea reactivului după deschidere / preparare 21 de zile. Metodologia STA Stachrom AT III. 4x3 ml, unitate= set |  |
| 1.7 |  | STA STACHROM PROTEIN C, Reactiv pentru determinarea proteinei C | set |  | Reactiv pentru determinarea proteinei C .Metoda substratului cromogen; rezultatele nu sunt afectate de hemoliză (hemoglobină până la 5 g / l), icter (bilirubină până la 200 mg / l), lipemie (trigliceride până la 10 g / l), heparină până la 1 UI / ml; sunt oferite cele mai mici, cantitativ, ambalaje posibile de reactivi și consumabile; stabilitatea reactivului după deschidere / preparare 21 zile. Metodologia STA Stachrom Proteina C. 6x3 ml, unitate= set |  |
| 1.8 |  | STA LIATEST FREE PROTEIN S 2ML, Reactiv pentru determinarea proteinei S | set |  | Reactiv pentru determinarea proteinei S. Metoda imunoturbidimetrică; rezultatele nu sunt afectate de hemoliză (hemoglobină până la 5 g / l), icter (bilirubină până la 75 mg / l), fibrinogen până la 9 g / l, heparină nefracționată până la 1,5 UI / ml, heparină cu greutate moleculară mică până la 2 UI anti-Xa / ml; sunt oferite cele mai mici, cantitativ, ambalaje posibile de reactivi și consumabile. Metodologie STA Liatest a proteinei libere S. 3x2 ml unitate= set, |  |
| 1.9 |  | Soluția tampon Owren Koller | set | 2 | Soluția tampon Owren Koller. 24x15 ml, unitate= set |  |
| 1.10 |  | STA-FM Calibrator Calibrator al monomerului fibrinic | set | 1 | STA-FM Calibrator al monomerului fibrinic . 2x5x1 ml, unitate= set |  |
| 1.11 |  | STA-FM Control Soluția de control al monomerului fibrinic | set | 1 | STA-FM Control Soluția de control al monomerului fibrinic . 6x2x1ml unitate= set, |  |
| 1.12 |  | STA UNICALIBRATOR Calibrator pentru testele ATIII, Proteinei C, APC-R, Proteinei S | set |  | STA UNICALIBRATOR Calibrator pentru testele ATIII, Proteinei C, APC-R, Proteinei S. 6x1 ml, unitate= set |  |
| 1.13 |  | STA ROUTINE QC 2ml, teste plasmatice de control de rutină | set |  | STA ROUTINE QC 2ml, teste plasmatice de control de rutină. 12x2x2 ml unitate= set, |  |
| 1.14 |  | STA SYSTEM CONTROL N+P Plasme de control pentru testele de proteine ​​C și proteine ​​S. | set |  | STA SYSTEM CONTROL N+P Plasme de control pentru testele de proteine ​​C și proteine ​​S. 12x2x1 ml unitate= set, |  |
| 1.15 |  | STA LIATEST CONTROL N+P Pentru plasma de control, concentrațiile de D-dimeri, proteine ​​libere S și teste AT III | set |  | STA LIATEST CONTROL N+P Pentru plasma de control, concentrațiile de D-dimeri, proteine ​​libere S și teste AT III. 12x2x1 ml, unitate= set |  |
| 1.16 |  | STA Desorb U.Soluție de curățare a analizorului | set |  | STA Desorb U.Soluție de curățare a analizorului. 24x15 ml, unitate= set |  |
| 1.17 |  | STA CLEANER SOLUTION. Soluție de curățare a analizorului | set |  | STA CLEANER SOLUTION. Soluție de curățare a analizorului. 6x2500 ml, unitate= set |  |
| 1.18 |  | Cuve STA 6x1000EXP/ABC | set |  | Cuve STA 6x1000EXP/ABC unitate= set, |  |
| 1.19 |  | Glicol lichid de răcire (X1L) | set |  | Glicol lichid de răcire (X1L), unitate= set |  |
| 1.20 |  | Agitator magnetic,alb | set |  | Agitator magnetic,alb, |  |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 311239.00 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 12.04.2021- 31.12.2021

- Termenul de valabilitate a contractului:_31 decembrie

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): __________Nu__

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): _____________________________________________________________________________

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | Complectat si semnat electronic | DA |
| 2 | F3.1, F4.1, F4.2 | Complectat si semnat electronic | DA |
| 3 | F3.2 | Garantie bancară (se prezintă în original la sediul autoritații contractante) sau transfer pe contul autorității contractante | DA |
| 4 | CE Toți reactivii și dispozitivele necesită să fie certificate pentru utilizare în Uniunea Europeană cu marcajul CE (marcajul CE în conformitate cu Directiva privind dispozitivele de diagnostic in vitro 98/79 / CE) | semnat electronic | DA |
| 5 | Autorizatie de la Producator | semnat electronic |  |
| 6 | Mostre, pentru produsele solicitate | Vor fi prezentate timp de 3 zile de la solicitare | DA |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz_ nu se aplica_

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplica_

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): _______________________________________________________________________________

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț fără TVA pe lot

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: 1

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: conform BAP

- pe: conform BAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 45 zile

- Locul deschiderii ofertelor:  ______SIA RSAP________

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: _de stat_

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu   se aplica

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):_ nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:_ nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:_ a fost publicat planul

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:__Conform BAP

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | DA |
| sistemul de comenzi electronice | DA |
| facturarea electronică | DA |
| plățile electronice | DA |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante:  NU

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________                L.Ș.