# Specificație tehnică

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Cant. | Specificarea tehnică deplină solicitată, de către autoritatea contractantă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1. | 31600000-2 | Proiector portabil, reîncărcabil, telescopic cu trepied (9000-10000 lm) | unit. | 200 | Proiector portabil, reîncărcabil, telescopic cu trepied (9000-10000 lm) pentru utilizare la intervenții de urgență și excepționale. Reflectoare - LED, cel puțin 2, cu poziționare independentă, rotire - cel puțin 90° pe verticală și 300° pe orizontală. Putere - cel puțin 100W, per reflector. Flux luminos - cel puțin 9000 lm, per reflector. Culoare lumină - cel puțin 3 nuanțe de alb de la cald la rece, selectabile. Grad de protecție - IP67. Evaluare de rezistență la impact - IK07. Acumulator (inclus) - Litiu-Ion, cu indicator a stării de încărcare, autonomie de cel puțin 8 h. Încărcător cu cablu de rețea - de cel puțin 3m. Temperatura de funcționare, de la - 20°C până la +40°C. Trepied din aluminiu telescopic cu înălțime reglabila, înălțimea extinsă - de cel puțin 2m. Picioarele pliabile integrate, ce permit amplasarea sigură a trepiedului. Husă de transport. Manual de utilizare. Certificat de garanție, termen cel puțin 2 ani. Ambalat în cutie de carton și etichetat cu specificarea obligatorie a modelului bunului, producătorului și țării de origine. Ofertanții vor prezenta mostra în decurs de 2 zile de la data deschiderii ofertelor. Starea tehnică - nou și neutilizat, anul fabricării 2025. Livrarea se va efectua de către operatorul economic câștigător din contul acestuia până la 12.12.2025, la punctul de păstrare indicat de către autoritatea contractantă. |

Proiector portabil, reîncărcabil, telescopic cu trepied (9000-10000 lm):

Suma estimativă fără TVA: 500000,00 lei