	Reconstruirea cladirii terminalului Aeroportului International ''Eugen Doga'' - Chisinau (nr. cadastral 0100120.236.01) cu replanificarea partiala a incaperilor si extinderea in dimensiuni
	Formular Nr.1B

	(denumirea obiectivului)
	WinCmeta


Deviz-oferta  № 2-10-1
Bloc 1A, 1B, 1C   
Semnalizare paza (Supraveghere video, Control acces (comp.SP)
(denumirea lucrări)

Коэффициент к осн. зарплате=1,1500

Коэффициент к стоимости эксплуатации машин=1,1500

	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate conform datelor din 
proiect


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari de constructii

	
	
	

	
	
	1.1. Control acces

	
	
	

	1
	CK33A


	Amortizator cu brat articulat 

	buc
	48,000

	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	104,88

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,312

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	1,44

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Control acces
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurarea sociala
	
	

	
	
	Transportul materialelor
	
	

	
	
	Achizitionare-depozitare
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de constructii
	            
	

	 
	
	2. Lucrari de montare

	
	
	

	
	
	2.1. Supraveghere video

	
	
	

	2
	10-04-067-23


	Dispozitiv de videocontrol camera video  

	buc
	73,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	183,011

	
	030101
	Autoincarcatoare, 5 t
	h-ut
	0,839

	3
	08-02-364-2


	Consola pentru camera video 

	buc
	73,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	88,147

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	5,84

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	3,65

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	3,358

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	3,358

	4
	10-04-067-23


	Aparataj: Server pentru instalarea softului pentru monitoring video 


	buc
	2,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	5,014

	
	030101
	Autoincarcatoare, 5 t
	h-ut
	0,023

	5
	10-03-013-02 aplicat


	Switch 

	buc
	8,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	175,72

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,024

	
	030101
	Autoincarcatoare, 5 t
	h-ut
	6,992

	
	030401
	Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 5,79 (0,59) kN (t)
	h-ut
	6,992

	6
	10-04-101-10


	Utilaj de abonat si utilaj divers: 3.5" HDD 


	buc
	18,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	20,70

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,18

	7
	10-08-001-13


	Aparate receptoare: UNIPING V3 

	buc
	3,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	13,80

	
	1010219
	Lianti de ipsos "Г-3"
	t
	0,00

	
	1011963
	Colofoniu de pin
	kg
	0,003

	
	1012206
	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm
	10 buc
	0,90

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,024

	
	330206
	Burghiuri electrice
	h-ut
	0,448

	8
	08-01-054-1


	Bloc de alimentare JB-120-12 

	buc
	3,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,725

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	3,00

	
	5009807
	Formari de capuri de marcare
	100 buc
	0,06

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,19

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,19

	9
	10-06-037-05


	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 640х840 


	buc
	2,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	4,738

	
	1012206
	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm
	10 buc
	2,40

	
	1130211
	Email "ЭП-140" de protectie
	kg
	1,80

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,046

	10
	10-04-030-01


	Montare: Patch Panel 

	buc
	2,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,30

	11
	10-08-003-06


	Dispozitive: bloc de alimentare de rezerva 


	buc
	2,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	18,40

	
	1012206
	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm
	10 buc
	0,80

	
	330206
	Burghiuri electrice
	h-ut
	0,40

	12
	10-02-051-03


	Punti de conexiune: Adapter DVI VGA 


	100 buc
	0,010

	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,047

	13
	pret furnizor


	Adapter DVI VGA 

	buc
	1,000

	
	64082025012
	Adapter DVI VGA
	buc
	1,00

	14
	10-02-051-03


	Punti de conexiune: Pach-cord UTP 


	100 buc
	0,800

	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,772

	15
	pret furnizor


	Patch-cord UTP 1,0m 

	buc
	50,000

	
	64082025014
	Patch-cord UTP 1,0m
	buc
	50,00

	16
	pret furnizor


	Patch-cord UTP 2,0m 

	buc
	30,000

	
	64082025015
	Patch-cord UTP 2,0m
	buc
	30,00

	17
	10-04-066-07


	Aparataj de perete: Priza RJ-45  


	buc
	100,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	115,00

	
	4110041
	Energie electrica
	kw-h
	1,20

	
	5220077
	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"
	kg
	0,20

	
	54400891
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,10

	18
	pret furnizor


	Priza RJ45 STP cat.6e cu 2 conectore RJ45 


	buc
	200,000

	
	3120275536107
	Priza RJ45 STP cat.6e cu 2 conectore RJ45
	buc
	200,00

	19
	08-02-412-2


	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 


	100 m
	45,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	348,795

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,90

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	13,95

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	36,00

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	549,00

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	2,25

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,90

	
	54400891
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	7,20

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	1,035

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	1,035

	20
	pret furnizor


	Cablu Cat.6e cu conductoare din cupru 4x2x0,56, ecranat, 24 AWG, solid, F/FTP 


	m.l.
	4 500,000

	
	31301348189041
	Cablu Cat.6e cu conductoare din cupru 4x2x0,56, ecranat, 24 AWG, solid, F/FTP
	m
	4 612,50

	21
	08-02-412-2


	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 


	100 m
	6,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	46,506

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,12

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	1,86

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	4,80

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	73,20

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,30

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,12

	
	54400891
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,96

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,138

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,138

	22
	pret furnizor


	Cablu de alimentare ШВВП sec. 2x1,5mm2 


	m.l.
	600,000

	
	3130134818-215
	Cablu de alimentare ШВВП sec. 2x1,5mm2
	m
	615,00

	23
	08-02-411-1


	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm 


	100 m
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	39,905

	
	1010115
	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm
	t
	0,002

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,003

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	1,05

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	21,80

	
	1039160
	Mansoane de cuplare
	buc
	10,00

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	25,00

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	10,00

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	1,00

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	5,00

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,253

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	20,585

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	5,106

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,253

	24
	pret furnizor


	Furtun metalic cu izolatie PVC d.25mm 


	m.l.
	100,000

	
	313013481FM25
	Furtun metalic cu izolatie PVC d.25mm
	m
	100,00

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Supraveghere video
	            
	

	 
	
	2.2. Control acces

	
	
	

	25
	10-08-001-04


	Aparate receptoare: Controller de retea pentru 4 cititoare 


	buc
	9,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	113,85

	
	1010219
	Lianti de ipsos "Г-3"
	t
	0,00

	
	1011963
	Colofoniu de pin
	kg
	0,027

	
	1012206
	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm
	10 buc
	2,70

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,27

	
	330206
	Burghiuri electrice
	h-ut
	3,001

	26
	08-03-601-1


	Cititor 

	buc
	51,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	262,752

	
	1019103
	Dibluri de distantiere
	100 buc
	2,04

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	1,02

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,51

	
	54400891
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	3,06

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	1,173

	
	330206
	Burghiuri electrice
	h-ut
	16,422

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	1,173

	27
	08-03-575-1


	Montarea accesoriilor in dulap  

	buc
	2,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,576

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,04

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,005

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,005

	28
	10-06-037-01


	Dulapuri: Box pentru plata releu  

	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,369

	
	1130211
	Email "ЭП-140" de protectie
	kg
	0,66

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,023

	29
	10-08-003-03


	Dispozitive: bloc de alimentare 

	buc
	10,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	57,50

	
	1010219
	Lianti de ipsos "Г-3"
	t
	0,00

	
	1011963
	Colofoniu de pin
	kg
	0,016


	
	1012206
	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm
	10 buc
	3,00

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,16

	
	330206
	Burghiuri electrice
	h-ut
	1,495

	30
	CK33C


	Lacat electromagnetic (numai manopera) 

	buc
	24,000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,208

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	66,792

	31
	10-01-039-06


	Piese diverse: Buton de avarie, cu pregatire loc de montare 


	buc
	21,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	48,30

	32
	10-01-039-06


	Piese diverse: Buton de iesire, cu pregatire loc de montare 


	buc
	10,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	23,00

	33
	10-08-003-06


	Dispozitive: Sursa de alimentare  

	buc
	12,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	110,40

	
	1010219
	Lianti de ipsos "Г-3"
	t
	0,00

	
	1011963
	Colofoniu de pin
	kg
	0,046

	
	1012206
	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm
	10 buc
	4,80

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,456

	
	330206
	Burghiuri electrice
	h-ut
	2,401

	34
	10-02-051-03


	Punti de conexiune: Pach-cord UTP 


	100 buc
	0,470

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,216

	35
	10-04-066-06


	Aparataj de perete: Sirena 

	buc
	30,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	207,00

	36
	10-08-002-01


	Avertizoare "ПС" automatice: de contact magnetic in executare normala 


	buc
	58,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	66,70

	
	1010219
	Lianti de ipsos "Г-3"
	t
	0,001

	
	1011963
	Colofoniu de pin
	kg
	0,012

	
	1012206
	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm
	10 buc
	5,80

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,116

	
	330206
	Burghiuri electrice
	h-ut
	4,002

	37
	10-04-067-23


	Aparataj: Server  

	buc
	2,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	5,014

	
	030101
	Autoincarcatoare, 5 t
	h-ut
	0,023

	38
	10-04-030-01


	Montare: Rezistor 

	buc
	42,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	48,30

	39
	10-03-013-02 aplicat


	Switch 

	buc
	3,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	65,895

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,009

	
	030101
	Autoincarcatoare, 5 t
	h-ut
	2,622

	
	030401
	Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 5,79 (0,59) kN (t)
	h-ut
	2,622

	40
	10-08-002-05


	Avertizoare "ОС" automatice: de contact-lovire, fara contact electromagnetic sau piezoelectric, instalat pe sticla 


	buc
	8,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	9,20

	
	1011963
	Colofoniu de pin
	kg
	0,002

	
	5009264
	Tub din policlorvinil
	kg
	0,011

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,016

	41
	10-06-037-05


	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 640х840 


	buc
	2,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	4,738

	
	1012206
	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm
	10 buc
	2,40

	
	1130211
	Email "ЭП-140" de protectie
	kg
	1,80

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,046

	42
	10-06-034-24


	Lucrari diverse: Executarea legarii la pamint a dulapului 


	buc
	3,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	10,35

	43
	08-01-121-1


	Acumulator 

	buc
	8,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	18,952

	44
	10-06-037-12


	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza  


	100 buc
	1,540

	
	1
	Muncitor
	h-om
	43,779

	
	1019103
	Dibluri de distantiere
	100 buc
	3,08

	
	1130211
	Email "ЭП-140" de protectie
	t
	0,031

	45
	pret furnizor


	Cutie termoplastic 100x100x70 

	buc
	154,000

	
	64082025045
	Cutie termoplastic 100x100x70
	buc
	154,00

	46
	08-03-591-9


	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa 


	100 buc
	0,200

	
	1
	Muncitor
	h-om
	8,763

	
	1010219
	Lianti de ipsos "Г-3"
	t
	0,001

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,30

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	20,40

	
	54400891
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,084

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,009

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,009

	47
	pret furnizor


	Priza 2p+E, 2 pozitii, rosie Mozaic sau analog 


	buc
	14,000

	
	64052025047
	Priza 2p+E, 2 pozitii, rosie
	buc
	14,00

	48
	pret furnizor


	Priza 2p+E, 2 pozitii, alba Mozaic sau analog 


	buc
	6,000

	
	64052025048
	Priza 2p+E, 2 pozitii, alba
	buc
	6,00

	49
	10-04-066-07


	Aparataj de perete: Priza RJ-45  


	buc
	8,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	9,20

	
	4110041
	Energie electrica
	kw-h
	0,096

	
	5220077
	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"
	kg
	0,016

	
	54400891
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,008

	50
	pret furnizor


	Priza USB 5V 1500mA, 2 module 

	buc
	8,000

	
	640520250450
	Priza USB 5V 1500mA, 2 module
	buc
	8,00

	51
	08-02-412-2


	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 


	100 m
	89,550

	
	1
	Muncitor
	h-om
	694,102

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	1,791

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	27,761

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	71,64

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	1 092,51

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	4,478

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	1,791

	
	54400891
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	14,328

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	2,06

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	2,06

	52
	pret furnizor


	Cablu Cat.6e cu conductoare din cupru 4x2x0,56, ecranat, 24 AWG, solid, F/FTP 


	m.l.
	7 800,000

	
	31301348189041
	Cablu Cat.6e cu conductoare din cupru 4x2x0,56, ecranat, 24 AWG, solid, F/FTP
	m
	7 995,00

	53
	pret furnizor


	Cablu de alimentare ecranat de tip YSLYC-Y-JZ 4x2,5mm2 


	m.l.
	85,000

	
	31301348189053
	Cablu de alimentare ecranat de tip YSLYC-Y-JZ 4x2,5mm2
	m
	87,125

	54
	pret furnizor


	Cablu PK-75 (RG-6) 

	m.l.
	150,000

	
	31301348189054
	Cablu PK-75 (RG-6)
	m
	153,75

	55
	pret furnizor


	Cablu ПВСн 2х1,5mm2 

	m.l.
	220,000

	
	31301348189055
	Cablu ПВСн 2х1,5mm2
	m
	225,50

	56
	pret furnizor


	Cablu UTP cat.5e 

	m.l.
	700,000

	
	31301348189056
	Cablu UTP cat.5e
	m
	717,50

	57
	08-02-409-1


	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm 


	100 m
	3,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	82,11

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,006

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	2,88

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	40,20

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	3,00

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	20,10

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	54,00

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	5,40

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,379

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	54,51

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	9,315

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	16,698

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,379

	58
	pret furnizor


	Teava gofrata d.20mm 

	m.l.
	300,000

	
	31301348189058
	Teava gofrata d.20mm
	m
	307,50

	59
	08-02-410-1


	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm 


	100 m
	0,050

	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,96

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,00

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	0,61

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	0,05

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	1,60

	
	5009090
	Profil de montaj
	buc
	0,025

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,006

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	0,047

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,006

	60
	pret furnizor


	Teava polietelena d.25mm 

	m.l.
	5,000

	
	31301348189059
	Teava polietelena d.25mm
	m
	5,125

	61
	10-06-037-08


	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Cutie de intinderi sau doza, marime, mm, pina la: 200х200 


	buc
	35,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	43,873

	
	1130211
	Email "ЭП-140" de protectie
	t
	0,00

	
	030401
	Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 5,79 (0,59) kN (t)
	h-ut
	6,44

	62
	pret furnizor


	Cutie de comutare 

	buc
	35,000

	
	64082025062
	Cutie de comutare
	buc
	35,00

	63
	08-02-406-1


	Constructii metalice pentru tevi: scoabe de fixare 


	t
	0,010

	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,071

	
	10116415
	Constructii de fixare
	kg
	10,30

	64
	08-02-410-2


	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm 


	100 m
	0,360

	
	1
	Muncitor
	h-om
	7,907

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,001

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	4,392

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	0,36

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	11,52

	
	5009090
	Profil de montaj
	buc
	0,18

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,058

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	0,431

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,058

	65
	pret furnizor


	Teava polietelena D50mm L=3.0m /1.8 


	m
	36,000

	
	58082025065
	Teava polietelena D50mm L=3.0m /1.8
	m
	36,00

	66
	08-02-410-3


	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 75 mm 


	100 m
	0,870

	
	1
	Muncitor
	h-om
	19,11

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,002

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	10,614

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	27,84

	
	5009090
	Profil de montaj
	buc
	0,435

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,22

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	1,311

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,22

	67
	pret furnizor


	Teava polietelena D75mm L=3.0m /1.8 


	m
	87,000

	
	58082025067
	Teava polietelena D75mm L=3.0m /1.8
	m
	87,00

	68
	08-02-411-1


	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm 


	100 m
	0,250

	
	1
	Muncitor
	h-om
	9,976

	
	1010115
	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm
	t
	0,001

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,001

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,263

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	5,45

	
	1039160
	Mansoane de cuplare
	buc
	2,50

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	6,25

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	2,50

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	0,25

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,25

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,063

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	5,146

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	1,276

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,063

	69
	pret furnizor


	Furtun metalic cu izolatie PVC d.25mm 


	m.l.
	25,000

	
	313013481FM25
	Furtun metalic cu izolatie PVC d.25mm
	m
	25,00

	70
	10-06-037-08


	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Cutie de intinderi sau doza, marime, mm, pina la: 200х200 


	buc
	3,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,76

	
	1130211
	Email "ЭП-140" de protectie
	t
	0,00

	
	030401
	Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 5,79 (0,59) kN (t)
	h-ut
	0,552

	71
	pret furnizor


	Cutie de montaj din metal dim.400x400mm 


	buc
	1,000

	
	64082025663
	Cutie de montaj din metal dim.400x400mm
	buc
	1,00

	72
	pret furnizor


	Cutie de montaj din metal dim.300x300mm 


	buc
	2,000

	
	64082025664
	Cutie de montaj din metal dim.300x300mm
	buc
	2,00

	73
	RpEJ07A


	Stilpi pentru instalatii electrice, gata confectionati : metalici, sub 5 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura (stilp pentru bariera de acces auto)  


	buc
	2,000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	20,125

	
	28111063020486
	Stilp pentru bariera de acces auto
	buc
	2,02

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	200,00

	
	1421102200642
	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm
	m3
	0,40

	
	1421102200161
	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm
	m3
	0,36

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,168

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,276

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	0,517

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Control acces
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurarea sociala
	
	

	
	
	Transportul materialelor
	
	

	
	
	Achizitionare-depozitare
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de montare
	            
	

	 
	
	3. Utilaj

	
	
	

	
	
	3.1. Supraveghere video

	
	
	

	74
	pret furnizor


	Camera de supraveghere video de tip IDS-CD7146G0-IZS sau analog 


	buc
	38,000

	
	68082025001
	Camera de supraveghere video de tip IDS-CD7146G0-IZS
	buc
	38,00

	75
	pret furnizor


	Consola pentru camera video de tip IDS-2CD7146G0-IZS sau analog 


	buc
	38,000

	
	68082025002
	Consola pentru camera video de tip IDS-2CD7146G0-IZS
	buc
	38,00

	76
	pret furnizor


	Camera de supraveghere video de tip DS-2CD2542FWD-IS sau analog 


	buc
	10,000

	
	68082025003
	Camera de supraveghere video de tip DS-2CD2542FWD-IS
	buc
	10,00

	77
	pret furnizor


	Consola pentru camera video de tip DS-2CD2542FWD-IS sau analog 


	buc
	10,000

	
	68082025004
	Consola pentru camera video de tip DS-2CD2542FWD-IS
	buc
	10,00

	78
	pret furnizor


	Camera de supraveghere video de tip DS-2DE4220-DE3 sau analog 


	buc
	10,000

	
	68082025005
	Camera de supraveghere video de tip DS-2DE4220-DE3
	buc
	10,00

	79
	pret furnizor


	Consola pentru camera video de tip DS-2DE4220-DE3 sau analog 


	buc
	10,000

	
	68082025006
	Consola pentru camera video de tip DS-2DE4220-DE3 
	buc
	10,00

	80
	pret furnizor


	Camera de supraveghere video de tip DS-2CD2642FWD-IS sau analog 


	buc
	8,000

	
	68082025007
	Camera de supraveghere video de tip DS-2CD2642FWD-IS
	buc
	8,00

	81
	pret furnizor


	Consola pentru camera video de tip DS-2CD2642FWD-IS sau analog 


	buc
	8,000

	
	68082025008
	Consola pentru camera video de tip DS-2CD2642FWD-IS
	buc
	8,00

	82
	pret furnizor


	Camera de supraveghere video PTZ de tip DS-2DF8836IX-AEL sau analog 


	buc
	7,000

	
	68082025009
	Camera de supraveghere video PTZ de tip DS-2DF8836IX-AEL
	buc
	7,00

	83
	pret furnizor


	Consola pentru camera video de tip DS-2DF8336IV-AEL sau analog 


	buc
	7,000

	
	680820250010
	Consola pentru camera video de tip DS-2DF8336IV-AEL
	buc
	7,00

	84
	pret furnizor


	Server pentru sistema pina la 48 IP camere, cu baza analitica 


	buc
	2,000

	
	680820250011
	Server pentru sistema pina la 48 IP camere, cu baza analitica
	buc
	2,00

	85
	pret furnizor


	Switch de tip DS-3E0326 P-E sau analog 


	buc
	4,000

	
	680820250012
	Switch de tip DS-3E0326 P-E
	buc
	4,00

	86
	pret furnizor


	Switch de tip DS-3E0109 P-E sau analog 


	buc
	4,000

	
	680820250013
	Switch de tip DS-3E0109 P-E
	buc
	4,00

	87
	pret furnizor


	Hard disk WD60EURX HDD-6TR HDD disk purple seria sau analog 


	buc
	18,000

	
	680820250014
	Hard disk WD60EURX HDD-6TR HDD disk purple seria
	buc
	18,00

	88
	pret furnizor


	Software USB-TRASSIR USB - cheie de protectie 


	buc
	3,000

	
	680820250015
	Software USB-TRASSIR USB - cheie de protectie
	buc
	3,00

	89
	pret furnizor


	Software Trassir. Licenta pentru 1 camera video 


	buc
	73,000

	
	680820250016
	Software Trassir. Licenta pentru 1 camera video
	buc
	73,00

	90
	pret furnizor


	Software Auto-Trassir 

	buc
	1,000

	
	680820250017
	Software Auto-Trassir
	buc
	1,00

	91
	pret furnizor


	Software Trassir pentru DVR/NVR 

	buc
	2,000

	
	680820250018
	Software Trassir pentru DVR/NVR
	buc
	2,00

	92
	pret furnizor


	Software Trassir SIMT 

	buc
	6,000

	
	680820250019
	Software Trassir SIMT
	buc
	6,00

	93
	pret furnizor


	Software Trassir NET Ping 

	buc
	3,000

	
	680820250020
	Software Trassir NET Ping
	buc
	3,00

	94
	pret furnizor


	Dispozitiv UNIPING V3 sau analog 

	buc
	3,000

	
	680820250021
	Dispozitiv UNIPING V3
	buc
	3,00

	95
	pret furnizor


	Bloc de alimentare in executare industriala de tip JB-120-12 sau analog 

	buc
	3,000

	
	680820250023
	Bloc de alimentare in executare industriala de tip JB-120-12
	buc
	3,00

	96
	pret furnizor


	Dulap de perete 19" x 18U de tip WM.6618.9002 sau analog 

	buc
	2,000

	
	680820250025
	Dulap de perete 19" x 18U de tip WM.6618.9002
	buc
	2,00

	97
	pret furnizor


	Patch-panel 24xRJ45 STP cat.6e 

	buc
	2,000

	
	680820250027
	Patch-panel 24xRJ45 STP cat.6e
	buc
	2,00

	98
	pret furnizor


	Bloc de alimentare UPS 3000VA/2700W Digitus DN-170041 On-Line, LCD, USB, SNMP card 

	buc
	2,000

	
	680820250028
	Bloc de alimentare UPS 3000VA/2700W Digitus DN-170041 On-Line, LCD, USB, SNMP card
	buc
	2,00

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Supraveghere video
	            
	

	 
	
	3.2. Control acces

	
	
	

	99
	pret furnizor


	Controler de retea pentru 4 cititoare de tip MC-MAC-4 R sau analog 

	buc
	9,000

	
	680820250130
	Controler de retea pentru 4 cititoare de tip MC-MAC-4 R
	buc
	9,00

	100
	pret furnizor


	Cititor 26 bit. Wiegand STAR RF10 sau analog 

	buc
	20,000

	
	680820250131
	Cititor 26 bit. Wiegand STAR RF10
	buc
	20,00

	101
	pret furnizor


	Cititor 26 bit. Wiegand STAR RF30 sau analog 

	buc
	20,000

	
	680820250132
	Cititor 26 bit. Wiegand STAR RF30
	buc
	20,00

	102
	pret furnizor


	Cititor 26 bit. Wiegand STAR RF70 sau analog 

	buc
	5,000

	
	680820250133
	Cititor 26 bit. Wiegand STAR RF70
	buc
	5,00

	103
	pret furnizor


	Cititor 26 bit. Wiegand STAR RF10 V silver sau analog 

	buc
	6,000

	
	680820250134
	Cititor 26 bit. Wiegand STAR RF10 V silver
	buc
	6,00

	104
	pret furnizor


	Plata releu, Output card MC-MLC-16 R sau analog 

	buc
	1,000

	
	680820250135
	Plata releu, Output card MC-MLC-16 R
	buc
	1,00

	105
	pret furnizor


	Plata releu, Output card MC-MLC-32 i sau analog 

	buc
	1,000

	
	680820250136
	Plata releu, Output card MC-MLC-32 i 
	buc
	1,00

	106
	pret furnizor


	Box pentru plata releu MC-ENC-RM sau analog 

	buc
	1,000

	
	680820250137
	Box pentru plata releu MC-ENC-RM
	buc
	1,00

	107
	pret furnizor


	Bloc de alimentare pentru plata releu MC-PWR-RM sau analog 

	buc
	1,000

	
	680820250138
	Bloc de alimentare pentru plata releu MC-PWR-RM
	buc
	1,00

	108
	pret furnizor


	Bloc de alimentare pentru controler de retea PS-24DC sau analog 

	buc
	9,000

	
	680820250139
	Bloc de alimentare pentru controler de retea PS-24DC 
	buc
	9,00

	109
	pret furnizor


	Lacat electromagnetic pina la 500kg, de tip HC 500 GD sau analog 

	buc
	24,000

	
	680820250140
	Lacat electromagnetic pina la 500kg, de tip HC 500 GD
	buc
	24,00

	110
	pret furnizor


	Buton de alarma  

	buc
	21,000

	
	680820250141
	Buton de alarma 
	buc
	21,00

	111
	pret furnizor


	Buton de iesire tip ABK-806 A No Touch sau analog 

	buc
	10,000

	
	680820250142
	Buton de iesire tip ABK-806 A No Touch
	buc
	10,00

	112
	pret furnizor


	Software SFT-GS-01 

	buc
	1,000

	
	680820250143
	Software SFT-GS-01
	buc
	1,00

	113
	pret furnizor


	Software DRVR-OPC-CL 

	buc
	1,000

	
	680820250144
	Software DRVR-OPC-CL
	buc
	1,00

	114
	pret furnizor


	Software. Licenta pentru 10 locuri SFT-CWS-010 

	buc
	1,000

	
	680820250145
	Software. Licenta pentru 10 locuri SFT-CWS-010
	buc
	1,00

	115
	pret furnizor


	Software SCO-CAR-256 

	buc
	1,000

	
	680820250146
	Software SCO-CAR-256
	buc
	1,00

	116
	pret furnizor


	Software SCO-10CAR-128 

	buc
	4,000

	
	680820250147
	Software SCO-10CAR-128
	buc
	4,00

	117
	pret furnizor


	Software Modul SNMP MISC-Peripheral 

	buc
	1,000

	
	680820250148
	Software Modul SNMP MISC-Peripheral
	buc
	1,00

	118
	pret furnizor


	Bloc de alimentare in format industrial 24V, 5A 

	buc
	7,000

	
	680820250149
	Bloc de alimentare in format industrial 24V, 5A
	buc
	7,00

	119
	pret furnizor


	Bloc de alimentare in format industrial 12V, 5A 

	buc
	5,000

	
	680820250150
	Bloc de alimentare in format industrial 12V, 5A
	buc
	5,00

	120
	pret furnizor


	Patch-cord UTP cat.5e, 0.5m 

	buc
	47,000

	
	680820250151
	Patch-cord UTP cat.5e, 0.5m
	buc
	47,00

	121
	pret furnizor


	Sirena stroboscopica HC-103 sau analog 

	buc
	24,000

	
	680820250152
	Sirena stroboscopica HC-103
	buc
	24,00

	122
	pret furnizor


	Avertizor de contact magnetic de tip HO-03 sau analog 

	buc
	58,000

	
	680820250153
	Avertizor de contact magnetic de tip HO-03
	buc
	58,00

	123
	pret furnizor


	Sirena de paza, optico-sonor pina 150m de tip AX-500PLUS  sau analog 

	buc
	6,000

	
	680820250154
	Sirena de paza, optico-sonor pina 150m de tip AX-500PLUS
	buc
	6,00

	124
	pret furnizor


	Server Lon Talc i .LON 600IP de tip ECH-LTEA600  sau analog 

	buc
	2,000

	
	680820250155
	Server Lon Talc i .LON 600IP de tip ECH-LTEA600
	buc
	2,00

	125
	pret furnizor


	Amortizator cu brat articulat  

	buc
	48,000

	
	684587965416
	Amortizator cu brat articulat (дверной доводчик)
	buc
	48,00

	126
	pret furnizor


	Rezistor 1,2 kOm 

	buc
	42,000

	
	680820250156
	Rezistor 1,2 kOm
	buc
	42,00

	127
	pret furnizor


	Switch 24 PoE+ 

	buc
	3,000

	
	680820250157
	Switch 24 PoE+
	buc
	3,00

	128
	pret furnizor


	Avertizor de paza "la spargere sticla" 

	buc
	8,000

	
	680820250158
	Avertizor de paza "la spargere sticla"
	buc
	8,00

	129
	pret furnizor


	Dulap de comutare 19", 12U, 600x600 

	buc
	1,000

	
	680820250159
	Dulap de comutare 19", 12U, 600x600
	buc
	1,00

	130
	pret furnizor


	Dulap de comutare 19", 18U, 600x600 

	buc
	1,000

	
	680820250160
	Dulap de comutare 19", 18U, 600x600
	buc
	1,00

	131
	pret furnizor


	Sina de impamintare a utilajului in dulap 19" 

	buc
	3,000

	
	680820250161
	Sina de impamintare a utilajului in dulap 19"
	buc
	3,00

	132
	pret furnizor


	Acumulator 7A/h 

	buc
	8,000

	
	680820250162
	Acumulator 7A/h
	buc
	8,00

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Control acces
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli de achizitionare-depozitare
	
	

	
	
	
	Total Utilaj
	            
	

	 
	
	4. Lucrari de reglare-demarare

	
	
	

	
	
	4.1. Supraveghere video

	
	
	

	133
	10-06-068-14


	Reglarea sistemului de control si dirijare, instalarea sistemului de operare, asigurarii de program 


	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	239,20

	134
	1-10-001-1


	Colectarea si realizarea semnalelor de informatie ale dispozitivelor de protectie, de automatica ale regimurilor electrice si tehnologice 


	semnal
	200,000

	
	5
	Specialist
	h-om
	345,00

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Supraveghere video
	            
	

	 
	
	4.2. Control acces

	
	
	

	135
	1-10-001-1


	Colectarea si realizarea semnalelor de informatie ale dispozitivelor de protectie, de automatica ale regimurilor electrice si tehnologice 


	semnal
	384,000

	
	5
	Specialist
	h-om
	662,40

	136
	10-06-068-15


	Reglarea sistemelor digitale sincronice de transmisiune. Reglarea sistemului de control si dirijare: Configurarea si reglarea componentelor de retea  


	buc
	9,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	331,20

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Control acces
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurarea sociala
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de reglare-demarare
	            
	


	
	Total deviz:
Inclusiv salariu
	
	
	
	


