Specificații tehnice

1. Suport de perete pentru soluție antiseptic de mîini – 30 bucăți. Suporturile să fie din inox, alb pentru  flacoanele de antiseptic Eurostandard 1000 ml. 
2. Suport cu agățare de pat pentru soluție antiseptic de mîini – 20 bucăți. Suporturile să fie din inox, să aibă o fixare bună și stabilă pentru flacoanele de antiseptic Eurostandard 1000 ml. 
3. Suport de perete masă plastică pentru soluție antiseptic de mîini – 4 bucăți pentru flacoanele de antiseptic Eurostandard 1000 ml. 

Termen de livrare: până la 3 zile. 

