| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |
| --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor; Denumirea modelului bunului/serviciului; Ţara de origine; Produ-cătorul; Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă; Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant; Standarde de referinţă. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. Set nefrostomă (pentru drenările interne); Nefrostomă transcutană, ecoghidată 8-18 Fr, Pigtail, transcutan, cu mecanism de fixare 10-12 Fr, conține ac, dilatator și ghid metalic. Papilotom arcuate 3-lumen; Papilotom Tip-3lumen, rotativ, lungimea de tăiere 20-25mm, parțial izolat 15mm, sau fără izolare (la solicitare) cu port irigare, port ghid de 0.35, diametru 4.4-4.5 Fr, lungime mai mare de 2200mm. Balon pentru achalazie; Lungimea 110cm, diametru balon 30-40mm, lungime balon 80mm, dotat cu ghid metalic ultradur pentru pozitionarea balonului sub control radioscopic. Hemoclipse; Hemoclipse standarte și lungi, compatibile cu Clipaplicator rotativ model HX-110LR (compatibil cu Olympus din dotarea secției). Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |