Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție______________din_________

Obiectul achiziției:____________________

Denumirea bunurilor/serviciilor Denumirea modelului bunului/serviciului Ţara de origine Produ-cătorul Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant Standarde de referinţă 1 2 3 4 5 6 7 Set nefrostomă (pentru drenările interne) Nefrostomă transcutană, ecoghidată 8-18 Fr, Pigtail, transcutan, cu mecanism de fixare 10-12 Fr, conține ac, dilatator și ghid metalic Papilotom arcuate 3-lumen Papilotom Tip-3lumen, rotativ, lungimea de tăiere 20-25mm, parțial izolat 15mm, sau fără izolare (la solicitare) cu port irigare, port ghid de 0.35, diametru 4.4-4.5 Fr, lungime mai mare de 2200mm Balon pentru achalazie Lungimea 110cm, diametru balon 30-40mm, lungime balon 80mm, dotat cu ghid metalic ultradur pentru pozitionarea balonului sub control radioscopic Hemoclipse Hemoclipse standarte și lungi, compatibile cu Clipaplicator rotativ model HX-110LR (compatibil cu Olympus din dotarea secției) Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________