CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Instalatii de epurare si retele exterioare de canalizare s. Bardar, r-nul Ialoveni (modificari - 2025)

2-5-1 Alimentarea cu energie electrica EEF

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Alimentarea cu energie electrice |  |  |
| 1 | TsC58B | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 | 100 m3 | 0,15 |
| 2 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 2,00 |
| 3 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,17 |
| 4 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,17 |
| 5 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de PVC: Diam.100mm | km | 0,024 |
| 6 | AcA11B1 | Протаскивание труб через футляр Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,02 | buc | 1,00 |
| 7 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior montare pilonului metalic | buc | 2,00 |
| 8 | material | Pilon de iluminat cu felinat H=4.5 m | set | 2,00 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 2.1. Alimentarea cu energie electrice |  |  |
| 9 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 0,47 |
| 10 |  | Nisip | m3 | 5,00 |
| 11 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m | 0,47 |
| 12 | Caramida | Caramida | buc | 592,00 |
| 13 | 08-02-141-2 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg | 100 m | 0,26 |
| 14 | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg | 100 m | 0,24 |
| 15 |  | Cablu АПвБбШп-5х25mm2 | m | 50,00 |
| 16 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, (Panou de evidenta, control si distributie BZUM TF Complect) | buc | 1,00 |
| 17 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 1,00 |
| 18 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, (Consola cu un singur brat 2.2 m) | buc | 1,00 |
| 19 | material | Console metalice cu un singur brat, L=2.2 m | buc | 1,00 |
| 20 | 08-02-165-1 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 (manson terminal 4KVTp-1 25x50mm2) | buc | 4,00 |
| 21 | 08-02-409-3 | Instalarea canal metalic 50x50 mm | 100 m | 0,05 |
| 22 | material | Canal metalic 50x50 mm | m | 5,00 |
| 23 | M1H05B | Generator electric de curent continuu sau alternativ, montat pe fundatie de constructie normala sau cu lagare independente, cu statorul din una sau doua bucati, avind greutatea proprie de 0,7-4 tone | t | 0,80 |
| 24 | Pret | Papuci de cablu | buc | 18,00 |
| 25 | 08-01-056-3 | Supratensiune pina la 10 kV, (OРС-1) | buc | 1,00 |
| 26 | 33-03-004-2 | Baterea manuala a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 3 m | buc | 2,00 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
|  |  | 3.1. Alimentarea cu energie electrice |  |  |
| 27 | pretul firmei | Panou de evidenta, control si distributie Bzum TF05-250-59 (Complect cu contor) | set. | 1,00 |
| 28 | pretul firmei | Supratensiune OРС-1B | set | 1,00 |
| 29 | pretul firmei | Mufa terminala 4KVTp-1 25x50mm2 | buc | 4,00 |
| 30 | Pret | Generator + ATS G18000HAO-E5 Бензин 12,8 кВт 220/380 B GENMAC | buc | 1,00 |