	Cresa- gradinita nr.62,  Ion si Doina Aldea-Teodorovici 8/2mun. Chisinau,  DETS Buiucani
	Formular Nr.1B

	(denumirea obiectivului)
	WinCmeta


Deviz-oferta  № 
Lucrari de reparatie intrarea exterioare in subsol si coridor
(denumirea lucrări)

	№

 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate conform datelor din 
proiect


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari de constructie

	
	
	

	
	
	1.1. Demontari

	
	
	

	1
	CL14A


	Demontarea constructiilor metalice in vederea recuperarii in subansambluri refolosibile 

	t
	0,2000

	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	3,2000

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,6000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2000

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,2000

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,3000

	
	3410520006728
	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele
	h-ut
	0,0600

	
	2952270003015
	Aparat de sudura autogen
	h-ut
	0,5000

	
	
	Total
	
	
	

	2
	RpCI42B


	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile 

	m2
	12,0000

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	4,3200

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,3200

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,2400

	
	
	Total
	
	
	

	3
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti 

	m2
	80,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	9,6000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	12,0000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	4,0000

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,8000

	
	
	Total
	
	
	

	4
	IzA04A


	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma 

	m2
	35,0000

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	3,8500

	
	2881116001642
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581
	buc
	10,5000

	
	
	Total
	
	
	

	5
	RpCK42C


	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc 

	m2
	35,0000

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	13,6500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	13,6500

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	1,7500

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	1,7500

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Demontari
	            
	

	 
	
	1.2. Acoperisul

	
	
	

	6
	CE06A1


	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. 
Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,0500


	m2
	25,0000

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	36,2500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,5000

	
	2710403642000
	Tabla zincata ondulata sau cutata 
	m2
	30,1875

	
	2710403643220
	Tabla zincata plana de 0,75 mm
	kg
	15,7500

	
	2874125886734
	Nituri POP
	buc
	131,2500

	
	2874115837746
	Suruburi mecanice 
	buc
	131,2500

	
	2710703434927
	Otel lat 30 x 6
	kg
	8,5312

	
	2430226103064
	Snur profilat din mastic 
	kg
	2,6250

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,5500

	
	
	Total
	
	
	

	7
	CL18A


	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton 

	kg
	650,0000

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	123,5000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	6,5000

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	6,5000

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	6,5000

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	650,0000

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	3,2500

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	5,2000

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	9,7500

	
	
	Total
	
	
	

	8
	CL17B


	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare 

	kg
	55,0000

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	10,4500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,5500

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,5500

	
	2811236309800
	Confectii metalice diverse
	kg
	55,0000

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,2750

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,4400

	
	2430126103294
	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80
	kg
	0,5500

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1,1000

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	1,1000

	
	
	Total
	
	
	

	9
	CE20A


	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv-Diametru jgheab d.125mm 
Material marunt=1,0300


	m
	6,0000

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	1,8000

	
	2710406311800
	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass  
	m
	6,4890

	
	2875276311231
	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi
	buc
	8,6520

	
	2666122800555
	Element de inchidere 
	buc
	1,2360

	
	2875274000050
	Elemente de legatura
	buc
	0,6180

	
	2875274110101
	Piesa de racordare jgheab -burlan
	buc
	1,2360

	
	2875274000501
	Cot de jgheab
	buc
	1,2360

	
	2874115837745
	Suruburi
	buc
	61,8000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1200

	
	
	Total
	
	
	

	10
	CE22A


	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv-Diametrul tevii 100 mm 
Material marunt=1,0200


	m
	2,5300

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,8855

	
	2710406311726
	Burlan rotund prefabricat tip brass
	m
	2,7096

	
	2875274000502
	Cot burlan
	buc
	1,2903

	
	2875274110001
	Piesa de legatura 
	buc
	0,6452

	
	2413217300010
	Cleme
	buc
	1,2903

	
	2874115830000
	Pilnii de curatire
	buc
	0,6452

	
	2875274000503
	Cot de capat
	buc
	0,6452

	
	2875274000050
	Elemente de legatura
	buc
	0,6452

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0380

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Acoperisul
	            
	

	 
	
	1.3. Pereti

	
	
	

	11
	CK29F


	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 

	m2
	18,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,7000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	36,9000

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	72,0000

	
	2732103646151
	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	18,9000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,2700

	
	
	Total
	
	
	

	12
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht"sau similar  intr-un strat, la pereti interioare, inclusiv glafuri, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor 

	m2
	80,0000

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	11,2000

	
	24302261010101
	Grund cu cuart "Betohgpuht"
	kg
	33,2000

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	4,0000

	
	
	Total
	
	
	

	13
	CF05A


	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti 

	m2
	80,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	132,0000

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	28,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	24,0000

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	1,3600

	
	2664102102000
	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)
	m3
	0,4000

	
	2664102102008
	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)
	m3
	0,8000

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	2,4000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	800,0000

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	144,0000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	2,9600

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,8000

	
	2873122005315
	Plasa sirma zincata ochi hexag.  16,0 x 0,6 x 1500 
	kg
	30,4000

	
	2710602000030
	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm
	kg
	188,0000

	
	2734113805786
	Sirma zincata moale d = 1 mm
	kg
	4,0000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,2400

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,3200

	
	
	Total
	
	
	

	14
	RpCJ06B


	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime 

	m
	20,0000

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	8,8000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,4000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	19,6000

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0200

	
	2664102101000
	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)
	m3
	0,1000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,1240

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0300

	
	29522700038171
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0200

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0200

	
	
	Total
	
	
	

	15
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor , inclusiv glafurile usilor si ferestrelor 

	m2
	80,0000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	2,4000

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	12,0000

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	4,0000

	
	
	Total
	
	
	

	16
	CI06C


	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la  25x40cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor , inclusiv glafurile usilor si ferestrelor 

	m2
	80,0000

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	180,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	16,0000

	
	2670112203000
	Placi tip faianta
	m2
	84,0000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	32,0000

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	1 600,0000

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	26,4000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,6400

	
	2462106110300
	Adeziv pentru placaje faianta
	kg
	320,0000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,6000

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,9600

	
	
	Total
	
	
	

	17
	CE18A


	Luminatoare din placi ondulate sau cutate din Policarbonat s, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii 
Material marunt (distantieri de pozite, suruburi cu piulita, sur. pt. lemn etc.)=1,0500


	m2
	5,0000

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	3,5000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,5000

	
	2665122700555
	Policarbonat 
	m2
	6,3000

	
	2875276312522
	Accesorii metalice zincate
	kg
	1,1550

	
	2874115883711
	Saiba plata
	buc
	52,5000

	
	2524287343841
	Rondela cu guler si cap de polietilena
	buc
	52,5000

	
	2430226102111
	Chit ROMALCHIT 
	kg
	0,2625

	
	2521302602554
	Placa polistiren expandat PEX  24 mm 
	kg
	0,0210

	
	2513206621507
	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare
	kg
	0,0368

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Pereti
	            
	

	 
	
	1.4. Timplaria

	
	
	

	18
	CK25A


	Usi confectionate din PVC inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 

	m2
	7,2000

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	5,2560

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,5760

	
	2030112939150
	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	7,2000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	28,8000

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	3,6000

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	1,2600

	
	26811260014721
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	4,3200

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	7,2000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1440

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Timplaria
	            
	

	 
	
	1.5. Pardosele

	
	
	

	19
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pardosele 

	m2
	32,0000

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	4,4800

	
	24302261010101
	Grund cu cuart "Betohgpuht"
	kg
	13,2800

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	1,6000

	
	
	Total
	
	
	

	20
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 

	m2
	32,0000

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	19,2000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,2000

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	1,0560

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	416,0000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	1,3440

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,3200

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,9600

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,3840

	
	
	Total
	
	
	

	21
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare -Grund de profunzime CT 17 Ceresit 

	m2
	32,0000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,9600

	
	24165861053031
	Grund de profunzime CT 17 Ceresit
	kg
	4,8000

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	1,6000

	
	
	Total
	
	
	

	22
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului intr-un strat 

	m2
	32,0000

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	4,4800

	
	24302261010101
	Grund cu cuart "Betohgpuht"
	kg
	13,2800

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	1,6000

	
	
	Total
	
	
	

	23
	CG17D


	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2  -Portelonat, 9 mm grosime, cu dimensiuni de la 41*41cm 

	m2
	32,0000

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	72,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	8,0000

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	32,9600

	
	26641021020101
	Adeziv pentru placarea placilor de gresie
	kg
	129,6000

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	9,6000

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	640,0000

	
	2653102100000
	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport
	kg
	28,8000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,4400

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,3840

	
	
	Total
	
	
	

	24
	CG18A1


	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu  16 mp 

	m
	17,0000

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	15,3000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,7000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	34,0000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,1020

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,0850

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0255

	
	2670112204400
	Plinte sau scafe din gresie ceramica
	m
	17,3400

	
	2651122100270
	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055
	kg
	1,7000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1700

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Pardosele
	            
	

	 
	
	1.6. Lucrari diverse

	
	
	

	25
	TsH92B


	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre 

	t
	5,0000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	5,5500

	
	
	Total
	
	
	

	26
	TrB05A2-4


	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m 

	t
	5,0000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	15,0500

	
	
	Total
	
	
	

	27
	TsI50C5


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km 

	t
	5,0000

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	1,8750

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari diverse
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	CASM
	
	

	
	
	Cheltuieli de transport
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Beneficiu
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de constructie
	            
	

	 
	
	2. Lucrarile electrice

	
	
	

	
	
	2.1. Lucrarile electrice

	
	
	

	28
	RpEF23A


	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile 

	buc
	2,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,4400

	
	
	Total
	
	
	

	29
	RpEE14D


	Montarea Intrerupator iluminat 1 clapa 

	buc
	1,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,4400

	
	11110001000201
	Intrerupator dublu exterior
	buc
	1,0000

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	1,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0050

	
	2513206621522
	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm
	m
	0,2000

	
	
	Total
	
	
	

	30
	RpEB10G


	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5  mmp 
Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300


	m
	15,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	5,1000

	
	ППВ 3х 1,5
	Cordoane de cupru ППВ 3х 1,5
	m
	16,2225

	
	2413217300101
	Clema de legatura  
	buc
	0,4635

	
	
	Total
	
	
	

	31
	RpEA05B


	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm 
Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,1000


	m
	15,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	10,0500

	
	2661122803601
	Tub flexibil
	m
	16,8300

	
	2811236309901
	Confectii metalice de linii
	kg
	0,3300

	
	
	Total
	
	
	

	32
	RpEF02A


	Corp de iluminat-Panel LED SMD486060C 48 W 
Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0200


	buc
	3,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	3,2700

	
	2875274400501
	Corp de iluminat led 
	buc
	3,0600

	
	
	Total
	
	
	

	33
	RpEG03A


	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap,  avind greutatea pina la 150 kg ( Costul Tablou electric, gata echipat se include in cap. 3-Utilaj 
Materiale marunte (vaselina, grund, etc.) din val. mat. explicitate=1,0100


	buc
	1,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	9,7700

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1,0100

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0050

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0010

	
	2874115802013
	Suruburi  cap hexagonal M 16 x 100
	buc
	4,0400

	
	2874115842700
	Piulita hexag. M20
	buc
	4,0400

	
	2874115883700
	Saiba   M 20
	buc
	4,0400

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0303

	
	
	Total
	
	
	

	34
	RpEE01A


	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu 

	buc
	1,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,2700

	
	Intrerupator
	Intrerupator manual 1 clapa
	buc
	1,0100

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	1,0000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0050

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0500

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrarile electrice
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	CASM
	
	

	
	
	Cheltuieli de transport
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Beneficiu
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrarile electrice
	            
	

	 
	
	3. Utilaj 

	
	
	

	35
	Pret de piata


	Tablou electric 6 module aparent cu lacata 

	buc
	1,0000

	
	11111222000073
	Panou de distributie la 12 module IP 31 260x300x120 IEK
	buc
	1,0000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli depozitare
	
	

	
	
	
	Total Utilaj 
	            
	


	
	Total
	
	

	
	TVA
	
	

	
	Total deviz:

Inclusiv salariu
	
	
	
	


