Reconstructia incaperilor pentru amplasarea unui utilaj Rontgen din str. Alexandru cel Bun nr 7, or. Ialoveni	Formular Nr.1 desfasurat
WinСmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-4
 Retele electrice interioare (02/01-2024 - EEF.IEI)

Intocmit in preţuri  curente 09.02.2024
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice	
U.M.	Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie	
				Pe unitate de masura	Conform cantitatilor din proiect	

1	2	3	4	5	6	
 1. Lucrari de constructie 
	
1	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din  zidarie de caramida de 5x50 cmp
	m		30,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	3,00	
2	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp
	m		30,00
	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	9,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	51,00	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	0,015	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0100	0,30	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	0,45	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	0,60	
3	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat
	buc		2,00
	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	0,08	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	0,52	
4	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat
	buc		4,00
	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	0,40	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	2,60	
5	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari
	buc		6,00
	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	0,42	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	0,48	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	1,32	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	0,006	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0050	0,03	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	0,06	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	0,09	
						
		Total				
		Asigurari sociale				
		Cheltueli de transport				
		Cheltueli de aprovizionare-depozitare				
		Total				
		Cheltueli de regie				
		Total				
		Beneficiu de deviz				
		Total Lucrari de constructie 		
2. Lucrari de montare 
	
6	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (1APM
	buc		1,00
	
	1	Muncitor	h-om	2,3200	2,32	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,1700	0,17	
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	0,03	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	0,10	
7	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 (2AP, 1APL)
	buc		2,00
	
	1	Muncitor	h-om	2,3200	4,64	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,1700	0,34	
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	0,06	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	0,20	
8	08-03-526-3	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 - BA88-35, DPX-IS
	buc		3,00
	
	1	Muncitor	h-om	2,7600	8,28	
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0160	0,048	
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	18,30	
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	3,00	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	0,06	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,0420	0,126	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0060	0,018	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	0,12	
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 	h-ut	0,2300	0,69	
9	08-03-575-1	Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina
	buc		22,00
	
	1	Muncitor	h-om	1,1200	24,64	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,0200	0,44	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	0,044	
10	08-01-080-3	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la:12 - ОПС
	buc		1,00
	
	1	Muncitor	h-om	2,2500	2,25	
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,1200	0,12	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0800	0,08	
11	08-03-575-1	Dispozitiv - contactor, releu, contacte auxiliare
	buc		6,00
	
	1	Muncitor	h-om	1,1200	6,72	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,0200	0,12	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	0,012	
12	08-03-525-1	Comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A
	buc		2,00
	
	1	Muncitor	h-om	2,0900	4,18	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,0650	0,13	
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	0,012	
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	6,20	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	0,04	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,0120	0,024	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	0,008	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	0,08	
13	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3
	buc		2,00
	
	1	Muncitor	h-om	1,8000	3,60	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	0,028	
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	0,012	
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	2,00	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	0,02	
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,0610	0,122	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,0120	0,024	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	0,08	
14	08-03-524-17	Asamblare din citeva cutii montata pe constructii pe perete sau coloana, cu un intreruptor cu pirghie tripolar, sau cu intreruptor cu pirghie tripolar si trei sigurante, sau cu trei blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu trei sigurante, curent pina la 250 A - ЯРП
	buc		1,00
	
	1	Muncitor	h-om	3,9300	3,93	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,5760	0,576	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	0,014	
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0280	0,028	
	1019852	Vopsea	kg	0,0880	0,088	
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	0,003	
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	6,10	
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	1,00	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	0,02	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,0720	0,072	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0600	0,06	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0900	0,09	
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 	h-ut	0,3800	0,38	
15	08-02-396-2	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m
	100 m		5,10
	
	1	Muncitor	h-om	31,7000	161,67	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,8000	4,08	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000	2,04	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,5600	7,956	
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2,1600	11,016	
16	pret furnizor	Canal metalic perforat pentru cabluri zincat sectiune 50x50 mm
	m.l.		420,00
	
	2521305734103	Canal metalic perforat pentru cabluri zincat sectiune 50x50 mm	m	1,0250	430,50	
17	pret furnizor	Canal metalic perforat pentru cabluri zincat sectiune 50x100 mm
	m.l.		90,00
	
	2521305734104	Canal metalic perforat pentru cabluri zincat sectiune 50x100 mm	m	1,0250	92,25	
18	pret furnizor	Polita de perete pentru jgheab, B=50 mm
	buc		140,00
	
	2875276305161	Polita de perete pentru jgheab, B=50 mm	buc	1,0000	140,00	
19	pret furnizor	Polita de perete pentru jgheab, b=100 mm
	buc		30,00
	
	2875276305165	Polita de perete pentru jgheab, b=100 mm	buc	1,0000	30,00	
20	pret furnizor	Cot 90" pentru jgheab metalic zincat 50x50 mm
	buc		20,00
	
	2875276305141	Cot 90" pentru jgheab metalic zincat 50x50 mm	buc	1,0000	20,00	
21	08-02-397-1	Profil perforat de montare, lungime 2 m
	100 buc		0,20
	
	1	Muncitor	h-om	10,7000	2,14	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	1,2500	0,25	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,3400	0,868	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,3000	0,06	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,3400	0,868	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3300	0,066	
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2,2100	0,442	
22	pret furnizor	Profil perforat de tip K108 L=2.0 m
	buc		20,00
	
	2521106718209	Profil perforat de tip K108 L=2.0 m	buc	1,0000	20,00	
23	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
	100 m		1,00
	
	1	Muncitor	h-om	23,8000	23,80	
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	0,002	
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	0,20	
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	1,00	
	50090311	Scoabe fixare tevi cu diblu 	10 buc	6,7000	6,70	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	18,00	
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	1,80	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	0,11	
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	4,84	
24	pret furnizor	Teava PE p/u electromontaj d=25 mm
	m.l.		100,00
	
	5309033	Tevi PVC pentru electromontaj d=25 mm	m	1,0250	102,50	
25	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg
	100 m		5,05
	
	1	Muncitor	h-om	12,4000	62,62	
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	0,00	
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006	0,00	
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	0,042	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	0,021	
	5009623	Banda "К226"	100 m	0,0096	0,048	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	1,97	
26	pret furnizor	Cablu ВВГнг-FRLSTx-0.66 2x1.5 mm2
	m.l.		25,00
	
	3130134817520	Cablu ВВГнг-FRLSTx-0.66 2x1.5 mm2	m	1,0250	25,625	
27	pret furnizor	Cablu ВВГнг-FRLS-0.66 3x1.5 mm2
	m.l.		280,00
	
	3130134817540	Cablu ВВГнг-FRLS-0.66 3x1.5 mm2	m	1,0250	287,00	
28	pret furnizor	Cablu ВВГнг-FRLS-0.66 3x2.5 mm2
	m.l.		60,00
	
	3130134817541	Cablu ВВГнг-FRLS-0.66 3x2.5 mm2	m	1,0250	61,50	
29	pret furnizor	Cablu ВВГнг-FRLS-0.66 4x1.5 mm2
	m.l.		20,00
	
	3130134817560	Cablu ВВГнг-FRLS-0.66 4x1.5 mm2	m	1,0250	20,50	
30	pret furnizor	Cablu ВВГнг-FRLS-0.66 5x2.5 mm2
	m.l.		25,00
	
	3130134817582	Cablu ВВГнг-FRLS-0.66 5x2.5 mm2	m	1,0250	25,625	
31	pret furnizor	Cablu ВВГнг-LS-0.66 5х4 mm2
	m.l.		20,00
	
	3130134817583	Cablu ВВГнг-LS-0.66 5х4 mm2	m	1,0250	20,50	
32	pret furnizor	Cablu ВВГнг-LS-0.66 5х10 mm2
	m.l.		10,00
	
	3130134817585	Cablu ВВГнг-LS-0.66 5х10 mm2	m	1,0250	10,25	
33	pret furnizor	Conductor electric tip ПВ-1 4.0 mm2
	m.l.		20,00
	
	3130134817705	Conductor electric tip ПВ-1 4.0 mm2	m	1,0250	20,50	
34	pret furnizor	Conductor electric tip ПВ-1 1x10 mm2
	m.l.		10,00
	
	3130134817707	Conductor electric tip ПВ-1 1x10 mm2	m	1,0250	10,25	
35	pret furnizor	Conductor electric tip ПВ-1 1x16 mm2
	m.l.		35,00
	
	3130134817708	Conductor electric tip ПВ-1 1x16 mm2	m	1,0250	35,875	
36	08-02-148-4	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg
	100 m		1,70
	
	1	Muncitor	h-om	28,8000	48,96	
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	0,00	
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006	0,00	
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	0,014	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	0,007	
	5009623	Banda "К226"	100 m	0,0096	0,016	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,6300	2,771	
37	pret furnizor	Cablu АВВГнг(A)-LSL Tx-1,0  5х120 mm2
	m.l.		20,00
	
	3130134818421	Cablu АВВГнг-1,0 5х120 mm2	m	1,0250	20,50	
38	pret furnizor	Cablu АВВГнг(A)-LSL Tx-1,0  5х150 mm2
	m.l.		150,00
	
	3130134818422	Cablu АВВГнг-1,0 5х150 mm2	m	1,0250	153,75	
39	08-02-158-16	Cap terminal uscat pentru cablu cu 5 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 185 mm2 (K=1.25)
Coeficient la manoperei=1,2500
Coeficient la pentru materiale=1,2500
Coeficient la utilajului=1,2500
	buc		4,00
	
	1	Muncitor	h-om	1,5800	7,90	
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	0,01	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	0,05	
	5009623	Banda "К226"	100 m	0,0024	0,012	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,1000	0,50	
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,1500	0,75	
40	pret furnizor	Cap terminal cu papuci pentru cablu de tip AВВГнг sectiune 5x150 mm2
	buc		4,00
	
	5001000100162	Cap terminal cu papuci pentru cablu de tip AВВГнг sectiune 5x150 mm2	buc	1,0000	4,00	
41	08-02-158-15	Cap terminal uscat pentru cablu cu 5 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2 (K=1.25)
	buc		2,00
	
	1	Muncitor	h-om	1,3700	2,74	
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	0,004	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	0,02	
	5009623	Banda "К226"	100 m	0,0024	0,005	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,1000	0,20	
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,1500	0,30	
42	pret furnizor	Cap terminal cu papuci pentru cablu de tip AВВГнг sectiune 5x(70/120) mm2
	buc		2,00
	
	5001000100163	Cap terminal cu papuci pentru cablu de tip AВВГнг sectiune 5x(70/120) mm2	buc	1,0000	2,00	
43	pret furnizor	Doze de derivatie de tip У-197 УХЛ4
	buc		10,00
	
	2811236311024	Doze de derivatie У-197 УХЛ4	buc	1,0000	10,00	
44	pret furnizor	Cutie de distributie din carbolit, IP44, D=102 mm, H=44 mm, de tip KOP-74
	buc		15,00
	
	5001000100539	Cutie de distributie IP44, KOP-74	buc	1,0000	15,00	
45	08-03-591-9	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv doza pentru montare aparate
	100 buc		0,04
	
	1	Muncitor	h-om	38,1000	1,524	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	102,0000	4,08	
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	0,00	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,4200	0,017	
46	pret furnizor	Priza de impamintare pentru utilaj portabil montata in perete de tip РЗ-1 sau similara
	buc		4,00
	
	3120275536109	Priza de impamintare pentru utilaj portabil montata in perete de tip РЗ-1	buc	1,0000	4,00	
47	08-03-601-1	Tablou echipat cu bara de impamintare de tip ШРМ-ШЗ
	buc		2,00
	
	1	Muncitor	h-om	4,4800	8,96	
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm	t	0,00416	0,008	
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00058	0,001	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0400	0,08	
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	0,04	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	0,02	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,0600	0,12	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	0,04	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2800	0,56	
48	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, montare aparenta
	100 buc		0,12
	
	1	Muncitor	h-om	43,2000	5,184	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	0,122	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	0,005	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	0,768	
49	pret furnizor	Priza instalatie deschisa cu legare la pamint, cu capac, etansata, IP54, 16A, 250V
	buc		12,00
	
	3120275536100	Priza instalatie deschisa, cu legare la pamint, etansata, IP54, 16A, 250V	buc	1,0000	12,00	
50	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv doza pentru montare aparate
	100 buc		0,07
	
	1	Muncitor	h-om	32,2000	2,254	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	102,0000	7,14	
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	0,00	
51	pret furnizor	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 10A, 220V
	buc		7,00
	
	3120255519101	Intrerupator cu 1 clapa, instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 10A, 220V	buc	1,0000	7,00	
52	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv doza pentru montare aparate
	100 buc		0,04
	
	1	Muncitor	h-om	32,8000	1,312	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	102,0000	4,08	
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	0,00	
53	pret furnizor	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP20, 10A, 220V
	buc		4,00
	
	3120255519102	Intrerupator cu 2 clape, instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 10A, 220V	buc	1,0000	4,00	
54	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1
	100 buc		0,03
	
	1	Muncitor	h-om	88,0000	2,64	
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	0,00	
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	6,12	
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,5500	0,047	
55	pret furnizor	Corp iluminat luminiscent Омега-1x11 W
	buc		3,00
	
	2875274401219	Corp de iluminat luminiscent Омега 1x11 cu inscriptie 	buc	1,0000	3,00	
56	pret furnizor	Lampa luminiscenta 11W
	buc		3,00
	
	3150145100183	Lampa luminiscenta 11W 	buc	1,0250	3,075	
57	08-03-594-1	Corp de iluminat cu Modul LED
	100 buc		0,10
	
	1	Muncitor	h-om	88,0000	8,80	
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	0,00	
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	20,40	
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,5500	0,155	
58	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm
	100 m		0,30
	
	1	Muncitor	h-om	21,3000	6,39	
	1011620	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,2540	0,076	
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	0,001	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,9000	0,27	
	1019852	Vopsea	kg	2,4000	0,72	
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	0,45	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1900	0,057	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	1,008	
59	08-02-152-1	Constructii metalice de cablu: polita-consola din otel cornier
	t		0,10
	
	1	Muncitor	h-om	101,0000	10,10	
	1011305	Ciment portland pentru constructii, marca "400"	t	0,00912	0,001	
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,01117	0,001	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	2,9900	0,299	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	95,2000	9,52	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	95,2000	9,52	
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	0,10	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2,1100	0,211	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	27,5000	2,75	
						
		Total				
		Asigurari sociale				
		Cheltueli de transport				
		Cheltueli de aprovizionare-depozitare				
		Total				
		Cheltueli de regie				
		Total				
		Beneficiu de deviz				
		Total Lucrari de montare 		
3. Utilaj
	
60	pret furnizor	Cofret metalic, IP41, dimensiuni 395 x 310 x 230 mm in set cu bare N si PE, DIN (1 APM)
	buc		1,00
	
	31203555377841	Cofret metalic, IP41, dimensiuni 395 x 310 x 230 mm in set cu bare N si PE, DIN	buc	1,0000	1,00	
61	L 4 202 08	Disjunctor magneto-termic DPX3-250, 25kA, 3P, 200A
	buc		1,00
	
	L 420208	Intrerupator automat de tip DPX3-250, 3P, 200A, 	buc	1,0000	1,00	
62	L 4 210 71	Placa de fixare pentru montaj DPX3 fara modul diferential pe sina
	buc		1,00
	
	L 421071	Placa de fixare pentru montaj DPX3 fara modul diferential pe sina 	buc	1,0000	1,00	
63	pret furnizor	Limitatoare de impulsuri de tensiune de tip ОПС-1B sau similar
	buc		1,00
	
	3320634627101	Protectie la supratensiuni ОПС1-В/4Р	buc	1,0000	1,00	
64	pret furnizor	Separator de sarcina modular, Un=400V, 4P, In=100A
	buc		1,00
	
	2924127326145	Separator de sarcina BH-32, 4P, 100A	buc	1,0000	1,00	
65	pret furnizor	Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=25A, Un=400V, Icu=4.5kA
	buc		1,00
	
	2924127326457	Intrerupator automat de tip BA47-29M, 3P, 25A, °C°	buc	1,0000	1,00	
66	pret furnizor	Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=40A, Un=400V, Icu=4.5kA
	buc		1,00
	
	2924127326459	Intrerupator automat de tip BA47-29M, 3P, 40A, °C°	buc	1,0000	1,00	
67	pret furnizor	Intrerupator automat de tip VA 88-35, 3P, 35 kA, 50/60 Hz, curent 160 A sau similar
	buc		1,00
	
	2924127326201	Intrerupator automat de tip VA 88-35, 3P, 35 kA, 50/60 Hz, curent 160 A 	buc	1,0000	1,00	
68	pret furnizor	Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=6A, U=230V, Icu=4.5kA
	buc		3,00
	
	2924127326404	Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 06A, °C°	buc	1,0000	3,00	
69	pret furnizor	Tablou de distributie din metal montat aparent pe perete, avind capacitatea de 36 module, IP41, dotat cu lacat si bare de tip DIN - ЩРн-36, IP41 (2 AP)
	buc		1,00
	
	130264	Tablou de distributie din metal montat aparent pe perete, avind capacitatea de 36 module, IP41, dotat cu lacat si bare de tip DIN	buc	1,0000	1,00	
70	L 4 064 58	Intrerupator-separator DX3-IS, 3P, 25A (406458)
	buc		1,00
	
	L 406458	Intrerupator separator DX3-IS, 3P,  In=25A	buc	1,0000	1,00	
71	L 4 062 78	Bobina pentru declansarea de la distanta a DX3-IS, U=100-415V (406278)
	buc		1,00
	
	L 406278	Bobina de declansare de la distanta 110-415V	buc	1,0000	1,00	
72	pret furnizor	Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=16A, Un=400V, Icu=4.5kA
	buc		1,00
	
	2924127326455	Intrerupator automat de tip BA47-29M, 3P, 16A, °C°	buc	1,0000	1,00	
73	pret furnizor	Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=6A, U=230V, Icu=4.5kA
	buc		2,00
	
	2924127326404	Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 06A, °C°	buc	1,0000	2,00	
74	pret furnizor	Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=10A, U=230V, Icu=4.5kA
	buc		2,00
	
	2924127326406	Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 10A, °C°	buc	1,0000	2,00	
75	pret furnizor	Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=16A, U=230V, Icu=4.5kA
	buc		2,00
	
	2924127326408	Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 16A, °C°	buc	1,0000	2,00	
76	pret furnizor	Contactor KMЭ 0910, 9A, 230V
	buc		2,00
	
	29241273265321	Contactor KMЭ 0910, 9A, 230V	buc	1,0000	2,00	
77	pret furnizor	Releu electrotermic In=0.4-0.63 A de tip РТИ-1304
	buc		2,00
	
	292412732653703	Releu РТИ-1304	buc	1,0000	2,00	
78	pret furnizor	Contacte aditionale de tip ПКИ-22
	buc		2,00
	
	29241273265409	Contacte ПКИ-22	buc	1,0000	2,00	
79	pret furnizor	Tablou de distributie din metal montat aparent pe perete, avind capacitatea de 18 module, IP31, dotat cu lacat si bare de tip DIN - ЩРн-18з-1-36-УХЛ3, IP31 (1 APL)
	buc		1,00
	
	3120355537716	Cutie metalica IEK ЩРн-18з -0 36 265 x 420 x 120 mm IP31	buc	1,0000	1,00	
80	pret furnizor	Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=20A
	buc		1,00
	
	2924127326168	Separator de sarcina BH-32, 3P, 20A	buc	1,0000	1,00	
81	pret furnizor	Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=10A, U=230V, Icu=4.5kA
	buc		4,00
	
	2924127326428	Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 10A, °B°	buc	1,0000	4,00	
82	pret furnizor	Intrerupator automat de curent diferentiat, bipolar, cu caracteristica "AC", In=16А, 30мА, Un=230V
	buc		2,00
	
	29241273265087	Intrerupator automat de tip АВДТ32M, С16, 30мА	buc	1,0000	2,00	
83	pret furnizor	Comutator pachet 2P, 10A, IP54 de tip ПВ2-10-IP54
	buc		2,00
	
	28752745012277	Comutator pachet 2P, 10A, IP54 de tip ПВ2-10-IP54	buc	1,0000	2,00	
84	pret furnizor	Cutie pentru instalarea butoanelor de comanda, pentru 1 loc de tip КП101, IP20
	buc		2,00
	
	29241273265383	Post de comanda КП 101	buc	1,0000	2,00	
85	pret furnizor	Butoane de comanda dublu, cu cap detasabil, Un=230V, si indicatie luminoasa de tip APBB-22N-I-O
	buc		2,00
	
	2863147306828	Buton de actionare si comanda	buc	1,0000	2,00	
86	pret furnizor	Dulap de forta, IP54, cu intrerupator manieta si sigurante, gabarite 400(h)x280x250 mm, de tip ЯРП-200-У3
	buc		1,00
	
	3120355538265	Dulap de forta, IP54, cu intrerupator manieta si sigurante, gabarite 400(h)x280x250 mm, de tip ЯРП-200-У3	buc	1,0000	1,00	
87	pret furnizor	Intrerupator automat de tip BA88-35, 3P, 35 kA, 50/60 Hz, curent 200 A sau similar
	buc		1,00
	
	2924127326202	Intrerupator automat de tip BA88-35, 3P, 35 kA, 50/60 Hz, curent 200 A 	buc	1,0000	1,00	
88	pret furnizor	Tablou metalic dimensiuni 340x200x60 mm echipat cu bara de impamintare de tip ШРМ-ШЗ
	buc		2,00
	
	3120355538012	Tablou metalic dimensiuni 340x200x60 mm echipat cu bara de impamintare de tip ШРМ-ШЗ	buc	1,0000	2,00	
89	pret furnizor	Corp de iluminat ALS.OPL UNI LED 34W, IP41, 3800Lm, 4000K sau similar dupa caracteristici
	buc		7,00
	
	2875274401572	Corp de iluminat analogic ALS.OPL UNI LED 34W	buc	1,0000	7,00	
90	pret furnizor	Corp de iluminat ARCTIC.OPL ECO LED 47W, 4850Lm, IP65, 1200, 4000K sau similar dupa caracteristici
	buc		3,00
	
	2875274401583	Corp de iluminat ARCTIC.OPL ECO LED 47W	buc	1,0000	3,00	
						
		Total				
		Cheltueli de aprovizionare-depozitare				
		Total Utilaj		

		Total			
		Total deviz:			

Elaborat 		
                                       (numele, prenumele, funcţia, semnătura,)