Anexa 1

|  |  |  |  |  |  | Anexa 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Specificarea |  |  |  |  |
|  |  | codul | Nr. | sectiunea | lungimea | cantitatea |
|  |  |  |  |  | mm | buc |
|  |  | B273C-1 (Б273С-1) | 1 | cornier 63x63x5 | 2000 | 1 |
|  |  |  | 2 | cornier 50x50x4 | 350 | 1 |
|  |  |  | 3 | fisie 180x10 | 280 | 1 |
|  |  |  | 4 | fisie 55x6 | 55 | 4 |
|  |  |  | 5 | fisie 100x10 | 240 | 2 |
|  |  | B254 (Б254) |  | fisie 80x6 | 700 | 1 |
|  |  | B256 (Б256) |  | fisie 80x6 | 240 | 1 |
|  |  | B257 (Б257) | 6 | bara Ø16 | 430 | 2 |
|  |  |  | 7 | bara Ø16 | 1100 | 1 |
| Lista de piese metalice |  |  |  |  |  |  |
| Nr. | Denumirea piesei | codul | cantitatea | greutatea totala, kg | Materialul din otel pentru confectia metalica se va conforma cu Standardul |  |
| 1 | B4C-1 (Б4С-1) | B254 (Б254) | 2 | 44 | EN 10025 |  |
| 2 |  | B256 (Б256) | 2 | 5 |  |  |
| 3 |  | B257 (Б257) | 1 |  |  |  |
| 4 |  | B273C-1 (Б273С-1) | 1 | 1 |  |  |
| lista de suruburi |  |  |  |  |  |  |
| Nr. | denumirea | cantitatea, buc |  |  | Suruburile, piulitele si saibele se vor conforma cu standardul |  |
|  |  | surub | piulita | saiba |  |  |
| 1 | surub M24x70 | 2 | 2 | 4 | EN ISO 898/1 si 2 ISO 4032 - 2014 ISO 7089, ISO 7090 |  |
| 2 | surub M24x60 | 1 | 1 | 2 |  |  |

Toate componentele trebuie sa fie galvanizate la cald si calitatea galvanizarii sa corespunda standartului ISO 1461.