CAIET DE SARCINI

pentru achiziția bunurilor materiale

- Obiectul caietului de sarcini:

Reparația registratorului de defecțiuni și evenimente PARMA a blocurilor energetice și IDP-6kV, cu achiziționarea componente electronice.

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, standard de referința | Valoarea estimată, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 31700000-3 | Componente electronice pentru registratorul de defecțiuni și evenimente PARMA | set | 1 | «PARMA RP 4.11» | 300 000 |
| 2. | 31700000-3 | Servicii de configurarea blocul de înregistrarea al registratorului | set | 1 | «PARMA RP 4.11» |  |
| 3. | 31700000-3 | Modul de tensiune DC/AC HV-140/200 | buc | 10 | «PARMA RP 4.11» |  |
| 4. | 31700000-3 | Modul de tensiune DC/AC HV-140/200 | buc | 5 | «PARMA RP 4.11» |  |
| Valoarea estimativă totală: |  |  |  |  |  | 300 000 |

  - La CET Sursa-1 este instalat registratorul de defecțiuni și evenimente de tip «PARMA RP 4.11» pentru turbogeneratoarele TG-1, TG-2 și TG-3, acesta a ieșit din funcțiune și necesită reparație.

  - Locul, adresa livrării bunurilor și îndeplinirea serviciilor:

Adresa obiectului: Republica Moldova, mun. Chișinău, „TERMOELECTRICA” S.A.,
CET Sursa nr.1, str. Meșterul Manole 3.

Tabelul nr.1 Caracteristicile tehnice ale registratorului de defecțiuni și evenimente:

| Nr. d/o | Caracteristicile tehnice | Parametri |
| --- | --- | --- |
|  | Tip înregistratorului | «Парма РП4.11» |
|  | Desemnarea unui bloc defect | БР (bloc de înregistrare) |
| - * | Lista componentelor electronice necesare pentru reparații (pentru înregistrator РП 4.11): |  |
|  | 3.1* Placă procesor industrial | Advantech PCI-7032G2-00A2E – 1 buc. |
|  | 3.2** Placă crossover | PCA-6105P5 rev.B2 19AK610520 – 1 buc. |
|  | 3.3* memorie RAM | SODIMM DDR3L PC3-10600 – 1 buc. |
|  | 3.4* unitate de stocare SSD | SSD (РА6.179.124)***– 1 buc. |
|  | Modul de tensiune DC/AC | HV-140/200 (ПУ16/32М4 ) – 10 buc. |
|  | Modul de tensiune DC/AC | HV-7/10 (ПУ16/32М4 ) – 5 buc. |

* - Tipurile de plăci indicate sunt cele instalate în înregistratorul defect. Tipul de componente electronice furnizate trebuie precizat cu producătorul.

** - Comanda trebuie convenită cu producătorul.

*** - Codul de comandă al producătorului.

- Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

  - Legea privind energia electrică nr.107 din 27.05.16;

  - HANRE nr.475/2021 din 29.10.2021 privind aprobarea Regulamentului de admitere în exploatare a instalațiilor electrice.

  - HANRE nr.155/2022 din 01.04.2022 privind aprobarea Normelor minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice.

  - HANRE nr.394/2019 din 01.11.2019 privind aprobarea documentului normativ-tehnic în domeniul energeticii NE1-02:2019 „Norme de securitate la exploatarea instalațiilor electrice”.

- Cerințe privind calculul costului

  - Costul achiziției/serviciilor va fi exprimat în lei fără TVA pentru fiecare poziție în parte și rămâne ferm pe toată perioada de derulare a contractului.

  - Costul achiziției/serviciilor va include toate cheltuielile aferente (livrare, transportare) suportate de către Vânzător.

- Condiții de primire - predare a bunului

  - Defecțiunile care fac obiectul garanției vor fi remediate prin înlocuirea produselor de către furnizor, în termen de 30 zile. Transportul (tur – retur) în acest caz va fi suportat de operatorul economic ofertant. Asigurarea reparației  (înlocuirea produselor) în perioada de garanție a produselor.

  - Transmiterea bunului la depozit se va efectua în baza facturii fiscale. Dacă bunul nu trece controlul de calitate, ceia ce se confirmă prin Proces verbal al comisiei de recepție, atunci bunul se returnează Vânzătorului prin întocmirea facturii fiscale. Dacă, bunul a trecut testarea, atunci se semnează actul de predare-primire și Vânzătorul eliberează factura non livrare.

  - Ulterior se va efectua înlocuirea componentelor la registratorul de evenimente defectat și ajustarea  acestuia cu forțele vânzătorului și asigurarea funcționalității registratorului cu semnarea actului de recepție a serviciilor în baza căruia se emite factura fiscală.

- Documente obligatorii la depunerea și evaluarea ofertei

  - Oferta va fi prezentată în limba română și trebuie să conțină fișa tehnică asumată şi semnată de către operatorul economic ofertant.

  - Oferta tehnică detaliată, care va conține specificațiile echipamentelor aferente ofertate în conformitate cu cerințele caietului de sarcini.

  - Pe lângă fișa tehnică semnată, operatorul economic va prezenta şi următoarele documente tehnice:

- cărțile tehnice redactate în limba română şi/sau rusă/engleză care trebuie să cuprindă: caracteristici funcționale, instrucțiuni de montaj, gabarite, instrucțiuni de verificare şi instrucțiuni de exploatare;

- instrucțiunile tehnice de montaj și păstrare a bunurilor;

- copia certificatului de înregistrare a companiei (extras din Registrul de Stat al Întreprinderilor);

- certificate de atribuire a contului bancar;

- certificat de conformitate (calitate) cu standardele în vigoare în Republica Moldova;

- certificatele de origine a produsului livrat;

- declarația ofertantului precum că își asumă responsabilitatea de respectare a condițiilor și termenului de achiziție;