## F4.1 LP
Specificaţii tehnice (F4.2)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea exoprotezelor mamare și sutieni speciali conform necesităților IMSP Institutul Oncologic pentru anul 2026 | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă/Nr. Înregistrare în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
33100000-1 | 1 | Exoproteza mamara din silicon medical cu densitatea 0,9-1,03 gr/cm3, cu volum de la 1050ml pina la 1200 ml și greutatea de la 945 gr pina la 1240 gr | Exoproteza mamara din silicon medical cu densitatea 0,9-1,03 gr/cm3, cu volum de la 1050ml pina la 1200 ml și greutatea de la 945 gr pina la 1240 gr | 6: Exoproteza mamara din silicon medical cu densitatea 0,9-1,03 gr/cm3, cu volum de la 1050ml pina la 1200 ml și greutatea de la 945 gr pina la 1240 gr. Proteza de medical glanda (dupa glandei naturale) densitatea gr/cm3 simetrica, în formă de picatură, alungită lateral pentru comoditate, care se utilizează la orice formă de piept. Poate fi purtat pe ambele părți datorită design-ului sau simetric. Produsul cu suprafața texturată sau netedă, hipoalergenă, rezistentă la apă de mare și clor ce permite scaldatul fără a scoate proteză. Termen de valabilitate a produsului minim 36 luni.
33100000-1 | 2 | Exoproteza mamara din silicon medical cu densitatea 0,9-1,03 gr/cm3, cu volum de la 1200 ml pina la 1500 ml și greutatea de la 1080 gr pina la 1550 gr | Exoproteza mamara din silicon medical cu densitatea 0,9-1,03 gr/cm3, cu volum de la 1200 ml pina la 1500 ml și greutatea de la 1080 gr pina la 1550 gr | 6: Exoproteza mamara din silicon medical cu densitatea 0,9-1,03 gr/cm3, cu volum de la 1200 ml pina la 1500 ml și greutatea de la 1080 gr pina la 1550 gr. Proteza de medical glanda (dupa glandei naturale) densitatea gr/cm3 simetrica, în formă de picatură, alungită lateral pentru comoditate, care se utilizează la orice formă de piept. Poate fi purtat pe ambele părți datorită design-ului sau simetric. Produsul cu suprafața texturată sau netedă, hipoalergenă, rezistentă la apă de mare și clor ce permite scaldatul fără a scoate proteză. Termen de valabilitate a produsului minim 36 luni.
33100000-1 | 3 | Sutien special pentru exoproteză Marime 100B | Sutien special pentru exoproteză Marime 100B | 6: Sutien special pentru exoproteză Marime 100B Sutien special, adaptat pentru folosirea protezelor externe de sân, cu buzunare pe ambele părți. În ambele cupe sunt fixate buzunare comode de bumbac sau alt material echivalent din punct de vedere funcțional, conform scopului propus, pentru fixarea protezei glandei mamare. Autoritatea contractantă poate respinge oferta pentru motivul că produsele oferite nu sunt echivalente materialului bumbac, în cazul în care ofertantul nu dovedește în oferta sa, spre satisfacția entității contractante, prin orice mijloc corespunzător, că oferta pe care o propune - material echivalent bumbacului, satisface, în orice manieră echivalentă, cerințele definite prin specificația tehnică din prezentul lot. Respectarea standardelor internaționale de calitate. Linia înaltă fină a decolteului permite ascunderea urmelor intervenției chirurgicale. Bretelele late sunt confortabile, reglabile pentru modificarea individuală a înălțimii sutienului. Lățimea bretelelor crește odată cu mărimea sutienului. Linia lată detaliului lateral (bantă de circumferința) exclude disconfortul și dereglarea circulației sanguine, ascunde urmele chirurgicale. Lățimea bantei de circumferința si a bretelelor este direct proporționala cu mărimea (cu cat mărimea este mai mare, cu atât banta de circumferința si bretelele sunt mai late). Volumul sutienului se reglează cu o încheietură de multe nivele pe spate. Culoarea - toate nuanțele de bej. Alte culori nu vor fi acceptate.
33100000-1 | 4 | Sutien special pentru exoproteză Marime 110 C | Sutien special pentru exoproteză Marime 110 C | 6: Sutien special pentru exoproteză Marime 110 C Sutien special, adaptat pentru folosirea protezelor externe de sân, cu buzunare pe ambele părți. În ambele cupe sunt fixate buzunare comode de bumbac sau alt material echivalent din punct de vedere funcțional, conform scopului propus, pentru fixarea protezei glandei mamare. Autoritatea contractantă poate respinge oferta pentru motivul că produsele oferite nu sunt echivalente materialului bumbac, în cazul în care ofertantul nu dovedește în oferta sa, spre satisfacția entității contractante, prin orice mijloc corespunzător, că oferta pe care o propune - material echivalent bumbacului, satisface, în orice manieră echivalentă, cerințele definite prin specificația tehnică din prezentul lot. Respectarea standardelor internaționale de calitate. Linia înaltă fină a decolteului permite ascunderea urmelor intervenției chirurgicale. Bretelele late sunt confortabile, reglabile pentru modificarea individuală a înălțimii sutienului. Lățimea bretelelor crește odată cu mărimea sutienului. Linia lată detaliului lateral (bantă de circumferința) exclude disconfortul și dereglarea circulației sanguine, ascunde urmele chirurgicale. Lățimea bantei de circumferința si a bretelelor este direct proporționala cu mărimea (cu cat mărimea este mai mare, cu atât banta de circumferința si bretelele sunt mai late). Volumul sutienului se reglează cu o încheietură de multe nivele pe spate. Culoarea - toate nuanțele de bej. Alte culori nu vor fi acceptate.
33100000-1 | 5 | Sutien special pentru exoproteză Marime 110 D | Sutien special pentru exoproteză Marime 110 D | 6: Sutien special pentru exoproteză Marime 110 D Sutien special, adaptat pentru folosirea protezelor externe de sân, cu buzunare pe ambele părți. În ambele cupe sunt fixate buzunare comode de bumbac sau alt material echivalent din punct de vedere funcțional, conform scopului propus, pentru fixarea protezei glandei mamare. Autoritatea contractantă poate respinge oferta pentru motivul că produsele oferite nu sunt echivalente materialului bumbac, în cazul în care ofertantul nu dovedește în oferta sa, spre satisfacția entității contractante, prin orice mijloc corespunzător, că oferta pe care o propune - material echivalent bumbacului, satisface, în orice manieră echivalentă, cerințele definite prin specificația tehnică din prezentul lot. Respectarea standardelor internaționale de calitate. Linia înaltă fină a decolteului permite ascunderea urmelor intervenției chirurgicale. Bretelele late sunt confortabile, reglabile pentru modificarea individuală a înălțimii sutienului. Lățimea bretelelor crește odată cu mărimea sutienului. Linia lată detaliului lateral (bantă de circumferința) exclude disconfortul și dereglarea circulației sanguine, ascunde urmele chirurgicale. Lățimea bantei de circumferința si a bretelelor este direct proporționala cu mărimea (cu cat mărimea este mai mare, cu atât banta de circumferința si bretelele sunt mai late). Volumul sutienului se reglează cu o încheietură de multe nivele pe spate. Culoarea - toate nuanțele de bej. Alte culori nu vor fi acceptate.
33100000-1 | 6 | Sutien special pentru exoproteză Marime 110 E | Sutien special pentru exoproteză Marime 110 E | 6: Sutien special pentru exoproteză Marime 110 E Sutien special, adaptat pentru folosirea protezelor externe de sân, cu buzunare pe ambele părți. În ambele cupe sunt fixate buzunare comode de bumbac sau alt material echivalent din punct de vedere funcțional, conform scopului propus, pentru fixarea protezei glandei mamare. Autoritatea contractantă poate respinge oferta pentru motivul că produsele oferite nu sunt echivalente materialului bumbac, în cazul în care ofertantul nu dovedește în oferta sa, spre satisfacția entității contractante, prin orice mijloc corespunzător, că oferta pe care o propune - material echivalent bumbacului, satisface, în orice manieră echivalentă, cerințele definite prin specificația tehnică din prezentul lot. Respectarea standardelor internaționale de calitate. Linia înaltă fină a decolteului permite ascunderea urmelor intervenției chirurgicale. Bretelele late sunt confortabile, reglabile pentru modificarea individuală a înălțimii sutienului. Lățimea bretelelor crește odată cu mărimea sutienului. Linia lată detaliului lateral (bantă de circumferința) exclude disconfortul și dereglarea circulației sanguine, ascunde urmele chirurgicale. Lățimea bantei de circumferința si a bretelelor este direct proporționala cu mărimea (cu cat mărimea este mai mare, cu atât banta de circumferința si bretelele sunt mai late). Volumul sutienului se reglează cu o încheietură de multe nivele pe spate. Culoarea - toate nuanțele de bej. Alte culori nu vor fi acceptate.
33100000-1 | 7 | Sutien special pentru exoproteză Marime 110 F | Sutien special pentru exoproteză Marime 110 F | 6: Sutien special pentru exoproteză Marime 110 F Sutien special, adaptat pentru folosirea protezelor externe de sân, cu buzunare pe ambele părți. În ambele cupe sunt fixate buzunare comode de bumbac sau alt material echivalent din punct de vedere funcțional, conform scopului propus, pentru fixarea protezei glandei mamare. Autoritatea contractantă poate respinge oferta pentru motivul că produsele oferite nu sunt echivalente materialului bumbac, în cazul în care ofertantul nu dovedește în oferta sa, spre satisfacția entității contractante, prin orice mijloc corespunzător, că oferta pe care o propune - material echivalent bumbacului, satisface, în orice manieră echivalentă, cerințele definite prin specificația tehnică din prezentul lot. Respectarea standardelor internaționale de calitate. Linia înaltă fină a decolteului permite ascunderea urmelor intervenției chirurgicale. Bretelele late sunt confortabile, reglabile pentru modificarea individuală a înălțimii sutienului. Lățimea bretelelor crește odată cu mărimea sutienului. Linia lată detaliului lateral (bantă de circumferința) exclude disconfortul și dereglarea circulației sanguine, ascunde urmele chirurgicale. Lățimea bantei de circumferința si a bretelelor este direct proporționala cu mărimea (cu cat mărimea este mai mare, cu atât banta de circumferința si bretelele sunt mai late). Volumul sutienului se reglează cu o încheietură de multe nivele pe spate. Culoarea - toate nuanțele de bej. Alte culori nu vor fi acceptate.
33100000-1
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## F4.2 LP
Specificaţii de preț (F4.1)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea exoprotezelor mamare și sutieni speciali conform necesităților IMSP Institutul Oncologic pentru anul 2026 | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | Valoarea estimată
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Exoproteza mamara din silicon medical cu densitatea 0,9-1,03 gr/cm3, cu volum de la 1050ml pina la 1200 ml și greutatea de la 945 gr pina la 1240 gr | Exoproteza mamara din silicon medical cu densitatea 0,9-1,03 gr/cm3, cu volum de la 1050ml pina la 1200 ml și greutatea de la 945 gr pina la 1240 gr | 3: bucată; 4: 25; 9: 12. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 22500
33100000-1 | 2 | Exoproteza mamara din silicon medical cu densitatea 0,9-1,03 gr/cm3, cu volum de la 1200 ml pina la 1500 ml și greutatea de la 1080 gr pina la 1550 gr | Exoproteza mamara din silicon medical cu densitatea 0,9-1,03 gr/cm3, cu volum de la 1200 ml pina la 1500 ml și greutatea de la 1080 gr pina la 1550 gr | 3: bucată; 4: 20; 9: 12. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 18000
33100000-1 | 3 | Sutien special pentru exoproteză Marime 100B | Sutien special pentru exoproteză Marime 100B | 3: bucată; 4: 120; 9: 12. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 72000
33100000-1 | 4 | Sutien special pentru exoproteză Marime 110 C | Sutien special pentru exoproteză Marime 110 C | 3: bucată; 4: 250; 9: 12. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 150000
33100000-1 | 5 | Sutien special pentru exoproteză Marime 110 D | Sutien special pentru exoproteză Marime 110 D | 3: bucată; 4: 200; 9: 12. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 120000
33100000-1 | 6 | Sutien special pentru exoproteză Marime 110 E | Sutien special pentru exoproteză Marime 110 E | 3: bucată; 4: 200; 9: 12. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 120000
33100000-1 | 7 | Sutien special pentru exoproteză Marime 110 F | Sutien special pentru exoproteză Marime 110 F | 3: bucată; 4: 150; 9: 12. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 90000
|  |  |  | 5: Suma total:; 7: #REF!; 8: #REF! | 592500
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________