| Anexa nr. 23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 2026 Specificații de preț |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Procedura de achiziție : nr. __________ din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obiectul achiziției: Achiziționarea coturilor, reducțiilor, flanșelor și teurilor pentru anul 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | U.m | Cant. | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA |  | Termenul de livrare/prestare |  | Termen de achitare |  | Discount % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |
| - 44160000-9 | Lotul 1 Elemente de conducte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Coturi din oțel fără rost de sudură conform GOST 17375-2001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. cot 90° - 76×12,0 mm (tip execuție - 2) | buc | 10 |  |  |  |  |  | Bunurile vor fi livrate la comanda Beneficiarului, conform necesităților reale, în decurs de 45 zile din data înaintării comenzii de către ”TERMOELECTRICA” S.A. Locul unde va fi livrat echipamentul, adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole 3, CET Sursa1, Depozitul Central. |  | Până la 90 zile din data facturării |  |  |
|  | 1.2. cot 90° - 108×6,0 mm(tip execuție - 2) | buc | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3. cot 90° - 159×6,0 mm(tip execuție - 2) | buc | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4. cot 90° - 219×8,0 mm (tip execuție - 2) | buc | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Flanșe din oțel produse conform GOST 33259-2015 sau EN1092-1:2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.5. Flanșe DN200 (PN10)(tip-01, execuția B) | buc | 6 |  |  |  |  |  | Bunurile vor fi livrate la comanda Beneficiarului, conform necesităților reale, în decurs de 45 zile din data înaintării comenzii de către ”TERMOELECTRICA” S.A. Locul unde va fi livrat echipamentul, adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole 3, CET Sursa1, Depozitul Central. |  | Până la 90 zile din data facturării |  |  |
|  | Reducții din oțel confecționate conform GOST 17378-2001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.6. Reducție K-89×8,0—76×6,0 (tip execuție - 2) | buc | 5 |  |  |  |  |  | Bunurile vor fi livrate la comanda Beneficiarului, conform necesităților reale, în decurs de 45 zile din data înaintării comenzii de către ”TERMOELECTRICA” S.A. Locul unde va fi livrat echipamentul, adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole 3, CET Sursa1, Depozitul Central. |  | Până la 90 zile din data facturării |  |  |
|  | Teuri din oțel fără rosturi de sudură conform GOST 17376-2001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.7. Teu oțel Ø76×6 - Ø76×6 | buc | 6 |  |  |  |  |  | Bunurile vor fi livrate la comanda Beneficiarului, conform necesităților reale, în decurs de 45 zile din data înaintării comenzii de către ”TERMOELECTRICA” S.A. Locul unde va fi livrat echipamentul, adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole 3, CET Sursa1, Depozitul Central. |  | Până la 90 zile din data facturării |  |  |
|  | Total general |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |