## F4.1 LP
Specificaţii tehnice (F4.1)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziţionarea consumabilelor, reagenţilor de laborator și alte produse de uz medical realizarea Programul Național pentru supravegherea și combaterea rezistenței la antimicrobiene pentru anul 2026 (repetat) |  |  |  |  | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | #NAME? | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
33100000-1 | 1 | Ceftazidime 30µg + Ceftazidime clavulanic acid 30-10 µg | Ceftazidime 30µg + Ceftazidime clavulanic acid 30-10 µg | 6: Ceftazidime 30µg + Ceftazidime clavulanic acid 30-10 µg Bucată=Disc, ambalaj cartridge (50 disc impregnate cu antibiotic)
33100000-1 | 2 | Ceftazidime (30 µg) | Ceftazidime (30 µg) | 6: Ceftazidime (30 µg) Bucată=Disc, ambalaj cartridge (50 disc impregnate cu antibiotic)
33100000-1 | 3 | Ceftriaxone (30 µg) | Ceftriaxone (30 µg) | 6: Ceftriaxone (30 µg) Bucată=Disc, ambalaj cartridge (50 disc impregnate cu antibiotic)
33100000-1 | 4 | Amoxicillin-clavulanate (20-10 µg) | Amoxicillin-clavulanate (20-10 µg) | 6: Amoxicillin-clavulanate (20-10 µg) Bucată=Disc, ambalaj cartridge (50 disc impregnate cu antibiotic)
33100000-1 | 5 | Cefoxitin screen (30 µg) | Cefoxitin screen (30 µg) | 6: Cefoxitin screen (30 µg) Bucată=Disc, ambalaj cartridge (50 disc impregnate cu antibiotic)
33100000-1 | 6 | Pefloxacin screen (5 µg) | Pefloxacin screen (5 µg) | 6: Pefloxacin screen (5 µg) Bucată=Disc, ambalaj cartridge (50 disc impregnate cu antibiotic)
33100000-1 | 7 | Card GN pentru identificarea automatizată a m/o Gram negative fermentative si nefermentative | Card GN pentru identificarea automatizată a m/o Gram negative fermentative si nefermentative | 6: Cardul pentru identificarea germenilor Gram-negativi (GN) este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK 2 Systems pentru identificarea automatizată a bacililor Gram-negativi fermentativi și nefermentativi cu cea mai mare semnificație din punct de vedere clinic. Bucata= set/ 20 carduri, compatibile cu analizatorul microbiologic automatizat VITEK 2 Compact sau echivalent REF 21341
33100000-1 | 8 | Card GP pentru identificarea automatizată m/o a Gram pozitive | Card GP pentru identificarea automatizată m/o a Gram pozitive | 6: Cardul pentru identificarea germenilor Gram-pozitivi (GP) este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK 2 Systems pentru identificarea automatizată a celor mai importante microorganisme Gram-pozitive. Bucata= set/20 carduri compatibile cu analizatorul microbiologic automatizat VITEK 2 Compact sau echivalent REF 21342
33100000-1 | 9 | Card NH pentru identificarea automatizată a speciilor de Actinobacillus, Campylobacter, Capnocytophaga, Haemophilus, Kingella, Neisseria, etc | Card NH pentru identificarea automatizată a speciilor de Actinobacillus, Campylobacter, Capnocytophaga, Haemophilus, Kingella, Neisseria, etc | 6: Cardul pentru identificarea germenilor Neisseria-Haemophilus (NH) este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK 2 Systems pentru identificarea automatizată a microorganismelor rezistente (dificile) cu cea mai mare semnificație din punct de vedere clinic. Bucata= set/ 20 carduri, compatibile cu analizatorul microbiologic automatizat VITEK 2 Compact sau echivalent REF 21346
33100000-1 | 10 | Card YST identificare automatizată a fungilor | Card YST identificare automatizată a fungilor | 6: Cardul VITEK® 2 pentru identificarea levurilor (YST) este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK 2 Systems pentru identificarea automatizată a levurilor și a microorganismelor asemănătoare levurilor cu cea mai mare semnificație din punct de vedere clinic. Bucata=20 carduri, compatibile cu analizatorul microbiologic automatizat VITEK 2 Compact sau echivalent REF 21343
33100000-1 | 11 | Card AST-N426 pentru testarea sensibilitatii bacteriilor Gram Negative | Card AST-N426 pentru testarea sensibilitatii bacteriilor Gram Negative | 6: Cardul pentru testarea sensibilității la bacteriile Gram-negative, este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK 2 Systems în laboratoarele clinice ca metodă de testare in vitro, pentru a determina sensibilitatea bacililor Gram negativi aerobi cu cea mai mare semnificație din punct de vedere clinic la agenții antimicrobieni, conform instrucțiunilor.Bucata= set/ 20 carduri, compatibile cu analizatorul microbiologic automatizat VITEK 2 Compactsau echivalent REF 424195
33100000-1 | 12 | Card AST-N427 pentru testarea sensibilitatii bacteriilor Gram Negative | Card AST-N427 pentru testarea sensibilitatii bacteriilor Gram Negative | 6: Cardul pentru testarea sensibilității la bacteriile Gram-negative, este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK 2 Systems în laboratoarele clinice ca metodă de testare in vitro, pentru a determina sensibilitatea bacililor Gram negativi aerobi cu cea mai mare semnificație din punct de vedere clinic la agenții antimicrobieni, conform instrucțiunilor.Bucata= set/ 20 carduri, compatibile cu analizatorul microbiologic automatizat VITEK 2 Compact sau echivalent REF 424196
33100000-1 | 13 | Card AST-XN26 pentru testarea sensibilitatii bacteriilor Gram Negative | Card AST-XN26 pentru testarea sensibilitatii bacteriilor Gram Negative | 6: Cardul pentru testarea sensibilității la bacteriile Gram-negative, este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK 2 Systems în laboratoarele clinice ca metodă de testare in vitro, pentru a determina sensibilitatea bacililor Gram negativi aerobi cu cea mai mare semnificație din punct de vedere clinic la agenții antimicrobieni, conform instrucțiunilor.Bucata= set/ 20 carduri, compatibile cu analizatorul microbiologic automatizat VITEK 2 Compact sau echivalent REF 424500
33100000-1 | 14 | Card AST-N437 pentru testarea sensibilitatii bacteriilor Gram Negative, ESBL confirmare | Card AST-N437 pentru testarea sensibilitatii bacteriilor Gram Negative, ESBL confirmare | 6: Cardul pentru testarea sensibilității la bacteriile Gram-negative, este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK 2 Systems în laboratoarele clinice ca metodă de testare in vitro, pentru a determina sensibilitatea bacililor Gram negativi aerobi cu cea mai mare semnificație din punct de vedere clinic la agenții antimicrobieni, conform instrucțiunilor. Bucata= set/ 20 carduri, compatibile cu analizatorul microbiologic automatizat VITEK 2 Compact sau echivalent REF 424498
33100000-1 | 15 | Card AST-N439 pentru testarea sensibilitatii bacteriilor Gram Negative rezistente, ESBL confirmare | Card AST-N439 pentru testarea sensibilitatii bacteriilor Gram Negative rezistente, ESBL confirmare | 6: Cardul pentru testarea sensibilității la bacteriile Gram-negative, este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK 2 Systems în laboratoarele clinice ca metodă de testare in vitro, pentru a determina sensibilitatea bacililor Gram negativi aerobi cu cea mai mare semnificație din punct de vedere clinic la agenții antimicrobieni, conform instrucțiunilor. Bucata= set/ 20 carduri, compatibile cu analizatorul microbiologic automatizat VITEK 2 Compact sau echivalent REF 424501
33100000-1 | 16 | Card AST-N440 pentru testarea sensibilitatii bacteriilor Gram Negative | Card AST-N440 pentru testarea sensibilitatii bacteriilor Gram Negative | 6: Cardul pentru testarea sensibilității la bacteriile Gram-negative, este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK 2 Systems în laboratoarele clinice ca metodă de testare in vitro, pentru a determina sensibilitatea bacililor Gramnegativi aerobi cu cea mai mare semnificație din punct de vedere clinic la agenții antimicrobieni, conform instrucțiunilor.Bucata= set/ 20 carduri, compatibile cu analizatorul microbiologic automatizat VITEK 2 Compact sau echivalent REF 424502
33100000-1 | 17 | Card AST-P592 pentru testarea sensibilitatii bacteriilor Gram pozitive (Staph, Enterococcus, S. agalactiae) | Card AST-P592 pentru testarea sensibilitatii bacteriilor Gram pozitive (Staph, Enterococcus, S. agalactiae) | 6: Cardul pentru testarea sensibilității la bacteriile Gram-pozitive, este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK 2 Systems în laboratoarele clinice ca metodă de testare in vitro, pentru a determina sensibilitatea Staphylococcus spp., Enterococcus spp., și S. agalactiae la agenții antimicrobieni, conform instrucțiunilor.Bucata= set/ 20 carduri, compatibile cu analizatorul microbiologic automatizat VITEK 2 Compact sau echivalent REF 22287
33100000-1 | 18 | Card AST-P658 testarea sensibilității la bacteriile Gram-pozitive (EUCAST) | Card AST-P658 testarea sensibilității la bacteriile Gram-pozitive (EUCAST) | 6: Cardul pentru testarea sensibilității la bacteriile Gram-pozitive, este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK 2 Systems în laboratoarele clinice ca metodă de testare in vitro, pentru a determina sensibilitatea Staphylococcus spp., Enterococcus spp., și S. agalactiae la agenții antimicrobieni, conform instrucțiunilor. Bucata= set/ 20 carduri, compatibile cu analizatorul microbiologic automatizat VITEK 2 Compact sau echivalent REF 423051
33100000-1 | 19 | Card 2 AST-P659 testarea sensibilității la bacteriile Gram-pozitive (EUCAST) | Card 2 AST-P659 testarea sensibilității la bacteriile Gram-pozitive (EUCAST) | 6: Cardul pentru testarea sensibilității la bacteriile Gram-pozitive, este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK 2 Systems în laboratoarele clinice ca metodă de testare in vitro, pentru a determina sensibilitatea Staphylococcus spp., Enterococcus spp., și S. agalactiae la agenții antimicrobieni, conform instrucțiunilor. Bucata= set/ 20 carduri, compatibile cu analizatorul microbiologic automatizat VITEK 2 Compact sau echivalent REF 423050
33100000-1 | 20 | Card AST-ST03 pentru testarea sensibilitatii la antibiotice a speciilor de Streptococcus pneumoniae, Streptococi beta hemolitici si streptococi Viridans | Card AST-ST03 pentru testarea sensibilitatii la antibiotice a speciilor de Streptococcus pneumoniae, Streptococi beta hemolitici si streptococi Viridans | 6: Cardul pentru testarea sensibilității la speciile de Streptococcus, este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK 2 Systems în laboratoarele clinice ca metodă de testare in vitro, pentru a determina sensibilitatea S. pneumoniae, Streptococcus beta-hemolitic și Viridans Streptococcus la agenții antimicrobieni, conform instrucțiunilor. Bucata= set/ 20 carduri, compatibile cu analizatorul microbiologic automatizat VITEK 2 Compact sau echivalent REF 421040
33100000-1 | 21 | Card AST-YS08 pentru testarea sensibilitatii fungilor | Card AST-YS08 pentru testarea sensibilitatii fungilor | 6: Cardul pentru testarea sensibilității la infecțiile fungice, este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK 2 Systems în laboratoarele clinice ca metodă de testare in vitro, pentru a determina sensibilitatea levurilor cu cea mai mare semnificație din punct de vedere clinic la agenții antifungici, conform instrucțiunilor. Bucata= set/ 20 carduri, compatibile cu analizatorul microbiologic automatizat VITEK 2 Compact sau echivalent REF 420739
33100000-1 | 22 | VITEK PICKME NIBS | VITEK PICKME NIBS | 6: VITEK PICKME NIBS 18x96 vârfuri sau echivalent REF 423551
33100000-1 | 23 | Placi Gram Negative producatoare de ESBL | Placi Gram Negative producatoare de ESBL | 6: Placi Gram Negative producatoare de ESBL 1 x 10 plăci, >15 antibiotice in microdilutii plus Control pozitiv si negativ: Ampicillin, Cefazolin, Cefepime, Cefotaxime, Cefotaxime/ Clavulanic acid, Cefoxitin, Cefpodoxime, Ceftazidime, Ceftazidime/ Clavulanic acid, Ceftriaxone, Cephalothin, Ciprofloxacin, Gentamicin, Imipenem, Meropenem, Negative Control, Piperacillin/ Tazobactam constant 4, Positive Control
33100000-1 | 24 | Placi Gram Negative Non-fermentative Pseudomonas spp. and Acinetobacter spp. | Placi Gram Negative Non-fermentative Pseudomonas spp. and Acinetobacter spp. | 6: Placi Gram Negative Non-fermentative Pseudomonas spp. and Acinetobacter spp. 1 x 10 plăci, >15 antibiotice in microdilutii plus Control pozitiv: Amikacin, Aztreonam, Cefepime, Ceftazidime, Ciprofloxacin, Colistin, Doripenem, Gentamicin, Imipenem, Levofloxacin, Meropenem, Piperacillin/Tazobactam constant 4, Polymixin B Tigecycline, Tobramycin, Trimethoprim/Sulfamethoxazole
33100000-1 | 25 | Criotuburi cu margele poroase pentru conservarea tulpinilor microbiene | Criotuburi cu margele poroase pentru conservarea tulpinilor microbiene | 6: Criotuburi cu margele poroase pentru conservarea tulpinilor microbiene Bucata = Cutie 64-100 criotuburi, fiecare criotub conține - 0,9 ml de soluţie hipertonă de crioconservare și 25 bile poroase
33100000-1 | 26 | Agar Columbia + 5% sânge de oaie (COS) | Agar Columbia + 5% sânge de oaie (COS) | 6: Agar Columbia + 5% sânge de oaie (COS) Set = 20 cutii x 90 mm, medii gata de utilizare, sau echivalent REF 43041 compatibil cu VK MS MALDI-TOF - tulpina de calibrare Escherichia coli ATCC 8739
33100000-1 | 27 | Agar Mueller Hinton cu 5% sânge de cal + 20 mg/l β-NAD (MHF) | Agar Mueller Hinton cu 5% sânge de cal + 20 mg/l β-NAD (MHF) | 6: Agar Mueller Hinton cu 5% sânge de cal + 20 mg/l β‑NAD (MHF) Set = 20 cutii x 90 mm, mediu gata de utilizare pentru testarea sensibilității la preparatele antimicrobiene pentru microorganismele pretențioase.
33100000-1 | 28 | Agar Columbia + 5% sânge de oaie (COS) | Agar Columbia + 5% sânge de oaie (COS) | 6: Tulpina de referintă Escherichia coli ATCC 8739 Bucată=Ansa/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.
33100000-1 | 29 | Tulpina de referintă Klebsiella aerogenes ATCC 13048/NCTC 10006 / WDCM 00175 | Tulpina de referintă Klebsiella aerogenes ATCC 13048/NCTC 10006 / WDCM 00175 | 6: Tulpina de referintă Klebsiella aerogenes ATCC 13048/NCTC 10006 / WDCM 00175 Bucată=Ansa/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.
33100000-1 | 30 | Tulpina de referinta C. glabrata ATCC MYA 2950 | Tulpina de referinta C. glabrata ATCC MYA 2950 | 6: Tulpina de referinta C. glabrata ATCC MYA 2950 Bucată=Ansa/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.
33100000-1 | 31 | Tulpina de referinta Streptococcus pneumoniae ATCC 49619 | Tulpina de referinta Streptococcus pneumoniae ATCC 49619 | 6: Tulpina de referinta Streptococcus pneumoniae ATCC 49619 Bucată= ANSA/KWIK-STIK. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.
33100000-1 | 32 | Tulpina de referinta Escherichia coli NCTC 13846 | Tulpina de referinta Escherichia coli NCTC 13846 | 6: Tulpina de referinta Escherichia coli NCTC 13846 Bucată= ANSA/KWIK-STIK. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.

## F4.2 LP
Specificaţii tehnice (F4.2)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziţionarea consumabilelor, reagenţilor de laborator și alte produse de uz medical realizarea Programul Național pentru supravegherea și combaterea rezistenței la antimicrobiene pentru anul 2026 (repetat) | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimată
33100000-1 | 1 | Ceftazidime 30µg + Ceftazidime clavulanic acid 30-10 µg | Ceftazidime 30µg + Ceftazidime clavulanic acid 30-10 µg | Bucată | 500 |  |  |  |  | I Tranșă: 100% în termen de 30 zile, de la aprobarea contractului de către CAPCS | 338.5747
33100000-1 | 2 | Ceftazidime (30 µg) | Ceftazidime (30 µg) | Bucată | 500 |  |  |  |  | I Tranșă: 100% în termen de 30 zile, de la aprobarea contractului de către CAPCS | 276.0069
33100000-1 | 3 | Ceftriaxone (30 µg) | Ceftriaxone (30 µg) | Bucată | 500 |  |  |  |  | I Tranșă: 100% în termen de 30 zile, de la aprobarea contractului de către CAPCS | 276.0069
33100000-1 | 4 | Amoxicillin-clavulanate (20-10 µg) | Amoxicillin-clavulanate (20-10 µg) | Bucată | 500 |  |  |  |  | I Tranșă: 100% în termen de 30 zile, de la aprobarea contractului de către CAPCS | 276.0069
33100000-1 | 5 | Cefoxitin screen (30 µg) | Cefoxitin screen (30 µg) | Bucată | 500 |  |  |  |  | I Tranșă: 100% în termen de 30 zile, de la aprobarea contractului de către CAPCS | 276.0069
33100000-1 | 6 | Pefloxacin screen (5 µg) | Pefloxacin screen (5 µg) | Bucată | 200 |  |  |  |  | I Tranșă: 100% în termen de 30 zile, de la aprobarea contractului de către CAPCS | 110.4028
33100000-1 | 7 | Card GN pentru identificarea automatizată a m/o Gram negative fermentative si nefermentative | Card GN pentru identificarea automatizată a m/o Gram negative fermentative si nefermentative | Bucată | 8 |  |  |  |  | I tranșă: în termen de 30 zile, de la aprobarea contractului de către CAPCS si II tranșă: septembrie-octombrie | 14390.6587
33100000-1 | 8 | Card GP pentru identificarea automatizată m/o a Gram pozitive | Card GP pentru identificarea automatizată m/o a Gram pozitive | Bucată | 3 |  |  |  |  | I Tranșă: 100% în termen de 30 zile, de la aprobarea contractului de către CAPCS | 5396.497
33100000-1 | 9 | Card NH pentru identificarea automatizată a speciilor de Actinobacillus, Campylobacter, Capnocytophaga, Haemophilus, Kingella, Neisseria, etc | Card NH pentru identificarea automatizată a speciilor de Actinobacillus, Campylobacter, Capnocytophaga, Haemophilus, Kingella, Neisseria, etc | Bucată | 1 |  |  |  |  | I Tranșă: 100% în termen de 30 zile, de la aprobarea contractului de către CAPCS | 1962.9071
33100000-1 | 10 | Card YST identificare automatizată a fungilor | Card YST identificare automatizată a fungilor | Bucată | 2 |  |  |  |  | I Tranșă: 100% în termen de 30 zile, de la aprobarea contractului de către CAPCS | 5471.7136
33100000-1 | 11 | Card AST-N426 pentru testarea sensibilitatii bacteriilor Gram Negative | Card AST-N426 pentru testarea sensibilitatii bacteriilor Gram Negative | Bucată | 3 |  |  |  |  | I Tranșă: 100% în termen de 30 zile, de la aprobarea contractului de către CAPCS | 5472.2406
33100000-1 | 12 | Card AST-N427 pentru testarea sensibilitatii bacteriilor Gram Negative | Card AST-N427 pentru testarea sensibilitatii bacteriilor Gram Negative | Bucată | 8 |  |  |  |  | I Tranșă: 100% în termen de 30 zile, de la aprobarea contractului de către CAPCS | 14592.6415
33100000-1 | 13 | Card AST-XN26 pentru testarea sensibilitatii bacteriilor Gram Negative | Card AST-XN26 pentru testarea sensibilitatii bacteriilor Gram Negative | Bucată | 2 |  |  |  |  | I Tranșă: 100% în termen de 30 zile, de la aprobarea contractului de către CAPCS | 3661.3418
33100000-1 | 14 | Card AST-N437 pentru testarea sensibilitatii bacteriilor Gram Negative, ESBL confirmare | Card AST-N437 pentru testarea sensibilitatii bacteriilor Gram Negative, ESBL confirmare | Bucată | 2 |  |  |  |  | I Tranșă: 100% în termen de 30 zile, de la aprobarea contractului de către CAPCS | 3823.8906
33100000-1 | 15 | Card AST-N439 pentru testarea sensibilitatii bacteriilor Gram Negative rezistente, ESBL confirmare | Card AST-N439 pentru testarea sensibilitatii bacteriilor Gram Negative rezistente, ESBL confirmare | Bucată | 8 |  |  |  |  | I Tranșă: 100% în termen de 30 zile, de la aprobarea contractului de către CAPCS | 15295.5626
33100000-1 | 16 | Card AST-N440 pentru testarea sensibilitatii bacteriilor Gram Negative | Card AST-N440 pentru testarea sensibilitatii bacteriilor Gram Negative | Bucată | 8 |  |  |  |  | I Tranșă: 100% în termen de 30 zile, de la aprobarea contractului de către CAPCS | 14712.1581
33100000-1 | 17 | Card AST-P592 pentru testarea sensibilitatii bacteriilor Gram pozitive (Staph, Enterococcus, S. agalactiae) | Card AST-P592 pentru testarea sensibilitatii bacteriilor Gram pozitive (Staph, Enterococcus, S. agalactiae) | Bucată | 1 |  |  |  |  | I Tranșă: 100% în termen de 30 zile, de la aprobarea contractului de către CAPCS | 1816.6114
33100000-1 | 18 | Card AST-P658 testarea sensibilității la bacteriile Gram-pozitive (EUCAST) | Card AST-P658 testarea sensibilității la bacteriile Gram-pozitive (EUCAST) | Bucată | 2 |  |  |  |  | I Tranșă: 100% în termen de 30 zile, de la aprobarea contractului de către CAPCS | 3616.5289
33100000-1 | 19 | Card 2 AST-P659 testarea sensibilității la bacteriile Gram-pozitive (EUCAST) | Card 2 AST-P659 testarea sensibilității la bacteriile Gram-pozitive (EUCAST) | Bucată | 2 |  |  |  |  | I Tranșă: 100% în termen de 30 zile, de la aprobarea contractului de către CAPCS | 3616.5289
33100000-1 | 20 | Card AST-ST03 pentru testarea sensibilitatii la antibiotice a speciilor de Streptococcus pneumoniae, Streptococi beta hemolitici si streptococi Viridans | Card AST-ST03 pentru testarea sensibilitatii la antibiotice a speciilor de Streptococcus pneumoniae, Streptococi beta hemolitici si streptococi Viridans | Bucată | 1 |  |  |  |  | I Tranșă: 100% în termen de 30 zile, de la aprobarea contractului de către CAPCS | 4208.7399
33100000-1 | 21 | Card AST-YS08 pentru testarea sensibilitatii fungilor | Card AST-YS08 pentru testarea sensibilitatii fungilor | Bucată | 2 |  |  |  |  | I Tranșă: 100% în termen de 30 zile, de la aprobarea contractului de către CAPCS | 5639.4
33100000-1 | 22 | VITEK PICKME NIBS | VITEK PICKME NIBS | Set | 1 |  |  |  |  | I Tranșă: 100% în termen de 30 zile, de la aprobarea contractului de către CAPCS | 10325
33100000-1 | 23 | Placi Gram Negative producatoare de ESBL | Placi Gram Negative producatoare de ESBL | bucată | 2 |  |  |  |  | I Tranșă: 100% în termen de 30 zile, de la aprobarea contractului de către CAPCS | 4275
33100000-1 | 24 | Placi Gram Negative Non-fermentative Pseudomonas spp. and Acinetobacter spp. | Placi Gram Negative Non-fermentative Pseudomonas spp. and Acinetobacter spp. | bucată | 3 |  |  |  |  | I Tranșă: 100% în termen de 30 zile, de la aprobarea contractului de către CAPCS | 6412.5
33100000-1 | 25 | Criotuburi cu margele poroase pentru conservarea tulpinilor microbiene | Criotuburi cu margele poroase pentru conservarea tulpinilor microbiene | Bucată | 11 |  |  |  |  | I Tranșă: 100% în termen de 30 zile, de la aprobarea contractului de către CAPCS | 24397.4155
33100000-1 | 26 | Agar Columbia + 5% sânge de oaie (COS) | Agar Columbia + 5% sânge de oaie (COS) | set | 8 |  |  |  |  | la solicitare, in decurs de 30 zile | 1774.3575
33100000-1 | 27 | Agar Mueller Hinton cu 5% sânge de cal + 20 mg/l β-NAD (MHF) | Agar Mueller Hinton cu 5% sânge de cal + 20 mg/l β-NAD (MHF) | set | 4 |  |  |  |  | la solicitare, in decurs de 30 zile | 937.8747
33100000-1 | 28 | Agar Columbia + 5% sânge de oaie (COS) | Agar Columbia + 5% sânge de oaie (COS) | Bucată | 1 |  |  |  |  | I Tranșă: 100% în termen de 30 zile, de la aprobarea contractului de către CAPCS | 380.2195
33100000-1 | 29 | Tulpina de referintă Klebsiella aerogenes ATCC 13048/NCTC 10006 / WDCM 00175 | Tulpina de referintă Klebsiella aerogenes ATCC 13048/NCTC 10006 / WDCM 00175 | Bucată | 1 |  |  |  |  | I Tranșă: 100% în termen de 30 zile, de la aprobarea contractului de către CAPCS | 538.6442
33100000-1 | 30 | Tulpina de referinta C. glabrata ATCC MYA 2950 | Tulpina de referinta C. glabrata ATCC MYA 2950 | Bucată | 1 |  |  |  |  | I Tranșă: 100% în termen de 30 zile, de la aprobarea contractului de către CAPCS | 1140.6584
33100000-1 | 31 | Tulpina de referinta Streptococcus pneumoniae ATCC 49619 | Tulpina de referinta Streptococcus pneumoniae ATCC 49619 | Bucată | 1 |  |  |  |  | I Tranșă: 100% în termen de 30 zile, de la aprobarea contractului de către CAPCS | 1267.3982
33100000-1 | 32 | Tulpina de referinta Escherichia coli NCTC 13846 | Tulpina de referinta Escherichia coli NCTC 13846 | Bucată | 1 |  |  |  |  | I Tranșă: 100% în termen de 30 zile, de la aprobarea contractului de către CAPCS | 1293.7347
157973.2286

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________