# ANUNȚ DE PARTICIPARE

PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ

- Privind achiziționarea Aparaturii de iluminat și lămpi electrice, prin achiziție publică de valoare mică.

- Denumirea autorității contractante: Serviciul Vamal al Republicii Moldova.

- IDNO: 1006601000185.

- Adresa: mun. Chișinău, str. Nicolae Starostenco, 30.

- Numărul de telefon/fax: 022 574-201.

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: vama@customs.gov.md, www.customs.gov.md.

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție publică.

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor | Unitate de măsură | Cantitate | Valoarea estimată Lei MDL fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 31500000-1 | Banda izolanta 18 m (5 culori) | buc | 20 | 250 000,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | Bec Led A 60 15W E27 6400K 806Lm | buc | 125 |  |
| 3 |  | Bec Led A 60 35W E27 6500K 2050Lm | buc | 85 |  |
| 4 |  | Bec Led A 60 85w E27 6400K | buc | 100 |  |
| 5 |  | Bec Led A 60 45w E27 6500K 1750Lm | buc | 85 |  |
| 6 |  | Bec Led A 60 18W E27 6400K | buc | 100 |  |
| 7 |  | Bec Led 65W E27 6400 K 220 - 240 V | buc | 50 |  |
| 8 |  | Plafonieră rotundă Led 30 cm ( 40w) 220 v | buc | 5 |  |
| 9 |  | Plafonieră pentru tub Led T8 - 2x18 w 60 cm | buc | 5 |  |
| 10 |  | Corp de iluminat staradal LED IP -66 60w | buc | 20 |  |
| 11 |  | Panel led 600x600 mm 60W intern | buc | 60 |  |
| 12 |  | Panel led 600x600 mm 60W extern | buc | 5 |  |
| 13 |  | Întrerupător automat 3 faze C 100A | buc | 2 |  |
| 14 |  | Întrerupător dublu intern 10A IP20 alb | buc | 5 |  |
| 15 |  | Întrerupător dublu extern 10A IP44 alb | buc | 5 |  |
| 16 |  | Întrerupător automat B25/1, 230-400v | buc | 20 |  |
| 17 |  | Întrerupător automat B16/1, 230-400v | buc | 30 |  |
| 18 |  | Întrerupător automat B10/1, 230-400v | buc | 10 |  |
| 19 |  | Întrerupător extern unitar 10A | buc | 10 |  |
| 20 |  | Întrerupător intern unitar 10 A ip20 | buc | 20 |  |
| 21 |  | Întrerupător automat 3 faze C 40A | buc | 2 |  |
| 22 |  | Întrerupător automat 3 faze C 32A | buc | 5 |  |
| 23 |  | Întrerupător automat 3 faze 20A | buc | 5 |  |
| 24 |  | Lămpi TL 18W T8 | buc | 600 |  |
| 25 |  | Lampă Led 1200*30mm, 16 w | buc | 20 |  |
| 26 |  | Lanternă 75-711 1.5 + 5 W 400 lm 220 V 1.2 Ah | buc | 2 |  |
| 27 |  | Lampă portabilă cu prelungitor (min 10 m) | buc | 3 |  |
| 28 |  | Prelungitor 3m (4 prize, cu împămîntare) Lungimea : 3 m. Cu întrerupător | buc | 25 |  |
| 29 |  | Prelungitor 5m (4 prize, cu împămîntare) Lungimea : 5 m. Cu întrerupător | buc | 25 |  |
| 30 |  | Prelungitor - bobină 50 m cu 4 prize | buc | 2 |  |
| 31 |  | Prelungitor 10 m, (5 prize, 105C 16A) | buc | 10 |  |
| 32 |  | Startere pentru lămpi tub lungi 1,20 cm 36w) | buc | 50 |  |
| 33 |  | Startere S2 (pentru lămpi tub scurte 0,60 cm18w)(PHILIPS ) | buc | 450 |  |
| 34 |  | Priză unitară euro internă 16A IP20 albă | buc | 5 |  |
| 35 |  | Priză dublă euro internă 16A IP20 alba | buc | 5 |  |
| 36 |  | Priză unitară euro externă 16A IP44 alba | buc | 10 |  |
| 37 |  | Priză dublă euro externă 16A IP44 alba | buc | 5 |  |
| 38 |  | Cablu electric PVS 3*1,5 alb | m | 30 |  |
| 39 |  | Cablu electric PVS 3*2,5 alb | m | 80 |  |
| 40 |  | Cablu electric vvgng 3*1,5 alb | m | 80 |  |
| 41 |  | Cablu electric vvgng 3*2,5 alb | m | 80 |  |
| 42 |  | Projector Led 50W SMD IP-65 6500K | buc | 55 |  |
| 43 |  | Tub Led 10W T8 60CM 1000Lm 6500K | buc | 205 |  |
| 44 |  | Tub Led 20W T8 120CM 1820Lm 6500K | buc | 65 |  |
| 45 |  | Corp de iluminat stradal Led 150W 5500K | buc | 50 |  |
| 46 |  | Corp de iluminat stradal Led 100W 6500K | buc | 20 |  |
| 47 |  | Fișa euro 16A 250V cu pămîntare | buc | 20 |  |
| 48 |  | Cablu electric PVS 2 x 0,75 | m | 50 |  |
| 49 |  | Baterii R3 1,5V, AA , 4 buc | set | 80 |  |
| 50 |  | Baterii R6 1,5V, AAA, 4 buc | set | 55 |  |
| 51 |  | Baterii AAA 1300 mA reîncărcabile (2 buc) | set | 10 |  |
| 52 |  | Fir electric PVS 3*2,5 | m | 30 |  |
| 53 |  | Becuri pentru semafoare LED, 20 W | buc | 30 |  |
| 54 |  | Indicator de tensiune 0-1000 v | buc | 1 |  |
| 55 |  | Conector (clemă) pentru cablu electric 2 poli | buc | 23 |  |
| 56 |  | Conector (clemă) pentru cablu electric 3 poli | buc | 25 |  |
| 57 |  | Mănuși dielectrice | perechi | 2 |  |
| 58 |  | Senzor ( fotoreleu) zi/noapte | buc | 5 |  |
| 59 |  | Bară operativă universală ШОУ - 10, 10 KV | buc | 2 |  |
| 60 |  | Priză dublă euro internă 16A IP20 alba | buc | 5 |  |
| 61 |  | Priză dublă euro externă 16A IP44 alba | buc | 5 |  |
| 62 |  | Tub gofrat cu sondă F 25 | m | 50 |  |
| 63 |  | Tub gofrat cu sondă F16 | m | 50 |  |
| 64 |  | Tub Led 9W T8 60CM 1000Lm 6500K cu alimentare bilaterală | buc | 50 |  |
| 65 |  | Tub Led 18W T8 120CM 1820Lm 6500K cu alimentare bilaterală | buc | 50 |  |
| 66 |  | Tub Led 18W T8 120CM 1820Lm 6500K cu alimentare unilaterală | buc | 25 |  |
| 67 |  | Tub Led 9W T8 60CM 1000Lm 6500K cu alimentare unilaterală | buc | 25 |  |
| 68 |  | Lanternă telescopică cu magnet tip LED 170-565-15 mm | buc | 5 |  |
| 69 |  | Coliere pentru cabluri 4x200 ( 100 buc) | pac | 1 |  |
| 70 |  | Coliere pentru cabluri 4x400 ( 100 buc) | pac | 1 |  |
| 71 |  | Coliere pentru cabluri 4.8 x 400 ( 100 buc) | pac | 1 |  |
| 72 |  | Coliere pentru cabluri 5x500 ( 100 buc) | pac | 1 |  |
| 73 |  | Coliere pentru cabluri 8x500 ( 100 buc) | pac | 1 |  |
| 74 |  | Conector bolt AL 16-70, 50x40x40 | buc | 20 |  |
| 75 |  | Clemă de conexiune P 15-35 | buc | 20 |  |
| 76 |  | Echipament pentru fixare (ancorare) a cablului SIP P 80-75 | buc | 20 |  |
| 77 |  | Cablu electric Avvg 3x2,5 | m | 50 |  |
| 78 |  | Cablu SIP-5, 4x25 | m | 50 |  |
| 79 |  | Cablu SIP-5, 2x16, din aluminiu | m | 110 |  |
| 80 |  | Siguranțe fuzibile П(Т) 011-10-16-31б 5 у3 10кв/16 А | buc | 12 |  |
| 81 |  | Siguranțe fuzibile П(Н) 011-35 у1 35кв | buc | 9 |  |
| 82 |  | Panou electric exterior 34 moduli | buc | 3 |  |
| 83 |  | Corp de iluminat 6400K 10W 175-265V Svetodiod. lampa: T8 /G13 | buc | 50 |  |
| 84 |  | Corp de iluminat 4x18 (drosel) imtern | buc | 20 |  |
| 85 |  | Panou LED 48 W LED 6500 K 4080 lm 220 - 240, Alb, Încastrat, Metal/Plastic Dimensiuni (L x W x H x Ø) 595 x 595 x 32 mm Gradul de protecţie (IP) - IP20 | buc | 24 |  |
| 86 |  | Bec led T80 30 W E27 6000 K 220 - 240 V | buc | 25 |  |
| Total |  |  |  |  | 250 000,00 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): pentru mai multe loturi.

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: până la data de 30.06.2026, Livrarea va fi efectuată de către operatorul economic la depozitele Beneficiarului (inclusiv servicii descărcare/hamal) după cum urmează:

- mun. Chișinău, str. N. Starostenco, 30,

- mun. Chișinău, bd. Dacia, 49/6,

- mun. Bălți, str. Cicicalo 1, or. Briceni str. Prieteniei, 5

- mun. Cahul, str. Prieteniei 1.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2026.

- Scurta descriere a criteriilor de calificare:

| Nr. | Criteriile de calificare și de selecție | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Informații despre Participant | Conform anexei nr. 1 | Obligatoriu |
| 2 | Declarație de eligibilitate | Conform anexei nr. 2 | Obligatoriu |
| 3 | Propunerea financiară | Conform anexei nr. 3 | Obligatoriu |
| 4 | Dovada înregistrării persoanei juridice | Extras din Registrul de Stat | Obligatoriu |

Notă: Toate documentele trebuie să fie semnate electronic.

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza licitația electronică): nu se aplică.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică.

- Ofertele se prezintă în valută: Lei MD.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: Informația o găsiți în SIA ”RSAP”.

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:  Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA ”RSAP”.

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile.

- Locul deschiderii ofertelor: SIA ”RSAP”. Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română.

- Alte informații relevante: nu sunt.

Conducătorul grupului de lucru:

Ana LUCA                                                                    _____________________

Anexa 1

Informații despre Participant

| 1 | Denumirea operatorului economic |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Număr unic de identificare (IDNO) |  |
| 3 | Adresa juridică |  |
| 4 | Forma organizatorico-juridică |  |
| 5 | Anul înregistrării |  |
| 6 | Numărul de ani de experiență specifică în livrări de bunuri/servicii similare |  |
| 7 | Informația cu privire la numele/prenumele conducătorului/administratorului |  |
| 8 | Informația despre reprezentatntul autorizat al operatorului economic (persoana de contact) |  |
| 8.1 | Numele/prenumele |  |
| 8.2 | Poziție/acționînd în calitate de... |  |
| 8.3 | Adresa |  |
| 8.4 | Telefon |  |
| 8.5 | Adresa de e-mail |  |
| 9 | Informația cu privire la datele bancare ale operatorului economic |  |
| 9.1 | Denumirea băncii |  |
| 9.2 | IBAN |  |
| 9.3 | Codul băncii |  |
| 9.4 | Numărul cod TVA |  |

Ofertant/candidat ___________________ (semnătura autorizată)

Data completării_____________

Anexa 2

DECLARAŢIE DE ELIGIBILITATE

Către___________________________________________________________________________

(denumirea autorităţii/entității contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al _____________________________________________,

(denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în una dintre situaţiile prevăzute la art. 19 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

Mă oblig, la solicitarea autorității/entității contractante, în scopul verificării şi confirmării declaraţiei, să prezint orice document doveditor de care dispun.

Ofertant/candidat ___________________ (semnătura autorizată)

Data completării_____________

Anexa 3

| Propunerea financiară |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul de achiziției:______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea/descrierea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31500000-1 | Banda izolanta 18 m (5 culori) | buc | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Bec Led A 60 15W E27 6400K 806Lm | buc | 125 |  |  |  |  |  |
|  | Bec Led A 60 35W E27 6500K 2050Lm | buc | 85 |  |  |  |  |  |
|  | Bec Led A 60 85w E27 6400K | buc | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Bec Led A 60 45w E27 6500K 1750Lm | buc | 85 |  |  |  |  |  |
|  | Bec Led A 60 18W E27 6400K | buc | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Bec Led 65W E27 6400 K 220 - 240 V | buc | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Plafonieră rotundă Led 30 cm ( 40w) 220 v | buc | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Plafonieră pentru tub Led T8 - 2x18 w 60 cm | buc | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Corp de iluminat staradal LED IP -66 60w | buc | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Panel led 600x600 mm 60W intern | buc | 60 |  |  |  |  |  |
|  | Panel led 600x600 mm 60W extern | buc | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Întrerupător automat 3 faze C 100A | buc | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Întrerupător dublu intern 10A IP20 alb | buc | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Întrerupător dublu extern 10A IP44 alb | buc | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Întrerupător automat B25/1, 230-400v | buc | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Întrerupător automat B16/1, 230-400v | buc | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Întrerupător automat B10/1, 230-400v | buc | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Întrerupător extern unitar 10A | buc | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Întrerupător intern unitar 10 A ip20 | buc | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Întrerupător automat 3 faze C 40A | buc | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Întrerupător automat 3 faze C 32A | buc | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Întrerupător automat 3 faze 20A | buc | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Lămpi TL 18W T8 | buc | 600 |  |  |  |  |  |
|  | Lampă Led 1200*30mm, 16 w | buc | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Lanternă 75-711 1.5 + 5 W 400 lm 220 V 1.2 Ah | buc | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Lampă portabilă cu prelungitor (min 10 m) | buc | 3 |  |  |  |  |  |
|  | "Prelungitor 3m (4 prize, cu împămîntare) | buc |  |  |  |  |  |  |
|  | Lungimea : 3 m. Cu întrerupător" | buc | 25 |  |  |  |  |  |
|  | "Prelungitor 5m (4 prize, cu împămîntare) | buc |  |  |  |  |  |  |
|  | Lungimea : 5 m. Cu întrerupător" | buc | 25 |  |  |  |  |  |
|  | Prelungitor - bobină 50 m cu 4 prize | buc | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Prelungitor 10 m, (5 prize, 105C 16A) | buc | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Startere pentru lămpi tub lungi 1,20 cm 36w) | buc | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Startere S2 (pentru lămpi tub scurte 0,60 cm18w)(PHILIPS ) | buc | 450 |  |  |  |  |  |
|  | Priză unitară euro internă 16A IP20 albă | buc | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Priză dublă euro internă 16A IP20 alba | buc | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Priză unitară euro externă 16A IP44 alba | buc | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Priză dublă euro externă 16A IP44 alba | buc | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Cablu electric PVS 3*1,5 alb | m | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Cablu electric PVS 3*2,5 alb | m | 80 |  |  |  |  |  |
|  | Cablu electric vvgng 3*1,5 alb | m | 80 |  |  |  |  |  |
|  | Cablu electric vvgng 3*2,5 alb | m | 80 |  |  |  |  |  |
|  | Projector Led 50W SMD IP-65 6500K | buc | 55 |  |  |  |  |  |
|  | Tub Led 10W T8 60CM 1000Lm 6500K | buc | 205 |  |  |  |  |  |
|  | Tub Led 20W T8 120CM 1820Lm 6500K | buc | 65 |  |  |  |  |  |
|  | Corp de iluminat stradal Led 150W 5500K | buc | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Corp de iluminat stradal Led 100W 6500K | buc | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Fișa euro 16A 250V cu pămîntare | buc | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Cablu electric PVS 2 x 0,75 | m | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Baterii R3 1,5V, AA , 4 buc | set | 80 |  |  |  |  |  |
|  | Baterii R6 1,5V, AAA, 4 buc | set | 55 |  |  |  |  |  |
|  | Baterii AAA 1300 mA reîncărcabile (2 buc) | set | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Fir electric PVS 3*2,5 | m | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Becuri pentru semafoare LED, 20 W | buc | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Indicator de tensiune 0-1000 v | buc | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Conector (clemă) pentru cablu electric 2 poli | buc | 23 |  |  |  |  |  |
|  | Conector (clemă) pentru cablu electric 3 poli | buc | 25 |  |  |  |  |  |
|  | Mănuși dielectrice | perechi | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Senzor ( fotoreleu) zi/noapte | buc | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Bară operativă universală ШОУ - 10, 10 KV | buc | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Priză dublă euro internă 16A IP20 alba | buc | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Priză dublă euro externă 16A IP44 alba | buc | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Tub gofrat cu sondă F 25 | m | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Tub gofrat cu sondă F16 | m | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Tub Led 9W T8 60CM 1000Lm 6500K cu alimentare bilaterală | buc | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Tub Led 18W T8 120CM 1820Lm 6500K cu alimentare bilaterală | buc | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Tub Led 18W T8 120CM 1820Lm 6500K cu alimentare unilaterală | buc | 25 |  |  |  |  |  |
|  | Tub Led 9W T8 60CM 1000Lm 6500K cu alimentare unilaterală | buc | 25 |  |  |  |  |  |
|  | Lanternă telescopică cu magnet tip LED 170-565-15 mm | buc | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Coliere pentru cabluri 4x200 ( 100 buc) | pac | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Coliere pentru cabluri 4x400 ( 100 buc) | pac | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Coliere pentru cabluri 4.8 x 400 ( 100 buc) | pac | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Coliere pentru cabluri 5x500 ( 100 buc) | pac | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Coliere pentru cabluri 8x500 ( 100 buc) | pac | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Conector bolt AL 16-70, 50x40x40 | buc | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Clemă de conexiune P 15-35 | buc | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Echipament pentru fixare (ancorare) a cablului SIP P 80-75 | buc | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Cablu electric Avvg 3x2,5 | m | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Cablu SIP-5, 4x25 | m | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Siguranțe fuzibile П(Т) 011-10-16-31б 5 у3 10кв/16 А | buc | 12 |  |  |  |  |  |
|  | Siguranțe fuzibile П(Н) 011-35 у1 35кв | buc | 9 |  |  |  |  |  |
|  | Panou electric exterior 34 moduli | buc | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Corp de iluminat 6400K 10W 175-265V Svetodiod. lampa: T8 /G13 | buc | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Corp de iluminat 4x18 (drosel) intern | buc | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Panou LED 48 W LED 6500 K 4080 lm 220 - 240, Alb, Încastrat, Metal/Plastic Dimensiuni (L x W x H x Ø) 595 x 595 x 32 mm Gradul de protecţie (IP) - IP20 | buc | 24 |  |  |  |  |  |
|  | Bec led T80 30 W E27 6000 K 220 - 240 V | buc | 25 |  |  |  |  |  |
|  | Cablu electric Avvg 3x2,5 | m | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Cablu SIP-5, 4x25 | m | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Cablu SIP-5, 2x16, din aluminiu | m | 110 |  |  |  |  |  |
|  | Siguranțe fuzibile П(Т) 011-10-16-31б 5 у3 10кв/16 А | buc | 12 |  |  |  |  |  |
|  | Siguranțe fuzibile П(Н) 011-35 у1 35кв | buc | 9 |  |  |  |  |  |
|  | Panou electric exterior 34 moduli | buc | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Total lot 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |