CAIET DE SARCINI

- Obiectul Caietului de sarcini:

prevederile caietului de sarcini au în vedere dispozitive de protecție împotriva incendiilor care vor fi utilizate în cadrul „TERMOELECTRICA” S.A.

Necesitatea achiziției este asigurarea subdiviziunilor „TERMOELECTRICA” S.A. cu mijloace pentru stingerea incendiilor în conformitate cu Legea nr. 267/1994 privind apărarea împotriva incendiilor, HG nr. 847/2022 pentru aprobarea Regulilor generale de apărare împotriva incendiilor în RM, cu scopul asigurării cerințelor de securitate la incendiu a construcțiilor și instalațiilor tehnologice, precum și pentru securitatea utilizatorilor, la locul de muncă.

| Nr. | Cod. CPV | Denumirea bunurilor | U.M. | Cantitatea | Caracteristici tehnice, standard de referință | Valoarea estimativă lei fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 35100000-5 | Lotul 1 |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Extinctor cu pulbere | buc. | 1 | Extinctor cu pulbere ( 8,0 kg ) prevăzut cu tub sifon de evacuare a agentului de stingere | 396,00 |
| 1.2. |  | Extinctor cu dioxid de carbon | buc. | 1 | Extinctor cu dioxid de carbon (5 L / 3 kg ), prevăzut cu tub sifon și palnie de evacuare a agentului de stingere | 516,00 |
| 1.3. |  | Extinctor cu dioxid de carbon | buc. | 1 | Extinctor cu dioxid de carbon (10 L / 7 kg ), prevăzut cu tub sifon și palnie de evacuare a agentului de stingere | 2000,00 |
| 1.4. |  | Panou incendiar | buc. | 1 | Panou (Scut) incendiar tip închis | 4200,00 |
| Valoarea estimativă totală lotul nr. 1, lei fără TVA |  |  |  |  |  | 7112,00 |
| 2. | 35100000-5 | Lotul 2 |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Furtun tip incendiu fără capete de racordare | buc. | 6 | Dn – 51 mm, Pn – 8 bar, L-20m | 825,00 |
| 2.2. |  | Furtun tip incendiu fără capete de racordare | buc. | 3 | Dn – 51 mm, Pn – 16 bar, L-20m | 825,00 |
| 2.3. |  | Țeava de refulare | buc. | 9 | Țeava de refulare tip RS-50 (Țeava de refulare manuală, dn 50mm) | 90,00 |
| 2.4. |  | Racord pentru conectarea rapidă furtunurilor antiincendiar | buc. | 9 | Dn – 50mm, Pn – 16 bar. Tip GM-50 (Racord fix tip mufă, dn 50mm) material aluminiu | 60,00 |
| 2.5. |  | Racord pentru conectarea rapidă furtunurilor antiincendiar | buc. | 9 | Dn – 50mm, Pn – 16 bar. Tip GRN-50 (Cap de presiune al furtunului, dn 50mm) material aluminiu | 60,00 |
| 2.6. |  | Robinet de incendiu (colt) | buc. | 3 | Dn - 50mm, Pn – 16 bar, fără racord, material fontă / aluminiu | 300,00 |
| 2.7. |  | Furtun de evacuare a agentului de stingere | buc. | 20 | Furtun de evacuare a agentului de stingere pentru extinctor cu dioxid de carbon | 120,00 |
| 2.8. |  | Furtun de evacuare a agentului de stingere | buc. | 20 | Furtun de evacuare a agentului de stingere pentru extinctor cu pulbere (tip OP-8/OP-9) | 36,00 |
| Valoarea estimativă totală lotul nr. 1, lei fără TVA |  |  |  |  |  | 13335,00 |
| TOTAL GENERAL, lei fără TVA |  |  |  |  |  | 20447,00 |

Notă: Termenul de livrare: maximum 30 de zile de la încheierea contractului subsecvent.

- Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea produselor / bunurilor:

Utilizarea dispozitivelor de protecție împotriva incendiilor este limitată și doar în scopuri asigurării cerințelor de securitate la incendiu a construcțiilor și instalațiilor tehnologice ale „TERMOELECTRICA” S.A.

Achiziționarea bunurilor se va realiza pe loturi. Vânzătorul va furniza bunurile la Depozitul Central al „TERMOELECTRICA” S.A. (mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3).

Transportul și manipularea bunurilor se va realiza de către Furnizor cu mijloace proprii incluse în   preț.

La livrarea bunurilor Furnizorul va asigura preluarea gratuită a ambalajului secundar (ambalajului exterior destinat transportului sau expediției) în scopul de tratare, reciclare sau eliminare în siguranță.

Condiții de garanție:

perioada de garanție acordată produsului / bunului de către Vânzător conformă celei declarată în certificatul de calitate emis de către producător.

Condiții de primire-predare a bunurilor:

transmiterea bunurilor la depozitul Cumpărătorului se va efectua în baza facturii fiscale.

- Materiale, compatibilități, reglementări tehnice şi standarde utilizate:

caracteristicile constructive trebuie să fie cea specificată sau echivalentă.

- Cerinţe privind calculul costului/prețului:

prețul va fi exprimat în lei fără și cu TVA per fiecare poziție în parte și rămâne ferm pe toată perioada de derulare a contractului. Ofertantul va specifica atât prețul unitar, cât și prețul total. Prețul va include toate cheltuielile aferente (cheltuieli de transport, încărcare / descărcare etc.)

- Documente obligatorii la depunerea ofertei:

- documentele ce permit comercializarea produselor menționate, eliberate de organele abilitate ale statului;

- dovada de experiență similară;

- specificația tehnică;

- specificația de preț.

- Documente obligatorii la livrare:

- certificate de calitate emise de producător;

- pașapoarte și / sau instrucțiuni de utilizare.