Anexa nr. 2

la Documentația standard

- ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea utilajului stomatologic

prin procedura de licitație deschisă

- Denumirea autorității contractante: Instituția Publică Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”

- IDNO: 1007600000794

- Adresa: mun. Chișinău, str. Ștefan cel Mare 165

- Numărul de telefon/fax: 022-205-265

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: achizitii@usmf.md

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Nu se aplică

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor | U/M | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată | Valoarea estimată în lei fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 33100000-1 | 1. Set de accesorii pentru fotografierea intraorala | Set. | 7 | Setul consta din: 1.Dispozitiv de ventilare (antiaburire) si iluminare oglinda cu baterie lithium (3.7 V/900 mAH). 2.Incarcator 3.Oglinzi intraorale de diferite dimensiuni 4.Retractor vestibular 1 buc. 5.Retractor 2 buc. În preț să fie inclus livrarea și școlarizarea min. a 2 persoane. Termen de garanție – min. 24 luni | 80500,00 |
| 2. | 33100000-1 | 2. Set scanner intraoral |  |  |  | 1670000,00 |
|  | 33100000-1 | 2.1 Dispozitiv pentru obținerea amprentei digitale | set | 8 | Setul să conțină dispozitivul de scanare intraorală și calculatorul cu softul pentru scanare (livrat și configurat de către producătorul de scaner), minim 3 tipsuri autoclavabile, dispozitivul de calibrare, cabluri de conexiune. Dispozitivul să poată scana color, să aibă precizie ridicată și să obțină la final fișiere în format *.stl, *.ply, *.xorder. Piesa de mînă de dimensiuni reduse, lungime de max. 210mm., diametru de max. 24 mm., greutate de max. 130 gr.. Să conțină indicator led color, care să indice informații despre procesul de scanare. Calculator mobil (laptop sau cart mobil) cu caracteristici minime de - processor i7, generația 11 sau mai sus, frecvența de 2.5GHz - RAM min. 64 GB - Placa video dedicata, memorie min. 6 Gb de tip GDDR6, cu lățime de bandă min. 264Gb/s - Monitor de min.17 inch, rezoluție min. 1920x1080p Dispozitivul medical trebuie să fie înregistrat la Agenția Medicamentului din R.Moldova. Ofertantul să posede certificat valabil ISO 9001 În preț să fie inclus livrarea și școlarizarea min. a 2 persoane. Termen de garanție – min. 36 luni |  |
|  | 33100000-1 | 2.2 Troler pentru dispozitiv de obținerea amprentei digitale | set | 8 | Troler mobil cu 4 roți, cu înălțime max. 1230 mm și adîncime de max. 470 mm, să posede priză 220V |  |
| 3. | 33100000-1 | 3. Apexlocator | buc | 3 | Afișaj LED color, funcționează corect atât pe canalele uscate cât și pe cele umede. Control îmbunătățit datorită sunetului progresiv în 4 trepte. Baterie: 3.6V/750mAh Alimentare: 100 – 240V, 50/60Hz, 0.5 – 0.2A Curent la iesirea din adaptor: DC5V/1A Consum: ≤0.5W Ecran: LCD, 4.5″ Alertă sonoră atunci cand acul endo este aproape de apex Dimensiuni maxime (L x W x H): 84 x 88 x 112mm. Greutate max.-336g Prezentare: 1 adaptor de curent universal ,1 cablu de măsurare cu clemă 2 cleme de buze, 1 cârlig de conectare. În preț să fie inclus livrarea și școlarizarea min. a 2 persoane. Termen de garanție – min. 24 luni | 12000,00 |
| 4. | 33100000-1 | 4. Fiziodispenser | buc | 3 | Motor chirurgical pentru implantologie: Prezentare set: piesa contraunghi 20:1, irigatoare, bloc de control, pedala, micromotor, cablu de alimentare la reteaua 220V, suport pentru solutie fiziologica Piesa contraunghi 20:1 cu fibra optica dubla pentru iluminare mai buna, irigare - prin interiorul piesei - pentru comoditatea doctorului și facilitarea irigării în cazul chirurgiei ghidate. Diamentrul capului - maxim 9.8mm, mărimea capului maxim 13.5mm, greutate maxima <=87g, nivel maxim de zgomot <=57dB Blocul de comanda trebuie sa aiba maxim 240mm x 240mm x 102mm, pentru a facilita plasarea in mobilierul medical, cu unitate de control autoclavabila, si/sau cu posibilitatea de a proteja cu pelicula speciala. Micromotor electric, fara perii (cu inductie), cu led, dimeniuni maxime: diametru 23mm x lungime 83mm, greutate maxima 110 grame, lavabil, autoclavabil. In regim de implantologie sa asigure torque maxim pentru instrumente rotative de minim 70 Ncm. În preț să fie inclus livrarea și școlarizarea min. a 2 persoane. Termen de garanție – min. 24 luni | 165000,00 |
| 5. | 33100000-1 | 5. Craniu didactic demonstrativ | buc | 10 | Această copie de craniu uman este de o calitate deosebită. Acest model foloseşte mai multe culori pentru prezentarea diferitelor oase ale craniului din punct de vedere al formei şi al relaţiilor dintre ele. Partea superioară a craniului poate fi sau nu îndepărtată, iar baza craniului este separată la mijloc, în direcţia săgeţii. Alte componente ale craniului nu sunt detașabile. Dimensiunle variază 28x22,5x18,5 cm. În preț să fie inclus livrarea și școlarizarea min. a 2 persoane. Termen de garanție – min. 24 luni | 150000,00 |
| 6. | 33100000-1 | 6. Spatulă electrică dublă | buc | 40 | Destinată pentru modelarea machetelor viitoarelor proteze dentare. Date tehnice - Temperatura 50- 200 0 C, lungimea cablu piesa de mînă -85 cm, dimensiuni 91x53x80 mm, greutate cu piesa de mina-430 g, waxlectric Light II se livrează cu două piese de mina și două vîrfuri picurător, de mărime mica și mare. În preț să fie inclus livrarea și școlarizarea min. a 2 persoane. Termen de garanție – min. 24 luni | 60000,00 |
| 7. | 33100000-1 | 7. Bormașini pentru preparare | buc | 37 | Destinată pentru prepararea țesuturilor dentare. Date tehnice –Tensiune de alimentare 220V/50Hz -10%, 110V/60/Hz-10% FDA, Cuplu puternic și control continuu de viteză variabil de la 0 pînă la 35.000 rpm, mai puțin motor de perie de carbon cu vibrații standard fără căldură după ore lungi de funcționare, schimbare ușoară a direcției de conducere pentru eficiență , pedală pentru picior, abilitate de rotire dreapta și stînga, proiectare compactă și ergonomică. În preț să fie inclus livrarea și școlarizarea min. a 2 persoane. Termen de garanție – min. 24 luni | 85100,00 |
| 8. | 33100000-1 | 8. Dispozitiv de irigare intracanalară cu presiune negativă | kit | 1 | Este un sistem de presiune apicală negativă care extrage fluidul apical prin evacuare. Kit complet de instalare: Adaptor cu mai multe porturi, 2 seturi de piese de mână, 2 seturi suplimentare de tuburi de evacuare, 20 de macrocanule, microcanule de 20 x 25 mm, 20 master tipsuri, 6 x 20 cc seringi pentru NaOCI, 6 x3 cc seringi pentru EDTA În preț să fie inclus livrarea și școlarizarea min. a 2 persoane. Termen de garanție – min. 24 luni | 14720,00 |
| 9. | 33100000-1 | 9. Cuptorul de încălzire obturatorului endodontic | buc | 1 | Încălzire tridimensională pentru o umplere excelentă a canalelor laterale și apicale lungi și curbe. 2 lifturi pentru incalzire rapida, alternativa; - Timp de incalzire intre 20 si 49 secunde in functie de marimea obturatorului; - Indicator LED si semnal sonor la finalul incalzirii; - Sistem de curatare Clean Mode ceea ce permite pastrarea aparatului curat si fara urme de gutaperca; - Sistemul de sustinere al liftului permite stabilitatea verticala a obturatorului la intrarea si iesirea din camera de incalzire.periuta de curatat si un set de stikere autocolante Voltaj: 115 or 230 VAC, 50/60 Hertz Nivelul tensiunii de alimentare: ±10%. În preț să fie inclus livrarea și școlarizarea min. a 2 persoane. Termen de garanție – min. 24 luni | 12000,00 |
| 10. | 33100000-1 | 10. Piesa de mana pentru îndepărtarea colorărilor și a plăcii dentare | buc | 3 | Este utilizata in: ortodontie, curatarea inainte de sigilarea fisurilor, protetica, stomatologie conservatoare si estetica. Avantaje / Beneficii: •Ergonomica; •Tratamentul este realizat in conditii optime de igiena; •Fiecare parte a piesei poate fi sterilizata si dezinfectata; •Canitatea de pudra utilizata poate fi ajustata in functie de nevoile fiecarui pacient in parte; •Camera inovatoare de amestecare a canulei, ajuta la o omogenizare mult mai buna a pudrei. Date tehnice: Presiune de regim max 5 bari. Consum de aer max13 Nl/min. Presiunea apei max 2,5 bari. Cantitate de apa pulverizata cca. 35 - 80 cm3. Presiune aer spray 1,0 - 2,5 bari . Se poate introduce pe toţi conectorii Mod de prezentare: •Piesa de mana cu manson de prindere lung, canula; •Manson de prindere scurt, canula; •Recipient de pulbere - recipient +capac din cauciuc; •Burghiu pentru curatare; •Ac pentru duze; •Cheie pentru canula; •Garnituri pentru recipientul de pulbere. În preț să fie inclus livrarea și școlarizarea min. a 2 persoane. Termen de garanție – min. 24 luni | 63000,00 |
| 11. | 33100000-1 | 11. Baie ultrasunete | set | 2 | Baie de curatare ultrasonica digitala si electronica echipata cu trei traductori piezoceramici si technologia Euronda Sweep Mode sau analogic. Panou de comanda intuitiv. Incalzitor pana la 70°. Temporizator pana la 30 minute. Prezentare:Rezervor inox 3.5l Dimensiuni totale: 315x255x165mm ( LxHxD ). Accesorii disponibile: cos inox invelitoare plastic suport 1 pahar 600ml suport 3 pahare 600ml suport rotund pahar 600ml. În preț să fie inclus livrarea și școlarizarea min. a 2 persoane. Termen de garanție – min. 24 luni | 39000,00 |
| 12. | 33100000-1 | 12. Amalgamator | buc | 2 | Activator, malaxare manuala, materialul se mixeaza usor, activeaza praful cu lichidul, pregateste capsula pentru mixare, usor de curatat, autoclavabil. În preț să fie inclus livrarea și școlarizarea min. a 2 persoane. Termen de garanție – min. 24 luni | 4800,00 |
| 13. | 33100000-1 | 13. Aparat pentru identificare a cariilor dentare. | buc | 1 | Aparat pentru identificare oferă avantaje în terapia minim-invazivă, permite stabilirea și tratarea corespunzator cele mai mici modificari, ce nu pot fi vizibile cu ochiul liber până la o adâncime de până la 2 mm din dentină, inclusiv cele incipiente sau ascunse, greu de detectat prin alte mijloace.Aparatul completează diagnosticul clinic și radiografia dentară. Este extrem de util pentru diagnosticarea cariilor, ofera posibilitatea de a măsoara fluorescența țesuturilor dentare prin intermediul unui fascicul laser. Aceasta tehnologie inovatoare 655 nm ajută la detectarea cariilor necavitate, din șanturi și fisuri, dar și de pe fețele netede ale dinților, chiar de la un stadiu incipient. Compact – max. 210mm lungime Fără fir, asigură mobilitate și manevrabilitate. Ușor de utilizat.Display-ul pentru aparatul de diagnosticare utilizează semnale infraroșii, iar valorile detectate sunt afișate concomitent atât pe display, cât și pe piesa de mană. Display-ul poate fi folosit de asemenea și ca suport pentru piesa de mană, atunci cand aceasta nu este utilizată. Setul conține: piesă de mană, casetă pentru sterilizarea sondelor, baterie, set calibrare, sondă pentru fisuri, sondă proximală. Lungime: cca. 220 mm; Diametru: cca. 32 mm; Greutate: 110 g;Tensiune: 1 baterie mignon alcalină LR6 1,5 V; Capacitatea de iluminare a diodei cu laser: <1 mW; Lungimea undelor diodei cu laser: 655 nm; Intensitatea radiantă a diodei infraroșu: <140 mW/sr; Lungimea undelor diodei infraroșu: 850 nm - 950 nm; Tip de protecție acoperit: IPX0; Temperatura de funcționare: +10 °C pana la +30 °C; Temperatura de ajustare: +22 °C ±2 °C; Umiditatea relativă a aerului: 30 % RH până la 75 % RH. În preț să fie inclus livrarea și școlarizarea min. a 2 persoane. Termen de garanție – min. 24 luni | 49500,00 |
| 14. | 33100000-1 | 14. Imprimanta medicala 3D | buc | 1 | - Dimensiune construită: 130 * 73 * 200 mm LCD: monocrom 6,0-6,1 ″ - 4K Pixeli XY: 3840 * 2160 pixeli - Rezoluție XY: 34-35 µm - LED Array: 405nm ParaLED Matrix 3.0 - Viteza de imprimare: până la 90 mm / oră - Porturi: USB, Ethernet - Sistemul de operare al imprimantei: sistemul de operare Phrozen - Ecran tactil: 4-6 ″ color Slicer: Chitubox V1.6.5 - Rezoluție Z: 10 – 300 µm Axa Z: șină liniară dublă cu șurub cu bilă - Putere de intrare: 100-240 VCA – 50/60 HZ - Consum de energie: 45-50W - Dimensiunea imprimantei: 22-24 * 225-27 * 45-47cm - Greutatea imprimantei: 14-15 kg În preț să fie inclus livrarea, instalarea și școlarizarea min. a 2 persoane. Termen de garanție – min. 24 luni | 60000,00 |
| 15. | 33100000-1 | 15. Aparat de termoformare | buc | 1 | Design compact, reglarea temperaturii, modelare reglabilă, încălzirea rapidă, temperatura de lucru este atinsă în aproximativ 5-10 minute, sistem de siguranță care oprește automat aparatul dacă temperatura depășește limita de siguranță sau dacă are loc o defecțiune. - Panel sensoric p[entru alegerea diferitor tipuri de folii - Modul de incalzire infra-rosu - Parametri programati pentru diferite tipuri de folii - Pompa vacuum incorporate - 230 V - 340 WT - Diametru folii 125 mm - Grosimea folii pana la 6 mm - 0.8 bar - greutate – 11 – 13 kg - Pana la 70 db zgomot În preț să fie inclus livrarea și școlarizarea min. a 2 persoane. Termen de garanție – min. 24 luni | 60000,00 |
| 16. | 33100000-1 | 16. Articulator complet reglabil | buc | 1 | Articulator complet reglabil -Tip –Arcon -Pantă condiliană reglabilă -20 la 60 grade -KB rază de curbură – 19 mm -Unghi Bennet (după autor) reglabil -5 și 30 grade -Protruzie 0-6mm și retruzie 0-2 mm -Mișcări de lateralitate – 0-1.5 mm -Înălțimea de 126 mm Reglaj anterior - -5 la 10 mm În preț să fie inclus livrarea și școlarizarea min. a 2 persoane. Termen de garanție – min. 24 luni | 25000,00 |
| 17. | 33100000-1 | 17. Măsuța de ghidare individuală compatibilă cu articulatorul Artex CR, aflat în dotare | buc | 1 | Măsuța de ghidare individuală compatibilă cu articulatorul Artex CR (AmmanGirbach), aflat în dotare Măsuța de ghidare individuală este utilizată pentru a menține unghiul de ghidare incizală și funcționează într-un mod în care tija verticală se sprijină pe centrul mesei de ghidare incizală în timpul mișcărilor de articulație. În preț să fie inclus livrarea și școlarizarea min. a 2 persoane. Termen de garanție – min. 24 luni | 10000,00 |
| 18. | 33100000-1 | 18. Arc Facial | buc | 1 | Arc facial realizat din aluminiu, deschidere paralelă pentru adaptare în canalul auditiv al pacientului, frontal – fixarea arcului facial să se efectuieze printr-o bară deplasabilă în tija nazală cu sprijin în punctual nasion (baza nasului), fixarea arcului facial pe craniul pacientului să se efectueze printr-un sistem de montare în trei puncte (2 adaptoare auriculare și sprijin în punctul nasion), să posede în set furcă de înregistrare a arcadei superioare, conexiunea dintre furcă și arcul facial să fie realizată printr-un suport articular 3D. Arcul facial să fie compatibil cu articulatorul cu următoarele specificații tehnice - Tip –Arcon - Pantă condiliană reglabilă -20 la 60 grade - rază de curbură – 19 mm - Unghi Bennet (după autor) reglabil -5 și 30 grade - Protruzie 0-6mm și retruzie 0-2 mm - Mișcări de lateralitate – 0-1.5 mm - Înălțimea de 126 mm Reglaj anterior - -5 la 10 mm În preț să fie inclus livrarea și școlarizarea min. a 2 persoane. Termen de garanție – min. 24 luni | 16000,00 |
| 19. | 33100000-1 | 19. Măsuță de transfer compatibilă cu articulatorul Artex CR, aflat în dotare | buc | 2 | Măsuță de transfer compatibilă cu articulatorul Artex CR (AmmanGirbach), aflat în dotare Realizează transferul parametrilor din arcul facial în articulator. În preț să fie inclus livrarea și școlarizarea min. a 2 persoane. Termen de garanție – min. 24 luni | 16000,00 |
| 20. | 33100000-1 | 20. Set Instalatie Stomatologica |  |  |  | 2856000,00 |
|  | 33100000-1 | 20.1 Instalație stomatologică | set | 14 | Instalație stomatologică cu următorii parametri: - dotat cu min. 4 programe de poziţionare - setari pentru minim 2 utilizatori - posibilitatea de a regla poziţia de ridicare (de la 385 pina la 830 mm) - tetiera ergonomica biarticulară și detașabilă cu reglaj mecanic - mişcarea spatarului de (min. 92 grade si max. 35 grade) ± 10% - lăţimea spătarului de la 560 mm pînă la 620mm - lăţimea fotoliului de la 460 mm pînă la 680mm - blocare automata a unitului la coborire în jos - spatarul si tetiera acoperit cu piele artificială din ambele parti sau doar dintr-o singură parte. - dotat cu monitor și cameră intraorală - posibiliatea de a inchide circuit de apa de care utilizator (robinet auxiliar pentru blocarea apei) Caracteristica tehnică: - tensiunea de alimentare 230 V - frecvenţa 50 Hz - consumul maximal de putere la frecventa 50Hz de la 400 pînă la 1150 VA ± 10% - nivel de protecţie la electrocutare - tip B - tip de protecţie la electrocutare - Clasa I - capacitate de incarcare maxim 270 kg • Masa medicului să fie echipată cu 5 instrumente integrate de sus: Tavita suspendata sub masa medicului cu tava din inox Lugimea brațului min 75 cm Reglarea de procesor a regimului de lucru a instrumentelor Grup din 3 electrovalve separate (racire cu apa si aer sau aer de lucru) pentru turbina si motor - Seringa cu trei funcţii – apă, aer şi spray Carcasă metalică; Cu vîrf angulat 45 grade, detaşabil Butoane separate - Furtun pentru turbină cu lumină tip Midwest - Furtun pentru turbină cu lumină tip Midwest - Micromotor inducție LED Cuplarea directă la furtunul unitului stomatologic Cu reglare electronica de procesor Posibilitate de adaptare rapidă şi facilă a piesei contraunghi sau a piesei drepte Sursă de lumină LED Rotaţii max.40000 rpm/min Frecvenţa de rotaţii de la 1000 pîna la 40000 rot/min Tensiunea nominală în funcţie de frecvenţa de rotaţii de la 5 pîna la 24V curent continuu Moment de rotire nu mai mic 3,5 Ncm Curent fără sarcină nu mai mare de 0.2 A la tensiunea 24 V curent continuu Spray apă, aer încorporate separate Intensitatea luminii led minim 26000 lux Greutatea max 125 g (+/-) 10 g Posibilitatea de autoclavare 134 grade Detartror (scaler) cu minim 6 vîrfuri cu iluminare LED Cu reglare electronica de processor Mîner detaşabil autoclavabil; Frecvenţa de la 28 pîna la 31kHz; Alimentare 24 V curent alternative; Vîrf pentru scaling minim 4 buc diferite ca mărime; Vîrf pentru Periodontics minim 1 buc; Virf pentru Endo cu cheie; K-file minim 4 buc; Cheie dinamometrica pentru vîrfuri; Funcţii, aria de aplicaţii: Scaling, Endodontic, Perio, îndepărtare de coroane, Tixotropice cimentare, Amalgam condensare; Lampa fotopolimer Tensiune de alimentare: 24 V ca ± 10% - 50/60 Hz Lungimea de undă: de la 440 pînă la 480 nm, cu un maxim la 460 nm; Fibra optică confecţionată din sticlă neagră cu diametru 8 mm ± 1 mm Fibra detașabilă v-a permite sterilizarea în autoclav la maxim 135 ° C; Ecran cu indicarea timpului de expunere de la 5sec. pînă la 20 sec. Minim trei regimuri de lucru – putere maximă, start lent şi pulsativ Panou de comanda Tastatura din partea dreaptă pentru dirijarea instrumentelor și fotoliului (opțional poate fi și din sticla, cu sensor): - marirea puterii rot/min - activarea negatoscop - micșorarea puterii rot/min - revers pentru micromotor - iluminarea la instrumente - comutarea răcirii in doua regimuri diferite sprei/nimic - indicator cu lumină la activare a optiunilor - umplerea paharului cu apa - clătirea scuipătoarei cu apa - mișcarea fotoliului în sus - mișcarea fotoliului în jos - mișcarea spătarului înainte - mișcarea spătarului înapoi - revenirea fotoliului la poziția inițiala - salvarea și revenirea repetată a pozitiilor de lucru a fotoliului - opțional poate avea și regim de blocare a sensorului pentru a facilita dezinfectarea, doar în caz dacă panoul e din sticlă. Se admite ca funcțiile de umplere pahar și curățire bol scuipătoare să fie la masa medicului sau de la masa asistentei sau de la pedală. Indicator cu lumina a puterii rot/min de la 0 % pina la 100 % Braţul asistentului (opțional poate fi și din sticlă) Butoanele de comanda incorporate - umplerea paharului cu apa - clătirea scuipătoarei cu apa - mișcarea fotoliului în sus - mișcarea fotoliului în jos - mișcarea spătarului înainte - mișcarea spătarului înapoi - optional,doar pentru panou din sticlă, poate avea și regim de blocare a sensorului pentru a facilita dezinfectarea. Aspirator de salivă pe bază de aer Consum redus de aer Dotat cu aspirator de saliva Dotat cu aspirator chirugical Reglare a puterii de aspirare, Dotat cu filtru pentru particule mari Uşor detaşabil pentru curăţire Puterea de aspirare minim 0.5 l/min Reflector Stomatologic Braţul dublu articulat, Pantografic balansat, Minimum două axe de rotaţie, în plan vertical şi orizontal Caracteristica tehnică a reflectorului: să ofere posibilitatea de a lucra cu materialele fotopolimerizabile, neaccelerând polimerizarea materialelor Lumina concentrată într-un dreptunghi cu dimensiunile de minimum 70x140 mm la distanţă optimală de 70 cm ±5 de focusare. Iluminare de la minim 8000 lux. Pedala electrică multifuncţională cu fir Comanda instrumentelor prioritare Reglarea puterii micromotorului prin actionare mecanica a butonelor de control Buton separat pentru mişcarea fotoliului sus-jos, coborîre-ridicare spătar Butoane separate minim 8 pentru: - Selectarea programelor de poziţionare a pacientului în fotoliu - Activarea poziţionării selectate a pacientului - Pentru activare / deconectare răcire spray pentru instrumente - Revers pentru micromotor - Pentru funcţia seringă la turbină şi micromotor - Reglare lentă a rotaţiilor micromotorului - Umplerea paharului - Clătirea scuipătoarei Blocul hidraulic - Bol din sticla sau ceramică, usor detașabil - Filtru de particule mari - Suportul cu bol are posibilitatea de a se roti in jurul axului de la 0 pînă la 90 grade – spre pacient și de la pacient - Clătitor pentru bol din sticla sau ceramică, mobil și detașabil - Posibilitatea programării volumului de apă turmat în bol de la 1 sec – pina la 40 sec - Umplutor a paharului cu apă din inox mobil și detașabil - Posibilitatea programării volumului de apă turmată în pahar de la 1 sec – pina la 20 sec -Volumul pentru apă distilată max..2 litri Cerințe obligatorii: Posibilitatea de a alege culoarea tapităriei unitului stomatologic, să fie identică cu tapităria scaunului medicului și a asistentei medicale. La solicitare va prezenta certificatul de calitate CE, autorizația de la producător. Obligatoriu să dispună de act de garanţie de la producător. Obligatoriu să dispună de etichetă fabricată de uzina în care se indică: Tipul unitului, Numărul de serie, Data producerii, Anul producerii – 2023. Manual de utilizare în limba RO,RU,ENG Ofertantul sa dispuna de Certificat de Calitate valabil ISO 9001. Instalatia sa fie inregistrata la Agentia Medicamentului si Dispozitivelor Medicale din Republica Moldova. Cerințele solicitate în caietul de sarcini de către cumpărător să fie garantate prin înscrierile respective în pașaportul instalației, Pasaportul sa fie in limba rusa sau română. Termenul de garanție: minim 3 ani. Servicii de mentenanță în perioada de post-garanție minim 2 ani Se va efectua școlarizare: 2 persoane din cadrul USMF ”Nicolae Testemițanu” privind utilizarea, deservirea utilajului. Inginerul pentru asamblare și deservire (minim 2 persoane) să posede experiență în domeniul dat minim 5 ani. Operatorul economic va asigura livrarea și instalarea utilajului. |  |
|  | 33100000-1 | 20.2 Scaun pentru Medic | buc | 14 | - Suport pentru piciorele rotund - Posiblitatea de regla unghiul de inclinare - Posibilitatea de a regla inaltimea spatarului Suport pe 5 picioruse |  |
|  | 33100000-1 | 20.3 Scaun pentru Asistent | buc | 14 | - Posiblitatea de reglare a unghiului de inclinare - Posibilitatea de a regla inaltimea spatarului Suport pe 5 picioruse |  |
|  | 33100000-1 | 20.4 Piesă turbină cu cuplă | buc | 14 | Piesă turbină cu cuplă standard de tip kavo, cu cap standard, puterea de min. 24W, viteza de rotație min. – 310000rpm și max – 380000 rpm, nivel zgomot max. 72 db, greutatea max. – 80 gr., 4 jeturi de apă, să conțină cuplă lubrifiere corp piesă – 1 buc., termen de garantie la piesa min. 24 luni. |  |
|  | 33100000-1 | 20.5 Piesă contraunghi 1:1 pentru micromotor | buc | 16 | Piesă contraunghi 1:1 pentru micromotor,ce permite un flux de lumină de max. 40000lux, viteză max. 40000 rpm, dimetru freză – 2.35 mm., conexiune intramatic, 1 jet de apă, greutatea de max. 90gr., să conțină în set cuplă lubrifiere corp piesă – 1 buc., cuplă lubrifiere cap piesă – 1 buc., Termen de garantie min. 24 luni |  |
|  | 33100000-1 | 20. 6 Piesă dreaptă 1:1 pentru micromotor | buc | 12 | Piesă dreaptă 1:1 pentru micromotor, viteză max. 40.000rpm, conexiune intramatic, 1 jet de apă, greutatea max. 100 gr., să conțină cuplă lubrifiere corp piesă – 1 buc., termen de garantie la piesa min. 24 luni |  |
| 21. | 33100000-1 | 21. Aparat destinat p/u parodontologie | buc | 1 | Caracteristica tehnică: parametri de conectare 230V/50-60 Hz; frecvența de lucru 25-35 kHz; volumul de apă în container - 600 ml; consum de apă p/u piesa paro 30 ml/min; suspensie fluidă polish cu granulație medie <10 mkm în pachet de 200 ml; dimensiunile aparatului (16x21,5x25,5 cm); greutate 2,5 kg. Completare: aparatul destinat p/u tratarea parodontitei, piesa parodontală; unitate de alimentare, pedală flex (inclusiv cablu), baterie acumulator 3V litiu CR 2032; set de instrumente parodontale (5 instr.); container de sterilizare p/u piesa parodontală; piesa scaler cu iluminare; instrument scheiler și anse la scheiler; container de sterilizare p/u piesa scheiler; set de mijloace p/u deservirea tehnică; soluție de șlefuire fluid polish lichid special de curățat; mijloc de dezinfectare endo; instrucțiune de exploatare și montare a dispozitivelor parodontale; instrucțiune p/u utilizare (broșură și DVD) ”utilizare clinică” și sfaturi cu recomandări”. Indicații: tratament parodontal cu piesa parodontală; terapia primară; terapia de menținere (recal); tratamentul periimplantitei cu ajutorul piesei parodontale. În preț să fie inclus livrarea și școlarizarea min. a 2 persoane. Termen de garanție – min. 24 luni | 87500,00 |
| 22. | 33100000-1 | 22. Aparat p/u testarea vitalității pulpei dentare | buc | 5 | Aparat p/u determinarea stării pulpei dentare, testului de sensibilitate și vitalitate bazate pe răspunsul senzorial; cu baterie, digital cu redarea parametrilor; anse autoclavabile; min. 5 ani garanție. În preț să fie inclus livrarea și școlarizarea min. a 2 persoane. | 5000,00 |
| 23. | 33100000-1 | 23. Aparat pentru evaluarea deplasărilor mandibulei, compatibil cu complex biofuncțional BioResearch aflat în dotare. | set | 1 | Caracteristica tehnică: -evaluează deplasările mandibulei prin înregistrarea punctului de pe dinții frontali în sens sagital, orizontal și vertical; - fixare simpla pe capul pacientului, nu se atinge de țesuturile cutanate; -diapazonul mișcărilor: diapazon direct linear diapazon efectiv pe verticală 50 mm - 60 mm antero-posterior 40 mm - 50 mm orizontal 30 mm - 40 mm SLANT 64 mm- 78 mm | 250000,00 |
| 24. | 33100000-1 | 24. Aparat destinat pentru întreținerea și îngrijirea pieselor de mână, a turbinelor și pieselor contra-unghi utilizate în stomatologie., cu funcție de dezinfectare și lubrifiere. | set | 4 | Aparatul trebuie sa curete(dezinfecteze) si sa lubrifieze piesele. Să nu elimine gaze nocive în încapere. Să nu prezinte risc de contaminare datorită uleiului rezidual din piese. Să includă min.3 cuple pentru piese de mînă și 1 pentru turbină ( optional cu conexiune de tip kavo multiflex) Timpul total al unui ciclu să fie programabil intre 20-45 de secunde / instrument; Program integrat pentru întreținerea mandrinelor; Să se poată utiliza piese de mână, micromotoare și scalere pneumatice. Date tehnice: Dimensiuni aparat: - Latime: max. 350 mm - Adancime: max. 360 mm - Inaltime: max. 380 mm - Greutate:max. 10 kg Alimentare electrică: - Tensiune de retea: 100 până la 240 V - Frecventa de retea: 50 sau 60 Hz - Putere absorbita: max. 41 VA - Categorie de supratensiune: II - Oscilatia tensiunii de retea: ±10 % Aer comprimat - Aer comprimat:de la 0,3 pana la 0,6 MPa - Consum de aer comprimat:min. cca. 50 NL/min - Cerinte privind aerul uscat, degresat, fara impuritati, necontaminat, conform EN ISO7494-2 - Garantie min. 12 luni - În set să fie inclus min.5 flacoane de ulei și min. 5 flacoane de soluție pentru dezinfectarea pieselor - Ofertantul sa posede certificat valabil ISO 9001 | 140000,00 |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 5931120,00 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora: nu se aplică.

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): Pentru mai multe loturi

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: 70 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.01.2023

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică.

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):  nu se aplică.

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cerere de participare | conform Anexei nr. 7 din Documentația standard, semnat electronic de către participant. | DA |
| 2. | DUAE | conform Formularului anexat, completat integral, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice. Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAE decît cel atașat la procedură constituie temei de descalificare a operatorilor economici. | DA |
| 3. | Garanția pentru ofertă | prezentată sub formă de transfer pe contul autorităţii contractante, confirmată prin dispoziția de plată: cuantumul căreia va constitui 1 % din valoarea ofertei fără TVA- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice | DA |
| 4. | Specificații tehnice | conform Anexei nr. 22 din Documentația standard, completat integral, cu specificația tehnică ofertată detaliată, ori dacă se menționează anexa, ea trebuie să fie anexată la formular complectată integral și semnat electronic de către operatorul economic. Completarea neintegrală, lipsa rubricilor menționate sau completarea necorespunzătoare a Formularului va atrage după sine respingerea ofertei. | DA |
| 5. | Specificații de preț | conform Anexei nr. 23 din Documentația standard, confirmate prin aplicarea semnăturii electronice. În cazul excluderii, necompletării sau completării defectuase a unei coloane oferta va fi respinsă. | DA |

- Informații și documente justificative aferente DUAE, care vor fi prezentate ulterior la solicitarea Autorității contractante:

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativita-tea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii | semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 2. | Extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice | semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 3. | Certificat de atribuire a contului bancar | eliberat de banca deţinătoare de cont, semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 4. | Certificat privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de bugetul public naţional | valabil la momentul deschiderii ofertelor, eliberat de Inspectoratul Fiscal al RM, semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 5. | Situațiile financiare | pentru ultimul an, aprobat de către Direcția Generală pentru Statistică sau însoțite de recipisa de primire de către Direcția Generală pentru Statistică, în cazul prezentării Situațiilor financiare online, semnate electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 6. | Declarație privind valabilitatea ofertei | conform Anexei nr. 8 din Documentația standard, semnat electronic de către participant. | Obligatoriu |
| 7. | Declarație privind asigurarea transportării, descărcării și depozitării bunurilor la depozitul/sediul indicat de către Cumpărător | confirmată prin semnătura electronică a operatorului economic | Obligatoriu |
| 8. | Declarație privind asigurarea service-ului în perioada de garanție a bunurilor | - cu timpul maxim de intervenție 24 ore, cu suportarea tuturor cheltuielilor, inclusiv cheltuielile de transport, semnat electronic de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 9. | Pasaportul tehnic/ Manualul de utilizare sau Instrucțiunile de la producător îm limba RO/RU/ENG | confirmat prin semnătura electronică a operatorului economic | Obligatoriu |
| 10. | Declarație privind lista principalelor prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate | conform Anexei nr. 12, cu indicarea numărului și data contractului, semnată electronic de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 11. | - Confirmarea privind înregistrarea în “Lista producătorilor” de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorilor | emisă de către Agenția de Mediu, în conformitate cu Regulamentul privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, aprobat prin HG nr. 212 din 07.03.2018, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a operatorului economic | Obligatoriu |
| 12. | Acte privind confirmarea calității utilajului ofertat | se vor prezenta certificatele de calitate solicitate conform Anexei nr. 1 a Anunțului de participare, confirmate prin aplicarea semnăturii electronice a operatorului economic | Obligatoriu |
| 13. | Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani | Ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător va prezenta prezenta Declarație în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, conform formularului anexat, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a operatorului economic | Obligatoriu |
| 14. | Garanția de bună execuție a contractului | prezentată sub formă de transfer pe contul autorităţii contractante: cuantumul căreia va constitui 5% din valoarea contractului. Notă: Garanția de bună execuție se prezintă la semnarea contractului. | Obligatoriu |
| 15. | Informaţii privind asocierea | conform Anexei nr. 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18,19, 20 semnată electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu (după caz) |

- Garanția pentru ofertă, prezentată sub formă de transfer pe contul autorităţii contractante, confirmată prin dispoziția de plată cuantumul căreia va constitui 1% din valoarea ofertei fără TVA.

Denumirea Băncii: B.C. ”Moldova Agroindbank” S.A.

Codul fiscal: 1007600000794

Contul de decontare: MD19AG000000022512015544

Contul bancar: AGRNMD2X723

cu nota “Pentru garanţia pentru ofertă la procedura de achiziție publică nr. ___ din _________”

- Garanția de bună execuție a contractului, prezentată sub formă de transfer pe contul autorităţii contractante, confirmată prin dispoziția de plată cuantumul căreia va constitui 5% din suma totală a contractului.

Denumirea Băncii: B.C. ”Moldova Agroindbank” S.A.

Codul fiscal: 1007600000794

Contul de decontare: MD19AG000000022512015544

Contul bancar: AGRNMD2X723

cu nota “Pentru garanţia de bună execuție la procedura de achiziție publică nr. ___ din ______”

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), nu se aplică.

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitația electronică, ce se desfășoară în 3 runde succesive, pasul minim fiind de 1 % din valoarea estimată a lotului.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică.

- Ofertele se prezintă în valuta națională a Republicii Moldova.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] conform SIA ”RSAP”

- pe: [data] conform SIA ”RSAP”

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 zile.

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu se aplică

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu se aplică.

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică.

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: nu.

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP.

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| Sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| Facturarea electronică | Se acceptă |
| Plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică.

- Alte informații relevante: nu sunt.

Conducătorul grupului de lucru:                                                  Valeriu Revenco________________   .