## CAIET DE SARCINI

pentru cererea ofertei de preţ la lucrări

Obiectul: Construcția școlii sportive pentru elevi din mun. Strășeni (Etapa I)

Autoritatea contractantă: Aparatul Președintelui raionului Strășeni, (Consiliul raional Strășeni, mun. Străşeni), str. M. Eminescu, 28

1. Preambul

1.1 Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru atribuirea contractului și

constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnica. Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu specificații tehnice. Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minimale.

1.2 In acest sens orice ofertă prezentată care se abate de la prevederile prezentului Caiet de sarcini, va fi luată in considerare numai în măsura în care propunerea tehnică presupune ofertarea unor cantități corecte și asigurarea unui nivel tehnic și calitativ superior cerințelor minimale din Caietul de sarcini.

2. Descriere generală

2.1 Date de amplasament:

Amplasamentul școlii sportive pentru elevi din mun. Strășeni este situat în intravilanul municipiului Strășeni, str. Cetatea Albă,2.

2.2 Soluții arhitectural – constructive:

Clădirea proiectată este definită de regim de înălțime P+2E, are forma dreptunghiulară în plan cu dimensiunile 27,00x21,95m, înălțimea 6,70m, dotată cu instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare, instalații și rețele de încălzire, ventilare și climatizare, instalații și rețele electrice, automatizare, telecomunicație și protecție.

2.3 Rețele și echipament tehnic:

Aprovizionarea cu apă și canalizare a școlii se va efectua de la rețeaua publică locală. Rețeaua de canalizare se va exectua din țevi de PVC cu evacuarea apelor uzate în sistemul de canalizare locală.

2.4 Sursa de termoficare:

Acoperirea necesarului de căldură a obiectivuluise va realiza de la centrala termică echipată cu  cazane de apă caldă. Alimentarea cu gaz se va face printr-un racord la rețeaua publică locală. (Aceste lucrări se vor executa în Etapa II).

2.5 Instalații de ventilație și climatizare:

Ventilarea/climatizarea încăperilor va fi asigurată cu instalații de recirculare și împrospătare a aerului în spațiul sălii de sport și spațiile anexe.

2.6 Aprovizionare cu energie electrică:

Alimentarea cu energie electrică cuprinde următoarele tipuri de instalații:

- Instalații de curenți tari:

* instalații electrice de iluminat;

* instalații electrice de prize;

* instalații electrice de forță;

* instalații pentru protecția contra tensiunilor acceidentale de atingere;

* instalații de protecție contra tensiunilor atmosferice.

b) Instalații de curenți slabi:

* instalații de detecție și avertizare a incendiului;

* instalații transmisie date-voce;

* instalații sonorizate.

Alimentarea cu energie electrică a școlii se va realiza din rețeaua publică. Instalațiile electrice interioare se vor alimentas dintr-un tablou general de distribuție amplasat în incinta imobilului. Din tabloul general se alimenteasă tablourile secudare.

La construcția  școlii sportive se vor realiza lucrări de construcție montaj în baza documentației de execuție:

- lucrări de pregătire a amplasamentului (curăţenie, transport pămînt, desfaceri de construcții existente, lucrări de terasament, turnare şapa de nivelare, etc)

- lucrări de montaj pereți exteriori ușori din panouri termoizolante de fațada, pe structura metalică,

- lucrări de montaj straturi de uzură pardoseli ceramice din plăci de gresie antiderapantă în încăperi umede

- lucrări de amenajare a tertoriului și îngrădire

- lucrări de montaj faianță

- lucrări de montaj tavan suspendat, din plăci de gips-carton, în toate încăperile auxiliare

- lucrări de instalații electrice aferente funcționării optime a școlii

- lucrări de montare obiecte sanitare în oficiu, vestiare și dușuri

- lucrări de montaj tâmplării interioare și exterioare din aluminiu

- lucrări de vopsitorii interioare la pereţi

- lucrări de montare și reglare a sistemelor de aprovizionare cu apă și canalizare, sistemei de alimentare cu energie electrică și iluminat, încălzire, ventilare și  climatizare, de stingere a incendiilor şi de prevenire, sisteme de securitate si control acces.

Lucrările de construcție a școlii sportive pentru elevi din mun. Strășeni (Etapa I), cuprinde lucrări de construcție a scheletului de beton armat monolit cu pereți exteriori din panouri sandwich, fundație de tip continue din beton armat monolit, planșeele în zona cu trei nivele din plăci din beton monolit, pereții despărțitori din zidărie din cărămidă, scările din beton armat pe structură portantă din elemente metalice. Acoperișul este îmtr-o singură pantă cu învelitoare din panouri sandwich, montate pe sructură portantă din ferme metalice.

Lucrările de construcții se vor realiza conform proiectului de execuție (Obiect Nr. 12/15.02.2019),  devizului de cheltuieli și graficului de execuție a lucrărilor, coordonat  între Antreprenor și Beneficiar, conform etapelor prevăzute în proiectului de execuție dupa transmiterea avizului de incepere a lucrarilor de catre Beneficiar.

3. Informaţii şi proiectare

Lucrările de construcție se vor executa în baza proiectului tehnic și devizului de cheltuieli, parte integrantă a contractului, elaborat și expertizat conform legislatiei, normelor, regulamentelor si standardelor Republicii Moldova in vigoare obligatorii pentru executie de către antreprenor (Obiect Nr.12/15.02.2019).

4. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Toate materialele si produsele folosite la executarea lucrărilor trebuie sa corespunda cerintelor legii nr.721 din 02.02.96 privind calitatea in constructii, normativelor compartimentilor A.02."Sistemul calitatii in constructii", A.03." Sistemul de certificare in constructii". Înlocuirea produselor si procedeelor prevazute in proiect cu altele se vor efectua numai pe baza solutiilor stabilite de proiectanți cu acordul investitorului. Se supun obligatoriu verificarii calitații si recepționarii lucrarilor ascunse si/sau in faze determinante la construcții și instalații aferente prevăzute in proiectul de execuție.

Executantul va stabili raspunderea tuturor participanţilor la procesul de producție (factori de raspundere, colaboratori, subcontractanți) în corespundere cu sistemul propriu de asigurare a calității adoptat cu prevederele legale în vigoare.

4.1 Date tehnice și cerințe obligatorii pentru elementele constructive

a) Panouri săndwich  grosimea 150,0 mm cu miez din  vată minerală cu grad de rezistență la foc categoria II, grosimea pereților exterirori din tablă de grosimea 0,6mm și lacăt ascuns.

b) Covor PVC  destinat pardoselilor în spatii intens circulate, antiderapant și antibacterian (utilizare în săli de sport), 10,0mm  grosime cu certifiact de conformitate și aviz-certificat sanitar pentru produsele alimentare și nealimentare.

c) Vitralii din aluminiu cu sticlă tonată, dimensiuni ce depasesc 2500,0 cm cu certificat de conformitate.

5. Mostre

Executantul v-a asigura, realiza, atesta si garanta calitatea constructiei conform prevederelor legii nr.721 din 02.02.96 privind calitatea în constructii. La toate materialele, utilajele si lucrările de construtie parametrii tehnice ale carora difera sau care nu sunt prevazute de catre proiectul de executie antreprenorul v-a prezenta probele necesare de laborator şi о cantitate de marfa necesara pentru aprecierea parametrelor tehnice la cererea autoritatii contractante. Asigurarea nivelului de calitate corespunzator exigentelor esențiale se va asigura printr-un sistem de calitate conceput şi realizat prin personal propriu, cu diriginte de şantier atestat.

Autoritatea contractantă-grupul de lucru pentru achiziții publice în timpul examinării și evalării ofertelor depuse la concurs va solicita mostre și certificate de conformitate ale materialelor de bază necesare pentru executarea proiectului.

6. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Furnizarea materialelor de construcții va fi efectuată de catre antreprenor conform parametrilor tehnici stipulaţi in proiectul de execuție, purtînd raspunere de calitatea produselor, transportare, manipulare, depozitare si protecția lor.

Toate materialele, elementele și dotările care au caracteristici diferite de cele prevăzute în proiect precum și acelea care prezintă defecțiuni care la exploatare ar putea conduce la accidente de muncă sau la producerea unor daune materiale de orice natură vor fi respinse. Pot fi admise pentru montare, în cazul în care este posibil, numai părțile de material care nu prezintă deteriorări, însă numai după ce s-a facut o verificare severă asupra calității lor.

Conform Regulamentului de recepție a construcțiilor si instalațiilor aferente aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 285 din 23.05.96 antreprenorul efectuează protecţia si securitatea lucrarilor executate, construcțiilor si teritoriilor aferente, in funcție de condiţiile atmosferice pînă la semnarea procesului verbal de recepție la terminarea lucrarilor.

Executantul este obligat pentru supunerea la recepție numai a construcțiilor care corespund cerințelor de calitate si pentru care au predat investitorului documentele necesare. Se va sesiza in timp de 24 de ore Inspecţia de Stat in Construcții, in cazul producerii unor accidente tehnice in timpul execuţiei lucrărilor.

7. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

Executarea incercarilor, verificările, testele și măsuratorile necesare a tuturor elementelor şi lucrărilor se vor efectua conform proiectului de execuție, reglamentarilor tehnice naționale specifice fiecărui domeniu de lucrări şi prescripțiilor tehnice, fiind obligatorii pentru executare și pot fi efectuate integral de reprezentanți autorizați ai Antreprenorului în colaborare cu  reprezentanții autorizați ai Beneficiarului, sau numai de reprezentanții autorizați ai Angajatorului.

Cheltuielile tuturor încercărilor, verificărilor și măsurătorilor, pentru punerea în funcțiune a lucrărilor trebuie prevăzute și suportate de Antreprenor. Toate materialele de construcție pot fi introduse în lucrare numai dacă sunt conform prevederilor proiectului, daca au fost livrate cu certificat de calitate și dacă în cursul depozitării sau manipulării nu au suferit deteriorări.

Procesele verbale de verificare a calității lucrarilor ascunse şi/sau in faze determinante la lucrările ce se execută prin subantrepriză se inregistriază in registrele antreprenorului . Responsabil de pastrarea, intocmirea si tinerea la zi a registrelor tehnice este derigintele de şantier atestat.

Antreprenorul general va prezenta proceselor verbale cu rezultatele încercărilor, certificatele de conformitate a materialelor și garanția furnizorilor  la materiale, complecta cartii tehnice.

8. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

Executantul este obligat de a soluționa neconformităţile, defectele si neconcordanțele apărute in fazele de execuție, numai pe baza soluțiilor stabilite de proiectant cu acordul investorului. In toate cazurile, in care la verificarea unei lucrari ascunse si/sau in faze determinate se constată abateri peste limitele admise sau neîncadrarea in prevederele din documentele normative , proiecte si prescripții tehnice,urmează procedura remedierilor, fiind strict interzis a se executa in continuare orice lucrare, care ar ascunde, prin acoperire sau inglobare, lucrarea defectoasă in cauza, sau care ar impedica accesul la ea.

Remedierile privitoare la abateri peste cele admisibele, care duc la nerespectarea exigențelor esentiale se vor putea efectua numai cu avizul in scris al proiectantului. În aceste cazuri se va intocmi un plan de măsuri cu termene pentru repunera lucrării in situația prevazută in proiect, după executarea remedierilor se intocmeşte un nou process verbal de verificare a calitații lucrărilor ascunse si/sau in faze determinante, care se inregistreză conform dispozițiilor legale.

Executantul este obligat sa execute remediera pe proprie cheltuilă a defectelor calitative aparute din vina lui atît in perioada de execuție, cat şi in perioada de garanție stabilită conform legislației.

9. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

Trasarea geodezică a clădirii - conform proiectului de executie. Drept inalțime geodezică pentru organizarea reliefului serveşte reperul. Drept cota relativa 0,000 este primit nivelul pardoselii clădirii, care corespunde cotei  planului general. Toleranţele admisibile la executarea lucrărilor trebuie sa fie minime conform prescripţiilor tehnice si actelor normative in vigoare. Clădirea școlii este definită de regim de înălțime P+2E, are forma dreptunghiulară în plan cu dimensiunile 27,00x21,95m, înălțimea 6,70m.

Condițiile de certificare a calității lucrărilor executate se consideră a fi îndeplinite prin emiterea de către Antreprenor a “Certificatului de Calitate și Garantie”, document însoțit, verificat și aprobat de Beneficiar prin organele sale de control și de comisia de recepție finală.

10. Caracteristica raionului și a platformei de construcție, parametrii de calcul ai elementelor constructive

Șantierul de construcție este amplasat în subzona climaterică III-Б

Categoria de importanta a constructiei: normala, conform NCM E.01.02-2005

Categoria clădirii-II;

Categoria de responsabilitate-II;

Gradul de rezistență la foc-2;

Gradul de seismicitate a terenului-6;

Particularitati ale constructuctiei:

Regimul de inaltime al constructiei: P+2E

Teperatura a aerului exterior a celei mai reci 24 de ore luate in calcul- -21°C

Temperatura medie anuală a aerului +9,4°C

Presiunea normativă a vîntului -30 kg/cm2(0,3kPa)

Presiunea normativă a zăpezii-50kg/cm2(0,5kPa)

Sarcina normativă de la zăpadă -500Pa (50kg/m2)

Sarcina normativă a vîntului -300Pa (30kg/m2)

Adîncimea normativă de îngheț a terenului – 0,8m

Seismicitatea platformei de construcție – 8grade

Seismicitatea de calcul a edificiilor – 8grade

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

Mărimea nivelului admis al zgomotului şi vibrației pentru spații trebue sa corespundă proiectului de execuție, normelor şi prescripțiilor tehnice stabilite. Se vor urmări regulile specifice pe perioada desfășurării șantierului astfel încat sa se evite contaminarea terenului, contaminarea apelor curgătoare sau freatice învecinate, poluarea fonică a vecinatații, degajarea de noxe sau substanțe în suspensie in atmosferă. Toate operațiunile de evacuare a deșeurilor se vor face în baza unui contract cu o companie de salubrizare autorizată sau direct către o groapă de gunoi dar în baza de contract preplătit.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

Amplasarea tuturor instalțtiilor interioare, modul şi locul de fixare; protecția anticorozivă; materialele şi produsele utilizate trebuie sa corespundă proiectului de execuție, normativelor tehnice in vigoare. Asigurarea nivelului de calitate corespunzator exigentelor esentiale se va asigura printr-un sistem de calitate conceput şi realizat prin personal propriu cu diriginți de şantier atestați.

Odată cu prezentarea ofertei operatorul economic trebuie să prezinte:

12.1 Documente doveditoare privitor sistemului de management a calității lucrărilor de construcție montaj și manualul calității.

12.2 Declarație și documente doveditoare privind dotările specifice, utilajul și echipamentul tehnic disponibil necesar pentru executarea lucrării.

12.3 Declarație și documente doveditoare (extrasul din procesului verbal al comisiei de atestare,

copia certificatului de atestare și a legitimației) privind disponibilitatea de personal specializat, instruit și atestat, pentru executarea lucrărilor specifice în domeniul:

12.3.1 Construcţii civile, industriale şi agrozootehnice

12.3.2 Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare

12.3.3 Instalații și rețele de încălzire

12.3.4 Instalații de ventilație și climatizare

12.3.5 Instalații și rețele electrice

12.3.6 Instalații de automatizare

12.3.7 Instalații și rețele de telecomunicație

12.3.8 Instalații de semnalizare

12.4 Declarație și documente doveditoare privind isponibilitatea de diriginți de șantier atestați pentru executarea lucrărilor specifice în domeniul:

12.4.1 Construcţii civile, industriale şi agrozootehnice.

12.4.2 Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare

12.4.3 Instalații și rețele de încălzire

12.4.4 Instalații de ventilație și climatizare

12.4.5 Instalații și rețele electrice

12.4.6 Instalații de automatizare

12.4.7 Instalații și rețele de telecomunicație

12.4.8 Instalații de semnalizare

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Modalitatea şi tipurile lucrărilor de construcții aferente montării instalaîiilor; tipurile de materiale; toleranțele admise; cerințele privind executarea acestor lucrări trebuie să corespundă, standardelor, normelor tehnice în vigoare si proiectului de execuție. Recepția lucrărilor va fi realizata conform legislatiei in vigoare. Ansamblul lucrărilor ce urmează a fi executate în cadrul contractului, prevazute in graficul de executie, trebuiesc finalizate la termenul convenit, termen care se calculează de la data emiterii de către Beneficiar a avizului de incepere a lucrarilor.

La finalizarea lucrărilor, Antreprenorul are obligatia de a notifica in scris Beneficiarul că sunt indeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei de recepție.

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

Tipurile şi cantitatea articolelor, produselor şi pieselor necesare pentru executarea lucrării sunt stipulate in proiectul de execuție și lista cantităților, vor fi livrate cu certificate de calitate in modul stabilit in Republica Moldova și aplicate în strică conformitate cu documentele prenotate.

Antreprenorul, furnizorul va prezenta pentru lemn, țigla metalică și membrana anticondens certificatele de calitate, pentru lemn avizul-certificatul sanitar pentru produsele alimentare și nealimentare de la Serviciul de Supraveghere de Stat a Sănătății Publice în modul stabilit de legislația în vigoare a Republica Moldova. Materialele se vor livra în ambalajele originale, containere sau pachete purtînd marca si identificarea producătorului sau furnizorului.

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Pentu respectarea strictă a tehnologiilor de execuție si intr-o abordare globala a lucrărilor de construcție se vor executa lucrari de organizare pe santier care presupune:

- imprejmuirea provizorie a amplasamentului si asigurarea accesului;

- amenajarea încăperii pentru depozitarea utilajului, sculelor, crearea conditiilor necesare pentru muncitori etc;

- amenajarea   zonei   de   depozitare   provizorie   a   materialelor   si   produselor semifabricate;

- asigurarea provizorie cu utilități.

Responsabilitatea pentru securitatea muncii, antiincendiara si utilajului industrial periculos conform legislației in vigoare о poarta executantul lucrărilor de construcție pană la finalizarea lor.

Odată cu prezentarea ofertei, operatorul economic trebuie să prezinte declarație privind disponibilitatea de personal atestat pentru executarea lucrărilor, dotările specifice, utilajul și echipamentul tehnic disponibil necesar pentru executarea lucrării, disponibilitatea sistemului de asigurare a calității lucrărilor de construcție montaj, manual calității.

16. Cerinţe privind calculul costului

Costul ofertei să fie calculat conform normrlor de deviz și prețurilor curente ale anului 2019, oferta se efectuază în baza listei cu cantitățile de lucrări parte integrantă a caietului de sarcini, conform NCM L.01. 01-2005 „Reguli de determinare a valorii obiectivelor de construcții", CP L.01.01-2001 „Instrucțiuni privind intocmirea devizelor pentru lucrările de construcţii-montaj prin metoda de resurse", CP L.01.03-2000 „Instrucțiuni cu privire la calcularea cheltuelelor de regie la determinarea valorii obiectivelor", CP L.01.05-2001 „Instrucțiuni privind determinarea valorii beneficiului de deviz la formarea preţurilor la producţia de construcții" .

Totodata, avand in vedere finanţarea obiectului dat din contul bugetului de Stat, normativele cheltuelilor de regie, beneficiul de deviz, cheltuielele pentru transportarea materilelor si salariul mediu pe ramura pentru muncitori-constructori nu poate fi mai mare decat cel stabilit de Ministerul Constructiilor si Dezvoltarii Regionale prin coordonare cu Ministerul Finantelor.

17. Securitatea muncii și antiincendiară a șantierului.

Lucrările de construcție a școlii sportive pentru elevi din mun. Strășeni (Etapa I) se vor executa într-o zonă a municipiului Strășeni aglomerată de oameni și vehicule.

Pentru securitatea muncii și antiincendiară a șantierului, operatorul economic trebuie să prezinte declarație privind disponibilitatea de personal atestat în domeniul securității și sănătății în  muncă (prezentarea copiei certificatului de atestare și schema de încadrare, confirmată prin semnătura şi ştampila ofertantului) și mijloace antiincendiare pe șantier.

Organizarea de șantier se va desfășura în incinta amplasamentului, strict în limitele incintei cu rampă de curațare la iesirea în stradă. Antreprenorul este răspunzator pentru organizarea de șantier (respectiv parcarea mijloacelor de transport, depozitarea materialelor și utilajelor) pe amplasamentul agreat împreuna cu Beneficiarul. Pentru asigurarea utilitaților șantierului se vor face branșamente provizorii pentru organizare de șantier racordate la rețelele existente în zonă. Pe durata executării lucrărilor de construcție se vor respecta urmatoarele:

- instruirii corespunzătore a muncitorilor implicați în lucrări, conform activitații desfășurate;

- imprejmuirii, marcării cu plăcuțe de avertizoare și securizare a zonelor de lucru, pentru a exclude accesul în incinta acestora a persoanelor straine;

- respectarea actelor normative în vigoare privind securitatea si sănătatea în muncă.

18. Condiţiile de contractare:

  - Contractul se încheie între beneficiar şi ofertantul cîştigător în termen de maximum 10 (zece)

- zile de la data determinării ofertei cîştigătoare, pe un termen  de 3 (trei) ani,  finanțarea lucărilor va fi etapizată conform alocațiilor de la Bugetul de Local.

  - Durata de realizare a proiectului conform etapelor principale și graficul de execuție a lucrărilor – 360 de zile calendaristice.

  - Beneficiarul solicită garanţiea pentru ofertă în cuantum de 2% din valoarea ofertei fără taxa pe valoarea adăugată.

  - După semnarea contractului atribuit, în timp de cinc zile lucrătoare, Antreprenorul general prezintă Beneficiarului, Contractantul-garanţie de bună execuţie a lucrărilor, încheat cu banca unde se deservește Antreprenorul, în cuantum de 10% prin reţineri succesive din plăţile facturilor. Garanţia de bună execuție a lucrărilor se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după finalizarea contractului, semnarea procesului-verbal de recepţie finală și predare către Beneficiar a certificatului de garanție pentru lucrările executate.

  - La finalizarea contractului Antreprenorul va elibera Beneficiaruli certificat de garanție pentru lucrările executate. Perioada de garanţie pentru lucrările contractate – min 5 ani, care va începe de la data recepţiei finale.

  - Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii execuției) – 3 zile calendaristice.

  - Antreprenorului general va restitui Beneficiarului costul resurselor energetice folosite la șantier pentru executarea lucrărilor.

  - Executia lucrarilor se va face in conformitate cu oferta desemnata castigatoare, parte integranta a contractului.

  - Beneficiarul va desemna un responsabil tehnic care va supraveghea calitatea lucrărilor și a    materialelor puse în opera și desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului. Acestuia i se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale.

  - Lucrările trebuie sa fie incepute la termenul stabilit in contract, derulate conform graficului general de execuție a lucrărilor si terminate la termenul stabilit. Se pot admite prelungiri de termene numai in cazul unor situații neprevăzute.

  - In situația in care pe parcursul execuției lucrărilor sunt necesare modificări ale soluției din proiectul de execuție se vor intocmi și prezenta, după caz, cu respectarea obligațiilor legale, următoarele documente:

    - Dispoziția de santier pentru execuția lucrărilor întocmită de proiectant si semnata de

Dirigintele de santier, Beneficiar si Executant, însotită de memoriul justificativ întocmit de

proiectant și după caz, însușită de verificatorul de proiect.

    - Listele de cantități pentru lucrările suplimentare, sau pentru cele la care urmează a se renunța,

intocmite de proiectant. semnate si ștampilate de reprezentantul legal al Beneficiarului, de

dirigintele de șantier si de proiectant.

Criterii și cerințe de calificare

Ofertantul va include în ofertă următoarele documente/cerințe solicitate:

| Nr. | Denumirea documentului/cerințelor | Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei: | Obl. Da /Nu |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Garanția pentru ofertă | 1.1 Garanție bancară în original emisă de către instituția financiară unde se deservește ofertantul în valoare de de 2,0% din suma ofertei fără TVA, Formularul (F3.2). 1.2 Terminul de valabilitate (solicitat-90 zile). | Da |
| - 2 | Oferta financiară | 2.1 Formularul ofertei (F3.1), completat și prezentat în original, semnat și ștampilat de către ofertant indicînd: 2.1.1 valoarea fără TVA, ( lei) 2.1.2 valoarea cu TVA, ( lei) 2.1.3 termen de execuţie – se solicită 360 zile 2.1.4 termen de valabilitate al ofertei – se solicită 90 zile | Da |
|  |  | 2.2 Devizul de cheltuieli (formularul 3,5,7), semnat de către ofertant. | Da |
| 3 | Demonstrarea eligibilității de către ofertant / candidat | 3.1 Declarație de neîncadrare în siatuațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015, Formularul (F3.5), completat și semnat de către ofertant. 3.2 Declarația privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere, Formularul (3.6), completat și semnat de către ofertant. | Da |
| 4 | Demonstrarea capacității de exercitare a activității profesionale | 4.1 Certificatul de înregistrare, semnat de către ofertant. | Da |
|  |  | 4.2 Extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice, semnat de către ofertant. | Da |
|  |  | 4.3 Informaţie generală despre ofertant, Formularul informativ (F3.7), completat și semnat de către ofertant. | Da |
|  |  | 4.4 Avizul Inspecţiei de Stat în Construcţii, semnat de către ofertant. | Da |
| 5 | Demonstrarea capacității economice și financiare | 5.1 Certificat privind lipsa sau existenta restanțelor la bugetul public național, eliberat de către Serviciul Fiscal de Stat, semnat de către ofertant, valabil la ziua desfășurării concursului. | Da |
|  |  | 5.2 Bilanțul contabil / ultimul raport financiar, înregistrat la Biroul Național de Statistică, semnat de către ofertant. | Da |
|  |  | 5.3 Declarație privind experiența similară conform Formularul (F3.9) sau declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate conform Formularul (F3.10), operatorul economic va demonstra experienţa în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit. 5.3.1 Prezentarea contractelor de antrepriză sau subantrepriză, precum şi procesele-verbale de recepție la finalizarea lucrărilor care atestă executarea lucrărilor. 5.3.2 Recomandări la contractele prezentate pentru demonstarea lucrărilor similare. | Da |
|  |  | 5.4 Informaţii cu privire la obligaţiile contractuale faţă de alţi beneficiari, informație conform Formularul (F 3.8), completat și semnat de către ofertant. | Da |
|  |  | 5.5 Operatorul economic va demonstra conform datelor din rapoartele financiare prezentate, lichiditate generală pentru anul de gestiune de la 1,2 până la 2,5. | Da |
|  |  | 5.6 Disponibilitate de bani lichizi, operatorul economic va prezentat în original: 5.6.1 Extras din contul bancar de la instituția bancară unde se deservește, valabil la data depunerii ofertei financiare. 5.6.2 Cifra respectivă nu va depăşi suma necesară pentru finanţarea contractului pînă la momentul recepţionării primei plăţi de către ofertant conform contractului, nu mai puțin de 4 600 000,00 lei | Da |
| 6 | Demonstrarea capacității tehnice și/sau profesională | 6.1 Declarație privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului confom Formularul (F3.11). | Da |
|  |  | 6.2 Lista specialiştilor în domeniu, vor fi furnizate documente semnate de către ofertant, care să ateste studiile, calificările, experiența de serviciu: 6.2.1 Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului conform, Formularul F (3.12), însoțită de schema de încadrare și salarizare a personalului angajat: 6.2.2 Specialiști atestați cu certificate de abilitate pentru sudură a construcțiilor metalice. 6.2.3 Specialiști atestați cu certificate de abilitate pentru lucrul la înalțime valabil pe teritoriul Republicii Moldova. 6.2.4 Sudori și montori instruiți și atestați pentru categoriile de lucrări în domeniul Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare. 6.2.5 Sudori instruiți și atestați pentru categoriile de lucrări în domeniul Instalații și rețele de încălzire. |  |
|  |  | 6.3 Operatorul economic va demonstra că în cadrul entității este angajat un diriginte de şantier atestat, a cărui vechime în acest domeniu de activitate nu este mai mică de 3 ani, vor fi furnizate documente, care să ateste studiile, calificările, experiența de serviciu: 6.3.1 Certificatul de atestare tehnico-profesională pentru domeniul - Construcţii civile, industriale şi agrozootehnice. | Da |
|  |  | 6.4 Formularul (F3.13), Lista subcontractorilor și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de aceștia, (dacă depăşesc 10% din valoare contractului) va fi prezentat contractul de subcontractare, semnat și ștampilat de către ofertant și subcontractor. | Da |
|  |  | 6.5 Formularul (F3.14), Informații privind asocierea, va fi prezentat contractul, semnat de către ofertant și asociat. | Da |
|  |  | 6.6 Graficul calendaristic de execuţie a lucrărilor, semnat de către ofertant, cu reprezentarea grafică a consecutivității tehnologice, termenii de execuție a lucrărilor și valorificarea mijloacelor financiare, Formularul (F3.3). | Da |
|  |  | 6.7 Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziţiei de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării), zile calendaristice, declarație semnată de către ofertant. | Da |
|  |  | 6.8 Informaţie privind disponibilitatea de personal atestat în domeniul securității și sănătății în muncă (în baza legii nr. 186-XVI din 10.07.2008), semnată de către ofertant: 6.8.1 Copia certificatului de atestare și a Legitimației. 6.8.2 Extras din procesului verbal al comisiei de atestare. 6.8.3 Schema de încadrare și salarizare a personaluilui angajat. | Da |
| 7 | Asigurarea standardelor calității | operatorul economic va prezentat în copii, semnat și ștampilat de către ofertant: 7.1 Manualul calitaţii (înregistrat la Inspecția de Stat în Construcții), descrierea sistemului de management a calitîății în întreprindere. 7.2 Documente prin care se demonstrează că operatorul economic are acces la laboratoare de încercări şi teste a lucrărilor și materialelor ce vor fi utilizate, în conformitate cu natura şi specificul lucrărilor ce fac obiectul viitorului contract. 7.3 Compania de construcții să dispună de certificat ISO 9001 pentru managementul calității în domeniul constructiilor. 7.4 Certificate de calitate a principalelor materiale, care conform proiectului de execuție și devizului de cheltuieli vor fi aplicate, prezentate în copii, semnate de către ofertant, : 7.4.1 pentru radiatoarele din oțel; 7.4.2 pentru țeava din polietilenă armată de înaltă densitate sau polipropilenă armată; 7.4.3 pentru cazanele pe gaze naturale; 7.4.4 pentru panouri săndwich; 7.4.5 pentru covor PVC destinat pardoselilor în spatii intens circulate, antiderapant și antibacterian (utilizare în săli de sport), 10,0mm grosime; 7.4.6 pentru vitralii din aluminiu cu sticlă tonată. 7.4.7 pentru uși și geamuri din profiluri de mase plastice si aluminiu. 7.4.8 pentru echipamnete electrice, inclusiv cabluri, dulapuri,prize, intrerupatoare automate și corpuri LED. 7.4.9 pentru materialele de finisare și vopsitorii. 7.5 Avizul-certificatul sanitar pentru produsele alimentare și nealimentare pentru: 7.5.1 pentru țeava din polietilenă armată de înaltă densitate sau polipropilenă armată; 7.5.2 pentru covor PVC destinat pardoselilor în spatii intens circulate, antiderapant și antibacterian (utilizare în săli de sport), 10,0mm grosime; 7.6 Declarație, referitor perioada de garanție a lucrarilor, prezentată în original, semnată și ștampilată de către ofertant: 7.6.1 Temnen min. 5 ani, Max. 20 ani 7.6.2 La finalizarea contractului operatorul economic va elibera Beneficiaruli un certificat de garanție pentru lucrările executate. 7.7 După semnarea contractului atribuit, în timp de cinc zile lucrătoare, operatorul economic, va prezentată în original, Contractul-garanţie de bună execuţie a lucrărilor, încheat cu banca unde se deservește, în cuantum de 10% prin reţineri succesive din plăţile facturilor. | Da |
| 8 | Asigurarea standardelor de protecție a mediului | 8.1 operatorul economic va prezentat în copii, semnat de către ofertant: 8.1.1 Declarație referitor sistemul de management de mediu în întreprindere. | Da |
| 9 | Criteriul de evaluarea a ofertelor și atribuire a contractului de achiziție (Calitate, Preț, Termen, Garanție) | 9.1 Criteriul de evaluare, oferta cea mai avantajoasă economic, criteriul de atribuire cel mai bun raport calitate - preț: 9.1.1Preţul ofertei - 80 puncte. 9.1.2 Sistemul calităţii pentru execuţia lucrării - 10 puncte. 9.1.3 Perioada de execuţie - 5 puncte. 9.1.4 Perioada de garanţie asupra lucrărilor - 5 puncte. 9.1.5 Punctajul pentru factorul de evaluare „preţul ofertei” se acordă astfel: a) pentru cel mai scăzut dintre preţurile ofertelor se acordă punctajul maxim alocat factorului de evaluare respectiv. b) pentru alt preţ decît cel prevăzut la p.a) se acordă punctajul astfel: P(n) = (preţ minim/preţ (n) x punctajului maxim alocat). c) Preţurile care se compară în vederea acordării punctajului sînt preţurile totale ofertate pentru execuţia lucrărilor fără TVA. d) pentru cea mai scăzută durată de execuție se acordă punctajul maxim alocat factorului de evaluare, punctaj pentru o ofertă n = durata minimă / durata ,,n” x punctajului maxim alocat. e) pentru cea mai mare perioadă de garanție de buna execuție, se acordă punctajul maxim alocat factorului de evaluare, punctaj pentru oferta n = durata ,,n” / durata maximă x punctajului maxim alocat. f) punctajul maxim alocat factorului de evaluare a sistemul calității de care dispun ofertanții, se va acorda prin evaluarea criteriilor enumerate în capitolul 6 Demonstrarea capacității tehnice și/sau profesională și capitolul 7 Asigurarea standardelor calității. 9.2 Autoritatea contractantă va respinge oferta în cazul în care: 9.2.1 oferta este anormal de scăzută potrivit art. 66 p. (2) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015. 9.2.2 oferta nu corespunde cerinţelor expuse în documentația de atribuire. 9.2.3 ofertantul nu îndeplinește cerinţele și criteriile de calificare. 9.2.4 s-a constatat comiterea unor acte de corupere. | Da |
| 10 | Cerințe obligatorii | 10.1 Oferta, documentele legate de licitație vor fi întocmite în limba de stat. 10.2 Documentele justificative și literatura de specialitate tipărită, certificatele de conformitate pentru materialele solicitate care fac parte din ofertă, pot fi în altă limbă, cu condiția ca acestea să fie însoțite de o traducere exactă a fragmentelor relevante în limba de stat. 10.3 Pentru eficientizarea examinării, evaluării și comparării ofertelor, autoritatea contractantă recomandă ca ofertanții să depună în sistem toate documentele solicitate în caietul de sarcini. 10.4 Documentele din ofertă, în cazul cînd vor fi solicitate de autoritta contractantă pentru examiarea corespunderii, operatorului clasat pe primul loc, cerințelor stabilite în documentația de atribuire, să fie prezentate în ordinea solicitată în tabel și obligatoriu: 10.4.1 Garanție bancară, în original, emisă de către instituția financiară unde se deservește ofertantul în valoare de de 2,0% din suma ofertei fără TVA. 10.4.2.Devizul de cheltuieli (formularul 3,5,7), semnat și ștampilat de către ofertant. 10.4.3 Certificat privind lipsa sau existenta restanțelor la bugetul public național, eliberat de către Serviciul Fiscal de Stat, prezentat în original, valabil la ziua desfășurării concursului. 10.4.4 Disponibilitate de bani lichizi, operatorul economic va prezentat în original, documente doveditoare referitor disponibilitatea de bani lichizi, conform cerințelor descrise în capitolul 5 Demonstrarea capacității economice și financiare, punct. 5.6 | Da |

Autoritatea contractantă  ________________              Data "____"_______________2019