WinСмета

Lucrari de amenajare a riuletului

Durlesti

Formular Nr.1

(denumirea obiectului)

DEVIZ	LOCAL №

Drumul de acces

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cantitate |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № |  |  | Simbol norme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | conform |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | єi Cod |  |  | Lucrгri єi cheltuieli |  |  |  | U.M. |  |  |  |  | datelor |  |  | Valoarea de deviz, lei |  |  |  |  |  |
|  | crt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | resurse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | din |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | proiect |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pe unitate de |  |  | Total |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mгsurг |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ————— |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ———— |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | incl. salariu |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | incl. salariu |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |
|  |  |  |  | 1. Подготовительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. Разборка сущю покрытия на учю ПК0+60 - ПК1+00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Decaparea mecanizata a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | DI109 |  |  | imbracamintei din beton asfaltic |  |  |  | m3 |  |  |  | 26,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Sapatura mecanica cu excavatorul |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | interna si comanda hidraulica, in |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | TsC03G11 |  |  | pamint cu umiditate naturala, |  |  |  | 100 m3 |  |  |  | 0,2600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | descarcare in autovehicule teren |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | catg. III in conditiile gospodaririi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | apelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Transportarea pamintului cu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | TsI50A3 |  |  | autobasculanta de 5 t la distanta de 3 |  |  |  | t |  |  |  | 62,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Lucrari la descarcarea pamintului in |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | TsC51C |  |  | depozit, teren categoria III |  |  |  | 100 m3 |  |  |  | 0,2600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Sapatura mecanica cu excavatorul |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | interna si comanda hidraulica, in |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | TsC03G11 |  |  | pamint cu umiditate naturala, |  |  |  | 100 m3 |  |  |  | 0,4600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | descarcare in autovehicule teren |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | catg. III in conditiile gospodaririi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | apelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Transportarea pamintului cu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | TsI50A1 |  |  | autobasculanta de 5 t la distanta de 1 |  |  |  | t |  |  |  | 39,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TsI50A3 |  |  | Transportarea pamintului cu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  | autobasculanta de 5 t la distanta de 3 |  |  |  | t |  |  |  | 20,8000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | Lucrari la descarcarea pamintului in |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | TsC51C | depozit, teren categoria III | 100 m3 | 0,4600 |  |  |
|  | Total |  | Lei |  |  |  |
|  | Total Разборка сущю покрытия на учю ПК0+60 - ПК1+00 |  |  |  |  |  |
|  | Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | Lei |  |  |  |
|  | Total Подготовительные работы |  |  |  |  |  |
|  | Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  | 2. Земляное полотно |  |  |  |  |  |
|  |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe |  |  |  |  |
|  |  | tractor pe senile de 81-180 CP, |  |  |  |  |
| 9 | TsC19B1 |  | 100 m3 | 0,5500 |  |  |
|  |  | inclusiv impingerea pamintului pina |  |  |  |  |
|  |  | la 10 m, in teren catg. II |  |  |  |  |
|  |  | Nivelarea cu autogreder de pina la |  |  |  |  |
|  |  | 175 CP a suprafetei terenului natural |  |  |  |  |
| 10 | TsE05B | si a platformelor de terasamente, | 100m2 | 2,8500 |  |  |
|  |  | prin taierea damburilor si deplasarea |  |  |  |  |
|  |  | in goluri a pamintului sapat in teren |  |  |  |  |
|  |  | catg. II |  |  |  |  |
|  | Total |  | Lei |  |  |  |
|  | Total Земляное полотно |  |  |  |  |  |
|  | Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  | 3. Дорожная одежда |  |  |  |  |  |
|  |  | Strat de fundatie sau reprofilare din |  |  |  |  |
|  |  | piatra sparta, pentru drumuri, cu |  |  |  |  |
| 11 | DA12B |  | m3 | 63,8000 |  |  |
|  |  | asternere mecanica, executat cu |  |  |  |  |
|  |  | impanare fara innororire |  |  |  |  |
|  |  | Amorsarea suprafetelor straturilor |  |  |  |  |
| 12 | DI107 | de baza in vederea aplicarii unui | t | 0,1800 |  |  |
|  |  | strat de beton asfaltic |  |  |  |  |
|  |  | Amenajarea stratului de egalizare |  |  |  |  |
|  |  | din beton asfaltic cu utilizarea |  |  |  |  |
| 13 | DI133 |  | t | 21,7000 |  |  |
|  |  | distribuitorului de mixturi asfaltice |  |  |  |  |
|  |  | ЩМВг-III |  |  |  |  |
|  |  | Imbracaminte din beton cu ciment la |  |  |  |  |
| 14 | DC05B | drumuri, executata intr-un singur | m2 | 223,2000 |  |  |
|  |  | strat, cu grosimea de 18 cm |  |  |  |  |
|  |  | Taierea cu masina cu discuri |  |  |  |  |
| 15 | DC04B | diamantate a rosturilor de contractie | m | 67,2000 |  |  |
|  |  | si dilatatie in betonul de uzura la |  |  |  |  |
|  |  | drumuri |  |  |  |  |
|  |  | Etansarea suplimentara pe contur, la |  |  |  |  |
| 16 | CE25B | strapungeri sau rosturi cu profile din | m | 37,2000 |  |  |
|  |  | polimer expandat |  |  |  |  |
|  |  | Material marunt (adeziv, diluant)=1,0500 |  |  |  |  |
|  |  | Металические штыри А1 Ф16мм |  |  |  |  |
| 17 | pret | L-0.75m=33шт | kg | 39,1000 |  |  |
|  |  | Установочные шпильки=66шт |  |  |  |  |
| 18 | pret |  | kg | 1,3000 |  |  |
| 19 | pret | Битумно-резиновая мастика | t | 0,0300 |  |  |

|  |  |  |  |  | ————— | ————— |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Материалы для устройства швов |  |  |  |  |
| 20 | pret | сжатия | m | 30,0000 |  |  |
|  |  | Металические штыри А1 Ф20мм |  |  |  |  |
| 21 | pret | L-0.45m=30шт | kg | 33,3000 |  |  |
|  |  | Установочные шпильки=60шт |  |  |  |  |
| 22 | pret |  | kg | 1,2000 |  |  |
|  |  | Битумно-резиновая мастика |  |  |  |  |
| 23 | pret |  | t | 0,0300 |  |  |
|  |  | Битум |  |  |  |  |
| 24 | pret |  | t | 0,0010 |  |  |
|  |  | Материалы для устройства швов |  |  |  |  |
| 25 | pret | расширения | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Металические штыри А1 Ф25мм |  |  |  |  |
| 26 | pret | L-0.50m=18шт | kg | 34,7000 |  |  |
|  |  | Каркас-корзина из арматуры АI |  |  |  |  |
| 27 | pret | Ф4мм L-6м=8шт | kg | 4,8000 |  |  |
|  |  | Каркас-корзина из арматуры АI |  |  |  |  |
| 28 | pret | Ф4мм L-0,41м=36шт | kg | 1,4600 |  |  |
|  |  | Доска прокладка |  |  |  |  |
| 29 | pret |  | m3 | 0,0300 |  |  |
|  |  | Битумно-резиновая мастика |  |  |  |  |
| 30 | pret |  | t | 0,0100 |  |  |
|  |  | Битум |  |  |  |  |
| 31 | pret |  | t | 0,0010 |  |  |
|  |  | Колпачки полиэтиленовые |  |  |  |  |
| 32 | pret |  | buc | 18,0000 |  |  |
|  |  | Материалы для устройства |  |  |  |  |
| 33 | pret | компенсационых швов | buc | 6,0000 |  |  |
|  |  | Песок битуминизированый |  |  |  |  |
| 34 | pret | (песок/битум=0,03т) | m3 | 0,1700 |  |  |
| 35 | pret | Герметик (Резиновая прокладка) | kg | 18,0000 |  |  |

|  |  | Fundatii monolite din beton B20 la |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | DI119 | edificiile artificiale |  | m3 | 0,3800 |  |  |
|  |  | Alte utilaje=1,0300 |  |  |  |  |  |
|  |  | Umpluturi in santuri la conductele |  |  |  |  |  |
|  |  | de alimentare cu apa sau canalizare, |  |  |  |  |  |
| 37 | AcF03A | ca substrat, strat de protectie, strat |  | m3 | 22,3200 |  |  |
|  |  | de izolare sau strat filtrant la |  |  |  |  |  |
|  |  | tuburile de drenaj, executate cu nisip |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  | Lei |  |  |  |
|  | Total Дорожная одежда |  |  |  |  |  |  |
|  | Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Устройство бортового камня БР100.30.15 L=77м |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Borduri prefabricate din beton, |  |  |  |  |  |
| 38 | DE10A | pentru trotuare 20x25 cm, pe |  | m | 77,0000 |  |  |
|  |  | fundatie de beton 30x15 cm |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  | Lei |  |  |  |
|  | Total Устройство бортового камня БР100.30.15 L=77м |  |  |  |  |  |  |
|  | Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Устройство тротуара |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nivelarea cu autogreder de pina la |  |  |  |  |  |
|  |  | 175 CP a suprafetei terenului natural |  |  |  |  |  |
| 39 | TsE05B | si a platformelor de terasamente, |  | 100m2 | 0,5010 |  |  |
|  |  | prin taierea damburilor si deplasarea |  |  |  |  |  |
|  |  | in goluri a pamintului sapat in teren |  |  |  |  |  |
|  |  | catg. II |  |  |  |  |  |
|  |  | Nivelarea manuala a terenurilor si |  |  |  |  |  |
| 40 | TsE01B | platformelor, cu denivelari de 10-20 |  | 100m2 | 0,2150 |  |  |
|  |  | cm, in teren mijlociu |  |  |  |  |  |
|  |  | Nivelarea cu autogreder de pina la |  |  |  |  |  |
|  |  | 175 CP a suprafetei terenului natural |  |  |  |  |  |
| 41 | TsE05B | si a platformelor de terasamente, |  | 100m2 | 0,5010 |  |  |
|  |  | prin taierea damburilor si deplasarea |  |  |  |  |  |
|  |  | in goluri a pamintului sapat in teren |  |  |  |  |  |
|  |  | catg. II |  |  |  |  |  |
|  |  | Nivelarea manuala a terenurilor si |  |  |  |  |  |
| 42 | TsE01B | platformelor, cu denivelari de 10-20 |  | 100m2 | 0,2150 |  |  |
|  |  | cm, in teren mijlociu |  |  |  |  |  |
|  |  | Executarea mecanizata a straturilor |  |  |  |  |  |
| 43 | DI111 | de fundatie cu h=12 cm din piatra |  | m2 | 71,6000 |  |  |
|  |  | sparta la trotuare |  |  |  |  |  |
|  |  | Pentru fiecare 2 cm schimbare a |  |  |  |  |  |
| 44 | DI112 | grosimii stratului de piatra sparta se |  | m2 | -71,6000 |  |  |
|  |  | adauga sau se scade la norma Dl111 |  |  |  |  |  |
|  |  | K=2,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Amorsarea suprafetelor straturilor |  |  |  |  |  |
| 45 | DI107 | de baza in vederea aplicarii unui |  | t | 0,0600 |  |  |
|  |  | strat de beton asfaltic |  |  |  |  |  |
|  |  | Amorsarea suprafetelor straturilor |  |  |  |  |  |
| 46 | DI107 | de baza in vederea aplicarii unui |  | t | 0,0060 |  |  |
|  |  | strat de beton asfaltic |  |  |  |  |  |

|  |  | Asfalt turnat, executat la trotuare, pe |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | DE12A | o fundatie existenta, in grosime de 2 | m2 | 91,1000 |  |  |
|  |  | cm |  |  |  |  |
|  |  | K=2,0000 |  |  |  |  |
|  |  | Borduri mici, prefabricate din beton |  |  |  |  |
|  |  | cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu |  |  |  |  |
| 48 | DE11A | incadrarea spatiilor verzi, | m | 73,0000 |  |  |
|  |  | trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o |  |  |  |  |
|  |  | fundatie din beton, de 10x20 cm |  |  |  |  |
|  | Total |  | Lei |  |  |  |
|  | Total Устройство тротуара |  |  |  |  |  |
|  | Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  | 6. Устройство дождеприёмных лотков на ПК0+68,5 ПК0+87,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | Sapatura mecanica cu excavatorul |  |  |  |  |
|  |  | de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere |  |  |  |  |
|  |  | interna si comanda hidraulica, in |  |  |  |  |
| 49 | TsC03F1 |  | 100 m3 | 0,2300 |  |  |
|  |  | pamint cu umiditate naturala, |  |  |  |  |
|  |  | descarcare in autovehicule teren |  |  |  |  |
|  |  | catg. II |  |  |  |  |
|  |  | Transportarea pamintului cu |  |  |  |  |
| 50 | TsI50A1 | autobasculanta de 5 t la distanta de 1 | t | 40,2500 |  |  |
|  |  | km |  |  |  |  |
|  |  | Sapatura mecanica cu excavatorul |  |  |  |  |
|  |  | de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere |  |  |  |  |
| 51 | TsC03F1 | interna si comanda hidraulica, in | 100 m3 | 0,0800 |  |  |
|  |  | pamint cu umiditate naturala, |  |  |  |  |
|  |  | descarcare in autovehicule teren |  |  |  |  |
|  |  | catg. II |  |  |  |  |
|  |  | Transportarea pamintului cu |  |  |  |  |
| 52 | TsI50A1 | autobasculanta de 5 t la distanta de 1 | t | 14,0000 |  |  |
|  |  | km |  |  |  |  |
|  |  | Lucrari la descarcarea pamintului in |  |  |  |  |
| 53 | TsC51B | depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,3100 |  |  |
|  |  | Strat de fundatie din pietris 10cm |  |  |  |  |
| 54 | TsC54C |  | m3 | 3,3000 |  |  |
|  |  | Fundatii monolite din beton B20 la |  |  |  |  |
| 55 | DI119 | edificiile artificiale | m3 | 7,2000 |  |  |
|  |  | Alte utilaje=1,0300 |  |  |  |  |
|  |  | Fundatii monolite din beton B20 la |  |  |  |  |
| 56 | DI119 | edificiile artificiale | m3 | 3,4000 |  |  |
|  |  | Alte utilaje=1,0300 |  |  |  |  |
|  |  | Executarea hidroizolarii prin ungere |  |  |  |  |
| 57 | DI121 | in 2 straturi pentru edificii artificiale | m2 | 24,0000 |  |  |
|  |  | la drumuri |  |  |  |  |
|  |  | Alte materiale=1,0300 |  |  |  |  |
|  |  | Fundatii monolite din beton B15 la |  |  |  |  |
| 58 | DI119 | edificiile artificiale | m3 | 1,5000 |  |  |
|  |  | Alte utilaje=1,0300 |  |  |  |  |
|  |  | Instalarea armaturii betonului |  |  |  |  |
| 59 | DI126 | monolit pentru edificii artificiale la | t | 0,2670 |  |  |
|  |  | drumuri |  |  |  |  |

|  |  | Montarea gratarelor cu rama din |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | AcE06A | fonta la gurile de scurgere | buc | 22,0000 |  |  |
|  |  | Mat. marunte (apa, ciment, dreptare etc.)=1,0200 |  |  |  |  |
|  |  | Fundatii monolite din beton B20 la |  |  |  |  |
| 61 | DI119 | edificiile artificiale | m3 | 1,9000 |  |  |
|  |  | Alte utilaje=1,0300 |  |  |  |  |
|  |  | Montarea podetelor tubulare cu |  |  |  |  |
|  |  | diametrul 1,0 m, inaltimea |  |  |  |  |
| 62 | DI122 |  | m3 | 1,5900 |  |  |
|  |  | rambleului pina la 3 m pentru |  |  |  |  |
|  |  | edificii artificiale la drumuri |  |  |  |  |
|  |  | Executarea hidroizolarii prin ungere |  |  |  |  |
| 63 | DI121 | in 2 straturi pentru edificii artificiale | m2 | 28,7000 |  |  |
|  |  | la drumuri |  |  |  |  |
|  |  | Alte materiale=1,0300 |  |  |  |  |
|  |  | Executarea hidroizolarii prin lipire |  |  |  |  |
| 64 | DI120 | in 2 straturi pentru edificii artificiale | m2 | 0,8000 |  |  |
|  |  | la drumuri |  |  |  |  |
|  |  | Alte materiale=1,0300 |  |  |  |  |
|  |  | Etansarea rosturilor de dilatare si |  |  |  |  |
|  |  | tasare la plansee, pereti si schelet de |  |  |  |  |
| 65 | IzF20A | beton armat, prin umplerea partiala | m | 0,6700 |  |  |
|  |  | a golurilor, spre exterior sau interior |  |  |  |  |
|  |  | cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu |  |  |  |  |
|  |  | mastic de bitum |  |  |  |  |
|  |  | Punerea in opera a mortarului M |  |  |  |  |
|  |  | 100-T pentru legatura, monolitizare |  |  |  |  |
|  |  | sau matare de rosturi la inaltimi |  |  |  |  |
| 66 | CP21B |  | m3 | 0,0300 |  |  |
|  |  | pina la 35 m, legatura sau |  |  |  |  |
|  |  | monolitizarea intre elementele |  |  |  |  |
|  |  | prefabricate de beton |  |  |  |  |
|  |  | Imprastierea cu lopata a pamintului |  |  |  |  |
|  |  | afinat, in straturi uniforme, de 10-30 |  |  |  |  |
|  |  | cm grosime, printr-o aruncare de |  |  |  |  |
| 67 | TsD01B |  | m3 | 5,0000 |  |  |
|  |  | pina la 3 m din gramezi, inclusiv |  |  |  |  |
|  |  | sfarimarea bulgarilor, pamintul |  |  |  |  |
|  |  | provenind din teren mijlociu |  |  |  |  |
|  |  | Compactarea cu maiul de mina a |  |  |  |  |
|  |  | umpluturilor executate in sapaturi |  |  |  |  |
|  |  | orizontale sau inclinate la 1/4, |  |  |  |  |
| 68 | TsD04B |  | m3 | 5,0000 |  |  |
|  |  | inclusiv udarea fiecarui strat de |  |  |  |  |
|  |  | pamint in parte, avind 10 cm |  |  |  |  |
|  |  | grosime pamint coeziv |  |  |  |  |
|  | Total |  | Lei |  |  |  |
|  | Total Устройство дождеприёмных лотков на ПК0+68,5 ПК0+87,6 |  |  |  |  |  |
|  | Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  | 7. Устройство дождеприёмного чугуного люка с решеткой на ПК0+80 |  |  |  |  |  |
|  |  | Fundatii monolite din beton B20 la |  |  |  |  |
| 69 | DI119 | edificiile artificiale | m3 | 0,1500 |  |  |
|  |  | Alte utilaje=1,0300 |  |  |  |  |
|  |  | Instalarea armaturii betonului |  |  |  |  |
| 70 | DI126 | monolit pentru edificii artificiale la | t | 0,0280 |  |  |
|  |  | drumuri |  |  |  |  |
|  |  | Montarea gratarelor cu rama din |  |  |  |  |
| 71 | AcE06A | fonta la gurile de scurgere | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Mat. marunte (apa, ciment, dreptare etc.)=1,0200 |  |  |  |  |

|  | Total |  | Lei |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total Устройство дождеприёмного чугуного люка с решеткой на |  |  |  |  |  |  |
|  | ПК0+80 |  |  |  |  |  |  |
|  | Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
|  | 8. Устройство сопряжения покрытия на уч.отмыкания и примыкания (L=2*5m) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sapatura mecanica cu excavatorul |  |  |  |  |  |
|  |  | de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere |  |  |  |  |  |
|  |  | interna si comanda hidraulica, in |  |  |  |  |  |
| 72 | TsC03F1 |  | 100 m3 |  | 0,1200 |  |  |
|  |  | pamint cu umiditate naturala, |  |  |  |  |  |
|  |  | descarcare in autovehicule teren |  |  |  |  |  |
|  |  | catg. II |  |  |  |  |  |
|  |  | Transportarea pamintului cu |  |  |  |  |  |
| 73 | TsI50A1 | autobasculanta de 5 t la distanta de 1 | t |  | 21,0000 |  |  |
|  |  | km |  |  |  |  |  |
|  |  | Lucrari la descarcarea pamintului in |  |  |  |  |  |
| 74 | TsC51B | depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,1200 |  |  |
|  |  | Nivelarea cu autogreder de pina la |  |  |  |  |  |
|  |  | 175 CP a suprafetei terenului natural |  |  |  |  |  |
|  |  | si a platformelor de terasamente, |  |  |  |  |  |
| 75 | TsE05B |  | 100m2 |  | 0,6000 |  |  |
|  |  | prin taierea damburilor si deplasarea |  |  |  |  |  |
|  |  | in goluri a pamintului sapat in teren |  |  |  |  |  |
|  |  | catg. II |  |  |  |  |  |
|  |  | Strat de fundatie sau reprofilare din |  |  |  |  |  |
| 76 | DA12B | piatra sparta, pentru drumuri, cu | m3 |  | 15,0000 |  |  |
|  |  | asternere mecanica, executat cu |  |  |  |  |  |
|  |  | impanare fara innororire |  |  |  |  |  |
|  |  | Amorsarea suprafetelor straturilor |  |  |  |  |  |
| 77 | DI107 | de baza in vederea aplicarii unui | t |  | 0,0500 |  |  |
|  |  | strat de beton asfaltic |  |  |  |  |  |
|  |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu |  |  |  |  |  |
|  |  | agregat mare, executata la cald, in |  |  |  |  |  |
| 78 | DB19G |  | m2 |  | 60,0000 |  |  |
|  |  | grosime de 6,0 cm, cu asternere |  |  |  |  |  |
|  |  | mecanica |  |  |  |  |  |
|  |  | Amorsarea suprafetelor straturilor |  |  |  |  |  |
| 79 | DI107 | de baza in vederea aplicarii unui | t |  | 0,0200 |  |  |
|  |  | strat de beton asfaltic |  |  |  |  |  |
|  |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu |  |  |  |  |  |
| 80 | DB16H | agregate marunte, executata la cald, | m2 |  | 60,0000 |  |  |
|  |  | in grosime de 4,0 cm, cu asternere |  |  |  |  |  |
|  |  | mecanica |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | Lei |  |  |  |  |
|  | Total Устройство сопряжения покрытия на уч.отмыкания и |  |  |  |  |  |  |
|  | примыкания (L=2*5m) |  |  |  |  |  |  |
|  | Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
|  | 9. Устройство разметки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Marcaje longitudinale, transversale |  |  |  |  |  |
| 81 | DF17A | si diverse, executate mecanizat, cu | m2 |  | 3,6000 |  |  |
|  |  | vopsea, pe suprafete carosabile |  |  |  |  |  |