| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 2026 Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Procedura de achiziție: ___din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea coturilor, reducțiilor, flanșelor și teurilor pentru anul 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 Elemente de conducte |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Coturi din oțel fără rost de sudură conform GOST 17375-2001 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 cot 90° - 76×12,0 mm (tip execuție - 2) |  |  |  | Oțel 12x1МФ (GOST 20072-74) |  |  |  |  |
| 1.2 cot 90° - 108×6,0 mm(tip execuție - 2) |  |  |  | Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |  |  |  |
| 1.3 cot 90° - 159×6,0 mm(tip execuție - 2) |  |  |  | Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |  |  |  |
| 1.4 cot 90° - 219×8,0 mm (tip execuție - 2) |  |  |  | Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |  |  |  |
| Flanșe din oțel produse conform GOST 33259-2015 sau EN1092-1:2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 Flanșe DN200 (PN10)(tip-01, execuția B) |  |  |  | Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |  |  |  |
| Reducții din oțel confecționate conform GOST 17378-2001 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 Reducție K-89×8,0—76×6,0 (tip execuție - 2) |  |  |  | Oțel 12x1МФ (GOST 20072-74) |  |  |  |  |
| Teuri din oțel fără rosturi de sudură conform GOST 17376-2001 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 Teu oțel Ø76×6 - Ø76×6 |  |  |  | Oțel 12x1МФ (GOST 20072-74) |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________