| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.____ din “____” ________ 2022 ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]. |
| Procedura de achiziție: nr. _________ din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: ● „Achiziționarea compensatorului de vibrație” |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| LOTUL 1 Achiziționarea compensatorului de vibrație |  |  |  | Compensator de vibrație cu îmbinare prin flanșe Canalul de trecere: full bore Temperatura admisibilă : - 10°C pînă la +110°C Presiunea nominală: 16 bar Mediul fluidului: apă de rețea - Cerințe tehnice specifice: Diametrul nominal – 50 mm Grosimea minimă perete – 10 mm Diametrul de trecere – 50 mm Greutatea – 4,27 kg Lungimea – 105 mm • Cerințe tehnice pentru materialele din care sunt produse compensatoarele de vibrație: Flanșele – oțel galvanizat, EN 1092-1; Corpul elastic – cauciuc EPDM |  |  |  |
| Notă : În ofertă, pentru bunurile ofertate, se va specifica: - producătorul bunurilor ofertate; - mărimile geometrice, tipul oțelului și tipul cauciucului din care este fabricat bunul; - uzina producătoare (țara de origine); - durată de exploatare a compensatoarelor propuse ≥ de 10 ani. • Termenul de garanție a bunului – minim 10 ani. |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: _______________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________