## F4.1 LP
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea KIT-urilor HLA de dignostic al compatibilitatii donator/receptor întru realizarea Programului special privind asigurarea cu dispozitive medicale pentru transplantul de organe și pacienții după transplant pentru anul 2026 |  |  |  |  | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
33100000-1 | 1 | Kit SSO HLA-A | Kit SSO HLA-A | 6: Compatibil cu FLEXMAP3D. Metoda de determinare- X-Map în set sa fie incluși reagenți, Taq polimeraza, PE conjugate Streptavidin
33100000-1 | 2 | Kit SSO HLA-B | Kit SSO HLA-B | 6: Compatibil cu FLEXMAP3D. Metoda de determinare- X-Map în set sa fie incluși reagenți, Taq polimeraza, PE conjugate Streptavidin
33100000-1 | 3 | Kit SSO HLA-C | Kit SSO HLA-C | 6: Compatibil cu FLEXMAP3D. Metoda de determinare- X-Map în set sa fie incluși reagenți, Taq polimeraza, PE conjugate Streptavidin
33100000-1 | 4 | Kit SSO HLA-DRB1 | Kit SSO HLA-DRB1 | 6: Compatibil cu FLEXMAP3D. Metoda de determinare- X-Map în set sa fie incluși reagenți, Taq polimeraza, PE conjugate Streptavidin
33100000-1 | 5 | Kit SSO HLA-DQB1 | Kit SSO HLA-DQB1 | 6: Compatibil cu FLEXMAP3D. Metoda de determinare- X-Map în set sa fie incluși reagenți, Taq polimeraza, PE conjugate Streptavidin
33100000-1 | 6 | Kit LAB Screen Single Class I | Kit LAB Screen Single Class I | 6: Compatibil cu FLEXMAP3D. Metoda de determinare- X-Map în set sa fie incluși reagenți, negativ serum, pozitiv serum, PE conjugate goat anti-human IgG
33100000-1 | 7 | Kit LAB Screen Single Class II | Kit LAB Screen Single Class II | 6: Compatibil cu FLEXMAP3D. Metoda de determinare- X-Map în set sa fie incluși reagenți, negativ serum, pozitiv serum, PE conjugate goat anti-human IgG
33100000-1 | 8 | FLEXMAP3D performance calibration kit (classification și reporter) | FLEXMAP3D performance calibration kit (classification și reporter) | 6: Compatibil cu FLEXMAP3D. Metoda de determinare- X-Map
33100000-1 | 9 | FLEXMAP3D performance verification kit (classification, reporter și fluid) | FLEXMAP3D performance verification kit (classification, reporter și fluid) | 6: Compatibil cu FLEXMAP3D. Metoda de determinare- X-Map
33100000-1 | 10 | Lichid pentru analizator cu tehnologie Luminex | Lichid pentru analizator cu tehnologie Luminex | 6: Compatibil cu FLEXMAP3D. Metoda de determinare- X-Map
33100000-1 | 11 | Control pozitiv Anti-limfocite IgG | Control pozitiv Anti-limfocite IgG | 6: Control anti-limfocite pentru a determina reactivitatea complementului. Controalele anti-limfocite sunt anticorpi monoclonali puternic citotoxici pentru limfocitele umane, fără reactivitate împotriva granulocitelor, monocitelor, trombocitelor și globulelor roșii.
33100000-1 | 12 | Control negativ | Control negativ | 6: Controlul serului normal este ser uman de la donatori de sex masculin netransfuzați cu grupa sanguină AB negativ.
33100000-1 | 13 | Complement de iepure clas I | Complement de iepure clas I | 6: Pentru teste de citotoxicitate dependente de complement pentru determinarea antigenelor de suprafață celulară HLA clasa I
33100000-1 | 14 | DNA wipe-test | DNA wipe-test | 6: Pentru detectarea produselor PCR(amplicoanelor) care conține exonul 2și/sau exonul 3 al HLA A,B,C,DRB,DQA,DQB,DPA,DPB
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## F4.2 LP
Specificaţii tehnice (F4.2)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [6 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea KIT-urilor HLA de dignostic al compatibilitatii donator/receptor întru realizarea Programului special privind asigurarea cu dispozitive medicale pentru transplantul de organe și pacienții după transplant pentru anul 2026 | [6 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției |  | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | Valoarea estimată
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Kit SSO HLA-A | Kit SSO HLA-A | Compatibil cu FLEXMAP3D. Metoda de determinare- X-Map în set sa fie incluși reagenți, Taq polimeraza, PE conjugate Streptavidin | 3: test; 4: 40; 9: La cererea beneficiarului în termen de 30 de zile | 36513.8013
33100000-1 | 2 | Kit SSO HLA-B | Kit SSO HLA-B | Compatibil cu FLEXMAP3D. Metoda de determinare- X-Map în set sa fie incluși reagenți, Taq polimeraza, PE conjugate Streptavidin | 3: test; 4: 40; 9: La cererea beneficiarului în termen de 30 de zile | 36513.8013
33100000-1 | 3 | Kit SSO HLA-C | Kit SSO HLA-C | Compatibil cu FLEXMAP3D. Metoda de determinare- X-Map în set sa fie incluși reagenți, Taq polimeraza, PE conjugate Streptavidin | 3: test; 4: 40; 9: La cererea beneficiarului în termen de 30 de zile | 36513.8013
33100000-1 | 4 | Kit SSO HLA-DRB1 | Kit SSO HLA-DRB1 | Compatibil cu FLEXMAP3D. Metoda de determinare- X-Map în set sa fie incluși reagenți, Taq polimeraza, PE conjugate Streptavidin | 3: test; 4: 40; 9: La cererea beneficiarului în termen de 30 de zile | 36513.8013
33100000-1 | 5 | Kit SSO HLA-DQB1 | Kit SSO HLA-DQB1 | Compatibil cu FLEXMAP3D. Metoda de determinare- X-Map în set sa fie incluși reagenți, Taq polimeraza, PE conjugate Streptavidin | 3: test; 4: 40; 9: La cererea beneficiarului în termen de 30 de zile | 36513.8013
33100000-1 | 6 | Kit LAB Screen Single Class I | Kit LAB Screen Single Class I | Compatibil cu FLEXMAP3D. Metoda de determinare- X-Map în set sa fie incluși reagenți, negativ serum, pozitiv serum, PE conjugate goat anti-human IgG | 3: test; 4: 72; 9: La cererea beneficiarului în termen de 30 de zile | 211258.4221
33100000-1 | 7 | Kit LAB Screen Single Class II | Kit LAB Screen Single Class II | Compatibil cu FLEXMAP3D. Metoda de determinare- X-Map în set sa fie incluși reagenți, negativ serum, pozitiv serum, PE conjugate goat anti-human IgG | 3: test; 4: 72; 9: La cererea beneficiarului în termen de 30 de zile | 187785.2641
33100000-1 | 8 | FLEXMAP3D performance calibration kit (classification și reporter) | FLEXMAP3D performance calibration kit (classification și reporter) | Compatibil cu FLEXMAP3D. Metoda de determinare- X-Map | 3: set; 4: 2; 9: La cererea beneficiarului în termen de 30 de zile | 39121.93
33100000-1 | 9 | FLEXMAP3D performance verification kit (classification, reporter și fluid) | FLEXMAP3D performance verification kit (classification, reporter și fluid) | Compatibil cu FLEXMAP3D. Metoda de determinare- X-Map | 3: set; 4: 2; 9: La cererea beneficiarului în termen de 30 de zile | 39121.93
33100000-1 | 10 | Lichid pentru analizator cu tehnologie Luminex | Lichid pentru analizator cu tehnologie Luminex | Compatibil cu FLEXMAP3D. Metoda de determinare- X-Map | 3: l; 4: 20; 9: La cererea beneficiarului în termen de 30 de zile | 3912.193
33100000-1 | 11 | Control pozitiv Anti-limfocite IgG | Control pozitiv Anti-limfocite IgG | Test limfocitotoxic | 3: ml; 4: 1; 9: La cererea beneficiarului în termen de 30 de zile | 1956.0965
33100000-1 | 12 | Control negativ | Control negativ | Test limfocitotoxic | 3: ml; 4: 1; 9: La cererea beneficiarului în termen de 30 de zile | 1956.0965
33100000-1 | 13 | Complement de iepure clas I | Complement de iepure clas I | Test limfocitotoxic | 3: ml; 4: 20; 9: La cererea beneficiarului în termen de 30 de zile | 3912.193
33100000-1 | 14 | DNA wipe-test | DNA wipe-test | Pentru detectarea produselor PCR(amplicoanelor) care conține exonul 2și/sau exonul 3 al HLA A,B,C,DRB,DQA,DQB,DPA,DPB | 3: set; 4: 1; 9: La cererea beneficiarului în termen de 30 de zile | 26733.3188
698326.4508

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________