Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție din (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)

Obiectul achiziției: Produse de izolare termică

| Nr. crt | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Bandă adezivă din aluminiu 75mmx50m |  |  |  | Bandă adezivă din aluminiu. (Алюминевая клейкая лента 75мм*50м). |  |  |
|  | Vată minerală 1000x600x50mm |  |  |  | Vată minerală 50mm (plăci 1000x600x50mm, Ct=0,039W/mK, Densitate=26kg/m3). (Минеральная вата 50мм (плиты 1000х600х50мм, Тпров=0,039Вт/мК, Плотн=26кг/м3)). |  |  |
|  | Vată minerală 1000x600x100mm |  |  |  | Vată minerală 100mm (plăci 1000x600x100mm, Ct=0,039W/mK, Densitate=26kg/m3). (Минеральная вата 100мм (плиты 1000х600х100мм, Тпров=0,039Вт/мК, Плотн=26кг/м3)). |  |  |
|  | Material termoizolant reflectorizant |  |  |  | Material termoizolant reflectorizant ”Armofol TK” tip A, p=250gr/m2. |  |  |

*Notă: Ofertantul trebuie să completeze coloana 6 cu specificația tehnică desfășurată, adică să indice toți parametrii tehnici detaliat pentru bunurile ofertate.

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa:

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție din (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)

Obiectul achiziției: Produse de izolare termică

| Nr. crt | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti- tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | 44111520-2 | Bandă adezivă din aluminiu 75mmx50m | buc | 100,00 |  |  |  |  | - Livrarea se va efectua din contul și cu transportul operatorului economic (Vânzătorului/Furnizorului) la depozitul entității contractante (Cumpărătorului) [or. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168]. Bunurile se vor livra la solicitare, după semnarea contractului, în termen de 10 (zece) zile lucrătoare. | MD21ML022510000000004015 |  |
|  |  | Vată minerală 1000x600x50mm | m2 | 2000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vată minerală 1000x600x100mm | m2 | 4000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Material termoizolant reflectorizant | m2 | 2500,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa: