Anexa la Anunțul de participare pentru

Servicii de mentennață a dispozitivelor medicale pentru 2022

| Lista dispozitivelor medicale și mijloacelor de măsurare pentru mentenanța preventivă și corectivă pe anul 2022 la IMSP Policlinica de Stat |
| --- |
| n/o | Denumirea dispozitivului medical | Tipul | Țara | Seria și nr. de fabricare | Anul fabric. |
| Lotul 1 Mentenanța preventivă și corectivă |
| Secția reabilitare medicală și medicină fizică |
| 1 | A-t fizioreflectometrie | Refton 01-F-L-S | Belorus | 4323 | 2008 |
| 2 | A-t amplipulsoterapie | Amplipuls-5 | Rusia | 12002 | 2002 |
| 3 | A-t amplipulsoterapie | Amplipuls-5 | Rusia | 716 | 2014 |
| 4 | A-t inhalator | Airr-Pro 3000 | Italia | 232737/ASP | 2019 |
| 5 | A-t terapie cu lumină | Bioptron Pro-1 | Elveția | 160 | 2007 |
| 6 | A-t ingalator | Delfin-F-1000 | Rusia | 242 | 2008 |
| 7 | A-t lazeroterapie | Milta | Rusia | 14966 | 2007 |
| 8 | A-t unde ultrascurte | UVC-30-03 | Rusia | 509 | 2007 |
| 9 | A-t ultrosonoterapie | UZT-1.07F | Rusia | 10563 | 2008 |
| 10 | Sterilizator | Э-67-1 | Rusia | 2999 | 1990 |
| 11 | Temostat | TCbP-80 | Rusia | 442 | 2007 |
| 12 | A-t magnitoterapie | MAG-30-4 | Ucraina | 519 | 2014 |
| 13 | A-t magnitoterapie | MAG-30-4 | Ucraina | 421 | 2014 |
| 14 | Cadă p/n hidromasaj | VOD-56 | Cehia | 260 | 2005 |
| 15 | A-t magnitoterapie | Almag-01 | Rusia | 99204 | 2013 |
| 16 | A-t magnitoterapie | Almag-01 | Rusia | 99203 | 2013 |
| 17 | A-t galvanic | Potoc-1 | Rusia | 47891 | 1990 |
| 18 | A-t galvanic | Potoc-1 | Rusia | 71645 | 1995 |
| 19 | A-t darsonvalizare | ISCRA-4 | Russi | 081 | 2019 |
| 20 | Inhalator | Comp-A Neb | Italia | 232737/ASP | 2019 |
| 21 | DM terapie TECAR | Chinesport EL12002 | Italia | 180000000002513 | 2018 |
| 22 | A-t unde ulytrascurte | UVC-60 | Rusia | 1705 | 2019 |
| 23 | Iradiator | BOP-01/27 | Rusia | 134 | 2019 |
| 24 | Iradiator UV | OPK-21M1 | Rusia | 583 | 2018 |
| 25 | A-t magnitoterapie | Almag-01 | Rusia | 01955 | 2018 |
| 26 | A-t pentru filtrarea apei |  | Elveția | 1495 | 2008 |
| 27 | A-t magnitoterapie | Alimp | Ucraina | 30818 | 2008 |
| Secția consultativ diagnostică |
| 1 | Electrocardiograf cu canale mult.Cardimax | FX-7102 | Japonia | 500004257 | 2013 |
| 2 | Electrocardiograf cu canale mult. Comen | CM1200A | China | 21122172 | 2017 |
| 3 | Electracardiograf cu canale mult. EDAN | SE 12001 | China | 360253-M1907580001 | 2019 |
| 4 | Ultasonograf Doppler | LOGIQ P5 | Coreia | 153744SU5 | 2011 |
| 5 | Ultrasonografie Inv.Gen. | Aloka Arieta V 60 | Japonia | 205W0033 | 2017 |
| 6 | Bicicletă ergometrică | eBice Basis | Germania | 20110000138 | 2013 |
| 7 | Auto Non contact tonometru | AT-550 | SUA | 13406 | 2001 |
| 8 | Auto-refractometer Topcon | RM-A6500 | Japonia | 650996 | 1986 |
| 9 | Auto Refractor/Keratometer | RK-600 | Japonia | 000120703 | 2002 |
| 10 | Aspirator | SR | China | 00033 | 2016 |
| 11 | Autoclav | 5075EL | Izrail | 1110739 | 2012 |
| 12 | Sterilizator cu caldură uscată | Stericel-55 | Cehia | c102862 | 2010 |
| 13 | Sterilizator cu caldură uscată | Stericel-111 | Cehia | C102863 | 2010 |
| 14 | Auto Projector Reicher | AP250 | Italia | 10787-01 | 2012 |
| 15 | Lampă cu fantă | Opton | Japonia | 142741 | 20 |
| 16 | Dispozitiv pentru sigilarea pungilor | Selecta SA S-400 | Spania | S-576374 | 2013 |
| 17 | Videogastroscop HD TV | Olympus GIF H 170 | Japonia | 2826727 | 2017 |
| 18 | Videocolonoscop HD TV | Olympus CV-H170L | Japonia | 2722881 | 2017 |
| 19 | Videoprocesor cu sursă de lumină | Olympus CV-170 | Japonia | 7882035 | 2017 |
| 20 | Monitor tensiune arterială | BTL-08ABPM | Marea Britanie | 520621 | 2019 |
| 21 | Electrocardiograf Holter | BTL-08 Holter H-600 | Marea Britanie | 08AE0002652 | 2018 |
| 22 | Spirometru | Spirolab color | Italia | A23-O.05086 | 2018 |
| 23 | Unitate radiodiagnostică digitală | DuoDiagnost | Germania | 076141 | 2007 |
| 24 | Unitate radiologică degitală | Heliodent Vario | Germania | 7445 | 2006 |
| 25 | Unitate radiologică degitală | iCRco FusionDCR | USA | 1092-7192 | 2013 |
| Secția asistența medicală urgentă prespitaliciască |
| 1 | Electrocardiograf | FX-7102 | Japonia | 5006043 | 2014 |
| 2 | Electrocardiograf | Somo E6 | China | 1703001001684 | 2017 |
| Secția igienă și epidimiologie |
| 1 | Balanţă de laborator cu set de greutăți | ВЛP-200г Г-2-210 | Rusia Rusia | 248 873 | 1978 |
| 2 | Aspirator pentru prelevarea probelor deaer (Analizator de gze) | PU-4 Э | Rusia | 5402 | 2012 |
| 3 | Aspirator pentru prelevarea probelor deaer (Analizator de gze) | PU-4 Э | Rusia | 3447 | 2008 |
| 4 | Distilator | ДЭ-25 | Rusia | 320 | 2008 |
| 5 | Distilator | АЭ-10 МО | Rusia | 00030110 | 2010 |
| 6 | Analizator de mercur | „Юлия – 2М” | Rusia | 0205 | 1989 |
| 7 | Fotoelectrocolorimetru | КФК – 2 | Rusia | 8811324 | 1988 |
| 8 | Refractometru | ИРФ – 454 – В | Rusia | 861537 | 1986 |
| 9 | Fotoelectrocolorimetru | КФК - 3 | Rusia | 9001566 | 1990 |
| 10 | Fotoelectrocolorimetru | КФК–3-01„ЗОМЗ» | Rusia | 1170886 | 2011 |
| 11 | Ionometru | U – 135 | Georgia | 1856 | 1988 |
| 12 | Ionometru | И-160М | Belorus | 780012 | 2008 |
| 13 | Ionometru | ЭВ-74 | Belarus | 4202 | 1982 |
| 14 | Microscop Epi-fluorescence | FLUO-3LED L 3201LED4 | Italia | 98334 | 2012 |
| 15 | Psihrometru | MB-4M | URSS | 1050 | 1987 |
| 16 | Termostat | ТC вЛ-80п | Rusia | 249 | 2008 |
| 17 | Termostat | CLN 15 STD | Polonia | S/N:CN15SF121159 | 2012 |
| 18 | Termostat | TB-80-1 | Rusia | 66 | 2012 |
| 19 | Dulap de sterilizare | ШС-80 | Rusia | 1507 | 2008 |
| 20 | Dulap de sterilizare | ГП-80МО | Rusia | 180 | 2012 |
| 21 | Dulap de sterilizare | ГП-80МО | Rusia | 188 | 2012 |
| 22 | Spectrofotometru | SF - 46 | Rusia | 870930 | 1987 |
| 23 | Cuptor de calcinare | SNOL-8.2/1100 | Lituania | 12052 | 2012 |
| 24 | Autoclavă | BK-75-01 | Rusia | 02630912 | 2012 |
| 25 | Sonometru cu microfonul | ОКТАВА-110А ВMК-205 | Rusia | А112310 4715 | 2012 |
| 26 | Analizator voltampermetric | ABA-3 | Rusia | 295 | 2012 |
| 27 | PH-metru | AD 1000 | România | H008400706782N | 2017 |