| ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE # la procedura de achiziție a bunurilor/serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri [Formatul documentului nu va fi modificat]. |
| --- |
| - Denumirea autorităţii contractante: IMSP „Centrul de Sanatate Riscani” - IDNO: 1008602000212 - Tip procedură achiziție: Cererea ofertelor de preturi - Obiectul achiziției: Reactivi si consumabile de laborator - Cod CPV: 33696500-0 Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării reactivilor de laborator conform necesităţilor IMSP „Centrul de Sanatate Riscani”(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2019, este alocată suma necesară din: bugetul CNAM. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri /servicii: |  |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă |
| 1 | 33696500-0 | LOTUL I Reagenţi,calibratori şi material de control p/u analiz. hematologice automat 3diff Mindray BC 3600 (sist. închis) |  |  | Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |
| 1.1 | 33696500-0 | M-30 Diluent set 20 lit. p/u Mindray | set | 35 | set 1 x 20 lit |
| 1.2 | 33696500-0 | M-30 Lyse set 0.5 lit. p/u Mindray | set | 15 | set 1 x 500 ml. |
| 1.3 | 33696500-0 | M-30 RINCE set 5.5 lit. p/u Mindray | set | 30 | set 1 x 5.5 lit. |
| 1.4 | 33696500-0 | Probe cleanser fl. 50 ml p/u Mindray | flac. | 14 | flac 1 x 50 ml. |
| 1.5 | 33696500-0 | M-30Calibrator fl. 3 ml p/u Mindray | set | 2 | set 1 x 3.0 ml. |
| 1.6 | 33696500-0 | B-30 Material de control hematologic set 3 x 3,0 ml p/u Mindray | set | 3 | set 9 ml (3fl. x 3.0 ml). |
| 1.7 | 33696500-0 | Hîrtie termo pentru Mindray | buc. | 70 | Hirtie termo 50 mm x 18 m |
| 2 | 33696500-0 | LOTUL II Reagenţi,calibratori şi material de control p/u analiz. biochimic automat A 15 Biosystems(sistem închis) |  |  | Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-15, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |
| 2.1 | 33696500-0 | AST/GOT set 250 ml | set | 14 | ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. x 40ml + 5fl x 10ml, ambalajul reactivilor bicomponenti va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon. |
| 2.2 | 33696500-0 | ALT/GPT set 250 ml | set | 14 | ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. x 40ml + 5fl x 10ml, ambalajul reactivilor bicomponenti va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon. |
| 2.3 | 33696500-0 | α-AMYLASE (DIRECT) set 100 ml | set | 20 | ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. x 20 ml |
| 2.4 | 33696500-0 | BILIRUBIN (TOTAL) metoda DPD set 250 ml | set | 16 | ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. x 40ml + 5fl x 10ml, ambalajul reactivilor bicomponenti va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon |
| 2.5 | 33696500-0 | BILIRUBIN (DIRECT) metoda DPD set 250 ml | set | 16 | ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. x 40ml + 5fl x 10ml, ambalajul reactivilor bicomponenti va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon |
| 2.6 | 33696500-0 | CALCIUM- ARSENAZO set 500 ml | set | 2 | ambalaj standard p/u A 15, set 10 fl. x 50 ml |
| 2.7 | 33696500-0 | CHOLESTEROL set 500 ml | set | 9 | ambalaj standard p/u A 15, set 10 fl. x 50 ml |
| 2.8 | 33696500-0 | CHOLESTEROL LDL DIRECT set 4 fl. x 20 ml | set | 4 | ambalaj standard p/u A 15, set 4 fl. x 20 ml |
| 2.9 | 33696500-0 | CHOLESTEROL HDL DIRECT set 4 fl. x 20 ml | set | 4 | ambalaj standard p/u A 15, set 4 fl. x 20 ml |
| 2.10 | 33696500-0 | CREATININE set 500 ml | set | 9 | ambalaj standard p/u A 15, set 10 fl. x 50 ml |
| 2.11 | 33696500-0 | IRON-FERROZINE set 250 ml | set | 2 | ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. x 40ml + 5fl x 10ml |
| 2.12 | 33696500-0 | PROTEIN (TOTAL) set 500 ml | set | 2 | ambalaj standard p/u A 15, set 10 fl. x 50 ml |
| 2.13 | 33696500-0 | TRIGLYCERIDES set 500 ml | set | 6 | ambalaj standard p/u A 15, set 10 fl. x 50 ml |
| 2.14 | 33696500-0 | UREA/BUN-UV set 250 ml | set | 16 | ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. x 40ml + 5fl x 10ml, ambalajul reactivilor bicomponenti va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon |
| 2.15 | 33696500-0 | URIC ACID set 500 ml | set | 3 | ambalaj standard p/u A 15, set 10 fl. x 50 ml |
| 2.16 | 33696500-0 | BIOCHEMISTRY CALIBRATOR (HUMAN) set 25 ml | set | 4 | ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. x 5 ml |
| 2.17 | 33696500-0 | BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM Normal (HUMAN) set 25 ml | set | 3 | ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. x 5 ml |
| 2.18 | 33696500-0 | BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM Patologic (HUMAN) set 25 ml | set | 3 | ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. x 5 ml |
| 2.19 | 33696500-0 | HEMOGLOBIN A1C-DIRECT (HbA1C-DIR) BSA set 72 ml | set | 5 | ambalaj standard p/u A 15, set 1 x 60 ml +1 x 12ml |
| 2.20 | 33696500-0 | HEMOGLOBIN A1C CONTROL (NORMAL) set 0,5 ml | set | 1 | ambalaj standard p/u A 15, set 1 x 0,5 ml |
| 2.21 | 33696500-0 | HEMOGLOBIN A1C CONTROL (ELEVATED) set 0,5 ml | set | 1 | ambalaj standard p/u A 15, set 1 x 0,5 ml |
| 2.22 | 33696500-0 | HEMOGLOBIN A1C-DIRECT (HbA1C-DIR)STANDAR set 25 ml | set | 1 | ambalaj standard p/u A 15, set 4 x 0,5 ml |
| 2.23 | 33696500-0 | Soluţie concentrată de spălare fl. 100 ml p/u A 15 | set | 1 | fl. 100 ml |
| 2.24 | 33696500-0 | Soluţie concentrată de sistem lichid fl. 1000 ml p/u A 15 | set | 1 | fl. 1000 ml |
| 2.25 | 33696500-0 | Rotor de reacţie p/u analizator A 15 set 10 buc. | set | 60 | specific p/u A 15 set 10 buc. |
| 2.26 | 33696500-0 | Cuva pentru ser la analizator A 15 set 1000 buc. | set | 15 | specific p/u A 15 (dimensiuni 13,75 x 24,90 mm, volum 2 ml) set 1000 buc. |
| 2.27 | 33696500-0 | PAPER FOR ANALYZER | set | 50 | hîrtie specific p/u printerul analizatorului |
| 3 | 33696500-0 | LOTUL III Reagenţi pentru cercetarea sistemului de hemostază |  |  | Certificat de la CentrulNațional de Transfuzie a sîng.RM |
| 3.1 | 33696500-0 | Țoliclon anti A, 10 ml cu pipeta dozator 100 doze | flac | 5 | Certificat de la CentrulNațional de Transfuzie a sîng.RM |
| 3.2 | 33696500-0 | Toliclon anti B,10ml cu pipetă dozator 100 de doze | flac | 5 | Certificat de la CentrulNațional de Transfuzie a sîng.RM |
| 3.3 | 33696500-0 | Toliclon anti D super,10ml cu pipetă dozator 100 de doze | flac | 5 | Certificat de la CentrulNațional de Transfuzie a sîng.RM |
| 4 | 33696500-0 | LOTUL IV Reagenți pentru investigații imunologice |  |  | ISO 9001:2000+cerinţe generale |
| 4.1 | 33696500-0 | Determinarea factorului reumatoid, test latex | set | 4 | ISO 9001:2000+cerinţe generale |
| 4.2 | 33696500-0 | Set pentru determinarea proteinei C- reactive, test latex | set | 4 | ISO 9001:2000+cerinţe generale |
| 4.3 | 33696500-0 | Set pentru determinarea ASLO, test latex | set | 4 | ISO 9001:2000+cerinţe generale |
| 5 | 33696500-0 | LOTUL V Teste expres-rapide |  |  | Cerințe generale: 1.Ofertantul prezintă certificatul CE-copie, confirmată prin ştampilă şi semnătura participantului; 2.Reagenţii trebuie să fie lichizi, gata de folosire, mono sau biocomponenţi; 3.Metode de adaptare pentru STAT/FAX 1904 4.termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 18 luni. 5.Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător; 6 Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă 7 Ofertantul să asigure prezenţa specialistului la testarea mostrelor; 8 Reactivele, standartele şi seturile de control vor fi fabricate de un producător; |
| 5.1 | 33696500-0 | Test rapid p/u determinarea H.Pilori în ser | buc | 300 | Cerințe generale |
| 5.2 | 33696500-0 | Test rapid p/u determinarea PSA în ser | buc | 150 | Cerințe generale |
| 5.3 | 33696500-0 | Test rapid p/u determinarea anti HCVîn ser | buc | 300 | Cerințe generale |
| 5.4 | 33696500-0 | Test rapid p/u determinarea anti HbcAg în ser | buc | 30 | Cerințe generale |
| 5.5 | 33696500-0 | Test rapid p/u determinarea anti HDV în ser | buc | 30 | Cerințe generale |
| 5.6 | 33696500-0 | Teste rapide de confirmare pentru HBsAg | buc | 1200 | Certificat de calitate + cerințe generale |
| 6 | 33696500-0 | LOTUL VI Reagenți și consumabile pentru cercetarea sistem.de hemostază la aparatul Helena C-1 |  |  | ISO2001:2000 cerințe generale |
| 6.1 | 33696500-0 | Eprubete cu citrat de natriu 3,8% -volum 2,5 ml din mas plastic cu capac cu etichetă, în ștativ cîte 50 epr. | buc | 2000 | ISO2001:2000 cerințe generale |
| 6.2 | 33696500-0 | Set pentru determinarea timpului de protrombină. Conţinut tromboplastin L lichid 10 ml | fl | 50 | ISO2001:2000 cerințe generale |
| 6.3 | 33696500-0 | Set pentru determinarea fibrinogenă (50-100 teste). | set | 2 | ISO2001:2000 cerințe generale |
| 6.4 | 33696500-0 | Cuve pentru Helena C-1 | buc | 2000 | ISO2001:2000 cerințe generale |
|  |  | LOTUL VII |  |  |  |
| 7 | 33696500-0 | Antigen cardiolipinic pentru serodiagnosticul sifilisului (MRS) (2000 analize) | set | 2 | ISO2001:2000 cerințe generale |
|  |  | LOTUL VIII |  |  |  |
| 8 | 33696500-0 | Hîrtie p/u pentru Stat Fax 1904 pentru termoimprimante cu lățime de 57 mm | buc | 15 | Specif.p/u Stat Fax.1904 |
|  |  | LOTUL IX |  |  |  |
| 9 | 33696500-0 | Eprubete plastic conice 10 ml | buc | 26000 | Certificat de calitate de la producator |
|  |  | LOTUL X |  |  |  |
| 10 | 33696500-0 | Container plastic cu capac pentru colectarea urinei nesteril 100 ml | buc | 15000 | Certificat de calitate de la producator |
|  |  | LOTUL XI |  |  |  |
| 11 | 33696500-0 | Containere cu lopațică din polisterol volum 25 ml | buc | 1000 | Certificat de calitate de la producator |
|  |  | LOTUL XII |  |  |  |
| 12 | 33696500-0 | Set p/u determinarea sîng.ocult în mater.biologic | set | 4 | Certificat de calitate de la producator |
|  |  | LOTUL XIII |  |  |  |
| 13 | 33696500-0 | Peroxid de hidrogen 50% | l | 20 | Certificat de calitate de la producator |
|  |  | LOTUL XIV |  |  |  |
| 14 | 33696500-0 | Tub de latex autoclavabil | buc | 50 | Certificat de calitate de la producator |
|  |  | LOTUL XV |  |  |  |
| 15 | 33696500-0 | Glucoza st.PAP cu standatr 5ml, concentrația 5,56 mmoli/l, linearitatea 480 mg/dl, reagenți lichizi, posibilitatea utilizării 0,5 ml de reagent la analizator biochimic valabilitatea > 18 luni | set | 10 | Certificat de calitate de la producator |
|  |  | LOTUL XVI |  |  |  |
| 16 | 33696500-0 | Set p/u determinarea proteinei, glucozei și PH în urină | set | 100 | Certificat de calitate de la producator |
|  |  | LOTUL XVII |  |  |  |
| 17 | 33696500-0 | Glucoza praf | kg | 1 | Cerințe generale |

- Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației finale: anul 2019, or. Riscani, str. Independentei, 59.

- Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele: Nr. d/o; Denumirea documentului/cerinței; Cerințe suplimentare față de document; Obligativitatea. 1; DUAE; Oriiginal – potrivit modelului din documente, confirmat prin semnătura şi ştampila Participantului;; da. 2; Oferta; Original; da. 3; Certificat de inregistrare a intreprinderii; copia confirmată prin semnătura şi ştampila ofertantului; da. 4; Certificat de conformitate; copia confirmată prin semnătura şi ştampila ofertantului; da. 5; Licenţa de activitate – în cazul în care domeniul dat se licențiază; Copie – confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.; da. 6; Lista fondatorilor sau extrasul din Registrul de Stat; copia confirmată prin semnătura şi ştampila ofertantului; da. 7; Certificat de calitate ISO 9001, CE sau echivalentul și sau Certificat de la Producător(pașaport tehnic al produselor); copie -confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului; da. - Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară sau pot solicita clarificări de la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos: - Denumirea autorităţii contractante: IMSP „Centrul de Sanatate Riscani” - Adresa: Or. Riscani, str.Independentei,59 - Tel: 0 256 2 22 02; 0 69 54 58 70 - Fax: 0 256 2 22 02 - E-mail: riscanics@yandex.ru - Numele şi funcţia persoanei responsabile: Huzinschi Petru - Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile și urmează a fi prezentate: - pînă la: Informatia o gasiti in SIA RSAP - pe: Informatia o gasiti in SIA RSAP pe adresa Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP Ofertele întîrziate vor fi respinse. - Criteriul de atribuire este: prețul cel mai scăzut. - Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile. - Garanția pentru ofertă: „Nu se cere” Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de ____%. în formă de: - Garanție bancară sau - Transfer la contul autorității. Plata prin transfer se va efectua în adresa [denumirea organizaţiei], cu nota “Garanția pentru ofertă la cererea ofertelor de prețuri nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii: (a) beneficiarul plăţii [indicaţi]; (b) datele bancare [indicaţi]; (c) codul fiscal [indicaţi]; (d) contul de decontare [indicaţi]; (e) contul trezorerial [indicaţi]; (f) contul bancar [indicaţi]; (g) trezoreria teritorială [indicaţi]. - Contestațiile depuse pe marginea procedurii de cerere a ofertelor de prețuri se depun la sediul Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor la adresa : Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor; Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.162 (et.11), MD 2004; Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md - Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 272000

Conducătorul grupului de lucru:  Ursu Nicolae     L.Ș.

Ex. Huzinschi Petru Tel .069545870