| Complexul de asigurare cu apa potabila a satelor din raionul HINCESTI. Etapa I. Localitatile din lunca riului Prut. | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1-1

Deviz-oferta № 1-1

Lucrari de reglare - demarare a utilajului (denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari reglare - demarare a utilajului |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Staria de tratare BOC ; SP-1 |  |  |  |  |
| 1 | 09-01-016-02 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Agent de limpezire (Фильтр грязосборник SAF4500) | 1 ansamblu | 1,00 |  |  |
| 2 | 09-01-016-02 п. edtKodPopr К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Agent de limpezire (Фильтр грязосборник SAF4500) | 1 ansamblu | 1,00 |  |  |
| 3 | 09-01-013-02 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Malaxor, (первичное дозирование хлора) | 1 ansamblu | 1,00 |  |  |
| 4 | 09-01-013-02 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Malaxor, ( дозирование флокулянта) | 1 ansamblu | 1,00 |  |  |
| 5 | 09-01-013-02 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Malaxor, (резервной дозирование флокулянта) | 1 ansamblu | 1,00 |  |  |
| 6 | 09-01-013-02 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Malaxor, (дозирование коагулянта) | 1 ansamblu | 1,00 |  |  |
| 7 | 09-01-013-02 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Malaxor, (резервное дозирование коагулянта) | 1 ansamblu | 1,00 |  |  |
| 8 | 09-01-013-02 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Malaxor, (вторичное дозирование хлора) | 1 ansamblu | 1,00 |  |  |
| 9 | 09-01-025-04 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Filtre, agenti de limpezire prin contact: Filtru de generatie noua, echipat cu dispozitive de spalare cu apa si aer, cu sisteme de drenare si distributie din tevi din "ecopolimer", cu drenaje cu capacele etc., debit, m3/d, pina la: 1600 (фильтр осветлительный CF2600-VL) | 1 ansamblu | 1,00 |  |  |
| 10 | 09-01-025-04 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Filtre, agenti de limpezire prin contact: Filtru de generatie noua, echipat cu dispozitive de spalare cu apa si aer, cu sisteme de drenare si distributie din tevi din "ecopolimer", cu drenaje cu capacele etc., debit, m3/d, pina la: 1600 (фильтр осветлительный CF2600-VL) | 1 ansamblu | 3,00 |  |  |
| 11 | 09-01-025-04 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Filtre, agenti de limpezire prin contact: Filtru de generatie noua, echipat cu dispozitive de spalare cu apa si aer, cu sisteme de drenare si distributie din tevi din "ecopolimer", cu drenaje cu capacele etc., debit, m3/d, pina la: 1600 (фильтр осветлительный CF2000-VL) | 1 ansamblu | 1,00 |  |  |
| 12 | 09-01-025-04 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Filtre, agenti de limpezire prin contact: Filtru de generatie noua, echipat cu dispozitive de spalare cu apa si aer, cu sisteme de drenare si distributie din tevi din "ecopolimer", cu drenaje cu capacele etc., debit, m3/d, pina la: 1600 (фильтр осветлительный CF2000-VL) | 1 ansamblu | 3,00 |  |  |
| 13 | 09-03-001-02 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Instalatie de pompare a apei, a apelor uzate, a sedimentului, grupa de pompe cu aceeasi destinatie, debit, m3/d, pina la: 12000, statia SP-1 (забор воды из реки Прут) | 1 ansamblu | 1,00 |  |  |
| 14 | 09-03-001-02 п. edtKodPopr К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Instalatie de pompare a apei, a apelor uzate, a sedimentului, grupa de pompe cu aceeasi destinatie, debit, m3/d, pina la: 12000, Statia de tratarea (промывка и подача воды в сеть) | 1 ansamblu | 1,00 |  |  |
| 15 | 09-01-043-01 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Instalatie de preparare a solutiei de reactiv tip: bulgare (sulfat de aluminiu, sulfat de fier, clorura de fier, sare de bucatarie etc.), consum, kg/d, pina la: 1000 (pentru floculent) | 1 ansamblu | 1,00 |  |  |
| 16 | 09-01-043-01 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Instalatie de preparare a solutiei de reactiv tip: bulgare (sulfat de aluminiu, sulfat de fier, clorura de fier, sare de bucatarie etc.), consum, kg/d, pina la: 1000 (pentru coagulant) | 1 ansamblu | 1,00 |  |  |
| 17 | 09-01-043-04 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Instalatie de preparare a solutiei de reactiv tip: gel (poliacrilamida, fosfati, metanol etc.), consum, kg/d, pina la: 1000 (гипохлорид натрия) | 1 ansamblu | 1,00 |  |  |
| 18 | 09-03-001-05 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Instalatie de pompe de vid, (vacumnaia ustanovca), statia de pompare SP-1 | 1 ansamblu | 1,00 |  |  |
| 19 | 09-03-001-05 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Instalatie de pompe de vid, (compresornaia ustanovca , statia de tratare) | 1 ansamblu | 1,00 |  |  |
| 20 | 02-01-003-15 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sistem automatizat de conducere de categoria III de complexitate tehnica, numarul de canale: 640 | 1 sistema | 1,00 |  |  |
| 21 | 02-01-003-16 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sistem automatizat de conducere de categoria III de complexitate tehnica, numarul de canale: pentru fiecare canal de peste 640 pina la 1279 a adauga la norma 15 | 1 canal | 401,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. SP-2 |  |  |  |  |
| 22 | 09-03-001-02 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Instalatie de pompare a apei, a apelor uzate, a sedimentului, grupa de pompe cu aceeasi destinatie, debit, m3/d, pina la: 12000 SP-2, 2452 m3/dob) | 1 ansamblu | 1,00 |  |  |
| 23 | 02-01-001-05 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sistem automatizat de conducere de categoria I de complexitate tehnica, numarul de canale: 20 (SP-2; 2452m3/dob) | 1 sistema | 1,00 |  |  |
| 24 | 02-01-001-06 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sistem automatizat de conducere de categoria I de complexitate tehnica, numarul de canale: pentru fiecare canal de peste 20 pina la 39 a adauga la norma 5 | 1 canal | 4,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. SP-3 |  |  |  |  |
| 25 | 09-03-001-02 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Instalatie de pompare a apei, a apelor uzate, a sedimentului, grupa de pompe cu aceeasi destinatie, debit, m3/d, pina la: 12000 SP-3, 1668 m3/dob) | 1 ansamblu | 1,00 |  |  |
| 26 | 02-01-001-05 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sistem automatizat de conducere de categoria I de complexitate tehnica, numarul de canale: 20 (SP-3; 1668 m3/dob) | 1 sistema | 1,00 |  |  |
| 27 | 02-01-001-06 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sistem automatizat de conducere de categoria I de complexitate tehnica, numarul de canale: pentru fiecare canal de peste 20 pina la 39 a adauga la norma 5 | 1 canal | 4,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4. SP-4 |  |  |  |  |
| 28 | 09-03-001-01 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Instalatie de pompare a apei, a apelor uzate, a sedimentului, grupa de pompe cu aceeasi destinatie, debit, m3/d, pina la: 1200 (SP4, 240m3/dob) | 1 ansamblu | 1,00 |  |  |
| 29 | 02-01-001-05 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sistem automatizat de conducere de categoria I de complexitate tehnica, numarul de canale: 20 (SP-4; 240 m3/dob) | 1 sistema | 1,00 |  |  |
| 30 | 02-01-001-06 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sistem automatizat de conducere de categoria I de complexitate tehnica, numarul de canale: pentru fiecare canal de peste 20 pina la 39 a adauga la norma 5 | 1 canal | 4,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.5. SP-5 |  |  |  |  |
| 31 | 09-03-001-01 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Instalatie de pompare a apei, a apelor uzate, a sedimentului, grupa de pompe cu aceeasi destinatie, debit, m3/d, pina la: 1200 (SP5, 504 m3/dob) | 1 ansamblu | 1,00 |  |  |
| 32 | 02-01-001-05 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sistem automatizat de conducere de categoria I de complexitate tehnica, numarul de canale: 20 (SP-5; 504 m3/dob) | 1 sistema | 1,00 |  |  |
| 33 | 02-01-001-06 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sistem automatizat de conducere de categoria I de complexitate tehnica, numarul de canale: pentru fiecare canal de peste 20 pina la 39 a adauga la norma 5 | 1 canal | 4,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.6. SP-6 |  |  |  |  |
| 34 | 09-03-001-02 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Instalatie de pompare a apei, a apelor uzate, a sedimentului, grupa de pompe cu aceeasi destinatie, debit, m3/d, pina la: 12000 SP-6, 1344m3/dob) | 1 ansamblu | 1,00 |  |  |
| 35 | 02-01-001-05 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sistem automatizat de conducere de categoria I de complexitate tehnica, numarul de canale: 20 (SP-6; 1344 m3/dob) | 1 sistema | 1,00 |  |  |
| 36 | 02-01-001-06 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sistem automatizat de conducere de categoria I de complexitate tehnica, numarul de canale: pentru fiecare canal de peste 20 pina la 39 a adauga la norma 5 | 1 canal | 4,00 |  |  |
| 37 | 09-01-032-03 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Instalatie bactericida pentru constructii de generatie noua, debit, m3/h, pina la: 50 (SP-6 УДВ 30/5 А15) | buc | 1,00 |  |  |
| 38 | 09-01-032-03 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Instalatie bactericida pentru constructii de generatie noua, debit, m3/h, pina la: 50 (SP-6 УДВ 30/5 А15) | buc | 6,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.7. SP-7 |  |  |  |  |
| 39 | 09-03-001-02 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Instalatie de pompare a apei, a apelor uzate, a sedimentului, grupa de pompe cu aceeasi destinatie, debit, m3/d, pina la: 12000 SP-7, 2076m3/dob) | 1 ansamblu | 1,00 |  |  |
| 40 | 02-01-001-05 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sistem automatizat de conducere de categoria I de complexitate tehnica, numarul de canale: 20 (SP-7; 2076 m3/dob) | 1 sistema | 1,00 |  |  |
| 41 | 02-01-001-06 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sistem automatizat de conducere de categoria I de complexitate tehnica, numarul de canale: pentru fiecare canal de peste 20 pina la 39 a adauga la norma 5, SP7 | 1 canal | 4,00 |  |  |
| 42 | 09-01-032-03 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Instalatie bactericida pentru constructii de generatie noua, debit, m3/h, pina la: 50 (SP-7 УДВ 30/5 А15) | buc | 1,00 |  |  |
| 43 | 09-01-032-03 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Instalatie bactericida pentru constructii de generatie noua, debit, m3/h, pina la: 50 (SP-7 УДВ 30/5 А15) | buc | 3,00 |  |  |
| 44 | 09-01-032-03 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Instalatie bactericida pentru constructii de generatie noua, debit, m3/h, pina la: 50 (SP-7 УДВ 50/7) | buc | 1,00 |  |  |
| 45 | 09-01-032-03 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Instalatie bactericida pentru constructii de generatie noua, debit, m3/h, pina la: 50 (SP-7 УДВ 50/7) | buc | 2,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.8. Platforma M |  |  |  |  |
| 46 | 02-01-001-05 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sistem automatizat de conducere de categoria I de complexitate tehnica, numarul de canale: 20 Platforma M | 1 sistema | 1,00 |  |  |
| 47 | 02-01-001-06 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sistem automatizat de conducere de categoria I de complexitate tehnica, numarul de canale: pentru fiecare canal de peste 20 pina la 39 a adauga la norma 5, SP7 | 1 canal | 4,00 |  |  |
| 48 | 09-01-032-03 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Instalatie bactericida pentru constructii de generatie noua, debit, m3/h, pina la: 50 (Platforma M) | buc | 1,00 |  |  |
| 49 | 09-01-032-03 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Instalatie bactericida pentru constructii de generatie noua, debit, m3/h, pina la: 50 (Platforma M) | buc | 3,00 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale si medicale (ПЗ) *% |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Asigur |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie (ПЗ+Asigur) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Asigur+Cheltu |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz (ПЗ+Asigur+Cheltu)6 % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Asigur+Cheltu+Benefi | 100,00 + |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Investitor Obiect | Complexul de asigurare cu apa potabila a satelor din raionul HINCESTI. Etapa I. Localitatile din lunca riului Prut |
| --- | --- |

LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI  № 1-1

Lucrari de reglare - demarare a utilajului (formular desfăşurat)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | 1. Lucrari reglare - demarare a utilajului |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Staria de tratare BOC ; SP-1 |  |  |  |  |
| 1 | 09-01-016-02 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Agent de limpezire (Фильтр грязосборник SAF4500) | 1 ansamblu |  |  |  |
|  | 5 | Specialist | h-om | 315,00 |  |  |
| 2 | 09-01-016-02 п. edtKodPopr К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Agent de limpezire (Фильтр грязосборник SAF4500) Коэффициент к трудозатратам=0,60 | 1 ansamblu |  |  |  |
|  | 5 | Specialist | h-om | 315,00 |  |  |
| 3 | 09-01-013-02 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Malaxor, (первичное дозирование хлора) | 1 ansamblu |  |  |  |
|  | 5 | Specialist | h-om | 88,00 |  |  |
| 4 | 09-01-013-02 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Malaxor, ( дозирование флокулянта) | 1 ansamblu |  |  |  |
|  | 5 | Specialist | h-om | 88,00 |  |  |
| 5 | 09-01-013-02 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Malaxor, (резервной дозирование флокулянта) Коэффициент к трудозатратам=0,60 | 1 ansamblu |  |  |  |
|  | 5 | Specialist | h-om | 88,00 |  |  |
| 6 | 09-01-013-02 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Malaxor, (дозирование коагулянта) | 1 ansamblu |  |  |  |
|  | 5 | Specialist | h-om | 88,00 |  |  |
| 7 | 09-01-013-02 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Malaxor, (резервное дозирование коагулянта) Коэффициент к трудозатратам=0,60 | 1 ansamblu |  |  |  |
|  | 5 | Specialist | h-om | 88,00 |  |  |
| 8 | 09-01-013-02 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Malaxor, (вторичное дозирование хлора) Коэффициент к трудозатратам=0,60 | 1 ansamblu |  |  |  |
|  | 5 | Specialist | h-om | 88,00 |  |  |
| 9 | 09-01-025-04 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Filtre, agenti de limpezire prin contact: Filtru de generatie noua, echipat cu dispozitive de spalare cu apa si aer, cu sisteme de drenare si distributie din tevi din "ecopolimer", cu drenaje cu capacele etc., debit, m3/d, pina la: 1600 (фильтр осветлительный CF2600-VL) | 1 ansamblu |  |  |  |
|  | 5 | Specialist | h-om | 646,00 |  |  |
| 10 | 09-01-025-04 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Filtre, agenti de limpezire prin contact: Filtru de generatie noua, echipat cu dispozitive de spalare cu apa si aer, cu sisteme de drenare si distributie din tevi din "ecopolimer", cu drenaje cu capacele etc., debit, m3/d, pina la: 1600 (фильтр осветлительный CF2600-VL) Коэффициент к трудозатратам=0,60 | 1 ansamblu |  |  |  |
|  | 5 | Specialist | h-om | 646,00 |  |  |
| 11 | 09-01-025-04 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Filtre, agenti de limpezire prin contact: Filtru de generatie noua, echipat cu dispozitive de spalare cu apa si aer, cu sisteme de drenare si distributie din tevi din "ecopolimer", cu drenaje cu capacele etc., debit, m3/d, pina la: 1600 (фильтр осветлительный CF2000-VL) | 1 ansamblu |  |  |  |
|  | 5 | Specialist | h-om | 646,00 |  |  |
| 12 | 09-01-025-04 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Filtre, agenti de limpezire prin contact: Filtru de generatie noua, echipat cu dispozitive de spalare cu apa si aer, cu sisteme de drenare si distributie din tevi din "ecopolimer", cu drenaje cu capacele etc., debit, m3/d, pina la: 1600 (фильтр осветлительный CF2000-VL) Коэффициент к трудозатратам=0,60 | 1 ansamblu |  |  |  |
|  | 5 | Specialist | h-om | 646,00 |  |  |
| 13 | 09-03-001-02 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Instalatie de pompare a apei, a apelor uzate, a sedimentului, grupa de pompe cu aceeasi destinatie, debit, m3/d, pina la: 12000, statia SP-1 (забор воды из реки Прут) | 1 ansamblu |  |  |  |
|  | 5 | Specialist | h-om | 325,00 |  |  |
| 14 | 09-03-001-02 п. edtKodPopr К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Instalatie de pompare a apei, a apelor uzate, a sedimentului, grupa de pompe cu aceeasi destinatie, debit, m3/d, pina la: 12000, Statia de tratarea (промывка и подача воды в сеть) | 1 ansamblu |  |  |  |
|  | 5 | Specialist | h-om | 325,00 |  |  |
| 15 | 09-01-043-01 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Instalatie de preparare a solutiei de reactiv tip: bulgare (sulfat de aluminiu, sulfat de fier, clorura de fier, sare de bucatarie etc.), consum, kg/d, pina la: 1000 (pentru floculent) | 1 ansamblu |  |  |  |
|  | 5 | Specialist | h-om | 145,00 |  |  |
| 16 | 09-01-043-01 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Instalatie de preparare a solutiei de reactiv tip: bulgare (sulfat de aluminiu, sulfat de fier, clorura de fier, sare de bucatarie etc.), consum, kg/d, pina la: 1000 (pentru coagulant) | 1 ansamblu |  |  |  |
|  | 5 | Specialist | h-om | 145,00 |  |  |
| 17 | 09-01-043-04 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Instalatie de preparare a solutiei de reactiv tip: gel (poliacrilamida, fosfati, metanol etc.), consum, kg/d, pina la: 1000 (гипохлорид натрия) | 1 ansamblu |  |  |  |
|  | 5 | Specialist | h-om | 161,00 |  |  |
| 18 | 09-03-001-05 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Instalatie de pompe de vid, (vacumnaia ustanovca), statia de pompare SP-1 | 1 ansamblu |  |  |  |
|  | 5 | Specialist | h-om | 127,00 |  |  |
| 19 | 09-03-001-05 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Instalatie de pompe de vid, (compresornaia ustanovca , statia de tratare) | 1 ansamblu |  |  |  |
|  | 5 | Specialist | h-om | 127,00 |  |  |
| 20 | 02-01-003-15 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sistem automatizat de conducere de categoria III de complexitate tehnica, numarul de canale: 640 | 1 sistema |  |  |  |
|  | 5 | Specialist | h-om | 5 497,00 |  |  |
| 21 | 02-01-003-16 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sistem automatizat de conducere de categoria III de complexitate tehnica, numarul de canale: pentru fiecare canal de peste 640 pina la 1279 a adauga la norma 15 | 1 canal |  |  |  |
|  | 5 | Specialist | h-om | 6,90 |  |  |
|  |  | 1.2. SP-2 |  |  |  |  |
| 22 | 09-03-001-02 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Instalatie de pompare a apei, a apelor uzate, a sedimentului, grupa de pompe cu aceeasi destinatie, debit, m3/d, pina la: 12000 SP-2, 2452 m3/dob) | 1 ansamblu |  |  |  |
|  | 5 | Specialist | h-om | 325,00 |  |  |
| 23 | 02-01-001-05 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sistem automatizat de conducere de categoria I de complexitate tehnica, numarul de canale: 20 (SP-2; 2452m3/dob) | 1 sistema |  |  |  |
|  | 5 | Specialist | h-om | 128,00 |  |  |
| 24 | 02-01-001-06 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sistem automatizat de conducere de categoria I de complexitate tehnica, numarul de canale: pentru fiecare canal de peste 20 pina la 39 a adauga la norma 5 | 1 canal |  |  |  |
|  | 5 | Specialist | h-om | 6,15 |  |  |
|  |  | 1.3. SP-3 |  |  |  |  |
| 25 | 09-03-001-02 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Instalatie de pompare a apei, a apelor uzate, a sedimentului, grupa de pompe cu aceeasi destinatie, debit, m3/d, pina la: 12000 SP-3, 1668 m3/dob) | 1 ansamblu |  |  |  |
|  | 5 | Specialist | h-om | 325,00 |  |  |
| 26 | 02-01-001-05 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sistem automatizat de conducere de categoria I de complexitate tehnica, numarul de canale: 20 (SP-3; 1668 m3/dob) | 1 sistema |  |  |  |
|  | 5 | Specialist | h-om | 128,00 |  |  |
| 27 | 02-01-001-06 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sistem automatizat de conducere de categoria I de complexitate tehnica, numarul de canale: pentru fiecare canal de peste 20 pina la 39 a adauga la norma 5 | 1 canal |  |  |  |
|  | 5 | Specialist | h-om | 6,15 |  |  |
|  |  | 1.4. SP-4 |  |  |  |  |
| 28 | 09-03-001-01 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Instalatie de pompare a apei, a apelor uzate, a sedimentului, grupa de pompe cu aceeasi destinatie, debit, m3/d, pina la: 1200 (SP4, 240m3/dob) | 1 ansamblu |  |  |  |
|  | 5 | Specialist | h-om | 157,00 |  |  |
| 29 | 02-01-001-05 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sistem automatizat de conducere de categoria I de complexitate tehnica, numarul de canale: 20 (SP-4; 240 m3/dob) | 1 sistema |  |  |  |
|  | 5 | Specialist | h-om | 128,00 |  |  |
| 30 | 02-01-001-06 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sistem automatizat de conducere de categoria I de complexitate tehnica, numarul de canale: pentru fiecare canal de peste 20 pina la 39 a adauga la norma 5 | 1 canal |  |  |  |
|  | 5 | Specialist | h-om | 6,15 |  |  |
|  |  | 1.5. SP-5 |  |  |  |  |
| 31 | 09-03-001-01 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Instalatie de pompare a apei, a apelor uzate, a sedimentului, grupa de pompe cu aceeasi destinatie, debit, m3/d, pina la: 1200 (SP5, 504 m3/dob) | 1 ansamblu |  |  |  |
|  | 5 | Specialist | h-om | 157,00 |  |  |
| 32 | 02-01-001-05 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sistem automatizat de conducere de categoria I de complexitate tehnica, numarul de canale: 20 (SP-5; 504 m3/dob) | 1 sistema |  |  |  |
|  | 5 | Specialist | h-om | 128,00 |  |  |
| 33 | 02-01-001-06 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sistem automatizat de conducere de categoria I de complexitate tehnica, numarul de canale: pentru fiecare canal de peste 20 pina la 39 a adauga la norma 5 | 1 canal |  |  |  |
|  | 5 | Specialist | h-om | 6,15 |  |  |
|  |  | 1.6. SP-6 |  |  |  |  |
| 34 | 09-03-001-02 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Instalatie de pompare a apei, a apelor uzate, a sedimentului, grupa de pompe cu aceeasi destinatie, debit, m3/d, pina la: 12000 SP-6, 1344m3/dob) | 1 ansamblu |  |  |  |
|  | 5 | Specialist | h-om | 325,00 |  |  |
| 35 | 02-01-001-05 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sistem automatizat de conducere de categoria I de complexitate tehnica, numarul de canale: 20 (SP-6; 1344 m3/dob) | 1 sistema |  |  |  |
|  | 5 | Specialist | h-om | 128,00 |  |  |
| 36 | 02-01-001-06 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sistem automatizat de conducere de categoria I de complexitate tehnica, numarul de canale: pentru fiecare canal de peste 20 pina la 39 a adauga la norma 5 | 1 canal |  |  |  |
|  | 5 | Specialist | h-om | 6,15 |  |  |
| 37 | 09-01-032-03 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Instalatie bactericida pentru constructii de generatie noua, debit, m3/h, pina la: 50 (SP-6 УДВ 30/5 А15) | buc |  |  |  |
|  | 5 | Specialist | h-om | 852,00 |  |  |
| 38 | 09-01-032-03 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Instalatie bactericida pentru constructii de generatie noua, debit, m3/h, pina la: 50 (SP-6 УДВ 30/5 А15) Коэффициент к трудозатратам=0,60 | buc |  |  |  |
|  | 5 | Specialist | h-om | 852,00 |  |  |
|  |  | 1.7. SP-7 |  |  |  |  |
| 39 | 09-03-001-02 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Instalatie de pompare a apei, a apelor uzate, a sedimentului, grupa de pompe cu aceeasi destinatie, debit, m3/d, pina la: 12000 SP-7, 2076m3/dob) | 1 ansamblu |  |  |  |
|  | 5 | Specialist | h-om | 325,00 |  |  |
| 40 | 02-01-001-05 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sistem automatizat de conducere de categoria I de complexitate tehnica, numarul de canale: 20 (SP-7; 2076 m3/dob) | 1 sistema |  |  |  |
|  | 5 | Specialist | h-om | 128,00 |  |  |
| 41 | 02-01-001-06 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sistem automatizat de conducere de categoria I de complexitate tehnica, numarul de canale: pentru fiecare canal de peste 20 pina la 39 a adauga la norma 5, SP7 | 1 canal |  |  |  |
|  | 5 | Specialist | h-om | 6,15 |  |  |
| 42 | 09-01-032-03 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Instalatie bactericida pentru constructii de generatie noua, debit, m3/h, pina la: 50 (SP-7 УДВ 30/5 А15) | buc |  |  |  |
|  | 5 | Specialist | h-om | 852,00 |  |  |
| 43 | 09-01-032-03 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Instalatie bactericida pentru constructii de generatie noua, debit, m3/h, pina la: 50 (SP-7 УДВ 30/5 А15) Коэффициент к трудозатратам=0,60 | buc |  |  |  |
|  | 5 | Specialist | h-om | 852,00 |  |  |
| 44 | 09-01-032-03 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Instalatie bactericida pentru constructii de generatie noua, debit, m3/h, pina la: 50 (SP-7 УДВ 50/7) | buc |  |  |  |
|  | 5 | Specialist | h-om | 852,00 |  |  |
| 45 | 09-01-032-03 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Instalatie bactericida pentru constructii de generatie noua, debit, m3/h, pina la: 50 (SP-7 УДВ 50/7) Коэффициент к трудозатратам=0,60 | buc |  |  |  |
|  | 5 | Specialist | h-om | 852,00 |  |  |
|  |  | 1.8. Platforma M |  |  |  |  |
| 46 | 02-01-001-05 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sistem automatizat de conducere de categoria I de complexitate tehnica, numarul de canale: 20 Platforma M | 1 sistema |  |  |  |
|  | 5 | Specialist | h-om | 128,00 |  |  |
| 47 | 02-01-001-06 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sistem automatizat de conducere de categoria I de complexitate tehnica, numarul de canale: pentru fiecare canal de peste 20 pina la 39 a adauga la norma 5, SP7 | 1 canal |  |  |  |
|  | 5 | Specialist | h-om | 6,15 |  |  |
| 48 | 09-01-032-03 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Instalatie bactericida pentru constructii de generatie noua, debit, m3/h, pina la: 50 (Platforma M) | buc |  |  |  |
|  | 5 | Specialist | h-om | 852,00 |  |  |
| 49 | 09-01-032-03 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Instalatie bactericida pentru constructii de generatie noua, debit, m3/h, pina la: 50 (Platforma M) Коэффициент к трудозатратам=0,60 | buc |  |  |  |
|  | 5 | Specialist | h-om | 852,00 |  |  |

| Complexul de asigurare cu apa potabila a satelor din raionul HINCESTI. Etapa I. Localitatile din lunca riului Prut. | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1-2

Deviz-oferta № 1-2

Lucrari de  spalare, testare si automatizare  (denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Capitolul 1. Spalarea si testarea |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. SP-1 (BOC) 2x100 m3 |  |  |  |  |
| 1 | RpAcH11C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Proba rezervoarelor inchise si deschise sau a puturilor de alimentare cu apa, (2x100m3) | m3 | 238,00 |  |  |
| 2 | RpAcH11A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Dezinfectarea rezervoarelor inchise si deschise sau a puturilor de alimentare cu apa, executate cu solutii speciale prin stropirea rezervoarelor | m2 | 268,40 |  |  |
| 3 | RpAcH11C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Dezinfectarea rezervoarelor inchise si deschise sau a puturilor de alimentare cu apa, executate cu cloramina prin umplerea rezervoarelor | m3 | 200,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. SP-2 (B) 2x1000 m3 |  |  |  |  |
| 4 | RpAcH11C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Proba rezervoarelor inchise si deschise sau a puturilor de alimentare cu apa, (2x1000m3) | m3 | 2 070,00 |  |  |
| 5 | RpAcH11A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Dezinfectarea rezervoarelor inchise si deschise sau a puturilor de alimentare cu apa, executate cu solutii speciale prin stropirea rezervoarelor | m2 | 1 440,00 |  |  |
| 6 | RpAcH11C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Dezinfectarea rezervoarelor inchise si deschise sau a puturilor de alimentare cu apa, executate cu cloramina prin umplerea rezervoarelor | m3 | 2 000,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. SP-3 (C) 2x500 |  |  |  |  |
| 7 | RpAcH11C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Proba rezervoarelor inchise si deschise sau a puturilor de alimentare cu apa, (2x500m3) | m3 | 1 036,00 |  |  |
| 8 | RpAcH11A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Dezinfectarea rezervoarelor inchise si deschise sau a puturilor de alimentare cu apa, executate cu solutii speciale prin stropirea rezervoarelor | m2 | 921,60 |  |  |
| 9 | RpAcH11C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Dezinfectarea rezervoarelor inchise si deschise sau a puturilor de alimentare cu apa, executate cu cloramina prin umplerea rezervoarelor | m3 | 1 000,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4. SP-4 (L) 2x500m3 |  |  |  |  |
| 10 | RpAcH11C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Proba rezervoarelor inchise si deschise sau a puturilor de alimentare cu apa, (2x500m3) | m3 | 1 036,00 |  |  |
| 11 | RpAcH11A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Dezinfectarea rezervoarelor inchise si deschise sau a puturilor de alimentare cu apa, executate cu solutii speciale prin stropirea rezervoarelor | m2 | 921,60 |  |  |
| 12 | RpAcH11C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Dezinfectarea rezervoarelor inchise si deschise sau a puturilor de alimentare cu apa, executate cu cloramina prin umplerea rezervoarelor | m3 | 1 000,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.5. SP-5 (D) 2x500 m3 |  |  |  |  |
| 13 | RpAcH11C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Proba rezervoarelor inchise si deschise sau a puturilor de alimentare cu apa, (2x500m3) | m3 | 1 036,00 |  |  |
| 14 | RpAcH11A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Dezinfectarea rezervoarelor inchise si deschise sau a puturilor de alimentare cu apa, executate cu solutii speciale prin stropirea rezervoarelor | m2 | 921,60 |  |  |
| 15 | RpAcH11C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Dezinfectarea rezervoarelor inchise si deschise sau a puturilor de alimentare cu apa, executate cu cloramina prin umplerea rezervoarelor | m3 | 1 000,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.6. SP-6 (K) 2x250 |  |  |  |  |
| 16 | RpAcH11C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Proba rezervoarelor inchise si deschise sau a puturilor de alimentare cu apa, (2x250m3) | m3 | 580,00 |  |  |
| 17 | RpAcH11A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Dezinfectarea rezervoarelor inchise si deschise sau a puturilor de alimentare cu apa, executate cu solutii speciale prin stropirea rezervoarelor | m2 | 506,00 |  |  |
| 18 | RpAcH11C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Dezinfectarea rezervoarelor inchise si deschise sau a puturilor de alimentare cu apa, executate cu cloramina prin umplerea rezervoarelor | m3 | 500,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.7. SP-7 (E) 2x350 m3 |  |  |  |  |
| 19 | RpAcH11C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Proba rezervoarelor inchise si deschise sau a puturilor de alimentare cu apa, (2x350m3) | m3 | 738,00 |  |  |
| 20 | RpAcH11A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Dezinfectarea rezervoarelor inchise si deschise sau a puturilor de alimentare cu apa, executate cu solutii speciale prin stropirea rezervoarelor | m2 | 606,20 |  |  |
| 21 | RpAcH11C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Dezinfectarea rezervoarelor inchise si deschise sau a puturilor de alimentare cu apa, executate cu cloramina prin umplerea rezervoarelor | m3 | 700,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.8. Platforma M, 2x150 m3 |  |  |  |  |
| 22 | RpAcH11C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Proba rezervoarelor inchise si deschise sau a puturilor de alimentare cu apa, (2x150m3) | m3 | 307,20 |  |  |
| 23 | RpAcH11A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Dezinfectarea rezervoarelor inchise si deschise sau a puturilor de alimentare cu apa, executate cu solutii speciale prin stropirea rezervoarelor | m2 | 316,00 |  |  |
| 24 | RpAcH11C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Dezinfectarea rezervoarelor inchise si deschise sau a puturilor de alimentare cu apa, executate cu cloramina prin umplerea rezervoarelor | m3 | 300,00 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport (ПЗ) * % |  |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala si medicala (ПЗ+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Asigur |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie (ПЗ+Cheltu+Asigur) % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Asigur+Cheltu |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz (ПЗ+Cheltu+Asigur+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Asigur+Cheltu+Benefi | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Automatizare |  |  |  |  |
| 25 | Pret de piata K=1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Panou pentru vana motorizata si indicarea nivelului | buc | 6,00 |  |  |
| 26 | Pret de piata K=1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Panou pentru indicarea nivelului | buc | 2,00 |  |  |
| 27 | Pret de piata K=1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Lucrari de proiectare, instalare panouri, punerea in functiune PIF | buc | 1,00 |  |  |
| 28 | Pret de piata K=1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Programarea logica pentru contyrolul nivelului cu monitorizarea starii semnalelor vanelor | buc | 1,00 |  |  |
| 29 | Pret de piata K=1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Integrarea in SCADA Cloud IoT cu monitorizare Web si control din telefonul mobil | buc | 9,00 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli depozitare (ПЗ) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari proiectare, instalare panouri |  |  |  |  |
| 30 | Pret de piata K=1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Lucrari de proiectare, instalare panouri, punerea in functiune PIF | buc | 1,00 |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Investitor Obiect | Complexul de asigurare cu apa potabila a satelor din raionul HINCESTI. Etapa II. Localitatile din lunca riului Prut. |
| --- | --- |

LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI  № 1-2

Lucrari de  spalare, testare si automatizare (formular desfăşurat)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Spalarea si testarea |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. SP-1 (BOC) 2x100 m3 |  |  |  |  |
| 1 | RpAcH11C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Proba rezervoarelor inchise si deschise sau a puturilor de alimentare cu apa, (2x100m3) | m3 |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,060 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,060 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1,000 |  |  |
|  | 2952270003301 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 2,8 kw | h-ut | 0,100 |  |  |
| 2 | RpAcH11A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Dezinfectarea rezervoarelor inchise si deschise sau a puturilor de alimentare cu apa, executate cu solutii speciale prin stropirea rezervoarelor | m2 |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,020 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,010 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,003 |  |  |
|  | 2413217309651 | Clorula de calciu tehnica tip H cal. I solutie 67 % | kg | 0,031 |  |  |
| 3 | RpAcH11C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Dezinfectarea rezervoarelor inchise si deschise sau a puturilor de alimentare cu apa, executate cu cloramina prin umplerea rezervoarelor | m3 |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,060 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,060 |  |  |
|  | 4100126202818. | Apa | m3 | 1,000 |  |  |
|  | 2413217309637 | Cloramina B | kg | 0,135 |  |  |
|  | 2952270003301 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 2,8 kw | h-ut | 0,100 |  |  |
|  |  | 1.2. SP-2 (B) 2x1000 m3 |  |  |  |  |
| 4 | RpAcH11C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Proba rezervoarelor inchise si deschise sau a puturilor de alimentare cu apa, (2x1000m3) | m3 |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,060 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,060 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1,000 |  |  |
|  | 2952270003301 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 2,8 kw | h-ut | 0,100 |  |  |
| 5 | RpAcH11A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Dezinfectarea rezervoarelor inchise si deschise sau a puturilor de alimentare cu apa, executate cu solutii speciale prin stropirea rezervoarelor | m2 |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,020 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,010 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,003 |  |  |
|  | 2413217309651 | Clorula de calciu tehnica tip H cal. I solutie 67 % | kg | 0,031 |  |  |
| 6 | RpAcH11C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Dezinfectarea rezervoarelor inchise si deschise sau a puturilor de alimentare cu apa, executate cu cloramina prin umplerea rezervoarelor | m3 |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,060 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,060 |  |  |
|  | 4100126202818. | Apa | m3 | 1,000 |  |  |
|  | 2413217309637 | Cloramina B | kg | 0,135 |  |  |
|  | 2952270003301 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 2,8 kw | h-ut | 0,100 |  |  |
|  |  | 1.3. SP-3 (C) 2x500 |  |  |  |  |
| 7 | RpAcH11C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Proba rezervoarelor inchise si deschise sau a puturilor de alimentare cu apa, (2x500m3) | m3 |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,060 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,060 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1,000 |  |  |
|  | 2952270003301 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 2,8 kw | h-ut | 0,100 |  |  |
| 8 | RpAcH11A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Dezinfectarea rezervoarelor inchise si deschise sau a puturilor de alimentare cu apa, executate cu solutii speciale prin stropirea rezervoarelor | m2 |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,020 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,010 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,003 |  |  |
|  | 2413217309651 | Clorula de calciu tehnica tip H cal. I solutie 67 % | kg | 0,031 |  |  |
| 9 | RpAcH11C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Dezinfectarea rezervoarelor inchise si deschise sau a puturilor de alimentare cu apa, executate cu cloramina prin umplerea rezervoarelor | m3 |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,060 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,060 |  |  |
|  | 4100126202818. | Apa | m3 | 1,000 |  |  |
|  | 2413217309637 | Cloramina B | kg | 0,135 |  |  |
|  | 2952270003301 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 2,8 kw | h-ut | 0,100 |  |  |
|  |  | 1.4. SP-4 (L) 2x500m3 |  |  |  |  |
| 10 | RpAcH11C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Proba rezervoarelor inchise si deschise sau a puturilor de alimentare cu apa, (2x500m3) | m3 |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,060 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,060 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1,000 |  |  |
|  | 2952270003301 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 2,8 kw | h-ut | 0,100 |  |  |
| 11 | RpAcH11A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Dezinfectarea rezervoarelor inchise si deschise sau a puturilor de alimentare cu apa, executate cu solutii speciale prin stropirea rezervoarelor | m2 |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,020 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,010 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,003 |  |  |
|  | 2413217309651 | Clorula de calciu tehnica tip H cal. I solutie 67 % | kg | 0,031 |  |  |
| 12 | RpAcH11C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Dezinfectarea rezervoarelor inchise si deschise sau a puturilor de alimentare cu apa, executate cu cloramina prin umplerea rezervoarelor | m3 |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,060 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,060 |  |  |
|  | 4100126202818. | Apa | m3 | 1,000 |  |  |
|  | 2413217309637 | Cloramina B | kg | 0,135 |  |  |
|  | 2952270003301 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 2,8 kw | h-ut | 0,100 |  |  |
|  |  | 1.5. SP-5 (D) 2x500 m3 |  |  |  |  |
| 13 | RpAcH11C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Proba rezervoarelor inchise si deschise sau a puturilor de alimentare cu apa, (2x500m3) | m3 |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,060 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,060 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1,000 |  |  |
|  | 2952270003301 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 2,8 kw | h-ut | 0,100 |  |  |
| 14 | RpAcH11A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Dezinfectarea rezervoarelor inchise si deschise sau a puturilor de alimentare cu apa, executate cu solutii speciale prin stropirea rezervoarelor | m2 |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,020 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,010 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,003 |  |  |
|  | 2413217309651 | Clorula de calciu tehnica tip H cal. I solutie 67 % | kg | 0,031 |  |  |
| 15 | RpAcH11C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Dezinfectarea rezervoarelor inchise si deschise sau a puturilor de alimentare cu apa, executate cu cloramina prin umplerea rezervoarelor | m3 |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,060 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,060 |  |  |
|  | 4100126202818. | Apa | m3 | 1,000 |  |  |
|  | 2413217309637 | Cloramina B | kg | 0,135 |  |  |
|  | 2952270003301 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 2,8 kw | h-ut | 0,100 |  |  |
|  |  | 1.6. SP-6 (K) 2x250 |  |  |  |  |
| 16 | RpAcH11C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Proba rezervoarelor inchise si deschise sau a puturilor de alimentare cu apa, (2x250m3) | m3 |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,060 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,060 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1,000 |  |  |
|  | 2952270003301 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 2,8 kw | h-ut | 0,100 |  |  |
| 17 | RpAcH11A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Dezinfectarea rezervoarelor inchise si deschise sau a puturilor de alimentare cu apa, executate cu solutii speciale prin stropirea rezervoarelor | m2 |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,020 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,010 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,003 |  |  |
|  | 2413217309651 | Clorula de calciu tehnica tip H cal. I solutie 67 % | kg | 0,031 |  |  |
| 18 | RpAcH11C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Dezinfectarea rezervoarelor inchise si deschise sau a puturilor de alimentare cu apa, executate cu cloramina prin umplerea rezervoarelor | m3 |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,060 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,060 |  |  |
|  | 4100126202818. | Apa | m3 | 1,000 |  |  |
|  | 2413217309637 | Cloramina B | kg | 0,135 |  |  |
|  | 2952270003301 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 2,8 kw | h-ut | 0,100 |  |  |
|  |  | 1.7. SP-7 (E) 2x350 m3 |  |  |  |  |
| 19 | RpAcH11C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Proba rezervoarelor inchise si deschise sau a puturilor de alimentare cu apa, (2x350m3) | m3 |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,060 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,060 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1,000 |  |  |
|  | 2952270003301 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 2,8 kw | h-ut | 0,100 |  |  |
| 20 | RpAcH11A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Dezinfectarea rezervoarelor inchise si deschise sau a puturilor de alimentare cu apa, executate cu solutii speciale prin stropirea rezervoarelor | m2 |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,020 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,010 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,003 |  |  |
|  | 2413217309651 | Clorula de calciu tehnica tip H cal. I solutie 67 % | kg | 0,031 |  |  |
| 21 | RpAcH11C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Dezinfectarea rezervoarelor inchise si deschise sau a puturilor de alimentare cu apa, executate cu cloramina prin umplerea rezervoarelor | m3 |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,060 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,060 |  |  |
|  | 4100126202818. | Apa | m3 | 1,000 |  |  |
|  | 2413217309637 | Cloramina B | kg | 0,135 |  |  |
|  | 2952270003301 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 2,8 kw | h-ut | 0,100 |  |  |
|  |  | 1.8. Platforma M, 2x150 m3 |  |  |  |  |
| 22 | RpAcH11C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Proba rezervoarelor inchise si deschise sau a puturilor de alimentare cu apa, (2x150m3) | m3 |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,060 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,060 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1,000 |  |  |
|  | 2952270003301 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 2,8 kw | h-ut | 0,100 |  |  |
| 23 | RpAcH11A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Dezinfectarea rezervoarelor inchise si deschise sau a puturilor de alimentare cu apa, executate cu solutii speciale prin stropirea rezervoarelor | m2 |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,020 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,010 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,003 |  |  |
|  | 2413217309651 | Clorula de calciu tehnica tip H cal. I solutie 67 % | kg | 0,031 |  |  |
| 24 | RpAcH11C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Dezinfectarea rezervoarelor inchise si deschise sau a puturilor de alimentare cu apa, executate cu cloramina prin umplerea rezervoarelor | m3 |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,060 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,060 |  |  |
|  | 4100126202818. | Apa | m3 | 1,000 |  |  |
|  | 2413217309637 | Cloramina B | kg | 0,135 |  |  |
|  | 2952270003301 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 2,8 kw | h-ut | 0,100 |  |  |
|  |  | 2. Automatizare |  |  |  |  |
| 25 | Pret de piata K=1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Panou pentru vana motorizata si indicarea nivelului | buc |  |  |  |
|  | Panou pentru vana | Panou pentru vana motorizata si indicarea nivelului | buc | 1,000 |  |  |
| 26 | Pret de piata K=1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Panou pentru indicarea nivelului | buc |  |  |  |
|  | Panou pentru indica | Panou pentru indicarea nivelului | buc | 1,000 |  |  |
| 27 | Pret de piata K=1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Lucrari de proiectare, instalare panouri, punerea in functiune PIF | buc |  |  |  |
|  | Lucrari de proiectar | Lucrari de proiectare, instalare panouri, punerea in functiune PIF | buc | 1,000 |  |  |
| 28 | Pret de piata K=1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Programarea logica pentru contyrolul nivelului cu monitorizarea starii semnalelor vanelor | buc |  |  |  |
|  | Programarea logica | Programarea logica pentru contyrolul nivelului cu monitorizarea starii semnalelor vanelor | buc | 1,000 |  |  |
| 29 | Pret de piata K=1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Integrarea in SCADA Cloud IoT cu monitorizare Web si control din telefonul mobil | buc |  |  |  |
|  | Integrarea in SCADA | Integrarea in SCADA Cloud IoT cu monitorizare Web si control din telefonul mobil | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | 3. Lucrari proiectare, instalare panouri |  |  |  |  |
| 30 | Pret de piata K=1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Lucrari de proiectare, instalare panouri, punerea in functiune PIF | buc |  |  |  |
|  | Lucrari de proiectar | Lucrari de proiectare, instalare panouri, punerea in functiune PIF | buc | 1,000 |  |  |