| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Procedura de achiziție: ____________din_____________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Reparația și mentenanța aparatelor de aer condiționat (REPETAT). |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| LOT nr.1: Mentenanța aparatelor de climatizatoare și sistemului de ventilare. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Mentenanța aparatului de aer condiționat de tip perete conform pct. 1.1 din caietul de sarcini (anexat). |  |  |  | 2,6 kW-3,4 Kw |  |  |  |
| 2. Mentenanța aparatului de aer condiționat de tip perete conform pct. 1.1 din caietul de sarcini (anexat). |  |  |  | 3,5 kW- 4,9 kW |  |  |  |
| 3. Mentenanța aparatului de aer condiționat de tip perete conform pct. 1.1 din caietul de sarcini (anexat). |  |  |  | 5,0 kW - 6,9 kW |  |  |  |
| 4. Mentenanța aparatului de aer condiționat de tip perete conform pct. 1.1 din caietul de sarcini (anexat). |  |  |  | 7,0 kW - 8,0 kW |  |  |  |
| 5. Mentenanța aparatului de aer condiționat de tip perete conform pct. 1.1 din caietul de sarcini (anexat). |  |  |  | 14,01 kW - 16,0 kW |  |  |  |
| 6. Mentenanța sistemei de ventilare și reparația după necesitate conform pct. 1.1 din caietul de sarcini (anexat). |  |  |  | Ventilator cu debit până la 500m3/h |  |  |  |
| LOT nr.2 Servicii de reparare a aparatelor de aer condiționat. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Repararea panoului electronic |  |  |  | 1. Repararea panoului electronic |  |  |  |
| 2. Schimbarea condensatorului bloc exterior (inclusiv costul condensatorului) |  |  |  | 2. Schimbarea condensatorului bloc exterior (inclusiv costul condensatorului) |  |  |  |
| 3. Schimbarea condensatorului bloc interior (inclusiv costul condensatorului) |  |  |  | 3. Schimbarea condensatorului bloc interior (inclusiv costul condensatorului) |  |  |  |
| 4. Schimbarea compresorului |  |  |  | 4. Schimbarea compresorului |  |  |  |
| 5. Schimbare senzori |  |  |  | 5. Schimbare senzori |  |  |  |
| 6. Schimbarea supapei cu 4 trepte |  |  |  | 6. Schimbarea supapei cu 4 trepte |  |  |  |
| 7. Schimbarea ventilatorului bloc interior sau exterior |  |  |  | 7. Schimbarea ventilatorului bloc interior sau exterior |  |  |  |
| 8. Repararea sistemului de drenaj (inclusiv materialele) |  |  |  | 8. Repararea sistemului de drenaj (inclusiv materialele) |  |  |  |
| 9. Schimbarea completă a sistemului de drenaj (inclusiv materialele) |  |  |  | 9. Schimbarea completă a sistemului de drenaj (inclusiv materialele) |  |  |  |
| 10. Înlocuirea traseului frigorific, manopera |  |  |  | 10. Înlocuirea traseului frigorific, manopera |  |  |  |
| 11. Remediere fisură la țevile de cupru prin sudură, inclusiv la calorifere |  |  |  | 11. Remediere fisură la țevile de cupru prin sudură, inclusiv la calorifere |  |  |  |
| 12. Alimentarea cu freon și lubrifiant (toate tipurile de aparate de aer condiționat) |  |  |  | 12. Alimentarea cu freon și lubrifiant (toate tipurile de aparate de aer condiționat) |  |  |  |
| 13. Demontarea aparatelor de aer condiționat |  |  |  | 13. Demontarea aparatelor de aer condiționat |  |  |  |
| 14. Montare aparatelor de aer condiționat, inclusiv materialele necesare pentru traseul frigorific de până la 7 m |  |  |  | 14. Montare aparatelor de aer condiționat, inclusiv materialele necesare pentru traseul frigorific de până la 7 m |  |  |  |
| 15. Servicii autoturn pentru înălțimea (lungimea) de 30 m (pentru 1 oră) |  |  |  | 15. Servicii autoturn pentru înălțimea (lungimea) de 30 m (pentru 1 oră) |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________