| Lotul Nr. 11 -2023 Recipiente ,pipete ,anse ,cutii petri |  |  |  |  |  |  |  | Pret |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. d/o | Tipul recipientului | Marcaj |  | Denumirea recipientului | Ambalajul solicitat |  | Cantitatea solicitată |  |
| Recipiente , pipete ,anse |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | plastic viscoza |  | Sisteme de transport cu mediu Kary Blair |  | buc | 2500 |  |  |
| 2 | aluminiu viscoza |  | Sisteme de transport cu mediu Swabs /Amies |  | buc | 1000 |  |  |
| 3 |  |  | Coprocultoare cu lopatica/sterile |  | buc | 1000 |  |  |
| 4 |  |  | Anse sterile din poliesterol forma L |  | buc | 500 |  |  |
| 5 |  |  | Tampon steril (lemn) in ambalaj individual |  | buc | 3000 |  |  |
| 6 | Plastic |  | Eprubete cu tampon steril |  | buc | 1500 |  |  |
| 7 |  |  | Cutii petri din plastic sterile cu d10.5 cm |  |  | 7000 |  |  |
| 8 |  |  | Pipete sterile unica folosinta terminale ,in ambalaj individual 1,0 ml |  |  | 1000 |  |  |
| 9 |  |  | Pipete sterile unica folosinta terminale ,in ambalaj individual 5,0 ml |  |  | 500 |  |  |
| 10 |  |  | Anse sterile din poliesterol vol 1mkl (amb *20) |  |  | 10000 |  |  |
| 11 |  |  | Anse sterile din poliesterol vol 10mkl (amb *20) |  |  | 7000 |  |  |
| 12 | lichid |  | Ulei vazelina |  |  | 1 litru |  |  |