ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea : Reagenti și consumabile de laborator pentru anul 2026

(sistem inchis)

(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție   Licitație Publică

(tipul procedurii de achiziție)

- Denumirea autorității contractante: IMSP Institutul de Cardiologie

- IDNO: 1003600150613

- Adresa: Testemitanu 29/1

- Numărul de telefon/fax:  02272-74-11 ,022 256-123

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: icachizitii@gmail.com

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Institutie Medico Sanitara Publica

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor | Unitateade măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Conform anexei 1 |  |  |  |  |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 10 321 790,00 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. Nu se aplica

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru mai multe loturi;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: din 01.01.2026

- Termenul de valabilitate a contractului: pină pe 31.12.2026

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz):  Nu

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): Nu se aplica

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | Original, conform modelului atașat, semnăturii electronice aparticipantului. Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAE decît cel atașat la procedură constituie temei de descalificare aoperatorilor economici | Obligatoriu |
| 2 | Garanție pentru ofertă 1% | Oferta va fi insotită de o Garanție pentru ofertă (emisa de o bancd comerciald), conform Anexei nr. 9 la Documentația standard nr. 1 1 5 din " 15" 09. 2021 Garantie bancară (se prezintă în original la sediul autoritații contractante) sau transfer pe contul autorității contractante(în cazul transferului e suficient atasarea in SIA-RSAP a confirmarii privind transferul bancar) | Obligatoriu |
| 3 | Specificații tehnice | Conform anexei nr.22 la Documentafia standard nr.115 din ool5" 09.2021, semnat electronic | Obligatoriu |
| 4 | Specificații de preț | Conform anexei nr.23 la Documentafia standard nr.115 din "15" 09.2021, semnat electronic | Obligatoriu |
| 5 | Declaralie privind valabilitatea ofertei | Conform anexei nr. 8 la Documentafia standard nr.1 l5 din 0015" 09, 2021, Confirmată prin semntura electronică | Obligatoriu |
| 6 | Cerere de participare | Anexa nr.7 la Documentalia standard nr.115 din "15" 09. 2021, Confirmată prin semntura electronică | Obligatoriu |
| 7 | Certificat de atribuire a contului bancar | copie- confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului | Obligatoriu |
| 8 | Situație financiară | Ultimul raport financiar/situația financiară - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului | Obligatoriu |
| 9 | Certificat privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de bugetul public naţional | eliberat de Serviciul Fiscal de Stat (valabilitatea certificatului – conform cerinţelor Serviciului Fiscal de Stat al Republicii Moldova), valabil la data deschiderii ofertelor – copie – confirmată prin aplicarea prin aplicarea semnăturii electronice a participantului | Obligatoriu |
| 10 | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii, Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice | Copie, confirmat prin aplicarea ștampilei și semnăturii Participantului semnat electronic | Obligatoriu |
| 11 | CE sau EN | Pentru bunurile ofertate conform cerințelor și specificațiilor tehnice, semnat electronic | Obligatoriu |
| 12 | Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani | confirmat prin aplicarea ștampilei și semnăturii Participantului semnat electronic | Obligatoriu |
| 13 | Alte documente ce vin să confirme informțiile din DUAE și ofertă | La solicitare timp de 3 zile | Obligatoriu |
| 14 | Mostre | la solicitare timp de 3 zile (pentru reactivele compatibile de demonstrat compatibilitatea, reactivele analogice vor fi insotite de analizatorul la care urmeaza a fi efectuate analizele). | Obligatoriu |
|  | Nota | - Se admite prezenatrea reagentilor pentru alte dispozitive cu performante analogice, mod de lucru și timp de executarea analizelor, procedeie si sensibilitate. Se acceptă dispozitive mai performante cu sensibilitate mai inaltă sau echivalenta și vor fi respinse cele inferioare sau mai puțin practice. Totodată în cazul în care se oferă un alt dispozitiv acesta trebuie sa fie in stoc și disponibil de montat pîna la data de 01.01.2026 sau dupa semnarea contractului în termen de 5 zile, inclusiv livrarea primului lot de reagenți. - Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a micșora cantitatea contractantă în cazul în care CAPCS va demara o procedură similara pentru IMSP Institutul de Cardiologie pentru aceleași poziții și la preturi mai avantajoase. In acest caz vor fi contractate cantitațile necesare pentru perioada necesara stabilita de CAPCS. - In cazul ofertării reactivelor pentru un alt aparat ce va efectua același spectru de analize în condiții analogice sau superioare. Aparatul va fi dat în comodat printr-un contract subsecvent contractului de achiziție publica pentru reactive, pe întraga perioada de utilizare a reagentilor contractați, care poate fi si mai mare decît 31.12.2026. |  |

- Garanția pentru ofertă, după caz , cuantumul    1%  din valoarea ofertei fără TVA .

Beneficiarul plăţii: IMSP ”INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE”

Codul fiscal:1003600150613

Denumirea Băncii: BC ”MOLDINCONBANK” S.A. FIL 8 CHISINAU

Contul de decontare: MD98ML000000002251902161

Contul trezorerial:

Contul bancar:

cu nota “ Garanția pentru ofertă în cunatum de 1% la procedura de achiziție publică nr. _____din ______.

Notă: În cazul transferului operatorul economic va prezenat ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății pînă la termenul limită de depunere a ofertei sau Garanție Bancară conform Anexa nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. Notă: În cazul în care garanția pentru ofertă este prezentată sub formă de garanție bancară, aceasta urmează a fi prezentată în original (dacă este semnată olograf de către bancă) la sediu IMSP ”INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE , după deschiderea ofertelor în termen de 24 de ore. Termenul de valabilitate a garanției bancare trebuie să fie același cu termenul de valabilitate a ofertei.

- Garanția de bună execuție a contractului, din valoarea totată a contractului 5 %, cuantumul_.

Beneficiarul plăţii: IMSP ”INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE”

Codul fiscal:1003600150613

Denumirea Băncii: BC ”MOLDINCONBANK” S.A. FIL 8 CHISINAU

Contul de decontare: MD98ML000000002251902161

Cu următoarea notă: Garanția de bună execuție în cunatum de 5% la procedura de achiziție

publică nr. _____din ______.

Sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul

Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, în original atașată la contract.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz: Nu se aplica

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): Nu se aplica

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Nu sunt

- Ofertele se prezintă în valuta : MD

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț fără

TVA, cu corespunderea tuturor cerințelor.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:  1

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: conform SIA RSAP MTender

- pe: [data] conform SIA RSAP MTender

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 zile

- Locul deschiderii ofertelor: _ SIA RSAP

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:  de stat

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplica

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:__________________

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da |
| Sistemul de comenzi electronice | Nu |
| Facturarea electronică | Da |
| Plățile electronice | Da |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):    Nu

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante:

Se admite prezenatrea reagentilor pentru alte dispozitive cu performante analogice, mod de lucru și timp de executarea analizelor, procedeie si sensibilitate. Se acceptă dispozitive mai performante cu sensibilitate mai inaltă sau echivalenta și vor fi respinse cele inferioare sau mai puțin practice. Totodată în cazul în care se oferă un alt dispozitiv acesta trebuie sa fie in stoc și disponibil de montat pîna la data de 01.01.2026 sau dupa semnarea contractului în termen de 5 zile, inclusiv livrarea primului lot de reagenți.

In cazul ofertării reactivelor pentru un alt aparat ce va efectua același spectru de analize în condiții analogice sau superioare. Aparatul va fi dat în comodat printr-un contract subsecvent contractului de achiziție publica pentru reactive,  pe întraga perioada de utilizare a reagentilor contractați care poate fi si mai mare decît 31.12.2026.

Conducătorul grupului de lucru:  Moscalu Vitalie  ___________________

Anexa 1

| Denumire lot | valoare | perioada livrare | adresa livrarii | obiect achiztie | cantitate | unitate de masura |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Consumabile , reagenti p-u analizatorul Biochimic automat ,,Dimension RxL Max,, (sistem inchis) | 774,730.00 | 2025-12-31 - 2026-12-31 | Chisinau, str. Testemitanu 29/1 | Sample cups p-u eprubete 1,5 ml. Cupe proba 1,5 ml cu capac (sample cups with lids).Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 3000.00 | Unitate |
|  |  |  |  | cuvvete window(ferestre). Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 25.00 | Unitate |
|  |  |  |  | Cuvette cartridge. Cuvette cartridge Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 216000.00 | Unitate |
|  |  |  |  | Cholesterol. teste ambalate in flex original de la producator Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 14880.00 | Unitate |
|  |  |  |  | Trigliceride. teste ambalate in flex original de la producator.Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 14880.00 | Unitate |
|  |  |  |  | ALAT. teste ambalate in flex original de la producator.Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 12960.00 | Unitate |
|  |  |  |  | ASAT. teste ambalate in flex original de la producator.Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 12240.00 | Unitate |
|  |  |  |  | Total Bilirubin. teste ambalate in flex original de la producator.Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 9120.00 | Unitate |
|  |  |  |  | Creatinin. teste ambalate in flex original de la producator.Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 18240.00 | Unitate |
|  |  |  |  | Urea Nitrogen. teste ambalate in flex original de la producator.Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 17760.00 | Unitate |
|  |  |  |  | Acid uric. teste ambalate in flex original de la producator.Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 8160.00 | Unitate |
|  |  |  |  | Iron. teste ambalate in flex original de la producator.Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 4080.00 | Unitate |
|  |  |  |  | Albumin. teste ambalate in flex original de la producator.Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 4320.00 | Unitate |
|  |  |  |  | Glucoza. teste ambalate in flex original de la producator.Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 21000.00 | Unitate |
|  |  |  |  | Proteina totala. teste ambalate in flex original de la producator.Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 5,280.00 | Unitate |
|  |  |  |  | Ser control normal bazat pe ser uman.Ser control normal bazat pe ser uman.Ambalaj flacon 5ml certificat de origine pentru produs pentru testari biochimice (alat albumina,fosfataza alcalina amilaza asat bilirubina totata si directa calciu colesterol CF NAK creatinin gamagtp, fier mg amilaza pancreatica Na K Cl proteina totala trigliceride urea acid uric)adaptat pentru analizatorul biochimic respons 910, Dimension RxL Max.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 100.00 | mililitru |
|  |  |  |  | Ser control patologic bazat pe ser uman. Ser control patologic bazat pe ser uman.Ambalaj flacon 5ml certificat de origine pentru produs pentru testari biochimice (alat albumina,fosfataza alcalina amilaza asat bilirubina totata si directa calciu colesterol CF NAK creatinin gamagtp, fier mg amilaza pancreatica Na K Cl proteina totala trigliceride urea acid uric)adaptat pentru analizatorul biochimic respons 910, Dimension RxL Max.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 100.00 | mililitru |
| 2. Consumabile, reagenti p-u analizatorul Biochimic automat ,,Respons 910,, (sistem inchis) | 1,465,906.00 | 2025-12-31 - 2026-12-31 | Chisinau, str. Testemitanu 29/1 | Alcaline phospatase FS IFCC. Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x200 ml. *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 8000 | Unitate |
|  |  |  |  | ALAT FS IFCC. Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x200 ml.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 10400 | Unitate |
|  |  |  |  | ASAT FS IFCC. Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x200 ml.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 10400 | Unitate |
|  |  |  |  | Bilirubina auto total FS. Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x200 ml.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 8800 | Unitate |
|  |  |  |  | Bilirubina auto derect FS. Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x200 ml.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 8800 | Unitate |
|  |  |  |  | Alfa-amilaza CCFS. Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910"cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x120 ml.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 9120 | Unitate |
|  |  |  |  | Createnina FS. Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x200 ml.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 16800 | Unitate |
|  |  |  |  | Urea FS. Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x200 ml.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 16800 | Unitate |
|  |  |  |  | Glucoza GOD FS. Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910"cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x200 ml.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 12800 | Unitate |
|  |  |  |  | Cholesterol FS. Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x200 ml.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 6400 | Unitate |
|  |  |  |  | Trigliceride FS. Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x200 ml.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 6400 | Unitate |
|  |  |  |  | Proteina totala FS. Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x200 ml.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 2400 | Unitate |
|  |  |  |  | Gamma GTP FS IFCC. Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x200 ml.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 9600 | Unitate |
|  |  |  |  | Uric acid FS TOOS. Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x200 ml.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 4800 | Unitate |
|  |  |  |  | HDL-C Immuno FS. Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x200 ml.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 11200 | Unitate |
|  |  |  |  | Ck-Nac. Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: 4x120ml*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 3360 | Unitate |
|  |  |  |  | CF-MB. Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: 4x120ml*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 14400 | Unitate |
|  |  |  |  | LDL FS IFCC. Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x120 ml.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 11040 | Unitate |
|  |  |  |  | Iron FS Ferene. Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x120 ml.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 3360 | Unitate |
|  |  |  |  | Albumin . Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x200 ml.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 4000 | Unitate |
|  |  |  |  | CRP FS. Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x200 ml.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 14400 | Unitate |
|  |  |  |  | ASLO. Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x200 ml*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 2400 | Unitate |
|  |  |  |  | Rheumatoid Factor FS. Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x100 ml.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului | 4800 | Unitate |
|  |  |  |  | Cleaner A. Cleaner A pentru analizatorul biochimic "Respons 910" in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x60 ml.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 4560 | Centimetru cub; mililitru |
|  |  |  |  | Cleaner B. Cleaner B pentru analizatorul biochimic "Respons 910" in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x60 ml.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 4080 | Centimetru cub; mililitru |
|  |  |  |  | Kit cuvvete sector for respons 910 . pentru testari biochimice ,ambalaj - 3840pcs/box =256 cuvvete sector original de la producator adaptat pentru analizatorul respons 910*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 30 | Bucata |
|  |  |  |  | MultiCalibrator universal cu parametre biochimice (alat albumina,fosfataza alcalina amilaza asat bilirubina totata si directa calciu colesterol CF NAK creatinin gamagtp, fier mg amilaza pancreatica Na K Cl proteina totala trigliceride urea acid uric. Ambalaj: flacoane 20x3ml. (alat albumina,fosfataza alcalina amilaza asat bilirubina totata si directa calciu colesterol CF NAK creatinin gamagtp, fier mg amilaza pancreatica Na K Cl proteina totala trigliceride urea acid uric)adaptat pentru analizatorul biochimic respons 910*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 60 | mililitru |
|  |  |  |  | Calibrator pentru CK- MB. Calibrator pentru CK- MB. Ambalaj: 6x1ml original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 12 | Centimetru cub; mililitru |
|  |  |  |  | HDL-C LDL-C Selec Lipid calibrator. HDL-C LDL-C Selec Lipid calibrator. Ambalaj: 3x2ml original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului | 12 | Centimetru cub; mililitru |
|  |  |  |  | PCR Calibrator cu 5 nivele. PCR Calibrator cu 5 nivele. Ambalaj 5x2ml original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 20 | Centimetru cub; mililitru |
|  |  |  |  | Calibrator RF cu 5 nivele. Calibrator RF cu 5 nivele. Ambalaj 5x1ml original d la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 15 | Centimetru cub; mililitru |
|  |  |  |  | Ser control normal bazat pe ser uman. . Ambalaj flacon 5ml certificat de origine pentru produs pentru testari biochimice(alat albumina,fosfataza alcalina amilaza asat bilirubina totata si directa calciu colesterol CF NAK creatinin gamagtp, fier mg amilaza pancreatica Na K Cl proteina totala trigliceride urea acid uric)adaptat pentru analizatorul biochimic respons 910, Dimension RxL Max.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 100 | Centimetru cub; mililitru |
|  |  |  |  | Ser control patologic bazat pe ser uman. Ambalaj flacon 5ml certificat de origine pentru produs pentru testari biochimice (alat albumina,fosfataza alcalina amilaza asat bilirubina totata si directa calciu colesterol CF NAK creatinin gamagtp, fier mg amilaza pancreatica Na K Cl proteina totala trigliceride urea acid uric)adaptat pentru analizatorul biochimic respons 910, Dimension RxL Max.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 100 | Centimetru cub; mililitru |
|  |  |  |  | Control p-u probele reumatice Level 1. Control p-u probele reumatice Level 1 . Ambalaj 1ml*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 12 | Centimetru cub; mililitru |
|  |  |  |  | Control p-u probele reumatice Level 2. Ambalaj 1ml*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 12 | Centimetru cub; mililitru |
|  |  |  |  | Calibrator ASO cu 5 nivele. Calibrator ASO liquid satibil cu 5 nivele. Ambalaj 5x1ml*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 5 | Centimetru cub; mililitru |
|  |  |  |  | Photometr lamp. Lampa halogena. Pentru citirea rezultatelor la analizatorul biochimic respons 910 certificat de origine de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 8 | Unitate |
|  |  |  |  | Probe (ac de dozare). Pentru dozarea probelor si reagentilor la analizatorul biochimic respons 910 certificat de origine de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 2 | Unitate |
|  |  |  |  | Water filter. Filtru pentru analizatorul biochimic respons 910. Pentru stoparea impuritatilor apei purificate la analizatorul biochimic respons 910 certificat de origine de la producator *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 14 | Unitate |
|  |  |  |  | HbA1c net FS 4x100. Reactiv pentru determinarea cantitativa a hemoglobinei glicate (Hb1Ac) la bordul analizatorului biochimic "Respons 910" . Metoda dedeterminare: Enzimatica. Reagentii: lichid satbil gata de folosire,bireagent. Impachetare: flacoane 4x100 teste in amalalaj original de la producator cu coduri de bare compatibil cu Respons 910.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 22 | Bucata |
|  |  |  |  | HbA1c net Hemolysing Solution 4x200. Solutie de lizare HbA1c pentru prepararea probelor de singe integral, calibratori si controale. Solutie gata de utilizare in flacoane originale de la producatoru cu coduri de bare ce se introduc direct in rotorul de reactiv compatibil cu Respons 910. Impachetare: flacoane 4x200 teste. *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 11 | Bucata |
|  |  |  |  | TruCal HbA1c net 2x0,3 ml. Calibrator leofilizat bazat pe material din singe uman. Set 2x0,3 ml in amalalaj original de la acelasi producator cu reactivul pentru HbA1c .*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 2 | Bucata |
|  |  |  |  | TruLab HbA1c net Level 1 6x1 ml. Material de control leofilizat bazat pe material de singe uman, pentru verificarea valirilor normale de HbA1c. Flacoane 6 x 1 ml. in amalalaj original de la acelasi producator cu reactivul pentru HbA1c .*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 1 | Bucata |
|  |  |  |  | TruLab HbA1c net Level 2 6x1 ml. Material de control leofilizat bazat pe material de singe uman, pentru verificarea valirilor patologice de HbA1c. Flacoane 6 x 1 ml. in amalalaj original de la acelasi producator cu reactivul pentru HbA1c *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 1 | Bucata |
| 3. Consumabile, piese de schimb si reagenti p-u analizatorul EasyLyte plus | 124,632.00 | 2025-12-31 - 2026-12-31 | Chisinau, str. Testemitanu 29/1 | Electrod K(original de la producator) p-u analizatorul EasyLyte plus..*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 2 | Unitate |
|  |  |  |  | Electrod Na (original de la producator) p-u analizatorul EasyLyte plus. *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 2 | Unitate |
|  |  |  |  | Electrod Cl (original de la producator) p-u analizatorul EasyLyte plus.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 2 | Unitate |
|  |  |  |  | Electrod de referinta pentru analizatorul EasyLyte plus K/Na/Cl , in ambalaj original de la producator.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 2 | Unitate |
|  |  |  |  | Valva p-u dozarea reagentului, serului si deseurilor (original de la producator) pentru analizatorul EasyLyte plus K/Na/Cl.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 2 | Unitate |
|  |  |  |  | Tub din silicon p-u reagenti, ser si deseuri original de la producator pentru analizatorul EasyLyte plus K/Na/Cl.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 2 | Unitate |
|  |  |  |  | Membrana de asamblare original de la producator pentru analizatorul EasyLyte plus K/Na/Cl.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 2 | Unitate |
|  |  |  |  | Pachet de reactive( Standart A, StandartB, solutie de spalare) 800 ml pentru analizatorul EasyLyte plus K/Na/Cl , in ambalaj original de la producator.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 15 | Unitate |
|  |  |  |  | Solutie de spalare p-u fiecare zi (6*15 ml) original de la producator pentru analizatorul EasyLyte plus K/Na/Cl .*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 8 | Unitate |
|  |  |  |  | Solutie de spalare internal filling solution pentru analizatorul EasyLyte plus K/Na/Cl , in ambalaj original de la producator ,fl 20-50ml original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 250 | Centimetru cub; mililitru |
| 4. Consumabile , reagenti p-u analizatorul imunologic Getein 1600 | 2,647,656.00 | 2025-12-31 - 2026-12-31 | Chisinau, str. Testemitanu 29/1 | cTroponinI pentru analizatorul imunologic Getein 1600 test cantitativ. Pentru analizatorul imunologic Getein 1900 teste pentru determinarea cantitativa c TroponinI in amalalaj original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 16000 | Unitate |
|  |  |  |  | NT pro BNP pentru analizatorul imunologic Getein 1600 test cantitativ. Pentru analizatorul imunologic Getein 1900 teste pentru determinarea cantitativa NT pro BNP in amalalaj original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 6000 | Unitate |
|  |  |  |  | D-dimeri pentru analizatorul imunologic Getein 1600 test cantitativ. Pentru analizatorul imunologic Getein 1900 teste pentru determinarea cantitativa D-dimeri in amalalaj original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 7000 | Unitate |
|  |  |  |  | Control troponin cu 3 nivelep-u analizatorul imunologic Getein 1900. Ambalaj fl.-2-3ml.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 12 | Centimetru cub; mililitru |
|  |  |  |  | Control NT ProBNPcu 3 nivelep-u analizatorul imunologic Getein 1900. Ambalaj fl.-2-3ml.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 12 | Centimetru cub; mililitru |
|  |  |  |  | Control d-dimeri cu 3 nivelep-u analizatorul imunologic Getein 1900. Ambalaj fl.-2-3ml.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 12 | Centimetru cub; mililitru |
|  |  |  |  | Hirtie p-u analizatorul imunologic Getein 1600Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 150 | Centimetru cub; mililitru |
| 5. Consumabile , reagenti p-u analizatorul imunologic Getein 1100 | 1,210,032.00 | 2025-12-31 - 2026-12-31 | Chisinau, str. Testemitanu 29/1 | PCT pentru analizatorul imunologic Getein 1100 test pentru depistarea sepsis-lui. Pentru analizatorul imunologic Getein 1100teste pentru determinarea cantitativa PCT in amalalaj original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 500 | Unitate |
|  |  |  |  | cTroponinI p-u analizatorul imunologic Getein 1100 test cantitativ. Pentru analizatorul imunologic Getein 1100 teste pentru determinarea cantitativa c TroponinI in amalalaj original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 4000 | Unitate |
|  |  |  |  | NT pro BNP p-u analizatorul imunologic Getein 1100 test cantitativ. Pentru analizatorul imunologic Getein 1100 teste pentru determinarea cantitativa NT pro BNP in amalalaj original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 3000 | Unitate |
|  |  |  |  | D-dimeri p-u analizatorul imunologic Getein 1100 test cantitativ. Pentru analizatorul imunologic Getein 1100 teste pentru determinarea cantitativa D-dimeri in amalalaj original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 4000 | Unitate |
|  |  |  |  | mAlb p-u analizatorul imunologic Getein 1100 test cantitativ. Pentru analizatorul imunologic Getein 1100 teste pentru determinarea cantitativa mAlb in amalalaj original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 150 | Unitate |
|  |  |  |  | PCR test cantitativ compatibil cu analizatorul imunologic Getein . Teste pentru analizatorul imunologic Getein 1100 teste pentru determinarea cantitativa PCR in amalalaj original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 1000 | Unitate |
|  |  |  |  | Control troponin cu 3 nivelep-u analizatorul imunologic Getein 1100. Ambalaj fl.-2-3ml.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 6 | Centimetru cub; mililitru |
|  |  |  |  | Control NT ProBNPcu 3 nivelep-u analizatorul imunologic Getein 1100. Ambalaj fl.-2-3ml.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 6 | Centimetru cub; mililitru |
|  |  |  |  | Control d-dimeri cu 3 nivelep-u analizatorul imunologic Getein 1100. Ambalaj fl.-2-3ml.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 6 | Centimetru cub; mililitru |
| 6. Consumabile , reagenti p-u analizatorul semiautomtat Urilyzer Cell+UL0100 Pro | 259,308.00 | 2025-12-31 - 2026-12-31 | Chisinau, str. Testemitanu 29/1 | Teste de urina 11SYS pentru analizator semiautomat Urilyzer Cell+UL0100 Pro. Pentru analizatorul semiautomat Urilyzer Cell+UL0100 Pro teste pentru determinarea urinei in amalalaj original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului | 18000 | Unitate |
|  |  |  |  | Cuve pentru analizator semiautomat Urilyzer Cell+UL0100 Pro. Pentru analizatorul semiautomat Urilyzer Cell+UL0100 Pro cuve pentru determinarea urinei in amalalaj original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 18000 | Unitate |
|  |  |  |  | Control normal ,patologic set pentru analizator semiautomat Urilyzer Cell+UL0100 Pro. Pentru analizatorul semiautomat Urilyzer Cell+UL0100 Pro cuve pentru determinarea urinei in amalalaj original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 5 | Unitate |
| 7. Consumabile , reagenti pentru analizatorul imunologic Vidas Kube | 600,934.00 | 2025-12-31 - 2026-12-31 | Chisinau, str. Testemitanu 29/1 | Troponin High‐Sensitivity teste pentru analizatorul imunologic Vidas Kube in amalalaj original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 120 | Unitate |
|  |  |  |  | D-Dimer Exclusion II teste pentru analizatorul imunologic Vidas kube in amalalaj original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 840 | Unitate |
|  |  |  |  | Ferritin pentru analizatorul imunologic Vidas Kube test cantitativ. Teste pentru analizatorul imunologic mini Vidas teste pentru determinarea cantitativa ferritin in amalalaj original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 720 | Unitate |
|  |  |  |  | Triiodotironina T3. Teste pentru analizatorul imunologic Vidas kube pentru determinarea cantitativa Triiodotironina T3 in amalalaj original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 720 | Unitate |
|  |  |  |  | Tiroxina T4. Teste pentru analizatorul imunologic Vidas Kube pentru determinarea cantitativa Tiroxina T4 in amalalaj original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului | 780 | Unitate |
|  |  |  |  | TSH teste pentru analizatorul imunologic Vidas. Kube Teste pentru analizatorul imunologic Mini Vidas pentru determinarea cantitativa TSH in amalalaj original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 5000 | Unitate |
| 8. Consumabile si reagenti p-u aparatul VSH metru Cube 30 touch | 95,040.00 | 2025-12-31 - 2026-12-31 | Chisinau, str. Testemitanu 29/1 | Transponder pentru analizator VSH metru Cube 30 touch. In ambalaj original de la producator.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 20000 | Unitate |
|  |  |  |  | VSH control Cube 4x9 ml. Normal. In ambalaj original de la producator.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 2 | Unitate |
|  |  |  |  | VSH control Cube 4x9 ml. Patologic. In ambalaj original de la producator.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 2 | Unitate |
| 9. Consumabile , reagenti pentru cuagulometrul automat Sysmex CA-660 (Sistem Inchis) | 650,113.00 | 2025-12-31 - 2026-12-31 | Chisinau, str. Testemitanu 29/1 | Tromborel S. Reactiv liofilizat de tromboplastina extras din placenta umana pentru determinarea timpului de protrombina (PT) conform metodei Quick, dar si determinarea activitatii factorilor de coagulare ai caii extrinseci de coagulare (II, V, VII, X) atunci cand este folosit impreuna cu plasma deficitara de factor. Sa permita determinarea concomitenta a parametrilor derivati din PT: raportul protrombinic (PR), activitatea protrombinica (PA) si raportul international normalizat (INR). Fiecare lot de reactiv trebuie să fie insotit de un tabel de valori pentru ISI pe categorii de instrumente automate.reactiv sub forma liofilizata cu impachetare originala de la producator10x10 ml,Compozitie:Tromboplastina din placenta umana liofilizata,Clorura de calciu,Stabilitate si stocare:min 5 zile la 2 - 8°C (dupa reconstituire)- pentru cuagulometrul automat Sysmex CA-660 (Sistem Inchis)*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 45 | Bucata |
|  |  |  |  | Actin FS. Reactiv lichid pentru determinarea timpului de tromboplastina partial activata (APTT) in plasma citrate, dar si activitatii factorilor de coagulare ai caii intrinseci de coagulare (VIII, IX, XI, XII) atunci cand este folosit impreuna cu plasma deficitara de factor. Sa permita determinarea concomitenta a raportului de tromboplastina partial activata.reactiv sub forma lichida cu impachetare originalade la producator 10x2;Compozitie: Fosfatide din soia purificate in acid elagic, solutie tampon, Stabilizatori, Conservanti. Stabilitate si stocare:min 7 zile la (2 - 8°C ). pentru cuagulometrul automat Sysmex CA-660 (Sistem Inchis)*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 19 | Bucata |
|  |  |  |  | Calcium chloride solution 0.025 mol/l. Reactiv suplimentar pentru determinarea timpului de tromboplastina partial activate (APTT).Prezentare:Reactiv sub forma lichida cu impachetare originala de la producator 10 x 15 ml;Compozitie: solutie CaCl2 0.025 mol/l. Stabilitate si stocare:min 8 saptamani la (2 - 25°C) pentru cuagulometrul automat Sysmex CA-660 (Sistem Inchis)*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 7 | Bucata |
|  |  |  |  | Thrombin reagent. Reactiv liofilizat pentru determinarea fibrinogenului in plasma conform metodei Clauss modificate (fara dilutie). Reactiv ce nu mai presupune dilutia preliminara a plasmei cu tampon imidazol 1:10. Compozitie: Trombina bovina 100 NIH, tampon si stabilizatori. Stabilitate si stocare: 5 zile la 2 - 8°C (dupa reconstituire), 2 luni la ≤ - 20°C (dupa reconstituire)*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 40 | Bucata |
|  |  |  |  | Owren's Veronal Buffer. Reactiv suplimentar pentru determinarea testului de fibrinogen.Impachetare: 10 Flacoane x 15 mL.Compozitie: sodium barbital si sodium chloride, pH 7.35. Stabilitate si stocare: 8 saptamani la 2-8°C pentru cuagulometrul automat Sysmex CA-660 (Sistem Inchis)*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 9 | Bucata |
|  |  |  |  | PT Multicalibrator. Set de 6 calibratori pentru trasarea curbei de calibrare pentru activitatea protrombinica (AP) si raportul international normalizat (INR). Sa permita determinarea automata a valorii ISI a instrumentului folosit si a valorii plasmei cu activitate protrombinica de 100%. Fiecare lot de reactiv va fi insotit de un tabel de valori pentru AP si INR pentru fiecare din cei 6 calibratori, pe categorii de reactiv de tromboplastina si instrumente automate.Prezentare:Set de 6 calibratori sub forma liofilizata cu impachetare originala de la producator 6x 1ml;Compozitie: Plasma umana liofilizata si stabilizata cu tampon. Stabilitate si stocare: min 4 saptamani la ≤ -18°C. pentru cuagulometrul automat Sysmex CA-660 (Sistem Inchis)*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 2 | Bucata |
|  |  |  |  | Standard Human Plasma. Set de 10 fl calibratori liofilizati pentru trasarea curbei de calibrare a fibrinogenului, testelor speciale, si a testelor de cagulare ce necesita calibrare. Fiecare lot de reactiv este insotit de un tabel de valori pentru toate testele, pe categorii de instrumente. Impachetare: 10 x 1 mL. Compozitie: Plasma umana liofilizata si diluata si stabilizata cu tampon. Stabilitate si stocare: 4 saptamani la ≤ -18°C. pentru cuagulometrul automat Sysmex CA-660 (Sistem Inchis)*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 1 | Bucata |
|  |  |  |  | Control Plasma N. Control liofilizat de plasma umana pentru verificarea preciziei si deviatiei analitice a testelor PT, APTT, fibrinogen si a testelor speciale (a Proteinei C, Proteinei S libere si a Antitrombinei) in intervalul normal. Fiecare lot de control va fi insotit de un tabel de valori pentru toate testele pe categorii de reactivi si instrumente.Prezentare:Reactiv sub forma liofilizata cu impachetare originala 10 x 1ml;Compozitie: Plasma umana obtinuta de la donatori de sange sanatosi si stabilizata cu tampon HEPES.Stabilitate si stocare: min 4 saptamani la -20°C (dupa reconstituire). pentru cuagulometrul automat Sysmex CA-660 (Sistem Inchis) | 6 | Bucata |
|  |  |  |  | Control Plasma P. Control liofilizat de plasma umana pentru verificarea preciziei si deviatiei analitice a testelor PT, fibrinogen si a testelor speciale (a Proteinei C, Proteinei S libere si a Antitrombinei) in intervalul patologic. Fiecare lot de control este insotit de un tabel de valori pentru toate testele pe categorii de reactivi si instrumente.Prezentare:Reactiv sub forma liofilizata cu impachetare originala de la Producator 10 x 1ml;Compozitie: Plasma umana obtinuta de la donatori de sange sanatosi si stabilizata cu tampon HEPES.Stabilitate si stocare: min 4 saptamani la -20°C (dupa reconstituire). pentru cuagulometrul automat Sysmex CA-660 (Sistem Inchis)*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 6 | Bucata |
|  |  |  |  | Ci-Trol 2 PTZ. Plasma de control folosita pentru verificarea valorilor patologice de PT si de timp de APTT Prezentare:Reactiv sub forma liofilizata cu impachetare originala de la producator 10 x 1ml;Compozitie: Plasma umana liofilizata, conservanti si tampon;Stabilitate si stocare: 8 ore la 15 - 25°C (flacon inchis)16 ore la 4°C (flacon inchis)*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 1 | Bucata |
|  |  |  |  | CA Clean II. Solutie de spalare si deproteinzarie a acelor de pipetare. Compozitie: Acid Hidrocloric 0.16%, Surfactant Non-ionic 0.50%.Impachetare originala de la Producator 1 fl x 500 ml. Stabilitate: pana la data inscriptionata pe ambalaj. Stocare: 2 luni 5-35°C. pentru cuagulometrul automat Sysmex CA-660 (Sistem Inchis)*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 2 | Bucata |
|  |  |  |  | CA Clean I. Solutie de spalare Compozitie: Hipocloride de sodiu de concentratie 1% .Impachetare originala de la producator 1x 50 ml. pentru cuagulometrul automat Sysmex CA-660 (Sistem Inchis)*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 130 | Bucata |
|  |  |  |  | CUVETTE SUC-400A. Cuve de reactie din plastic siliconat compatibile cu analizorul Sysmex CA – 660 sistem inchis.Impachetrae originala de la producator: 1 set 3000 cuve. pentru cuagulometrul automat Sysmex CA-660 (Sistem Inchis)*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 15 | Bucata |
| 10. Consumabile, piese de schimb pentru analizatorul biochimic Star-Dust 15MC | 12,738.00 | 2025-12-31 - 2026-12-31 | Chisinau, str. Testemitanu 29/1 | Lampa compatibile cu analizatorul biochimic Star-Dust 15MC, galogene 20W original de la producator. Consumabile, piese de schimb si reagenti compatibile cu STAR-DUST- 15 MC, ambalaj si lampa original de la producator,halogene 20w*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 3 | Unitate |
|  |  |  |  | Multicuvete rasc compatibile cu analizatorul biochimic Star-Dust 15MC. Consumabile, piese de schimb si reagenti compatibile cu STAR-DUST- 15 MC *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 100 | Unitate |
|  |  |  |  | Hîrtie termica 110 mm latime lungime 25-30m . Consumabile, piese de schimb si reagenti compatibile cu STAR-DUST- 15 MC dimensiunea in lungime 25- 30 m,dimensiune in latime 110mm*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 200 | Unitate |
| 11. Consumabile, reagenti p-u analizatorul Hematologic Mindray BC3600 | 75,048.00 | 2025-12-31 - 2026-12-31 | Chisinau, str. Testemitanu 29/1 | Solutie de diluare p-u analizatorul Hematologic Mindray BC3600. Fl-20 litri, Analizarea prin producator, reactiv cu codul de bare imprimat compatibil p-u analizatorul Hematologic Mindray BC3600*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 400 | Litru; decimetru cub |
|  |  |  |  | Solutie de spalare Rinse p-u analizatorul Hematologic Mindray BC3600 . Fl- 5,5 litri Analizarea prin producator reactiv cu codul de bare imprimat compatibil p-u analizatorul Hematologic Mindray BC3600 *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 150 | Litru; decimetru cub |
|  |  |  |  | Solutie de lizare p-u analizatorul Hematologic Mindray BC3600 . Fl- 0.5 litri Analizarea prin producator reactiv cu codul de bare imprimat compatibil p-u analizatorul Hematologic Mindray BC3600*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 8 | Litru; decimetru cub |
|  |  |  |  | Material de control in 3 nivele p-u analizatorul hematologic MindrayBC-3600 Normal. Fl 2-2.5ml Analizarea prin producator reactiv cu codul de bare imprimat compatibil p-u analizatorul Hematologic Mindray BC3600 cu 15 parametri inclus. Normal.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 15 | Centimetru cub; mililitru |
|  |  |  |  | Material de control in 3 nivele p-u analizatorul hematologic MindrayBC-3600 Low. Fl 2-2.5ml Analizarea prin producator reactiv cu codul de bare imprimat compatibil p-u analizatorul Hematologic Mindray BC3600 cu 15 parametri inclus. Low.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 15 | Centimetru cub; mililitru |
|  |  |  |  | Material de control in 3 nivele p-u analizatorul hematologic MindrayBC-3600 High. Fl 2-2.5ml p-u analizatorul Hematologic Mindray BC3600Analizarea prin producator cu 15 parametri inclus High.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 15 | Centimetru cub; mililitru |
|  |  |  |  | Calibrator pentru analizartorul MindrayBC3600. Fl 1-2ml p-u analizatorul Hematologic Mindray BC3600Analizarea prin producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 1 | Centimetru cub; mililitru |
|  |  |  |  | Solutie de spalare p-u fiecare zi (probe cleanter) p-u analizatorul Hematologic Mindray BC3600. Fl 50ml p-u analizatorul Hematologic Mindray BC3600Analizarea prin producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 700 | Centimetru cub; mililitru |
|  |  |  |  | Garnitura p-u ac, p-u analizatorul hematologic MindrayBC-3600. Original de la producator p-u analizatorul Hematologic Mindray BC3600(operatorul cistigator cu instalare si mentinanta*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 1 | Unitate |
|  |  |  |  | Filtru p-u analizatorul Hematologic Mindray BC3600. Original de la producator p-u analizatorul Hematologic Mindray BC3600(operatorul cistigator cu instalare si mentinanta*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 6 | Unitate |
|  |  |  |  | Hirtie termica dimensiune 50mm. Dimensiune 50mm p-u analizatorul Hematologic Mindray BC3600*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 30 | Unitate |
| 12. Consumabile, reagenti p-u analizatorul Hematologic Urit 3020. | 63,943.00 | 2025-12-31 - 2026-12-31 | Chisinau, str. Testemitanu 29/1 | Solutie de diluare p-u analizatorul Hematologic Urit 3020 . Diluent pentru analizator hematologic Urit. Solutie de diluare pentru Analizator hematologic Urit 3020.Ambalaj 20 litre.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 300.00 | Litru; decimetru cub |
|  |  |  |  | Solutie de lizare p-u analizatorul hematologic Urit 3020. Dialyse pentru analizator hematologic Urit.Solutie de lizare pentru Analizator hematologic Urit 3020. Ambalaj 0,5 litru*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului | 8.00 | Litru; decimetru cub |
|  |  |  |  | Solutie de curatare p-u analizatorul hematologic Urit 3020. Detergent pentru analizatorul hematologic Urit.Solutie de curatare pentru Analizator hematologic Urit 3020 . Ambalaj 5 litri*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 100.00 | Litru; decimetru cub |
|  |  |  |  | Material de control hematologic cu 3 nivele: Low,Normal, Hight. Material de control hematologic pentru analizator hematologic Urit, 3 nivele Low,Normal, Higth.Set 3 fl * 2 ml*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 30.00 | Centimetru cub; mililitru |
|  |  |  |  | Diaclean Cell (solutie de spalare fiecare zi). Diaclean Cell pentru Analizator hematologic Urit. Ambalaj 100 ml.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 1,000.00 | Centimetru cub; mililitru |
| 13. Consumabile pentru analizator ale gazelor si electrolitilor in singe Stat Profile Prime Plus,Nova Biomedical | 644,511.00 | 2025-12-31 - 2026-12-31 | Chisinau, str. Testemitanu 29/1 | Prime -Plus Sensor Card:w/COOx(standard) 1set/200 teste pentru analizator ale gazelor si electrolitilor in singe Stat Profile Prime Plus,Nova Biomedical Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 60.00 | Unitate |
|  |  |  |  | Prime -Plus Sensor Card-BLANK RENAL Sensor Card :(Clinical) teste pentru analizator ale gazelor si electrolitilor in singe Stat Profile Prime Plus,Nova Biomedical Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 5.00 | Unitate |
|  |  |  |  | Reference Sensor -Prime-Plus (w/W/R Pump Tubing)(CLINICAL)pentru analizator ale gazelor si electrolitilor in singe Stat Profile Prime Plus,Nova Biomedical Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 6.00 | Unitate |
|  |  |  |  | Stat Profile Prime Plus Calibrator Catrige 400 Sample 1 set/400 teste pentru analizator ale gazelor si electrolitilor in singe Stat Profile Prime Plus,Nova Biomedical Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 30.00 | Unitate |
|  |  |  |  | Stat Profile Prime Plus Auto QC Catrige 160 sample 1set/160 teste pentru analizator ale gazelor si electrolitilor in singe Stat Profile Prime Plus,Nova Biomedical Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 2.00 | Unitate |
|  |  |  |  | Hirtie termica 57X21 mm pentru analizator ale gazelor si electrolitilor in singe Stat Profile Prime Plus,Nova Biomedical Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 50.00 | Unitate |
| 14. Consumabile, reagenti p-u analizatorul Hematologic Urit 3000 PLUS | 46,573.00 | 2025-12-31 - 2026-12-31 | Chisinau, str. Testemitanu 29/1 | Solutie de diluare p-u analizatorul Hematologic Urit 3000 PLUS. Diluent pentru analizator hematologic Urit. Solutie de diluare pentru Analizator hematologic Urit.Ambalaj 20 litre.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 100.00 | Litru; decimetru cub |
|  |  |  |  | Solutie de lizare p-u analizatorul hematologic Urit 3000 PLUS. Dialyse pentru analizator hematologic Urit.Solutie de lizare pentru Analizator hematologic Urit. Ambalaj 0,5 litru*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 3.00 | Litru; decimetru cub |
|  |  |  |  | Solutie de curatare p-u analizatorul hematologic Urit 3000 PLUS. Detergent pentru analizatorul hematologic Urit.Solutie de curatare pentru Analizator hematologic Urit . Ambalaj 5 litri*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 25.00 | Litru; decimetru cub |
|  |  |  |  | Material de control hematologic cu 3 nivele: Low,Normal, Hight. Material de control hematologic pentru analizator hematologic Urit, 3 nivele Low,Normal, Higth.Set 3 fl * 2 ml*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 30.00 | Centimetru cub; mililitru |
|  |  |  |  | Diaclean Cell (solutie de spalare fiecare zi). Diaclean Cell pentru Analizator hematologic Urit. Ambalaj 100 ml.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 500.00 | Centimetru cub; mililitru |
| 15. Consumabile, reagenti pentru analizatorul Hematologic Diff ,,Yumizen H 550,, (sistem închis) | 365,598.00 | 2025-12-31 - 2026-12-31 | Chisinau, str. Testemitanu 29/1 | ABX Diluent. In ambalaj original de la producator,cu cod de bare compatibil cu analizatorul Yumizen H550.Impachetare : 20L/buc. | 30.00 | Unitate |
|  |  |  |  | ABX WhiteDiff . In ambalaj original de la producator,cu cod de bare compatibil cu analizatorul Yumizen H550.Impachetare : 1L/buc. | 32.00 | Unitate |
|  |  |  |  | ABX Cleaner. In ambalaj original de la producator,cu cod de bare compatibil cu analizatorul Yumizen H550.Impachetare : 1L/buc. | 30.00 | Unitate |
|  |  |  |  | ABX Minoclair. In ambalaj original de la producator,cu cod de bare compatibil cu analizatorul Yumizen H550.Impachetare : 0,5L/buc. | 3.00 | Unitate |
|  |  |  |  | ABX Difftrol L (set). In ambalaj original de la producator,cu cod de bare compatibil cu analizatorul Yumizen H550.Impachetare : 2fl x 3ml /set | 6.00 | Bucata |
|  |  |  |  | ABX Difftrol N (set). In ambalaj original de la producator,cu cod de bare compatibil cu analizatorul Yumizen H550.Impachetare : 2fl x 3ml /set | 6.00 | Bucata |
|  |  |  |  | ABX Difftrol H (set). In ambalaj original de la producator,cu cod de bare compatibil cu analizatorul Yumizen H550.Impachetare : 2fl x 3ml /set | 6.00 | Bucata |
| 16. Consumabile, reagenti p-u analizatorul electrolite E-1 | 95,742.00 | 2025-12-31 - 2026-12-31 | Chisinau, str. Testemitanu 29/1 | Cartridj pentru p-u analizatorul electrolite E-1 pe 300 teste. *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 12.00 | Bucata |
| 17. Materiale si consumabile de laborator | 16,438.00 | 2025-12-31 - 2026-12-31 | Chisinau, str. Testemitanu 29/1 | Set de control extern biochimic cu raport lunar-anual pentru indicii biochimici :proteina totala,albumina ,urrea creatinina,bilirubina totala si directa,glucoza ALAT,ASAT,a-amilaza.colesterol trigliceride si alte. Ambalaj: 5 ml.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 12.00 | Bucata |
|  |  |  |  | Set de control Hematologie cu raport lunar-annual pentru indicii:RDW/I DR-SD,RBC/GR,RDW/IDR,MCHC,HGB,PLT/PLQ,MPV,MCV/VMG,HCT,WBC/GB,MCH/TCMH *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 12.00 | Bucata |
|  |  |  |  | Set de control extern pentru hemostaza cu raport lunar-anual cu parametri IP, INR,.,TTPA dupa Quick, fibrinogen Ambalaj: 1 ml.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 12.00 | Bucata |
| 18. Consumabile, reagenti p-u analizatorul Biochimic automat Pentra C400 (sistem inchis) | 537,628.00 | 2025-12-31 - 2026-12-31 | Chisinau, str. Testemitanu 29/1 | ALP CP. Reactiv pentru determinarea valorilor de ALP, compatibil cu analizatorul automat Pentra C 400. Ambalaj: 1set =125 teste | 7.00 | Bucata |
|  |  |  |  | ALT CP. Reactiv pentru determinarea valorilor de ALT, compatibil cu analizatorul automat Pentra C 400. Ambalaj: 1set =250 teste | 16.00 | Bucata |
|  |  |  |  | Amylase CP. Reactiv pentru determinarea valorilor de amilaza, compatibil cu analizatorul automat Pentra C 400. Ambalaj: 1set =125 teste | 5.00 | Bucata |
|  |  |  |  | AST CP. Reactiv pentru determinarea valorilor de AST, compatibil cu analizatorul automat Pentra C 400. Ambalaj: 1set =250 teste | 18.00 | Bucata |
|  |  |  |  | GGT CP. Reactiv pentru determinarea valorilor de GGT, compatibil cu analizatorul automat Pentra C 400. Ambalaj: 1set =250 teste | 14.00 | Bucata |
|  |  |  |  | CK NAC CP. Reactiv pentru determinarea valorilor de CK NAC, compatibil cu analizatorul automat Pentra C 400. Ambalaj: 1set =125 teste | 8.00 | Bucata |
|  |  |  |  | CK - MB CP. Reactiv pentru determinarea valorilor de CK-MB, compatibil cu analizatorul automat Pentra C 400. Ambalaj: 1set =125 teste | 8.00 | Bucata |
|  |  |  |  | LDH CP. Reactiv pentru determinarea valorilor de LDH, compatibil cu analizatorul automat Pentra C 400. Ambalaj: 1set =125 teste | 5.00 | Bucata |
|  |  |  |  | Cholesterol CP. Reactiv pentru determinarea valorilor de Cholesterol, compatibil cu analizatorul automat Pentra C 400. Ambalaj: 1set =344 teste | 15.00 | Bucata |
|  |  |  |  | Direct Bilirubin CP. Reactiv pentru determinarea valorilor de bilirubina directa, compatibil cu analizatorul automat Pentra C 400. Ambalaj: 1set =100 teste | 15.00 | Bucata |
|  |  |  |  | HDL, Direct CP. Reactiv pentru determinarea valorilor de HDL, compatibil cu analizatorul automat Pentra C 400. Ambalaj: 1set =240 teste | 18.00 | Bucata |
|  |  |  |  | Iron CP. Reactiv pentru determinarea valorilor de fier, compatibil cu analizatorul automat Pentra C 400. Ambalaj: 1set =282 teste | 8.00 | Bucata |
|  |  |  |  | LDL, Direct CP. Reactiv pentru determinarea valorilor de LDL, compatibil cu analizatorul automat Pentra C 400. Ambalaj: 1set =100 teste | 40.00 | Bucata |
|  |  |  |  | Total Bilirubin CP. Reactiv pentru determinarea valorilor de bilirubina totala, compatibil cu analizatorul automat Pentra C 400. Ambalaj: 1set =130 teste | 12.00 | Bucata |
|  |  |  |  | Triglycerides CP. Reactiv pentru determinarea valorilor de trigliceride, compatibil cu analizatorul automat Pentra C 400. Ambalaj: 1set =295 teste | 18.00 | Bucata |
|  |  |  |  | Urea CP. Reactiv pentru determinarea valorilor de ureie, compatibil cu analizatorul automat Pentra C 400. Ambalaj: 1set =220 teste | 15.00 | Bucata |
|  |  |  |  | Magnesium CP. Reactiv pentru determinarea valorilor de mageziu, compatibil cu analizatorul automat Pentra C 400. Ambalaj: 1set =200 teste | 10.00 | Bucata |
|  |  |  |  | Albumin CP. Reactiv pentru determinarea valorilor de albumina, compatibil cu analizatorul automat Pentra C 400. Ambalaj: 1set =327 teste | 4.00 | Bucata |
|  |  |  |  | Glucose PAP CP. Reactiv pentru determinarea valorilor de glucoza, compatibil cu analizatorul automat Pentra C 400. Ambalaj: 1set =295 teste | 12.00 | Bucata |
|  |  |  |  | Uric Acid CP. Reactiv pentru determinarea valorilor de acid uric, compatibil cu analizatorul automat Pentra C 400. Ambalaj: 1set =220 teste | 12.00 | Bucata |
|  |  |  |  | ABX Pentra Total Protein 100CP. Reactiv pentru determinarea valorilor de proteina totala, compatibil cu analizatorul automat Pentra C 400. Ambalaj: 1set =100 teste | 10.00 | Bucata |
|  |  |  |  | ABX Pentra Creatine 120CP. Reactiv pentru determinarea valorilor de creatinina, compatibil cu analizatorul automat Pentra C 400. Ambalaj: 1set =120teste | 18.00 | Bucata |
|  |  |  |  | CRP CP. Reactiv pentru determinarea valorilor de protina C reactiva, compatibil cu analizatorul automat Pentra C 400. Ambalaj: 1set =200 teste | 12.00 | Bucata |
|  |  |  |  | ASO2 CP. Reactiv pentru determinarea valorilor de antistreptolizina, compatibil cu analizatorul automat Pentra C 400. Ambalaj: 1set =100 teste | 16.00 | Bucata |
|  |  |  |  | RF CP. Reactiv pentru determinarea valorilor de reumatoid factor, compatibil cu analizatorul automat Pentra C 400. Ambalaj: 1set =100 teste | 16.00 | Bucata |
|  |  |  |  | CRP Cal. Calibrator prentru calibrarea proteinei C reactiva, compatibil cu analizatorul Pentra C400. Ambalaj:1 set= 5x1ml | 6.00 | Bucata |
|  |  |  |  | ASO2 Cal. Calibrator pentru calibrarea antistreptolizinei, compatibil cu analizatorul Pentra C400. Ambalaj: 1set=5x1ml | 6.00 | Bucata |
|  |  |  |  | RF Cal. Calibrator prentru calibrarea factorului reumatoid, compatibil cu analizatorul Pentra C400. Ambalaj: 1set=5x1ml | 6.00 | Bucata |
|  |  |  |  | Immuno I Control L/H. Control pentru verificarea valorilor normale si patologice de antistreptolizina, compatibil cu analizatorul Pentra C400. Ambalaj:1set= 2x3ml | 2.00 | Bucata |
|  |  |  |  | MultiCal. Calibrator universal, compatibil cu analizatorul Pentra C400. Ambalaj: 1 set=10x3ml | 2.00 | Bucata |
|  |  |  |  | HDL Cal. Calibrator prentru calibrarea HDL direct, compatibil cu analizatorul Pentra C400. Ambalaj:1 set= 2x1ml | 3.00 | Bucata |
|  |  |  |  | LDL Cal. Calibrator pentru calibrarea LDL direct, compatibil cu analizatorul Pentra C400. Ambalaj: 1set=2x1ml | 3.00 | Bucata |
|  |  |  |  | N Multicontrol. Control universal pentru verificarea valorilor normale, compatibil cu analizatorul Pentra C400. Ambalaj: 1 set=10x5ml | 2.00 | Bucata |
|  |  |  |  | P Multicontrol. Control universal pentru verificarea valorilor patologice, compatibil cu analizatorul Pentra C400. Ambalaj: 1set= 10x5ml | 2.00 | Bucata |
|  |  |  |  | Deproteinizer CP. Solutie de deproteinizare compatibila cu analizatorul Pentra C400. Ambalaj: 1buc=30ml | 10.00 | Unitate |
|  |  |  |  | Cuvettes Segments Rack P400. Cupite pentru controale si calibratori compatibile cu analizatorul Pentra C400. Amblaj: 1set=1000 cupite | 3.00 | Bucata |
|  |  |  |  | Sample Cup - Blue. Cupite pentru controale si calibratori compatibile cu analizatorul Pentra C400. Amblaj: 1set=1000 cupite | 1.00 | Bucata |
|  |  |  |  | Clean-Chem 99 CP. Solutie de spalare compatibila cu analizatorul Pentra C400. Ambalaj: 1 set= 4x99ml | 10.00 | Bucata |
|  |  |  |  | oneHbA1c FS. Reactiv pentru determinarea hb1ac. Ambalaj: 3x20mL/2x10mL/1x10mL | 4.00 | Bucata |
|  |  |  |  | oneHbA1c Hemolyzing Solution. Solutie de lizare pentru determinarea hb1ac | 2.00 | Bucata |
|  |  |  |  | TruCal HbA1c liquid. Calibrator pentru trasarea curbei de calibrare la hb1ac. Ambalaj : 4x0.25mL. | 2.00 | Bucata |
|  |  |  |  | TruLab HbA1C Level 1. Control pentru verificare valorilor normale de hb1ac. Ambalaj : 4x0.25mL. | 1.00 | Bucata |
|  |  |  |  | TruLab HbA1C Level 2. Control pentru verificare valorilor patologice de hb1ac. Ambalaj : 4x0.25mL. | 1.00 | Bucata |
| 19. Consumabile si reagenti p-u aparatul Rapid Point 501 | 493,440.00 | 2025-12-31 - 2026-12-31 | Chisinau, str. Testemitanu 29/1 | Teste de spalare ,compatibile cu aparatul Rapid Point 501*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 13.00 | Bucata |
|  |  |  |  | Rola hirtie termosensibila ,compatibile cu aparatul Rapid Point501*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 30.00 | Unitate |
|  |  |  |  | Cartuș de măsurare pentru 750 de teste. Teste de masurare,compatibile cu aparatul Rapid Point 501*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 15.00 | Bucata |
| 20. Consumabile, reagenti p-u analizatorul ISE Humalyte Plus 3(sistem inchis) | 139,080.00 | 2025-12-31 - 2026-12-31 | Chisinau, str. Testemitanu 29/1 | Reagent Pack pentru Humalyte Plus 3. Compatibil cu analizatorul ISE Humalyte Plus 3, sistem închis, Ambalaj 1000 ml | 24.00 | Unitate |
|  |  |  |  | Soluție de control. Compatibil cu analizatorul ISE Humalyte Plus 3, sistem închis, Ambalaj 100 ml | 1.00 | Unitate |
|  |  |  |  | Soluție pentru electrod de K. Compatibil cu analizatorul ISE Humalyte Plus 3, sistem închis, Ambalaj 100 ml | 1.00 | Unitate |
|  |  |  |  | Soluție pentru electrod de Na/Cl/pH. Compatibil cu analizatorul ISE Humalyte Plus 3, sistem închis, Ambalaj 100 ml | 1.00 | Unitate |
|  |  |  |  | Soluție pentru electrod de referință. Compatibil cu analizatorul ISE Humalyte Plus 3, sistem închis, Ambalaj 100 ml | 1.00 | Unitate |
|  |  |  |  | Soluție de curățare zilnică. Compatibil cu analizatorul ISE Humalyte Plus 3, sistem închis, Ambalaj 100 ml | 8.00 | Unitate |
|  |  |  |  | Soluție de curățare săptămînală. Compatibil cu analizatorul ISE Humalyte Plus 3, sistem închis, Ambalaj 100 ml | 4.00 | Unitate |
|  |  |  |  | Na condiționer. Compatibil cu analizatorul ISE Humalyte Plus 3, sistem închis, Ambalaj 100 ml | 1.00 | Unitate |
|  |  |  |  | Cuve conice pentru probe, 2 ml. Compatibil cu analizatorul ISE Humalyte Plus 3, sistem închis, Ambalaj 500 buc | 24.00 | Bucata |
|  |  |  |  | Electrod K. Compatibil cu analizatorul ISE Humalyte Plus 3, sistem închis, Ambalaj 1 buc | 1.00 | Unitate |
|  |  |  |  | Electrod Na. Compatibil cu analizatorul ISE Humalyte Plus 3, sistem închis, Ambalaj 1 buc | 1.00 | Unitate |
|  |  |  |  | Electrod Cl. Compatibil cu analizatorul ISE Humalyte Plus 3, sistem închis, Ambalaj 1 buc | 1.00 | Unitate |
|  |  |  |  | Electrod de referință. Compatibil cu analizatorul ISE Humalyte Plus 3, sistem închis, Ambalaj 1 buc | 1.00 | Unitate |
|  |  |  |  | Tub pentru pompa peristaltică. Compatibil cu analizatorul ISE Humalyte Plus 3, sistem închis, Ambalaj 1 buc | 4.00 | Unitate |
|  |  |  |  | Rotor pentru pompa peristaltică . Compatibil cu analizatorul ISE Humalyte Plus 3, sistem închis, Ambalaj 1 buc | 1.00 | Unitate |
|  |  |  |  | Motor pentru pompa peristaltică . Compatibil cu analizatorul ISE Humalyte Plus 3, sistem închis, Ambalaj 1 buc | 1.00 | Unitate |