Caiet de sarcini

Cod CPV: 45100000-8

- Obiectul  Caietului de sarcini:    Lucrări  de demolare a coșului  de  fum  H=30m

| Nr. lot | Denumirea obiectului/lucrărilor solicitate | UM | Volumul general de demolare | Valoarea estimată, lei fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1 | Lucrări de demolare a coșului de fum din cărămidă, nr. inventar 12726 | m³ | 172,0 |  |
|  | Valoarea estimată, lei fără TVA |  |  | 180 000,00 |

Notă:   Demolarea   coșului  de fum   vor  fi  executate  conform   Raportul  de  diagnostica  tehnică

nr. TO 101.648  СПрАТ ”ЕКОСЕЙВ” (Herson, Ucraina) - Anexa nr.1

- Scopul  procedurii de  achiziție.

  - Scopul demolării obiectului este prevenirea prăbușirii construcției din cauza stării tehnice avariate.

- Descrierea generală. Termenii de execuție.

3.1 Lucrările se vor desfășura în RM, mun. Chișinău, str. Grenoble, 9

3.2 Termen de  realizare lucrărilor:  din data semnării contractului pe parcursul a 2 luni calendaristice.

- Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

.1 Executantul este obligat  să realizeze  lucrările  cu toate mecanismele, ustensile  și  instrumentele proprii, care  trebuie  să  fie conforme actelor normative în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova. 4.2 La utilizarea mecanismelor, ustensilelor și instrumentelor din proprietatea „Termoelectrica” SA, costul  lor  vor  fi  excluse  din  procesul-verbal  de recepție a lucrărilor.

- Documentaţia tehnico-normativă de reglementare a lucrărilor

5.1 La execuția lucrărilor în construcții se aplică documentele normative, reglementările tehnice

și  standardele  în vigoare a Republicii Moldova. Pot fi utilizate şi documentele normative

internaționale şi europene în cazul  în care sunt superioare celor din Republica Moldova.

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
|  | CP A.09.04:2014 | Gestionarea deșeurilor din construcții și demolări |
|  | NCM A.08.01:2016 | Organizarea construcțiilor |
|  | CUC 434/2023 | Codul Urbanismului și Construcțiilor |
|  | NCM A.08.02:2014 | Securitateа şi sănătatea muncii în construcţii |

- Volumul lucrărilor :

6.1 Lucrările vor consta în principal din:

- Demolarea structurii portante din cărămidă, beton, confecții metalice;

- Încărcarea deșeurilor de construcții (din cărămidă, beton, mortar  etc.) și transportarea la locul destinat autorizat de administratia publică locală;

- Încărcarea confecțiilor metalice rezultate din demolare și transportarea la depozitul central din str. Meșterul Manole, 3, mun. Chișinău.

6.2 Lista cantităților de lucrări  detaliat sunt  prezentate în  Аnexa nr.2.

- Cerințe privind executarea  lucrărilor

7.1 Demolarea obiectelor se va realiza prin conștientizarea următorelor definiții:

colectare separată - colectarea în cadrul căreia un flux de deşeuri este păstrat separat în funcţie de tipul şi natura deşeurilor, cu scopul de a facilita tratarea specifică a acestora;

gestionarea deşeurilor – orice activitate legată de formarea, tratarea, reciclarea/valorificarea, depozitarea, transportarea, colectarea/sortarea, neutralizarea, prelucrarea, utilizarea, incinerarea, inhumarea  sau  eliminarea  deşeurilor.

7.2 Ordinea de demontare/demolare a elementelor se va efectua începând cu partea superioară și se va extinde pe toată suprafața. Se interzice de a efectua demolare/demontarea pe părți separate pe partea verticală a obiectului.

7.3 În procesul de demolare este necesar de asigurat căi de acces pentru executarea lucrărilor cu ajutorul tehnicii specializate cum ar fi: excavator; buldozer; macara.

7.5 Lucrările  sus menționate urmează să fie executate, fără a  fi periclitată  activitatea  zilnică a întreprinderii. Nu se admite deconectarea energiei electrice, blocarea  sistemelor de apă și canalizare în zilele de lucru. În caz de necesitate, deconectările urmează a fi coordonate în prealabil.

7.6 Toate elementele din metal obținute în urma demontării vor fi transportate la depozitul central de către Beneficiar.

7.7 Lucrătorii trebuie dotaţi cu echipament individual respirator de protecţie adecvat şi cu alte echipamente de protecţie individuală.

7.8 Executantul nu va încălca termenii de execuție  a lucrărilor. În caz de încălcare va suporta

prejudiciile aduse Beneficiarului.

- Cerințe privind calculul costului  lucrări

  - Costul  lucrărilor  va include  toate  cheltuielile  aferente  suportate de către Executantul pentru

îndeplinirea volumului  de lucrări.

  - Costul  lucrărilor va fi exprimat în lei fără și cu TVA  și va rămâne același pe toată perioada de derulare a contractului.

  - Modalitatea de calculare a  costului  lucrărilor, se va efectua prin prezentarea devizelor de cheltuieli. Determinarea  valorilor  de  deviz  a lucrărilor  efectuate  de  către  antreprenori se efectuează cu  respectarea  cerințelor ordinului intern nr. 195 din  26.12.2024.

  - Lucrările  vor  fi  asigurate  cu  apă,  electricitate  și  aer comprimat  din  contul  Beneficiarului,

(pct. 6 al ordinul nr.195).

  - Ordin  nr.195:  /https://termoelectrica.md/ordin-cu-privire-la-determinarea-valorii-de-deviz-a-lucrarilor-efectuate-de-catre-antreprenor/

- Documente obligatorii la depunerea ofertei:

9.1   Documente ce permit executarea lucrărilor menționate (licență, aviz, extras, certificat) eliberate de organele abilitate ale statului.

  - Declarație privind lista principalelor lucrări similare executate în ultimii  5 ani de activitate.

  - Dotarea specifică cu utilajele și echipamentele necesare.

  - Grafic de îndeplinire a lucrărilor.

  - Deviz  de  cheltuieli.

10. Condiţii de recepţie a lucrărilor:

10.1 Beneficiarul urmează să recepţioneze lucrările efectuate prin semnarea procesului-verbal de recepţie, sau să remită în acelaşi termen Executantului refuzul de a semna actul dat cu indicarea obiecţiilor.

  - Executantul  îşi asumă obligaţiunile să înlăture din cont propriu toate defectele apărute din cauza sa, depistate pe parcursul executării lucrărilor.

Anexa nr.2  la CS

Formular Nr.1

WinCmeta

Obiect:  Coș de fum H= 30m CT Sud

Lista cu cantitățile de lucrări  nr.1

Lucrări de demolare a coșului de fum din cărămidă, nr. inventar 12726

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Demontare ziadariei din caramida |  |  |
| 1 | RpCG29C1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice | m3 | 98,60 |
| 2 | RpCG29E | Demolarea peretilor de zidarie din demolarea zidariei refractare | m3 | 58,40 |
| 3 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (fundaitie, pereu, platforma) | m3 | 15,00 |
|  |  | 2. Demontare confectii metalice |  |  |
| 4 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor | kg | 1 300,00 |
|  |  | 3. Servicii de transportare |  |  |
| 5 | TsC02D1 | Incarcarea mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, a deseurilor provenite din demolari in auto | 100 m3 | 1,72 |
| 6 | TrB05A2-2 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m (a confectiilor metalice) | t | 2,50 |
| 7 | TsI51C5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km (la punctele de colectare/reciclare autorizate a deseurilor) | t | 258,00 |
|  |  | 4. Lucrari auxiliare |  |  |
| 8 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 290,00 |
| 9 | RpIzA02A | Aducerea suprafetelor de beton tencuite sau netencuite la umiditatea prescrisa (Umezirea deseurilor in timpul incarcarii in transportul auto) | ora | 5,00 |
| 10 | TsH82C | Maturarea aleelor, cu murdarie mare | 100m2 | 2,00 |