| Reparatia si reconstructia partiala a etajului intui pentru extinderea sectiei de reanimare si terapie intensiva in blocul chirurgicalal IMSP SCM"Sf.Treime",str.A.Russo,11mun.Chisinau | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Specificatia utilajului. Gaze medicale

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Comunicatii interioare |  |  |
| 1 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv Teava din cupru Ф8Х1,0 mm | m | 20,000 |
| 2 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv Teava din cupru Ф10Х1,0 mm | m | 85,000 |
| 3 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv Teava din cupru Ф12Х1,0 mm | m | 200,000 |
| 4 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv Teava din cupru Ф15Х1,0 mm | m | 110,000 |
| 5 | IE07A | Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv | m | 415,000 |
| 6 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Robinet cu bila 1/2'' GIACOMINI | buc | 4,000 |
| 7 | IC34A | Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv Racord Hollender 1/2 ''x12 MM | buc | 4,000 |
| 8 | IC34A | Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (Ventil el/magnet. EV 220A 12B) | buc | 2,000 |
| 9 | IC34A | Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv Piese de legatura cu 3 suduri din cupru d= 8,0 MM | buc | 12,000 |
| 10 | IC34A | Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv Piese de legatura cu 2 suduri din cupru d= 10,0 MM | buc | 20,000 |
| 11 | IC34A | Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv Piese de legatura cu 3 suduri din cupru d 10,0 MM | buc | 28,000 |
| 12 | IC34A | Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv Piese de legatura cu 2 suduri din cupru d 12,0 MM | buc | 34,000 |
| 13 | IC34A | Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv Piese de legatura cu 3 suduri din cupru d 12,0 MM | buc | 8,000 |
| 14 | IC34A | Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv Piese de legatura cu 2 suduri din cupru d 15,0 MM | buc | 20,000 |
| 15 | IC34A | Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv Piese de legatura cu 3 suduri din cupru d= 15,0mm | buc | 5,000 |
| 16 | IC37A | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm inclusiv Bara pentru accesorii I=1,0 M | buc | 15,000 |
| 17 | IC37A | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm inclusiv Bara pentru accesorii I=1,2 M | buc | 4,000 |
| 18 | IC40D | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton Bratata pentru fixarea conductelor OBO D=10-12 MM | buc | 250,000 |
| 19 | IC40D | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton Bratata pentru fixarea conductelor OBO D=15 MM | buc | 20,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Gaze medicale |  |  |
| 20 | 11-06-001-01 | Bloc de inchidere fortuita si monitorizare cu 2 ramuri pentru gaze medicale 02, AER | buc | 2,000 |
| 21 | 11-06-001-01 | Panou pentru gaze medicale ,tip TEHALIT 2 CANALE. DIMENSIUNI: 1000x210x68 MM | buc | 15,000 |
| 22 | 08-03-525-6 | Aparat de priza de destinatie comuna, montat pe constructii pe perete sau coloana, cu contactele retelelor de forta si retelelor de reglare, curent pina la 25 A, cantitate contacte, pina la 12(Umidificator O2. V=0,15 l/m (900.753+904.836) | set | 15,000 |
| 23 | IA23A | Aspirator vacuum AER/VAC (tip 900.960-900.911) | buc | 15,000 |
| 24 | IA28A | Vas colectare secretii organice V=1 l | buc | 15,000 |
|  |  | Capitolul 3. Valoarea utilajului |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Gaze medicale |  |  |
| 25 |  | Bloc de inchidere fortuita si monitorizare cu 2 ramuri pentru gaze medicale 02, AE | buc | 2,000 |
| 26 |  | Panou pentru gaze medicale , tip TEHALIT 2 CANALE. DIMENSIUNI: 1000x210x68 MM | buc | 15,000 |
| 27 |  | Umidificator 02 ,V=0,15 l/m (900.753+904.836) | buc | 15,000 |
| 28 |  | Aspirator vacuum AER/VAC (tip 900.960-900.911) | buc | 15,000 |
| 29 |  | Vas colectare secretii organice V=1 l | buc | 15,000 |
| 30 |  | Conector O2, tip 900.611 | buc | 15,000 |
| 31 |  | Conector AER, tip 900.611 | buc | 15,000 |
| 32 |  | Polita pentru monitor cu accesorii | buc | 15,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.