Anexa nr. 23

la Documentația standard nr. 69

din “07” mai 2021

## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

## LUCRĂRI

Obiectul: Lucrări de reparație a căminului nr. 16, str. Mihai Sadoveanu, 26/3

Autoritatea contractantă: IP USMF ”Nicolae Testemițanu”, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 165

1 . Descriere generală

Mun. Chișinău, str. Mihai Sadoveanu, 26/3. Lucrări de reparație

2. Informaţii şi proiectare

Nu se aplică

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Calitatea, conformitatea şi aplicabilitatea materialelor; legislaţia, reglementările tehnice şi standardele aplicate; recepţia materialelor şi a lucrărilor; durata de executare a lucrărilor, conform caietului de sarcini și Anunțului de participare.

4. Mostre

Operatorii economici vor prezenta obligatoriu mostre la solicitarea autorității contractante în termen de 3 zile lucrătoare, la pozițiile pentru care la evaluarea tehnică a ofertei, autoritatea contractantă va întâmpina neclarități.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Nu se aplică.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

Nu se aplică.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

Conform prevederelor legii nr. 721 din 02.02.96 privind calitatea în construcții.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

Nu se aplică

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Nu se aplică.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului

Nu se aplică.

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

Nu se aplică.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

Nu se aplică.

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Conform Caietului de sarcini.

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

Nu se aplică.

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Conform Anexei nr. 14 a Documentație standard.

16. Definiţii

Nu se aplică.

17. Cerinţe privind calculul costului

În conformitate cu CPL 01-01-2012, Formele: F3; F5; F7

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

Operatorul economic va prezenta obligatoriu la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP documentele menționate în pct. 16 din Anunțul de participare.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Operatorul economic va prezenta obligatoriu la evaluarea ofertei documentele justificative aferente DUAE menționate în pct. 17 din Anunțul de participare.

Autoritatea contractantă: IP USMF ”Nicolae Testemițanu”           Data "01" aprilie 2022

### Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul: Lucrări de reparație a căminului nr. 16, str. Mihai Sadoveanu, 26/3

Autoritatea contractantă: IP USMF ”Nicolae Testemițanu”, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 165

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de reparatii |  |  |
|  |  | 1.1. Incaperi |  |  |
|  |  | 1.1.1. Demontari |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, dulapuri, plinte, etc.) | m2 | 1 281,85 |
| 2 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida | m2 | 426,00 |
| 3 | RpCM33A k=o,5sal | Demontarea placajelor din faianta | m2 | 1 228,50 |
| 4 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 3 780,00 |
| 5 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si glafuri | m2 | 3 428,50 |
| 6 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc ( WC, dus, bucatarii ) | m2 | 335,00 |
| 7 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 1 864,00 |
| 8 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton | m2 | 2 199,00 |
| 9 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | 2 037,83 |
| 10 | RpCO56B k=0,25 | Demontari: lambriuri din PVC si placi polistiren la tavane | m2 | 1 475,00 |
| 11 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor | kg | 85,00 |
| 12 | TrB05B2-4 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 40 m | t | 205,00 |
| 13 | TRI1AA04C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 205,00 |
| 14 | TsI50C5 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km | t | 205,00 |
|  |  | 1.1.2. Pereti |  |  |
| 15 | CD56A | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr. 8 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m | 100m2 | 0,35 |
| 16 | CD51C | Zidarie din caramida plina, format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m | 100m2 | 4,26 |
| 17 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 852,00 |
| 18 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 1 559,25 |
| 19 | CF54A | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton rezistente la umezeala, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor( Coloanele de canalizare, canale de ventilare ) | m2 | 185,00 |
| 20 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ("Supraton Extra" sau analogic ) | m2 | 6 615,00 |
| 21 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 6 615,00 |
| 22 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 6 615,00 |
| 23 | CF51B k=3 | Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | 6 615,00 |
| 24 | CK18C | Montarea cornierului din aluminiu perforat la glafuri | m | 2 250,00 |
| 25 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ("Supraton" sau analogic) | m2 | 6 615,00 |
| 26 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin sau analogic" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si tavanelor | m2 | 6 615,00 |
| 27 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ("Supraton" sau analogic) | m2 | 6 615,00 |
| 28 | CN06A | Vopsitorii interioare rezistente la spalare si frecare, cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 6 615,00 |
| 29 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ("Supraton Extra" sau analogic ) | m2 | 1 852,00 |
| 30 | CK18B | Montarea cornierului din mase plastice | m | 1 550,00 |
| 31 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni 25x50 cm, calitate superioara, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 1 852,00 |
|  |  | 1.1.3. Tavane |  |  |
| 32 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ("Supraton Extra" sau analogic ) | m2 | 2 022,00 |
| 33 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 2 022,00 |
| 34 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 2 022,00 |
| 35 | CF53B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm | m2 | 2 022,00 |
| 36 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ("Supraton" sau analogic) | m2 | 2 022,00 |
| 37 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin sau analogic" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 2 022,00 |
| 38 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ("Supraton" sau analogic) | m2 | 2 022,00 |
| 39 | CN06A | Vopsitorii interioare rezistente la spalare si frecare, cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 2 022,00 |
| 40 | CK17F | Lambriuri la tavan, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din profiluri de mase plastice ( WC, bai ) | m2 | 145,00 |
|  |  | 1.1.4. Pardoseli |  |  |
|  |  | 1.1.4.1. dusuri |  |  |
| 41 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 3,80 |
| 42 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, M200 | m3 | 0,20 |
| 43 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund ("Supraton Extra" sau analogic ) | m2 | 90,44 |
| 44 | IzF03A2 | Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip IA sau TSA 2000, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum | m2 | 90,44 |
| 45 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - cementolpast gr.80mm | m3 | 7,24 |
| 46 | IzF04B K=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum -2str. | m2 | 99,48 |
| 47 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 90,44 |
| 48 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi, dimensiuni placi: 400 x 400 mm, cu grosimea 10mm, calitate superioara | m2 | 90,44 |
|  |  | 1.1.4.2. bucatarii, spalatorii, wc-uri |  |  |
| 49 | IzF03A2 | Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip IA sau TSA 2000, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum | m2 | 289,08 |
| 50 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - cementolpast gr.50mm | m3 | 14,55 |
| 51 | IzF04B K=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum -2str. | m2 | 289,08 |
| 52 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 289,08 |
| 53 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi , dimensiuni placi: 400 x 400 mm, cu grosimea 10mm, calitate superioara | m2 | 289,08 |
|  |  | 1.1.4.3. uscatorii |  |  |
| 54 | IzF03A2 | Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip IA sau TSA 2000, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum | m2 | 82,50 |
| 55 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - cementolpast gr.50mm | m3 | 4,125 |
| 56 | IzF04B K=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum -2str. | m2 | 90,75 |
| 57 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 82,50 |
| 58 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor Linoleum heterogen cu gr.2mm si stratul de protectie = 0,8mm, calitate superioara , temelie tare | m2 | 82,50 |
|  |  | 1.1.4.4. odai, coridor |  |  |
| 59 | RpCE29A | Pelicula din polimeri (folie de polietilena) | m2 | 1 843,76 |
| 60 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - cementolpast gr.50mm | m3 | 92,19 |
| 61 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 1 843,76 |
| 62 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli Linoleum gr.2,0mm, temelie tare, rezist. la foc Bfl-s1, rezist.electrica <2,0kB,rezist.uzura<0,15, inclusiv pervaz galtele, inclusiv sapa autonivelanta ( Coridor ) | m2 | 437,55 |
| 63 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor Linoleum heterogen cu gr.2mm si stratul de protectie > 0,8mm, calitate superioara , temelie tare ( Odai ) | m2 | 1 406,21 |
|  |  | 1.1.5. Us/ ferestre |  |  |
| 64 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice ( culoare alba)cu ancadrament, placata cu sandwich 24mm, cu prag din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp, ( miner, yoala, 5 chei ) | m2 | 198,45 |
| 65 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice ( culoare alba ) cu ancadrament, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv; Usi PVC placate cu sandwich 24 mm, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, inclusiv sistemul de inchidere, cu grila de ventilare MBM 475*80 (PE) (miner, yala, 5 chei) | m2 | 192,80 |
| 66 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice ( culoare alba ) cu ancadrament, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv; Usi PVC placate cu sandwich 24 mmsi geam termopan Krezet, prag din aluminiu, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, inclusiv sistemul de inchidere, cu grila de ventilare MBM 475*80 (PE) (miner, yala, 5 chei ) | m2 | 37,80 |
| 67 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu (culoare cafenie), inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp, ( miner, yala, 5 chei ), ( casa scarii ) | m2 | 40,00 |
| 68 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, cu grila ventilare MBM 475*80, (lacati cu 5 chei) | m2 | 6,00 |
| 69 | CK11C | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice cu profil armat cu 4 camere. ( culoare alba ) | m2 | 12,50 |
| 70 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp; Ferestre PVC 4 camere de izolatie termica, geam termopan Low-E armatura de otel zincat U 1,5 mm, cu deschidere in fereastra si ferestruica, feronerie cu rezistenta inalta la cicluri inchidere-deschidere | m2 | 9,00 |
| 71 | CK18C | Montarea coltarelor aluminiu protejate anticoroziv pentru mascarea imbinarilor (fereastra/vitrina; fereastra/balcon; vitrine/balcon...) | m | 14,50 |
| 72 |  | Заделка торцов углов пластиковой планкой | m | 14,50 |
|  |  | 1.2. Scara |  |  |
| 73 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc | kg | 680,00 |
| 74 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | 297,00 |
| 75 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 748,00 |
| 76 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc ( incaperea la ascensor) | m2 | 217,00 |
| 77 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 217,00 |
| 78 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ("Supraton Extra" sau analogic ) | m2 | 297,00 |
| 79 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 55,00 |
| 80 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 297,00 |
| 81 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 297,00 |
| 82 | CF53Bk=3 | Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art 52) | m2 | 297,00 |
| 83 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ("Supraton" sau analogic) | m2 | 297,00 |
| 84 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin sau analogic" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan | m2 | 297,00 |
| 85 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ("Supraton Extra" sau analogic ) | m2 | 748,00 |
| 86 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 748,00 |
| 87 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 748,00 |
| 88 | CF51B K=3 | Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | 748,00 |
| 89 | CK18C | Montarea baghetelor din aluminiu la glafuri ferestre | m | 145,00 |
| 90 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ("Supraton" sau analogic) | m2 | 748,00 |
| 91 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin sau analogic" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 748,00 |
| 92 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ("Supraton" sau analogic) | m2 | 1 045,00 |
| 93 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane si pereti | m2 | 1 045,00 |
| 94 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 112,00 |
| 95 | CN53A | Grunduirea suprafetelor pardoselilor cu grund ("Supraton Extra" sau analogic ) - incaperea la ascensor | m2 | 165,00 |
| 96 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 165,00 |
| 97 | CG01A1 k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 2 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga | m2 | 165,00 |
| 98 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli Linoleum gr.2,0mm, temelie tare, rezist. la foc Bfl-s1, rezist.electrica <2,0kB,rezist.uzura<0,15, inclusiv pervaz galtele, inclusiv sapa autonivelanta | m2 | 165,00 |
| 99 | CN53A | Grunduirea suprafetelor pardoselilor cu grund ("Supraton Extra" sau analogic ) - trepte, podeste | m2 | 195,00 |
| 100 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm ( Dolivca 108) (trepte, podeste) | m2 | 195,00 |
| 101 | CG56A1 k=5 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: (5mm) | m2 | -195,00 |
| 102 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli Linoleum gr.2,0mm, temelie tare, rezist. la foc Bfl-s1, rezist.electrica <2,0kB,rezist.uzura<0,15, inclusiv pervaz galtele, inclusiv sapa autonivelanta, trepte, podest | m2 | 195,00 |
| 103 | CL21A | Protectia muchiilor la elemente din beton, trepte cu cornier din cauciuc cu latimea de 70mm | m | 228,00 |
| 104 | CH06A | Balustrada din Inox cu mina curenta, montata tevi peste 2 trepte (H balustrada=0,9m), cu 3 dungi decorative, confectionata din teava din otel INOX lucios, in complect cu coturi, imbinari, sistem de prindere..., la scari | m | 68,00 |
| 105 | CH06A | Mina curenta metalica confectionata din teava din otel INOX lucios, cu diametrul de 38mm, inclusiv coturi, sistem de prindere, in complect (ingradire decorativa din teava de inox, fixata in perete), la ferestre | m | 45,00 |
| 106 | CH05B | Briu de protejare din laminat cu latimea 200mm | m | 90,00 |
| 107 | RpCR09B | Vopsirea cu email alchidal a conductei de gunoi | m2 | 37,50 |
| 108 | RpCP24B | Inlocuirea clapetei de incarcare a tevii de evacuarea deseurilor menajere dim 400x860(h)mm, in complet cu bridele, grosime tabla 1,2mm (клапан для мусоропровода загрузочный КМЕ-450 (400x850mm) c хомутами) | buc | 18,00 |
| 109 | CK42A | Instalarea usilor metalice, izolate termic, dim. 650x650mm, cu fixare la rama incorporata (acces pe acoperis) | buc | 1,00 |
| 110 | TrB05B2-4 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 40 m | t | 65,00 |
| 111 | TRI1AA04C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 65,00 |
| 112 | TsI50C5 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km | t | 65,00 |
|  |  | 1.3. Lucrari exterioare ( copertina ) |  |  |
| 113 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc | m2 | 8,00 |
| 114 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica rezistenta la temperi joase, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 400 x 400 mm, cu grosimea 10mm, calitate superioara | m2 | 12,00 |
| 115 | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent: copertina, balustrada | kg | 225,00 |
| 116 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,225 |
| 117 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) | m2 | 6,00 |
| 118 | CE31Bприм | Streasina simpla executata din tabla profilata, prinsa cu suruburi autofiletante | m2 | 6,50 |
| 119 | CK18C | Montarea coltarelor aluminiu la streasina din tabla profilata | m | 9,50 |
| 120 | CK26B | Racord perete/acoperis din tabla profilata protejata anticoroziv | m | 3,50 |
| 121 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic h=0,04 | m3 | 6,65 |
| 122 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | 25,00 |
| 123 | DA11A | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire | m3 | 5,25 |
| 124 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr=40mm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 35,00 |
| 125 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 100x20x8cm | m | 25,00 |
|  |  | 1.4. Acoperis |  |  |
| 126 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 | 507,20 |
| 127 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, - tabla zincata la parapet | m2 | 40,91 |
| 128 | RpCK42E aplic. | Desfacerea , curatirea imbinarii rosturilor de mortar si beton | m | 54,00 |
| 129 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti ulucului central | m2 | 42,52 |
| 130 | RpCE40A k=0,25 sal | Desfacerea hidroizolatiilor, termoizolatiilor lipite cu bitum, cu chituri bituminoase sau masticrui, Arderea si curatirea suprafetelor de stratul hidroizolant, 60% din suprafata totala a stratului hidroizolant, K=0,25 sal | m2 | 298,00 |
| 131 | IzF08A K=2 bitum | Hidroizolarea gurilor de scurgere la acoperisuri, executata cu un strat de pinza bitumata sau un strat de tesatura din fibre de sticla bitumata lipita cu mastic de bitum H 80/90, pe gulerul de stut, inclusiv confectionarea gulerului cu stut din tabla de plumb de 2 mm grosime, avind diam. 50-100 mm ( 1 strat de "Uniflex si 2 straturi de bitum) | buc | 6,00 |
| 132 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii, si adaus " Adiplast" | buc | 32,00 |
| 133 | CE25A | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice " Safete Mastic" | m | 54,00 |
| 134 | CE25C | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu benzi bituminoase simple sau placate cu tabla de plumb sau de aluminiu ( alama ) | m | 54,00 |
| 135 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat ( cu praimer ) | m2 | 507,12 |
| 136 | IzF04F aplic.k=3 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri . ( Nivelarea suprafetelor cu bitum avind denivilari de la 1 la 5 mm dupa arderea si curatarea stratului hidroizolant in ulucul central ) | m2 | 14,00 |
| 137 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu , "Bipoli - ЭКП, Bipoli ЭПП" | m2 | 288,02 |
| 138 | CE13A2 k=1,2 sal | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu , "Bipoli - ЭКП, Bipoli ЭПП" ( K=1,2 sal. - coief.la complicitatea acoperisului ) | m2 | 219,10 |
| 139 | CE25C | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu benzi bituminoase din " Bipoli - ЭКП " cu latimea 30cm pe nervurile transversale | m | 90,10 |
| 140 | CE25C | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu benzi bituminoase din " Bipoli - ЭКП " cu latimea 30cm pe nervurile longitudinale ( la conturul ulucului din centrul acoperisului ) | m | 46,10 |
| 141 | IzF08C | Hidroizolarea gurilor de scurgere la acoperisuri, executata cu un strat de " Bipoli ЭКП " lipita cu mastic de bitum H 80/90, pe gulerul de stut, inclusiv confectionarea gulerului cu stut din tabla de plumb de 2 mm grosime, avind diam. 200 mm | buc | 48,00 |
| 142 | CE23D2 | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm ( confectii din tabla la parapet cu latimea 610mm ) | m | 75,00 |
| 143 | CE23C2 | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm | m | 75,00 |
| 144 | CE25A | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice , Mastic Poliuritanic | m | 54,00 |
| 145 | TrB05A1-9 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m | t | 8,50 |
| 146 | TrB05A2-9 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m ( deseuri ) | t | 6,40 |
| 147 | TsH92B | Incarcarea in auto sol ( moloz de la demolare ) cu bolovani, cu pietre | t | 6,40 |
| 148 | TsI50C5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km | t | 6,40 |
|  |  | 1.5. Lucrari tehnico sanitare |  |  |
|  |  | 1.5.1. Reteaua de apa rece/calda si canalizare |  |  |
| 149 | RpSA04B | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 63 mm - 110 mm | m | 156,00 |
| 150 | RpSA04A | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m | 55,00 |
| 151 | RpSA03C | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 2 1/2"-4" | m | 48,00 |
| 152 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" | m | 52,00 |
| 153 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 20mm | m | 208,00 |
| 154 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 25mm | m | 155,00 |
| 155 | RpSA03B | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 50mm | m | 185,00 |
| 156 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 52,00 |
| 157 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 35,00 |
| 158 | RpCU05H | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime | buc | 215,00 |
| 159 | RpCU05I | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 100 cm | buc | 40,00 |
| 160 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm PPR cu fibra PN25 | m | 393,00 |
| 161 | SA16B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm PPR cu fibra PN25 | m | 280,00 |
| 162 | SA16D | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm PPR cu fibra PN25 | m | 225,00 |
| 163 | SB09A | Cot cu fixaj PPR 20x1/2 | buc | 326,00 |
| 164 | SB09A | Racord PPR p/m M 20x1/2 | buc | 72,00 |
| 165 | SB09A | Racord PPR p/m M 25x3/4 | buc | 12,00 |
| 166 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" - Robinet diametru 15mm sub lavuar | buc | 180,00 |
| 167 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" - Robinet dn 1/2x3/4 M p/u masina de spalat | buc | 45,00 |
| 168 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" - Robinet cu bila dn 15mm F/F | buc | 66,00 |
| 169 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" , Robinet cu bila dn 20mm F/F | buc | 9,00 |
| 170 | SD20A | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2", Racord olandez PPR dn 20x1/2 M | buc | 72,00 |
| 171 | SD20B | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1", Racord olandez dn 25x3/4 M | buc | 84,00 |
| 172 | SD20A | Dop din bronz dn15mm M | buc | 18,00 |
| 173 | SA04F | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 2", d=57x4mm | m | 52,00 |
| 174 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, Cot d.57mm | buc | 18,00 |
| 175 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, Filet d=57mm | buc | 12,00 |
| 176 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, Zgon set d=57mm | buc | 8,00 |
| 177 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, Filet d=32mm | buc | 12,00 |
| 178 | SD07D | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4", d=32mm | buc | 8,00 |
| 179 | SD07F | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 2", d=50mm | buc | 6,00 |
| 180 | RpIF12A | Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei | m | 52,00 |
| 181 | SA38B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 20" | buc | 125,00 |
| 182 | SA38C | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 25mm | buc | 180,00 |
| 183 | SA38E | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 40mm | buc | 150,00 |
| 184 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 898,00 |
| 185 | SF01A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 52,00 |
| 186 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S, cu racord flexibil, robimet colt si robinet plutitor cu dn=1/2" | buc | 36,00 |
| 187 | RpSB15A | Montarea Furtunului F/F gofrat p/u WC | buc | 36,00 |
| 188 | SC04C | Lavoar din portelan sanitar etc.in complet cu sifon inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal din semiportelan, 600x450mm | buc | 36,00 |
| 189 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" p/u bucatarie. Baterii amestecatoare p/u lavoar din bronz, cromat (nu se admit aliaje), cu cartus ceramic d40mm scurt, nasul integru cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tija G 1 1/4, regulator debit M24/1, cu greutatea de la 1200gr. | buc | 36,00 |
| 190 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" p/u bucatarie. Baterii amestecatoare p/u bucatarie din bronz, cromat (nu se admit aliaje), cu cartus ceramic d40mm scurt, nasul inalt si mobil integru cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tija G1/4, regulator debit M24/1, cu greutatea min 1200gr. | buc | 36,00 |
| 191 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu cartus ceramic dn 40mm, din bronz turnat, cu nasul lung, cromat (nu se admite aliaje), regulator debit M28x1, racord excentric G1/2 distanta 150+/-20mm, comutator automat cada/dus, greutatea de la 2000gr | buc | 36,00 |
| 192 | IB07A | Radiatoare din tuburi de otel inoxidabil pentru baie (uscator de prosoape), avind inaltimea (h) de 800 mm. | buc | 36,00 |
| 193 | SB08C | Teava din material plastic PP pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 97,00 |
| 194 | SB09E | Piesa de legatura din material plasticPP pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, Teu, avind diametrul de 110 x 50x110mm | buc | 38,00 |
| 195 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic PP pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, Cot, avind diametrul de 50x90gr. | buc | 63,00 |
| 196 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, Cot, avind diametrul de 50x45gr. | buc | 54,00 |
| 197 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, Teu, avind diametrul de 50x90gr. | buc | 38,00 |
| 198 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, Teu, avind diametrul de 50x45gr. | buc | 12,00 |
| 199 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere la dn 50 | buc | 38,00 |
| 200 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. | buc | 9,00 |
| 201 | SB08E | Teava din material plastic pentru PP canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 172,00 |
| 202 | SB28B | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100 mm. | buc | 36,00 |
| 203 | SB11C | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, Ramificatie dubla D110x110x110 | buc | 38,00 |
| 204 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, - Teu, avind diametrul de 110mm/90gr | buc | 38,00 |
| 205 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, - Cot, avind diametrul de 110/45gr | buc | 36,00 |
| 206 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, - Revizie, avind diametrul de 110mm | buc | 18,00 |
| 207 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, - Mufa, avind diametrul de 110mm | buc | 18,00 |
| 208 | SB08E | Teava din material plastic SN-4 pentru canalizare exterioara, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm SN-4 | m | 22,00 |
| 209 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare exterioara SN-4, imbinata cu garnitura de cauciuc, - Cot, avind diametrul de 110/45gr | buc | 14,00 |
| 210 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare exterioara SN-4, imbinata cu garnitura de cauciuc, - Teu, avind diametrul de 110mm/90gr | buc | 4,00 |
| 211 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizareexterioara SN-4, imbinata cu garnitura de cauciuc, - Revizie, avind diametrul de 110mm | buc | 2,00 |
| 212 | SB08G | Teava din material plastic SN-4 pentru canalizare exterioara, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm, SN-4 | m | 26,00 |
| 213 | SB09G | Piesa de legatura din material plastic SN-4 pentru canalizare exterioara, imbinata cu garnitura de cauciuc, Cot avind diametrul de 160/45gr, SN-4 | buc | 4,00 |
| 214 | SB09G | Piesa de legatura din material plastic SN-4 pentru canalizare exterioara, imbinata cu garnitura de cauciuc, Dop avind diametrul de 160, SN-4 | buc | 3,00 |
| 215 | SB11C | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare exterioara SN4, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de Ramificatie dubla 160x110x110/45gr (SN4) | buc | 4,00 |
| 216 | SB11C | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare exterioara SN4, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de, Ramificatie dubla 160x160x160/45gr (SN4) | buc | 2,00 |
| 217 | SA38F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2", d 50mm | buc | 54,00 |
| 218 | SA38I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4", d 110mm | buc | 96,00 |
| 219 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 29,10 |
| 220 | SF04B | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm | 10 m | 2,60 |
|  |  | 1.5.2. Evacuarea apelor pluviale |  |  |
| 221 | RpSA04B | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 63 mm - 110 mm | m | 35,00 |
| 222 | SB08E | Teava din material plastic SN-4 pentru canalizare exterioara, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm SN-4 | m | 35,00 |
| 223 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare exterioara SN-4, imbinata cu garnitura de cauciuc, - Cot, avind diametrul de 110/90gr | buc | 6,00 |
| 224 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare exterioara SN-4, imbinata cu garnitura de cauciuc, - Cot, avind diametrul de 110/45gr | buc | 12,00 |
| 225 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare exterioara SN-4, imbinata cu garnitura de cauciuc, - Dop, avind diametrul de 110mm | buc | 6,00 |
| 226 | SB09G | Piesa de legatura din material plastic SN-4 pentru canalizare exterioara, imbinata cu garnitura de cauciuc, Dop avind diametrul de 160mm | buc | 3,00 |
| 227 | SB11C | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare exterioara SN4, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de Ramificatie dubla 110/45gr | buc | 4,00 |
| 228 | SB09G | Piesa de legatura din material plastic SN-4 pentru canalizare exterioara, imbinata cu garnitura de cauciuc, Gura de scurgere verticala DN110 (воронка) | buc | 6,00 |
| 229 | SA38I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4", d 160mm | buc | 30,00 |
| 230 |  | Tija filetata M12 pentru bratara | m | 20,00 |
| 231 | SF04B | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm | 10 m | 3,50 |
|  |  | 1.6. Reteaua electrica |  |  |
| 232 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 55,00 |
| 233 | RpEC16C | Demontat loc de priza aparenta cu conductori din cupru sau aluminiu | buc | 125,00 |
| 234 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m | 1 850,00 |
| 235 | RpEJ08C | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp | m | 2 475,00 |
| 236 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime | buc | 72,00 |
| 237 | RpEJ09B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var | buc | 72,00 |
| 238 | RpCU05C | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm | buc | 414,00 |
| 239 | RpEJ09C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment | buc | 414,00 |
|  |  | 1.7. Reteaua de incalzire/ventilare |  |  |
| 240 | RpIC19B | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" | m | 52,00 |
| 241 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1", Robinet PPR d25mm | buc | 144,00 |
| 242 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. PPR fibra PN25 | m | 52,00 |
| 243 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm, Teu PPR PN25 cu fibra d25mm | buc | 144,00 |
| 244 | RpCU05C | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm | buc | 40,00 |
| 245 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 40,00 |
| 246 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, Canal de ventilare elastic aluminiu d.110mm | m | 105,00 |
| 247 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (0,5mm D=100) | m2 | 35,00 |
| 248 | CL20A | Grile de ventilare din plastic150x250mm | buc | 126,00 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 2.1. Retea electrica |  |  |
| 249 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: Dulap BZUM | buc | 1,00 |
| 250 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: Panou | buc | 16,00 |
| 251 | RpEB13A | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sectiunea pina la 4 mmp | m | 1 870,00 |
| 252 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 98,00 |
| 253 | RpEC16A | Demontat loc de priza ingropat si intrerupatoare | buc | 88,00 |
| 254 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, BZUM-TF-1-400A | buc | 1,00 |
| 255 | RpEG03A | Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg , VRU 250A | buc | 2,00 |
| 256 | RpEG02A | Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, Panou de distributie extern din metal 12 module | buc | 16,00 |
| 257 | RpEG02A | Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, Panou de distributie extern din metal 36 module | buc | 18,00 |
| 258 | RpEG02A | Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, Panou contacte Elprod LZ 5*35/16-11P 35/16mm | buc | 36,00 |
| 259 | 08-01-080-1 | Releu cu temporizator PCM-04 | buc | 5,00 |
| 260 | RpEG02A | Montarea blocului de distributie 48 gauri | buc | 18,00 |
| 261 | RpEP12A | Montarea contorului in punct de alimentare | buc | 6,00 |
| 262 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar pina la 25 A | buc | 305,00 |
| 263 | RpEE15B | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 80A | buc | 36,00 |
| 264 | RpEB02A | Montarea conductorilor din cupru , montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp, AT-N05VV-U 3G1,5 RE RING NYM - J | m | 3 200,00 |
| 265 | RpEB02A | Montarea conductorilor din cupru , montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp, AT-N05VV-U 3G2,5 RE RING NYM - J | m | 3 950,00 |
| 266 | RpEB02A | Montarea conductorilor din cupru , montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp, AT-N05VV-U 3G4 RE RING NYM - J | m | 2 590,00 |
| 267 | RpEB02A | Montarea conductorilor din cupru , montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp, AT-N05VV-U 5G4 RE RING NYM - J | m | 180,00 |
| 268 | RpEB02C | Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea 16-35 mmp, E-YY-J 5*16 RM 0.6/1kV | m | 80,00 |
| 269 | RpEB02C | Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea 16-35 mmp, E-YY-J 5*25 RM 0.6/1kV | m | 80,00 |
| 270 | RpED01G | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 150 mmp, NAYY-J 4x150 0.6/1kV | m | 50,00 |
| 271 | 08-02-396-10 | Jgheab metalic suspendat de constructii pe tiranti sau suspensii, lungime 3 m | 100 m | 0,30 |
| 272 | Pret de piata | Jgheab metalic 50x200x3000 mm, perforat crom | m | 30,00 |
| 273 | 08-02-396-5 | Canal metalic pe pereti si tavane | 100 m | 0,60 |
| 274 | Pret de piata | Canal metalc poleit sur cu capac 150x50x2000mm | m | 60,00 |
| 275 | RpEE03C | Montarea prizelor interne 220V, 16A cu impamintare ( Legrand,Scheider, Viko,El-bi,...ABB, sau analogic) | buc | 396,00 |
| 276 | RpEE03C | Montarea prizelor externe IP44 cu impamintare ( Legrand,Scheider, Viko,El-bi,...ABB, sau analogic) | buc | 6,00 |
| 277 | RpEE03A | Montarea prizelor fixe cu fisa mobila, tensiune-380v, 25A, IP44 (Legrand, Schneider, Viko,..., ABB, sau analogic) | buc | 16,00 |
| 278 | RpEE03A | Montarea cutii cu d.65mm, p-u prize ( Doze) | buc | 402,00 |
| 279 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor interne Dublue ( Legrand, Scheider,Viko, El-bi,...,ABB, sau analogic) | buc | 108,00 |
| 280 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor interne simple (Legrand, Scheider, Viko, ...., ABB, sau analogic) | buc | 162,00 |
| 281 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor interne simple cu revenire pentru sonerie (Legrand, Scheider, Viko, ...., ABB, sau analogic) | buc | 36,00 |
| 282 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor extern IP44 (Legrand, Scheider, Viko, ...., ABB, sau analogic) | buc | 6,00 |
| 283 | Pret de piata | Rama pentru intrerupator dublu (Legrand, Viko, El-bi, ... ABB, sau analogic) | buc | 36,00 |
| 284 | 08-02-409-1 K=0,5sal | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20mm | 100 m | 13,68 |
| 285 | Pret de piata | Teava gofrata 750N, diam. 20mm | m | 1 368,00 |
| 286 | 08-02-409-1K=0,5sal | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 19,35 |
| 287 | Pret de piata | Teava gofrata 750N, diam. 25mm | m | 1 935,00 |
| 288 | RpEE03B | Montarea cutii de ramificare externa 120*120x70mm | buc | 10,00 |
| 289 | RpEE03B | Montarea cutii de ramificare interna 120*120x70mm | buc | 90,00 |
| 290 | Pret de piata | Sina p/u nul albastra montata pe DIN reica 30 locuri | buc | 16,00 |
| 291 | Pret de piata | Sina p/u inpamintare verde montata pe DIN reica 12 locuri | buc | 18,00 |
| 292 | Pret de piata | Clema conexiune p/u cablu PV1*35mm iesire la PV1*16mm | buc | 200,00 |
| 293 | RpEF13C | Montarea indicatorului LED "EXIT" 145x355mm (negru/verde) | buc | 18,00 |
| 294 | RpEF13C | Montarea senzor de miscare pe microunde, 180-360grade; 220-240V AC, distanta de detectie: montate pe perete 5-15m(reglabil), pe tavan 1-8m(reglabil); timpul de lucru 10sec+/-3 to 12min+/-1min, lumina ambianta 3-2000LUX (reglabil); H de instalare: tavan 1,5-3,5m, perete 2-8m. | buc | 35,00 |
| 295 | RpEF13C | Montarea corpurilor de iluninat linear LED - aplicare: pe tavan cu clipse de metal, carcasa plastic; capac policarbonat; radiator aluminiu; 24W; 4000K; 2520 Lm; IP65; 85-265V; dimensiuni: 600x75x70mm, garantie 36 luni. | buc | 36,00 |
| 296 | RpEF13C | Montarea corpurilor exterior LED - puterea 12W; 6000K; 900Lm; 85-265V; IP20; durata de veata 50000h; unghi fascicol 120gr; temperatura de lucru -20...+40 grade celsius; culoare carcas alb; material carcas aluminiu; diametrul exterior 170mm; inaltimea 22mm, garantie 36 luni. | buc | 36,00 |
| 297 | RpEF13C | Montarea corpurilor exterior LED - puterea 18W; 6000K; 1350Lm; 85-265V; IP20; durata de veata 50000h; unghi fascicol 120gr; temperatura de lucru -20...+40 grade celsius; culoare carcas alb; material carcas aluminiu; diametrul exterior 225mm; inaltimea 22mm, garantie 36 luni. | buc | 72,00 |
| 298 | RpEF13C | Montarea corpurilor exterior LED - puterea24W; 6500K; 2160Lm; 85-265V; IP20; durata de veata 50000h; unghi fascicol 120gr; temperatura de lucru -20...+40 grade celsius; culoare carcas alb; material carcas aluminiu; diametrul exterior 300mm; inaltimea 22mm, garantie 36 luni. | buc | 81,00 |
| 299 | RpEF13C | Montarea corpurilor exterior LED - puterea24W; 6500K; 2160Lm; 85-265V; IP20; durata de veata 50000h; unghi fascicol 120gr; temperatura de lucru -20...+40 grade celsius; culoare carcas alb; material carcas aluminiu; diametrul exterior 300mm; inaltimea 22mm, cu acumulator Li/ion 11,1V, cu o autonomie de lucru la deconectarea luminii de 2 ore, garantie 36 luni. | buc | 27,00 |
| 300 | Pret de piata | Conector wago 3x0,2-4 mm2, 32A | buc | 1 000,00 |
| 301 | Pret de piata | Conector wago 5x0,2-4 mm2, 32A | buc | 1 000,00 |
| 302 | 08-02-471-1 f | Priza de pamint, verticala, electrod zincat de 3m, profil cruce 50х50*5mm | 10 buc | 0,60 |
| 303 | 08-02-472-2 f | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2; Platband zincata 40x5mm | 100 m | 0,76 |
|  |  | 2.2. Retea Internet, TV |  |  |
|  |  | 2.2.1. Retea Internet |  |  |
| 304 | RpEB13A | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sectiunea pina la 4 mmp | m | 466,00 |
| 305 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: Dulap de comunicatii | buc | 1,00 |
| 306 | RpEC16A | Demontat loc de priza ingropat | buc | 18,00 |
| 307 | RpEE23C | Demontarea aparatelor pentru curent slabi : moduli | buc | 3,00 |
| 308 | 11-06-001-01 | Panou, masa, kg, pina la: 50, Dulap pe perete 24U 19" | buc | 1,00 |
| 309 | 11-07-001-01 | Montare Patch Panel 24 Ports 1U modular | buc | 2,00 |
| 310 | 11-07-001-01 | Montare Patch Panel 48 Ports UTP cat.5e, 1U modular | buc | 4,00 |
| 311 | 11-04-002-01 | Aparat de masa, masa, Montare Organizer 1U pentru cablu (metalic) | buc | 7,00 |
| 312 | 11-06-002-01K=0,5sal | Retele electrice in panouri si pupitre: de dulap si de panou, Cablu UTP CAT 5E CU | 100 m | 76,26 |
| 313 | Pret de piata | Cablu UTP CAT 5e 24A WG, cupru | m | 7 626,00 |
| 314 | RpEE03C | Montarea prizelor interne simple cu module RJ45 | buc | 176,00 |
| 315 | RpEE03C | Montarea prizelor interne duble cu module RJ45 | buc | 8,00 |
| 316 | RpEE03A | Montarea cutii p-u prize RJ45 ( Doze) | buc | 196,00 |
| 317 | 11-07-001-01K=0,5sal | Montare Pach Cord 0.5m | buc | 230,00 |
| 318 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (module, celule,) masa, kg, pina la: 5, Bloc WI-FI AP UniFi AP-AC-LR | buc | 34,00 |
| 319 | 11-04-004-01 | Swich Mikrotik CRS328-4C-20S+4S+RM | buc | 1,00 |
| 320 | 11-04-004-01 | Swich Ubiquiti UniFi (US-24-250W) | buc | 2,00 |
| 321 | 11-04-004-01 | Swich Mikrotik CRS354-48G-4S+2Q+RM | buc | 4,00 |
| 322 | 08-02-409-1K=0,5sal | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20mm | 100 m | 43,50 |
| 323 | Pret de piata | Teava gofrata 750N, diam. 20mm | m | 4 350,00 |
|  |  | 2.2.2. Retea TV |  |  |
| 324 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: Dulap | buc | 10,00 |
| 325 | RpEC16A | Demontat loc de priza ingropat | buc | 24,00 |
| 326 | 10-06-037-05 | Dulap metalic de perete, marime, mm, pina la: 800x500x220 | buc | 1,00 |
| 327 | 10-06-037-07 | Dulap metalic de perete, marime, mm, pina la: 300*280*100 | buc | 9,00 |
| 328 | RpEE03C | Montarea prizelor interne simple cu module RJ45 | buc | 108,00 |
| 329 | 08-02-410-1k=0,5sal | Teava din polietilena PE, diametru pina la 20 mm | 100 m | 29,50 |
|  |  | 2.3. Retea Video |  |  |
| 330 | 10-04-067-23 | Aparataj de televiziune color: Dispozitiv de videocontrol. Videocamera interior | buc | 2,00 |
| 331 | 10-04-067-23 | Aparataj de televiziune color: Dispozitiv de videocontrol. Videocamera exterior | buc | 6,00 |
| 332 | 10-01-001-10 | Utilaj, PC servar | buc | 1,00 |
| 333 | 10-04-101-07 | Utilaj de abonat si utilaj divers: Hard Disc 6Tb | buc | 8,00 |
| 334 | 10-04-030-03 | Instalarea suplimentara a pieselor pe pupitre si panouri: Testatura +mouse | buc | 1,00 |
| 335 | 10-04-030-03 | Instalarea suplimentara a pieselor pe pupitre si panouri: Monitor Beng RL2455HM | buc | 1,00 |
| 336 | 10-02-016-06 | Dispozitive . APC Back UPS 2000VA | buc | 1,00 |
| 337 | 10-06-034-08 | Lucrari diverse: Boxa pentru cabluri telefonice (incarcarea si instalarea), capacitate: pina la 100х100, invelisul cablului din plumb sau aluminiu | buc | 6,00 |
| 338 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2, UTP cat 5E | 100 m | 3,30 |
| 339 | 08-02-409-1K=0,5sal | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 1,80 |
|  |  | 2.4. Ventilarea |  |  |
| 340 | RpVC37A | Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg | buc | 36,00 |
| 341 | VC07A k=0,3 | Montarea ventilatoarelor axiale, d-100-125mm (k=0,3) | buc | 72,00 |
| 342 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, d-250mm | buc | 2,00 |
|  |  | 2.5. Sistem alarma incendiu |  |  |
| 343 | RpEE23B | Demontarea aparatelor pentru curent slabi : tablou de semnalizare sau de sonerii ( Dulap, panou, bloc de control ) | buc | 6,00 |
| 344 | RpEE23C | Demontarea aparatelor pentru curent slabi : Avertizoare, acumulatori | buc | 18,00 |
| 345 | RpEB14A | Demontarea conductorilor pentru curenti slabi, de legare la pamint nul sau antena, instalatii apparent | m | 176,00 |
| 346 | 10-08-001-01 | Panou INIM Previdia-C100SG | buc | 1,00 |
| 347 | 10-08-001-12 | TI-5006S 500W 6 zone Amplificator USB/SD/FM | buc | 1,00 |
| 348 | 10-08-001-11 | SmartLine 8 zone | buc | 21,00 |
| 349 | 10-04-066-05 | Sirena stroboscopica tip AUSL-100 | buc | 20,00 |
| 350 | 10-02-016-06 | Bloc de alimentare РИП 12V-4Ah | buc | 9,00 |
| 351 | 10-01-039-06 | Acumulator 12V-7A/h | buc | 9,00 |
| 352 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: ИПР-1 Buton de incendiu | buc | 20,00 |
| 353 | 10-08-002-02 | Avertizoare de fum СПД-3.10 | buc | 260,00 |
| 354 | 10-08-002-01 | Avertizoare termic FTL-2A | buc | 40,00 |
| 355 | 10-06-037-07 | Dulap de perete, marime, mm, pina la: 300*280*100 | buc | 9,00 |
| 356 | 10-04-101-07 | Difuzor de perete T-612 | buc | 60,00 |
| 357 | 10-06-026-01 | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1 | 1 km | 0,50 |
| 358 | Pret de piata | Cablu ШВВП 2x0,75/CU | m | 300,00 |
| 359 | Pret de piata | Cablu cu 6 fire tip EURO NIP 6AF22/CU | m | 200,00 |
| 360 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 20,50 |
| 361 |  | Cablu ETK JE-HH FE180 E30 PH120 1x2x0.8mm | m | 2 050,00 |
| 362 | 08-02-410-1K=0,5sal | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm | 100 m | 15,00 |
| 363 |  | Teava PE d=20mm | m | 1 500,00 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
|  |  | 3.1. Retele electrice |  |  |
| 364 | Pret de piata | BZUM-TF-1-400A echipat cu intrerupator tip pirghie ПЦ-2 | buc | 1,00 |
| 365 | Pret de piata | Panou de distributie extern din metal 12 module | buc | 16,00 |
| 366 | Pret de piata | Panou de distributie extern din metal 36 module | buc | 18,00 |
| 367 | Pret de piata | Panou contacte Elprod LZ 5*35/16-11P 35/16mm | buc | 36,00 |
| 368 | Pret de piata | Panou VRU 250A echipat cu intrerupator tip pirghie , loc p/u contor trifazat, transformatoare de curent, 5 grupe de separator certical 3P cu sigurante fuzibile 100-250A | buc | 2,00 |
| 369 | Pret de piata | Bloc de distributie cu tehnologie terminala cu surub, 48 gauri, 128A, montat pe sina | buc | 18,00 |
| 370 | Pret de piata | Contor ZMG 410 | buc | 2,00 |
| 371 | Pret de piata | Contor digital 380V, curentul 10/100A | buc | 4,00 |
| 372 | Pret de piata | Intrerupator BH 3P 80A | buc | 18,00 |
| 373 | Pret de piata | Intrerupator automat 1PB6A | buc | 10,00 |
| 374 | Pret de piata | Intrerupator automat 1PB10A | buc | 90,00 |
| 375 | Pret de piata | Intrerupator automat 1PC16A | buc | 180,00 |
| 376 | Pret de piata | Intrerupator automat 1PB25A | buc | 25,00 |
| 377 | Pret de piata | Intrerupator automat 1PB32A | buc | 18,00 |
| 378 | Pret de piata | Releu de timp multifunctional PCM-04 | buc | 5,00 |
|  | Pret de piata | 3.2. Sistem alarma incendiu |  |  |
| 379 | Pret de piata | Panou INIM Previdia-C100SG fire alarm panel, complet echipat | buc | 1,00 |
| 380 | Pret de piata | TI-5006S 500W 6 zone mixer amplificator USB/SD/FM | buc | 1,00 |
| 381 | Pret de piata | SmartLine 8 zone | buc | 21,00 |
| 382 | Pret de piata | Sirena stroboscopica AUSL-100 | buc | 20,00 |
| 383 | Pret de piata | Bloc de alimentare РИП 12V-4Ah | buc | 9,00 |
| 384 | Pret de piata | Acumulator 12V 7Ah | buc | 9,00 |
| 385 | Pret de piata | ИПР-1 Buton de incendiu | buc | 20,00 |
| 386 | Pret de piata | Detector de fum СПД 3.10 | buc | 260,00 |
| 387 | Pret de piata | Detector de temperatura FTL-2A | buc | 40,00 |
| 388 | Pret de piata | Dulap metalic de perete 300x280x100 | buc | 1,00 |
| 389 | Pret de piata | T-612 Difuzor de perete 2,5W-10W | buc | 60,00 |
|  |  | 3.3. Retea Internet, TV |  |  |
| 390 | Pret de piata | Dulap comunicatii pe perete 24U 19" | buc | 1,00 |
| 391 | Pret de piata | Patch Panel 24 Ports 1U modular | buc | 2,00 |
| 392 | Pret de piata | Patch Panel 48 Ports UTP cat.5e, 1U modular | buc | 4,00 |
| 393 | Pret de piata | Organizer 1U pentru cablu (metalic) | buc | 7,00 |
| 394 | Pret de piata | Patch Cord (0,5m) cupru | buc | 230,00 |
| 395 | Pret de piata | Swich Mikrotik CRS328-4C-20S+4S+RM | buc | 1,00 |
| 396 | Pret de piata | Swich Ubiquiti UniFi (US-24-250W) | buc | 2,00 |
| 397 | Pret de piata | Swich Mikrotik CRS354-48G-4S+2Q+RM | buc | 4,00 |
| 398 | Pret de piata | Bloc Wi-fi AP UniFi AP-AC-LR | buc | 34,00 |
| 399 | Pret de piata | Direct attach cable (3m) SFP + Mikrotik compatible | buc | 7,00 |
| 400 | Pret de piata | Power Distribution Unit, 19" 1U rackmound - minimum 8 prize, 16A, 1,8m, Swich power (buton on/off) | buc | 2,00 |
| 401 | Pret de piata | Conectori RJ 45 | buc | 100,00 |
| 402 | Pret de piata | Dulap metalic de perete 800x500mm, adicimea 220mm | buc | 1,00 |
|  |  | 3.4. Retea video |  |  |
| 403 | Pret de piata | Videocamera de interior | buc | 2,00 |
| 404 | Pret de piata | Videocamera de iexterior | buc | 6,00 |
| 405 | Pret de piata | PC Comuter tip server | buc | 1,00 |
| 406 | Pret de piata | Hard disc WD Purple 6Tb | buc | 8,00 |
| 407 | Pret de piata | Programa TRASSIR | buc | 8,00 |
| 408 | Pret de piata | Claviatura + mouse PC | buc | 1,00 |
| 409 | Pret de piata | Monitor Beng | buc | 1,00 |
| 410 | Pret de piata | APC Back UPS 2000VA | buc | 1,00 |
|  |  | 3.5. Ventilarea |  |  |
| 411 | Pret de piata | Ventilator cu taimer d.125mm | buc | 36,00 |
| 412 | Pret de piata | Ventilator cu taimer d.100mm | buc | 36,00 |
| 413 | Pret de piata | Ventilator centrifugal, d.250mm | buc | 2,00 |

Lista cu cantitatile de lucrari  № 2

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari montaj - ASCENSOR |  |  |
| 1 | MАsС01A k=0,5sal | Demontarea ascensoarelor pentru persoane, cu usi glisante automate, cu viteza cabinei pina la 1,0 m/s (pentru echipamente destinate folosirii ulterioare fara conservare si ambalare): capacitatea de ridicare pina la 400 kg, la 9 statii, inaltimea putului 29 m , Ascensor tip AP-320 cu 8 statii | ascensor | 1,00 |
| 2 | MАsС01D1 | Pentru fiecare statie, mai mult sau mai putin decit cele specificate in caracteristica ascensorului, se adauga sau se scade la normele A, B | 1 statie | -1,00 |
| 3 | MАsA01A | Ascensoare pentru persoane, cu usi glisante automate, cu viteza cabinei pina la 1,0 m/s: capacitatea de ridicare pina la 400 kg, ( 5 pers.) la 9 statii, inaltimea putului 29 m. LP 400. Lucrari montare | ascensor | 1,00 |
| 4 | MАsA01D1 | Pentru fiecare statie, mai mult sau mai putin decit cele specificate in caracteristica ascensorului, se adauga sau se scade la normele A, B | 1 statie | -1,00 |
| 5 | RpEJ05C | Incercari, verificari electrice si reglari la electromotoare pina la 200 kW sau redresoare | buc | 1,00 |
| 6 | RpEJ06D | Incercari, verificari electrice si reglari la instalatii de legare la pamint | 100 m | 0,60 |
|  |  | 2. Lucrari pornire - reglare |  |  |
| 7 | 1-14-001-1 k=0,5sal | Ascensor de persoane pentru cladiri de locuit, pentru 10 statii, capacitate de incarcare pina la 630 kg, viteza de miscare a cabinei 1 m/s. Lucrari reglare - demarare | ascensor | 1,00 |
| 8 | 1-14-001-3 k=0,5sal | In cazul modificarii numarului de statii, se reduce sau se adauga la norma 01-14-001-01 | 1 oprire | -2,00 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 9 | Pret de piata | Ascensor electric pentru pasageri - LP 400 kg, ( 5 pers. ) viteza cabinei 1,0 m/s, la 8 statii, cu camera de mecanizme, cu panou de comanda in cabina cu display , panoul de comanda dotat cu convertizor de frecventa, butoanele de chemare - din inox, cu displeay, podul,peretii usile cabinei, balustrada si butonul de chemare cu indicator de directie - din otel inoxidabil, usile putului la toate statiile din otel inoxidabil, podeaua din granit artificial, cu oglinda pe suprafata peretelui posterior al cabinei . Dim. cabinei :h=2200mm, lat.=1015mm, adinc.=1055mm. Troliu cu viteza fara reductor - 1,0 m/s. Dotat cu sistem de rezerva de alimentare cu energie electrica prin UPS-1000W. Termen de garantie minim 5 ani | buc | 1,00 |

Data „01" aprilie 2022                     șef departament, Departamentul Administrarea Patrimoniului

________________________