Caiet de sarcini privind reparația curentă a scărilor exterioare la obiectul din str.Sfatul Țării, 55

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.Scara exterioara Nr.1 |  |  |
| 1 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc inclusiv stratul din adeziv | m2 | 14,000 |
| 2 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate / Plinta ceramica | m | 2,250 |
| 3 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 4,900 |
| 4 | TrB01A2-5 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t | 0,480 |
| 5 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 0,480 |
| 6 | TsI50B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km | t | 0,480 |
| 7 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / aplicativ, balustrada din inox (7.4 m.l.) cu remontare ulterioara | kg | 44,400 |
| 8 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 4,900 |
| 9 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Gresie portelanata pentru exterior | m2 | 4,900 |
| 10 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Gresie portelanata antiglisanta pentru exterior | m2 | 14,000 |
| 11 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm | m | 2,250 |
| 12 | CK26B | Montarea profilului antialunecare la scari | m | 16,000 |
| 13 | CK26B | Montarea profilului pentru fixarea mochetei pe trepte | m | 9,60 |
| 14 | CH06A | Balustrada din otel inoxidabil demontata anterior | m | 7,400 |
|  |  | Total Scara exterioară Nr.1 |  |  |
|  |  | 2. Scara exterioara Nr.2 |  |  |
| 15 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc inclusiv stratul din adeziv | m2 | 13,300 |
| 16 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate / Plinta ceramica | m | 4,700 |
| 17 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 6,000 |
| 18 | TrB01A2-5 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t | 0,480 |
| 19 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 0,480 |
| 20 | TsI50B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km | t | 0,480 |
| 21 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / aplicativ, balustrada din inox (5.6 m.l.) cu remontare ulterioara | kg | 33,600 |
| 22 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 6,000 |
| 23 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Gresie portelanata pentru exterior | m2 | 6,000 |
| 24 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Gresie portelanata antiglisanta pentru exterior | m2 | 13,300 |
| 25 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm | m | 4,700 |
| 26 | CK26B | Montarea profilului antialunecare la scari | m | 18,000 |
| 27 | CK26B | Montarea profilului pentru fixarea mochetei pe trepte | m | 10,800 |
| 28 | CH06A | Balustrada din otel inoxidabil demontata anterior | m | 5,600 |
|  |  | Total Scara exterioară Nr.2 |  |  |