| Reparatia capitala a incaperilor laboratorului biochimic IMSP SCM "GHEORGHEPALADI" din or.Chisinau | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 3695/2-1-6

Deviz-oferta № 3695

Echipament electric de forta Iluminat electric Reparatia laboratorului (blok K)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare si demontare |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Montare echipament electric |  |  |  |  |
| 1 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350,(ЩРв-24з-0) | buc | 1,000 |  |  |
| 2 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 8,000 |  |  |
| 3 |  | Intreruptor de sarcina 100A BH-32 4Р | buc | 1,000 |  |  |
| 4 |  | Intreruptor I=16A, BA47-29/1P/B16 tip B | buc | 95,000 |  |  |
| 5 | 52 | Intreruptor I=25A, BA47-29/3P/B25 | buc | 1,000 |  |  |
| 6 |  | Intreruptor I=32A, BA47-29/3P/B32 | buc | 2,000 |  |  |
| 7 |  | Intreruptor I=100A, BA47-29/3P/C100 | buc | 1,000 |  |  |
| 8 |  | Расцепитель независимый PH47 | buc | 1,000 |  |  |
| 9 | 08-01-015-10 | Limitator supratensiune neliniar, tensiune 220 kV | set | 1,000 |  |  |
| 10 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350,(ЩРв-24з-0) | buc | 1,000 |  |  |
| 11 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 12,000 |  |  |
| 12 |  | Intreruptor de sarcina 32A BH-32 4Р | buc | 1,000 |  |  |
| 13 |  | Intreruptor I=10A, BA47-29/1P/B10 tip B | buc | 3,000 |  |  |
| 14 |  | Intreruptor I=16A, BA47-29/3P/B16 tip B | buc | 2,000 |  |  |
| 15 |  | Contactor U=230V КМ20-20 2Р 20А | buc | 3,000 |  |  |
| 16 |  | Contactor U=400V КМ20-22 4Р 20А | buc | 2,000 |  |  |
| 17 |  | Расцепитель независимый PH47 | buc | 1,000 |  |  |
| 18 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350,(ЩРв-12з-0) | buc | 1,000 |  |  |
| 19 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 4,000 |  |  |
| 20 |  | Intreruptor de sarcina 25A BH-32 2Р | buc | 1,000 |  |  |
| 21 |  | Intreruptor I=6A, BA47-29/1P/B6 tip B | buc | 2,000 |  |  |
| 22 |  | Intreruptor I=10A, BA47-29/1P/С10tip С | buc | 1,000 |  |  |
| 23 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350,(ЩРв-12з-0) | buc | 2,000 |  |  |
| 24 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 12,000 |  |  |
| 25 |  | Intreruptor de sarcina 25A BH-32 2Р | buc | 2,000 |  |  |
| 26 |  | Intreruptor I=6A, BA47-29/1P/B6 tip B | buc | 10,000 |  |  |
| 27 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350,(ЩРв-48з-0) | buc | 1,000 |  |  |
| 28 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 18,000 |  |  |
| 29 |  | Intreruptor de sarcina 63A BH-32 4Р | buc | 1,000 |  |  |
| 30 |  | Intreruptor I=16A, BA47-29/1P/С16 tip С | buc | 2,000 |  |  |
| 31 |  | Intreruptor automat diferential 16A tip A ABDT32/C16/10mA 2Р | buc | 1,000 |  |  |
| 32 |  | Intreruptor automat diferential 16A tip A ABDT32/B 16/30mA, 2P | buc | 12,000 |  |  |
| 33 |  | Кросс-модуль 4-х полюсный 100А 4х15 | buc | 1,000 |  |  |
| 34 |  | Нулевая защитная шина РЕ на 14 клемм 14/2 | buc | 1,000 |  |  |
| 35 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350,(ЩРв-48з-0) | buc | 1,000 |  |  |
| 36 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 22,000 |  |  |
| 37 |  | Intreruptor de sarcina 63A BH-32 4Р | buc | 1,000 |  |  |
| 38 |  | Intreruptor I=16A, BA47-29/1P/С16 tip С | buc | 4,000 |  |  |
| 39 |  | Intreruptor automat diferential 16A tip A ABDT32/B 16/30mA, 2P | buc | 15,000 |  |  |
| 40 |  | Кросс-модуль 4-х полюсный 100А 4х15 | buc | 1,000 |  |  |
| 41 |  | Нулевая защитная шина РЕ на 14 клемм 14/2 | buc | 1,000 |  |  |
| 42 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa | 100 buc | 0,030 |  |  |
| 43 |  | Corp de iluminat НПП2602A | buc | 3,000 |  |  |
| 44 | 08-03-594-11 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 | 100 buc | 1,040 |  |  |
| 45 |  | Corp de iluminat OWP ECO LED 18W, 1600Lm ,IP54, 230V,4000K,L=600X300mm | buc | 37,000 |  |  |
| 46 |  | Corp de iluminat OWP ECO LED 36W, IP54, 230V ,3200Lm ,4000K,L=600X300mm | buc | 67,000 |  |  |
| 47 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete | 100 buc | 0,050 |  |  |
| 48 |  | Indicator LED,3W,21Lm,IP20 HL-330L | buc | 5,000 |  |  |
| 49 | 08-02-400-1 | Conductor pe profiluri perforate, sectiune pina la 6 mm2 | 100 m | 0,500 |  |  |
| 50 |  | Conductor PV 1*6 | m | 50,000 |  |  |
| 51 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 28,900 |  |  |
| 52 | 590-400 | Cablu ВВГнг(А)-LSLTx-2*1.5 | m | 125,000 |  |  |
| 53 | 5901015 | Cablu ВВГнг(А)--LSLTx-3*1.5 | m | 980,000 |  |  |
| 54 | 5901015 | Cablu ВВГнг(А)--LSLTx-4*1.5 | m | 5,000 |  |  |
| 55 | 590-405 | Cablu ВВГнг(А)--LSLTx-5*2.5 | m | 50,000 |  |  |
| 56 | 5901016 | Cablu ВВГнг(А)--LSLTx-3*2.5 | m | 1 330,000 |  |  |
| 57 | 590-405 | Cablu ВВГнг(А)--LSLTx-5*4 | m | 60,000 |  |  |
| 58 | 590-405 | Cablu ВВГнг(А)--LSLTx-5*10 | m | 50,000 |  |  |
| 59 | 590-405 | Cablu ВВГнг(А)--LSLTx-5*35 | m | 50,000 |  |  |
| 60 | 590-400 | Cablu ВВГнг(А)-FRLSLTx-2*1.5 | m | 15,000 |  |  |
| 61 | 5901015 | Cablu ВВГнг(А)-FRLSLTx-3*1.5 | m | 165,000 |  |  |
| 62 | 590-405 | Cablu ВВГнг(А)-FRLSLTx-3*4 | m | 60,000 |  |  |
| 63 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,720 |  |  |
| 64 |  | Priza de fisa 2P+N cu un loc la instalatie inchisa 16A | buc | 50,000 |  |  |
| 65 |  | Priza de fisa 2P+N cu dubla la instalatie ichisa 16A | buc | 22,000 |  |  |
| 66 |  | Рамка трех-позиционая | buc | 15,000 |  |  |
| 67 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,650 |  |  |
| 68 |  | Intreruptor cu o clapa, la instalatie inchisa | buc | 65,000 |  |  |
| 69 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,120 |  |  |
| 70 |  | Intreruptor cu doua clape, la instalatie inchisa | buc | 5,000 |  |  |
| 71 |  | Intreruptor cu trei clape, la instalatie inchisa | buc | 1,000 |  |  |
| 72 |  | Intreruptor cu doua clape, la instalatie inchisa cu comanda doua locuri | buc | 6,000 |  |  |
| 73 | 08-03-532-1 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie pe podea, cantitatea elementelor postului pina la 3 | buc | 18,000 |  |  |
| 74 |  | Post de comanda cu butoane КП-102 | buc | 6,000 |  |  |
| 75 |  | Post de comanda cu butoane pornire-oprire SB-7 | buc | 12,000 |  |  |
| 76 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350,КМПн-5 | buc | 2,000 |  |  |
| 77 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 2,000 |  |  |
| 78 |  | Intreruptor de sarcina 25A BH-32 1Р | buc | 2,000 |  |  |
| 79 | RpEQ06A | Montarea cutii KM | buc | 250,000 |  |  |
| 80 |  | Cutie У196 | buc | 160,000 |  |  |
| 81 |  | Cutie У-994 | buc | 90,000 |  |  |
| 82 |  | Bloc de conexiuni 6 cleme YNN10-812-6DP | buc | 40,000 |  |  |
| 83 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m | 100 m | 0,300 |  |  |
| 84 |  | Canal metalic neperforat CLN10-050-100, L=3m | buc | 10,000 |  |  |
| 85 |  | Capac metalic l=100mm, L=3m (CLP1K-100-3) | buc | 10,000 |  |  |
| 86 | 08-02-407-6 | Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm | 100 m | 27,400 |  |  |
| 87 |  | Tevi din otel d20mm | m | 2 580,000 |  |  |
| 88 |  | Tevi din otel d25mm | m | 100,000 |  |  |
| 89 |  | Tevi din otel d32mm | m | 60,000 |  |  |
| 90 | 08-02-472-6 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 | 100 m | 0,100 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Demontare echipament electric |  |  |  |  |
| 91 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru | buc | 6,000 |  |  |
| 92 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 45,000 |  |  |
| 93 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 60,000 |  |  |
|  |  | Asigurari sociale de stat Cheltuieli de transport Cheltuieli de depozitare Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |  |  |
| 94 |  | Limitator supratensiune neliniar, ОПС1-C-4р | buc | 1,000 |  |  |
| 95 | preturile firmei | Box din plastic КМПн-5 | buc | 2,000 |  |  |
| 96 | preturile firmei | Panou ЩРв-24з-0 IP54 460x310x130mm | buc | 2,000 |  |  |
| 97 | preturile firmei | Panou ЩРв-12з-0 IP54 265x310x120mm | buc | 3,000 |  |  |
| 98 | preturile firmei | Panou ЩРв-48з-0 IP54 710x310x130mm | buc | 2,000 |  |  |
|  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |