| Resistematizarea incaperilor blocului operational de la etajul 8 I.C.S. Oncologic din str. N. Testemiteanu 30, or. Chisinau (Bloc №1: Transa II) | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-3

Echipament electric de forta si iluminat (235/18/23-EEF.IEI)

(denumirea lucrării)

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 40,00 |
| 2 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru | buc | 9,00 |
| 3 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m | 600,00 |
| 4 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 600,00 |
| 5 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 | 0,28 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Echipament electric de forta |  |  |
| 6 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 (2APM) | buc | 1,00 |
| 7 | 08-03-575-1 | Dispozitiv montat in cofret | buc | 3,00 |
| 8 | 08-03-572-7 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe podea, inaltime si latime, mm, pina la 1700х1100 - sectia de cablu | buc | 1,00 |
| 9 | 08-03-526-4 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 400 (DСX-M) | buc | 1,00 |
| 10 | 08-03-575-1 | Dispozitiv montat in cofret | buc | 2,00 |
| 11 | 08-03-526-4 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 400 (DRX630) | buc | 1,00 |
| 12 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (DX3) | buc | 2,00 |
| 13 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (DX3) | buc | 1,00 |
| 14 | 08-03-575-1 | Dispozitiv montat in cofret | buc | 10,00 |
| 15 | 08-01-081-2 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 6 (ОПС) | buc | 1,00 |
| 16 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (BH-32) | buc | 1,00 |
| 17 | 08-03-575-1 | Dispozitiv montat in cofret - placi frontale | buc | 7,00 |
| 18 | 08-03-575-1 | Dispozitiv montat in cofret - Bara colectoare din cupru + Suport | buc | 12,00 |
| 19 | 08-03-575-1 | Dispozitiv montat in cofret - Distribuitor de putere | buc | 2,00 |
| 20 | 08-03-575-1 | Dispozitiv montat in cofret - Terminal de distributie modular | buc | 4,00 |
| 21 | 08-03-575-1 | Dispozitiv montat in cofret - Bareta conexiune suplimentara izolanta | buc | 2,00 |
| 22 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 - 7AP; 8AP; 9AP; 10AP | buc | 4,00 |
| 23 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (DX3-IS) | buc | 4,00 |
| 24 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (DX3) | buc | 55,00 |
| 25 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 - 21AP | buc | 1,00 |
| 26 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (DX3-IS) | buc | 1,00 |
| 27 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (DX3) | buc | 21,00 |
| 28 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 - 20AP | buc | 1,00 |
| 29 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (DX3-IS) | buc | 1,00 |
| 30 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (DX3) | buc | 4,00 |
| 31 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (DX3) | buc | 5,00 |
| 32 | 08-01-080-2 | Releu | buc | 1,00 |
| 33 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 - 22AP | buc | 1,00 |
| 34 | 08-03-575-1 | Dispozitiv montat in cofret | buc | 3,00 |
| 35 | 08-03-572-7 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe podea, inaltime si latime, mm, pina la 1700х1100 - sectia de cablu | buc | 1,00 |
| 36 | 08-03-526-4 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 400 (DPX-IS) | buc | 1,00 |
| 37 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (DX3) | buc | 9,00 |
| 38 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (DX3) | buc | 6,00 |
| 39 | 08-03-575-1 | Dispozitiv montat in cofret | buc | 5,00 |
| 40 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv doza pentru montare aparate | 100 buc | 0,27 |
| 41 | pret furnizor | Priza de impamintare pentru utilaj portabil montata in perete de tip РЗ-1 | buc | 27,00 |
| 42 | 08-01-105-4 | Instalatie automata de redresare, masa pina la 1,5 t - UPS 60kVA, 380V | buc | 1,00 |
| 43 | 08-01-101-4 | UPS 60kVA, 380V, masa pina la 1 t | buc | 1,00 |
| 44 | 08-03-635-1 | Transformatori de forta (uscati) - Transformator de izolare, monofazat | buc | 4,00 |
| 45 | 08-03-601-1 | Tablou de tip ПДК-02 | buc | 7,00 |
| 46 | 08-03-602-1 | Dispozitive de incalzire: prosob electric | buc | 6,00 |
| 47 | 08-03-532-4 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 | buc | 2,00 |
| 48 | 08-03-601-1 | Tablou bypass pentru UPS 60kVA | buc | 1,00 |
| 49 | 08-03-601-1 | Tablou ШРМ-ШЗ | buc | 14,00 |
| 50 | 08-03-525-1 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A | buc | 2,00 |
| 51 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv doza pentru montare aparate | 100 buc | 1,00 |
| 52 | L 7 531 19 | Priza cu capac LEGRAND 753119 Valena Life 16 A 220 - 240 V, IP 44 | buc | 100,00 |
| 53 | pret furnizor | Rama cu 1 loc LEGRAND 754001 valena Life | set | 40,00 |
| 54 | pret furnizor | Rama cu 3 locuri LEGRAND 754003 valena Life | set | 20,00 |
| 55 | 08-03-601-1 | Tablou cu intrerupator cu cutit si sigurate | buc | 1,00 |
| 56 | 08-02-396-2 | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m | 100 m | 37,80 |
| 57 | pret furnizor | Jgheb metalic zincat perforat 50x50 mm | m.l. | 3 300,00 |
| 58 | pret furnizor | Jgheb metalic zincat perforat 50x100 mm | m.l. | 60,00 |
| 59 | pret furnizor | Cot 90" cu capac pentru jgheab metalic zincat 50x50 mm | buc | 50,00 |
| 60 | pret furnizor | Polita de perete pentru jgheab, B=70 mm | buc | 1 120,00 |
| 61 | pret furnizor | Polita de perete pentru jgheab, B=100 mm | buc | 20,00 |
| 62 | pret furnizor | Canal metalic zincat, perforat pentru cabluri cu capac 50x200 mm | m.l. | 60,00 |
| 63 | pret furnizor | Jgheb metalic zincat, perforat 50x400 mm | m.l. | 360,00 |
| 64 | pret furnizor | Cot 90" cu capac pentru jgheab metalic zincat 50х400 mm | buc | 6,00 |
| 65 | 08-02-397-1 | Profil perforat de montare, lungime 2 m | 100 buc | 0,50 |
| 66 | pret furnizor | Profil U perforat, zincat, 40x40x2000 mm | buc | 50,00 |
| 67 | 08-02-408-4 | Teava din otel in incaperi explozibile si cu pericol de incendiu, pe constructii instalate, in santuri de tencuiala executate, diametru pina la 25 mm | 100 m | 5,70 |
| 68 | pret furnizor | Teava din otel Dn=25x3,2 mm | m.l. | 570,00 |
| 69 | 10-08-019-01 | Cutie de ramificare pe perete | buc | 100,00 |
| 70 | pret furnizor | Cutie У995 | buc | 100,00 |
| 71 | 08-02-398-1 | Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2 | 100 m | 22,75 |
| 72 | pret furnizor | Cablu ВВГнг(A)-FRLS 2x1.5 mm2 | m.l. | 185,00 |
| 73 | pret furnizor | Cablu ВВГнг(A)-FRLS 3x1.5 mm2 | m.l. | 450,00 |
| 74 | pret furnizor | Cablu ВВГнг(A)-FRLS 4x1.5 mm2 | m.l. | 140,00 |
| 75 | pret furnizor | Cablu ВВГнг-LSL Tx-0.66 2x1.5 mm2 | m.l. | 440,00 |
| 76 | pret furnizor | Cablu ВВГнг-LSL Tx-0.66 2x2.5 mm2 | m.l. | 760,00 |
| 77 | pret furnizor | Cablu ВВГнг-LSL Tx-0.66 3x1.5 mm2 | m.l. | 170,00 |
| 78 | pret furnizor | Conductor electric tip ПВ-1 1x4.0 mm2 | m.l. | 130,00 |
| 79 | 08-02-398-2 | Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 35 mm2 | 100 m | 14,50 |
| 80 | pret furnizor | Cablu ВВГнг(A)-FRLS 3x2.5 mm2 | m.l. | 825,00 |
| 81 | pret furnizor | Cablu ВВГнг-LSL Tx-0.66 3x10 mm2 | m.l. | 20,00 |
| 82 | pret furnizor | Cablu ВВГнг-LSL Tx-0.66 3x16 mm2 | m.l. | 205,00 |
| 83 | pret furnizor | Cablu ВВГнг-LSL Tx-0.66 5х4 mm2 | m.l. | 120,00 |
| 84 | pret furnizor | Cablu ВВГнг-LSL Tx-0.66 5х6 mm2 | m.l. | 60,00 |
| 85 | pret furnizor | Conductor electric tip ПВ-1 1x16 mm2 | m.l. | 220,00 |
| 86 | 08-02-398-4 | Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 120 mm2 | 100 m | 0,10 |
| 87 | pret furnizor | Cablu ВВГнг-LSL Tx-0.66 5х16 mm2 | m.l. | 10,00 |
| 88 | 08-02-398-5 | Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 185 mm2 | 100 m | 2,00 |
| 89 | pret furnizor | Cablu ВВГнг-LSL Tx-0.66 5х35 mm2 | m.l. | 200,00 |
| 90 | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg | 100 m | 0,16 |
| 91 | pret furnizor | Cablu АВВГнг(A)-LSL Tx-1,0 4х70 mm2 | m.l. | 6,00 |
| 92 | pret furnizor | Cablu АВВГнг(A)-LSL Tx-1,0 4х95 mm2 | m.l. | 5,00 |
| 93 | pret furnizor | Cablu АВВГнг(A)-LSL Tx-1,0 5х70 mm2 | m.l. | 5,00 |
| 94 | 08-02-148-3 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg | 100 m | 5,40 |
| 95 | pret furnizor | Cablu АВВГнг(A)-LSL Tx-1,0 5х95 mm2 | m.l. | 180,00 |
| 96 | pret furnizor | Cablu АВВГнг(A)-LSL Tx-1,0 4х150 mm2 | m.l. | 360,00 |
| 97 | 08-02-148-4 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg | 100 m | 0,50 |
| 98 | pret furnizor | Cablu АВВГнг(A)-LSL Tx-1,0 5х120 mm2 | m.l. | 40,00 |
| 99 | pret furnizor | Cablu АВВГнг(A)-LSL Tx-1,0 5х150 mm2 | m.l. | 10,00 |
| 100 | 08-02-159-4 | Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductori, pina la: 240 mm2 | buc | 6,00 |
| 101 | pret furnizor | Mufa terminal 4ПКТп 1- (150-240 mm2) M-F | buc | 6,00 |
| 102 | 08-02-167-4 | Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 185 mm2 | buc | 4,00 |
| 103 | pret furnizor | Mufa de conectoare 4СТп 1-(150-240 mm2) M-F | buc | 4,00 |
|  |  | Capitolul 2.2. Echipament electric de iluminat |  |  |
| 104 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 - 1APL | buc | 1,00 |
| 105 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (DX3) | buc | 14,00 |
| 106 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 - 1AAPL | buc | 1,00 |
| 107 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (DX3) | buc | 11,00 |
| 108 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu modul LED | 100 buc | 1,29 |
| 109 | 08-03-594-9 | Corp de iluminat cu modul LED pe console | 100 buc | 0,08 |
| 110 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 | 100 buc | 0,12 |
| 111 | pret furnizor | Corp iluminat luminiscent de tip Omega 1x11W, IP65 | buc | 12,00 |
| 112 | pret furnizor | Lampa luminiscenta compacta (cerc) 11W de tip FSQ sau FSQ-E | buc | 12,00 |
| 113 | 08-03-604-1 aplicati | Sensor de miscare | 100 seturi | 0,04 |
| 114 | pret furnizor | Sensor de miscare MS-39 | buc | 4,00 |
| 115 | 08-03-603-1 | Cutie cu transformatori coboritori | buc | 1,00 |
| 116 | 08-02-397-1 | Profil perforat de montare, lungime 2 m | 100 buc | 0,50 |
| 117 | pret furnizor | Profil U perforat, zincat, 40x40x2000 mm | buc | 50,00 |
| 118 | 08-02-390-3 | Canale din masa plastica cu sectiunea 100x60 mm, inclusiv montarea accesoriilor (coturi, teuri, cruci) | 100 m | 2,00 |
| 119 | 08-02-408-4 | Teava din otel in incaperi explozibile si cu pericol de incendiu, pe constructii instalate, in santuri de tencuiala executate, diametru pina la 25 mm | 100 m | 1,00 |
| 120 | pret furnizor | Teava din otel Dn=25x3,2 mm | m.l. | 100,00 |
| 121 | 08-02-396-2 | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m | 100 m | 15,00 |
| 122 | pret furnizor | Jgheb metalic zincat perforat 50x50x3000 mm | m.l. | 1 500,00 |
| 123 | pret furnizor | Cot 90" cu capac pentru jgheab metalic zincat 50x50 mm | buc | 50,00 |
| 124 | pret furnizor | Polita de perete pentru jgheab, B=70 mm | buc | 500,00 |
| 125 | 10-08-019-01 | Cutie de ramificare pe perete | buc | 300,00 |
| 126 | pret furnizor | Cutie de distributie din carbolit, IP44, D=102 mm, H=44 mm, de tip KOP-74 | buc | 200,00 |
| 127 | pret furnizor | Doze de derivatie de tip У-197 УХЛ4 | buc | 100,00 |
| 128 | 08-03-591-3 | Intreruptor semietansat si etansat, montare aparenta | 100 buc | 0,70 |
| 129 | pret furnizor | Intrerupator instalatie deschisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP54, 16A, 220V | buc | 70,00 |
| 130 | 08-03-591-4 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, montare aparenta | 100 buc | 0,20 |
| 131 | pret furnizor | Intrerupator instalatie deschisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP54, 16A, 220V | buc | 20,00 |
| 132 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv doza pentru montare aparate | 100 buc | 0,12 |
| 133 | L 7 531 19 | Priza cu capac LEGRAND 753119 Valena Life 16 A 220 - 240 V, IP 44 | buc | 12,00 |
| 134 | pret furnizor | Rama cu 1 loc LEGRAND 754001 valena Life | set | 4,00 |
| 135 | pret furnizor | Rama cu 2 locuri LEGRAND 754002 valena Life | set | 4,00 |
| 136 | 08-03-591-7 | Comutator tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv doza pentru montare aparate | 100 buc | 0,14 |
| 137 | pret furnizor | Comutator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clape, IP20, 16A, 220V | buc | 5,00 |
| 138 | pret furnizor | Comutator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP20, 10A, 220V | buc | 5,00 |
| 139 | pret furnizor | Comutator instalatie inchisa cu legare la pamint, de tip "flip-flop", IP20, 10A, 220V | buc | 4,00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Echipament electric de forta |  |  |
| 140 | L 0 201 06 | Cofret metalic echipabil, IP40, dimensiuni de gabarit: 575x175x1050(h) mm, de tip XL3-400 (020106) | buc | 1,00 |
| 141 | L 0 202 73 | Usa metalica pentru cofret de tip XL3-400, inaltime 1050 mm | buc | 1,00 |
| 142 | L 0 201 30 | Chit IP43 (020130) | buc | 1,00 |
| 143 | L 0 202 91 | Butuc chee cu 2 chei pentru usa de tip 405 (020291) | buc | 1,00 |
| 144 | L 0 201 26 | Cofret metalic echipabil, IP40, dimensiuni de gabarit: 310x175x1050(h) mm, de tip XL3-400 echiapt cu usa metalica si butuc de cheie tip 405 (020126) - sectia de cablu | buc | 1,00 |
| 145 | L 4 311 08 | DCX-M inversor de sursa 400A 3P |  | 1,00 |
| 146 | L 4 311 46 | Minere directe pentru DCX-M оntre 200 A - 400 A | buc | 1,00 |
| 147 | L 0 211 22 | Seturi de montare pentru DCX-M 200 A - 400 A - montare verticala | buc | 1,00 |
| 148 | L 0 272 34 | Intrerupator automat DRX630 MT 320A 3P 36kA | buc | 1,00 |
| 149 | L 4 078 65 | Disjunctor magneto-termic DX3, 10kA, 3P, 63A, curba C (407865) | buc | 1,00 |
| 150 | L 4 078 62 | Disjunctor magneto-termic DX3, 10kA, 3P, 32A, curba C (407862) | buc | 1,00 |
| 151 | L 4 078 59 | Disjunctor magneto-termic DX3, 10kA, 3P, 16A, curba C (407859) | buc | 1,00 |
| 152 | L 0 212 11 | Placa frontala metalica XL3 4000 pentru max 3 x DPX3 160 sau 250 (021211) | buc | 2,00 |
| 153 | L 0 206 01 | Sina DIN XL3 800/4000 reglabila pe inaltime 24 module (020601) | buc | 2,00 |
| 154 | L 4 210 71 | Adaptor pentru montaj pe sina p/u DPX3-160 fara modul diferential (0421071) | buc | 6,00 |
| 155 | pret furnizor | Protectie la supratensiuni ОПС1-C/4Р | buc | 1,00 |
| 156 | pret furnizor | Separator de sarcina BH-32, 4P, 100A | buc | 1,00 |
| 157 | L 0 208 07 | Placa frontala XL3 4000 metalica cu inchidere sfert de tura verticala pentru 1x DPX630-IS cu sau fara control motor, H300 mm, 24 module (020807) | buc | 2,00 |
| 158 | L 0 208 00 | Placa frontala XL3 metalica cu inchidere un sfert de tura pentru componente modulare, H150 mm, 24 module (020800) | buc | 2,00 |
| 159 | L 0 208 10 | Placa frontala XL3 4000 metalica cu inchidere sfert de tura verticala pentru DPX125, DPX160 sau DPX250ER cu sau fara control motor, H300 mm, 24 module (020810) | buc | 1,00 |
| 160 | L 0 202 09 | Placa de montare XL3 400 potrivita pentru montarea DPX3 cu actionare rotativa directa cu adaptor ref.nr.421068/69 (020209) | buc | 2,00 |
| 161 | L 0 374 19 | Bara colectoare din cupru 1750x32x5mm, plata, cu gauri filetate M6 (037419) | buc | 6,00 |
| 162 | L 0 373 20 | Suport bara de cupru XL3 4P 800A (037320) | buc | 6,00 |
| 163 | L 0 373 08 | Distribuitor de putere pentru cap de cablu Lexic 4P 400A (037308) | buc | 2,00 |
| 164 | L 4 004 05 | Terminal de distributie modular 4P 100A - 7 conexiuni cu suruburi (400405) | buc | 4,00 |
| 165 | L 0 048 25 | Bareta conexiune suplimentara izolanta 1i-16e (004825) | buc | 2,00 |
| 166 | L 0 048 11 | Suport universal pentru bareta (004811) | buc | 2,00 |
| 167 | L 6 019 87 | Cofret cu 18 module in fiecare rind, cu 3 rinduri (54M), IP65, dimensiuni de gabarit: 448x161x622(h) mm, de tip Plexo3 in set cu bare N si PE (601987) - 7AP; 8AP; 9AP; 10AP | buc | 4,00 |
| 168 | L 0 019 66 | Lacat pentru cofret (001966) | buc | 4,00 |
| 169 | L 0 019 68 | Chit pentru sigilare (001968) | buc | 4,00 |
| 170 | L 0 019 69 | Set din 4 urechi de fixare cofret (001969) | buc | 8,00 |
| 171 | L 0 019 61 | Obtulatoare 5M (001961) | buc | 12,00 |
| 172 | L 0 019 65 | Suporturi pline pentru cofret 18M (001965) | buc | 8,00 |
| 173 | L 4 064 41 | Intrerupator-separator DX3-IS, 2P, 63A (406441) | buc | 4,00 |
| 174 | L 4 077 98 | Disjunctor magneto-termic DX3, 10kA, 2P, 10A, curba C (407798) | buc | 19,00 |
| 175 | L 4 078 01 | Disjunctor magneto-termic DX3, 10kA, 2P, 20A, curba C (407801) | buc | 36,00 |
| 176 | L 6 018 38 | Cofret cu 18 module in fiecare rind, cu 4 rinduri (72M), IP65, dimensiuni de gabarit: 448x161x822(h) mm, de tip Plexo (601838) in set cu bare N si PE (601838) - 21AP | buc | 1,00 |
| 177 | L 0 019 66 | Lacat pentru cofret (001966) | buc | 1,00 |
| 178 | L 0 019 68 | Chit pentru sigilare (001968) | buc | 1,00 |
| 179 | L 0 019 69 | Set din 4 urechi de fixare cofret (001969) | buc | 2,00 |
| 180 | L 0 019 61 | Obtulatoare 5M (001961) | buc | 3,00 |
| 181 | L 0 019 65 | Suporturi pline pentru cofret 18M (001965) | buc | 2,00 |
| 182 | L 4 064 61 | Intrerupator-separator DX3-IS, 3P, 63A (406461) | buc | 1,00 |
| 183 | L 4 111 57 | Disjunctor diferential DX3, 10kA, tip AC, 30mA, 2P, 10A (411157) | buc | 9,00 |
| 184 | L 4 111 58 | Disjunctor diferential DX3, 10kA, tip AC, 30mA, 2P, 16A (411158) | buc | 6,00 |
| 185 | L 4 111 56 | Disjunctor diferential DX3, 10kA, tip AC, 10mA, 2P, 16A (411156) | buc | 6,00 |
| 186 | L 6 019 87 | Cofret cu 18 module in fiecare rind, cu 3 rinduri (54M), IP65, dimensiuni de gabarit: 448x161x622(h) mm, de tip Plexo3 in set cu bare N si PE (601987) - 20AP | buc | 1,00 |
| 187 | L 0 019 66 | Lacat pentru cofret (001966) | buc | 1,00 |
| 188 | L 0 019 68 | Chit pentru sigilare (001968) | buc | 1,00 |
| 189 | L 0 019 69 | Set din 4 urechi de fixare cofret (001969) | buc | 2,00 |
| 190 | L 0 019 61 | Obtulatoare 5M (001961) | buc | 3,00 |
| 191 | L 4 064 69 | Intrerupator-separator DX3-IS, 3P, 100A (406469) | buc | 1,00 |
| 192 | L 4 079 67 | Disjunctor magneto-termic DX3, 10kA, 1P, 6 A, curba D (407967) | buc | 4,00 |
| 193 | L 4 079 72 | Disjunctor magneto-termic DX3, 10kA, 1P, 25A, curba D (407972) | buc | 1,00 |
| 194 | L 4 091 40 | Intrerupator miniatural DX3 1P C80A capacitate de rupere in scurtcircuit 10000A, 1,5 modul, in conformitate cu IEC 60898-1 (409140) | buc | 4,00 |
| 195 | L 4 166 67 | Releu termic RTX3-40, Imin=2.5 A, Imax=4 A (416667) | buc | 1,00 |
| 196 | L 0 201 06 | Cofret metalic echipabil, IP40, dimensiuni de gabarit: 575x175x1050(h) mm, de tip XL3-400 (020106) - 22AP | buc | 1,00 |
| 197 | L 0 202 73 | Usa metalica pentru cofret de tip XL3-400, inaltime 1050 mm | buc | 1,00 |
| 198 | L 0 201 30 | Chit IP43 (020130) | buc | 1,00 |
| 199 | L 0 202 91 | Butuc chee cu 2 chei pentru usa de tip 405 (020291) | buc | 1,00 |
| 200 | L 0 201 26 | Cofret metalic echipabil, IP40, dimensiuni de gabarit: 310x175x1050(h) mm, de tip XL3-400 echiapt cu usa metalica si butuc de cheie tip 405 (020126) - sectia de cablu | buc | 1,00 |
| 201 | L 0 266 72 | DPX-IS630 comanda frontala 3P 400A (026672) |  | 1,00 |
| 202 | L 4 092 80 | Disjunctor magneto-termic DX3, 16kA, 3P, 80A, curba C (409280) | buc | 4,00 |
| 203 | L 4 078 64 | Disjunctor magneto-termic DX3, 10kA, 3P, 50A, curba C (407864) | buc | 5,00 |
| 204 | L 4 078 59 | Disjunctor magneto-termic DX3, 10kA, 3P, 16A, curba C (407859) | buc | 1,00 |
| 205 | L 4 076 68 | Disjunctor magneto-termic DX3, 10kA, 1P, 10A, curba C (407668) | buc | 5,00 |
| 206 | L 0 212 11 | Placa frontala metalica XL3 4000 pentru max 3 x DPX3 160 sau 250 (021211) | buc | 1,00 |
| 207 | L 0 206 01 | Sina DIN XL3 800/4000 reglabila pe inaltime 24 module (020601) | buc | 2,00 |
| 208 | L 4 210 71 | Adaptor pentru montaj pe sina p/u DPX3-160 fara modul diferential (0421071) | buc | 2,00 |
| 209 | L 3 110 42 | UPS 380V, 60kVA, timp de lucru in regim autonom - minimum 12 minute (311042) | buc | 1,00 |
| 210 | pret furnizor | Transformator de izolare, monofazat, de tip TRO-10000M, IP54 cu TN-S si IT, schema 3 | buc | 4,00 |
| 211 | pret furnizor | Panou de control de la distanta a transformatorului de separatie de tip ПДК-02 | buc | 7,00 |
| 212 | pret furnizor | Dispozitiv electric de uscat miniile de tip EP4 | buc | 6,00 |
| 213 | L 0 242 14 | Post de comanda echipat cu 1 tasta tip ciuperca de ф40 mm cu actionare prin apasare si deblocare prin rotire (024214) | buc | 1,00 |
| 214 | pret furnizor | Cutie pentru instalarea butoanelor de comanda, pentru 1 loc de tip КП101, IP20 | buc | 1,00 |
| 215 | pret furnizor | Butoane de comanda dublu, cu cap detasabil, Un=230V, si indicatie luminoasa de tip APBB-22N-I-O | buc | 1,00 |
| 216 | pret furnizor | Tablou bypass pentru UPS 60kVA complet echipat de tip СБТ-125А sau similar | buc | 1,00 |
| 217 | pret furnizor | Tablou de tip ШРМ-ШЗ | buc | 14,00 |
| 218 | pret furnizor | Comutator pachet 3P, 16A, IP54 de tip ПВ3-16-IP54 | buc | 2,00 |
| 219 | pret furnizor | Tablou cu intrerupator cu cutit si sigurate YARP-400A 74 U1 IP54, dimensiuni 600x400x350 mm | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3.2. Echipament electric de iluminat |  |  |
| 220 | L 6 018 33 | Cofret cu 12 module in fiecare rind, cu 3 rinduri (36M), IP65, dimensiuni de gabarit: 448x161x432(h) mm, de tip Plexo in set cu bare N si PE (601833) - 1APL | buc | 1,00 |
| 221 | L 0 019 66 | Lacat pentru cofret (001966) | buc | 1,00 |
| 222 | L 0 019 68 | Chit pentru sigilare (001968) | buc | 1,00 |
| 223 | L 0 019 69 | Set din 4 urechi de fixare cofret (001969) | buc | 1,00 |
| 224 | L 0 019 61 | Obtulatoare 5M (001961) | buc | 3,00 |
| 225 | L 4 064 57 | Intrerupator-separator DX3-IS, 3P, 20A (406457) | buc | 1,00 |
| 226 | L 4 074 30 | Disjunctor magneto-termic DX3, 10kA, 1P, 10A, curba B (407430) | buc | 12,00 |
| 227 | L 4 111 58 | Disjunctor diferential DX3, 10kA, tip AC, 30mA, 2P, 16A (411158) | buc | 1,00 |
| 228 | L 6 018 32 | Cofret cu 12 module in fiecare rind, cu 2 rinduri (24M), IP65, dimensiuni de gabarit: 340x161x432(h) mm, de tip Plexo in set cu bare N si PE (601832) - 1AAPL | buc | 1,00 |
| 229 | L 0 019 66 | Lacat pentru cofret (001966) | buc | 1,00 |
| 230 | L 0 019 68 | Chit pentru sigilare (001968) | buc | 1,00 |
| 231 | L 0 019 69 | Set din 4 urechi de fixare cofret (001969) | buc | 1,00 |
| 232 | L 4 064 57 | Intrerupator-separator DX3-IS, 3P, 20A (406457) | buc | 1,00 |
| 233 | L 4 074 30 | Disjunctor magneto-termic DX3, 10kA, 1P, 10A, curba B (407430) | buc | 10,00 |
| 234 | pret furnizor | Corp de iluminat de tavan, montat incorporat in tavan suspendat de tip ADV/K UNI LED 600 32W, IP65 sau similar dupa caracteristici | buc | 60,00 |
| 235 | pret furnizor | Corp de iluminat ALS.OPL UNI LED 34W, IP41, 3800Lm, 4000K sau similar dupa caracteristici | buc | 54,00 |
| 236 | pret furnizor | Corp de iluminat ARCTIC.OPL ECO LED 17W, 4850Lm, IP65, 1200, 4000K sau similar dupa caracteristici | buc | 2,00 |
| 237 | pret furnizor | Corp de iluminat ARCTIC.OPL ECO LED 47W, 4850Lm, IP65, 1200, 4000K sau similar dupa caracteristici | buc | 13,00 |
| 238 | pret furnizor | Corp de iluminat ELES-203 SP LED Proxima EKF ELES-SP-03-LED sau similar dupa caracteristici | buc | 8,00 |
| 239 | pret furnizor | Tablou cu transformator de coborire IP54, tensiunea primara 230V, tensiunea secundara 24V, puterea 250VA, de tip ЯТП-250-220/24 | buc | 1,00 |

Elaborat

(semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.