LOTUL 9  Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice

| Nr. d/o | Denumirea testului imunologic | Cerinţe pentru test | Metoda | Cantitatea solicitată |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Hbs Ag – antigenul superficial, 1 set x 96 teste | Cerinţe generale, de asemenea să fie incluşi în afară de controluri „+” şi „-„ calibratori | ELISA | 15 set x 96 teste |
| 2. | Anti Ascarida IgG, 1 set x 96 teste | Cerinţe generale, de asemenea să fie incluşi în afară de controluri „+” şi „-„ calibratori | ELISA | 10set x96 teste |
| 3. | Anti Toxocara IgG, 1 set x 96 teste | Cerinţe generale, de asemenea să fie incluşi în afară de controluri „+” şi „-„ calibratori | ELISA | 10set x96teste |
| 4. | Anti Lamblia IgG, 1 set x 96 teste | Cerinţe generale, de asemenea să fie incluşi în afară de controluri „+” şi „-„ calibratori | ELISA | 10set x96teste |
| 5. | CRP-latex, 1 set x150 teste | Cerinţe generale + Nota | LATEX-TEST | 5 set x150 teste |
| 6. | ASLO-Latex, 1 set x150 teste | Cerinţe generale + Nota | LATEX-TEST | 15set x150 teste |
| 7. | RF-Latex, 1 set x150 teste | Cerinţe generale + Nota | LATEX-TEST | 15set x150 teste |
| 8. | TPHA, 1 set x 200 teste | Cerinţe generale + Nota | Heaglutinarea indirectă | 10set x200teste |
| 9. | Antigen cardiolipinic p/u reacția de micropre- cipitaea(p/u sifilis) , 1 set x2000 teste | Cerințe generale+,,Nota,, | Antigen cardiolipinic. Sol.holin-hlorid | 2 setx2000teste |
| Cerinţe generale: - Ofertanţii prezintă certificatul CE, certificatul de înregistrare şi punere pe piaţă în ţara de origine. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător să fie nu mai mic de 12 luni. - La cerere de prezentat mostre pentru testare. Ofertantul să asigure prezenţa specialistului la procedurile de testare a mostrelor în set, să fie prezenţi toţi reagenţii necesari pentru reacţie. - Reagenţii, soluţiile din set să fie lichizi şi gata de lucru, în cazul când nu sunt liofilizaţi. Soluţiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile. În instrucţiunea de folosire să fie indicată specificitatea şi sensibilitatea testelor, test sistemele să fie cu sensibilitatea nu mai mică de 99,8%. Test sistemele să conţină nu mai puţin de 5 calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Setul să conţină în afară de control pozitiv şi negativ calibrator pentru seturile cu determinare cantitativă a antigenelor şi anticorpilor. - Stripurile să fie detaşabile, posibilitatea de a rupe stripul şi de a folosi cîte un godeu. Să fie posibil a testa câte o probă. NOTĂ:În set să fie prezenţi toţi reagenţii necesari pentru reacţie. Procedura de efectuare sa nu necesite aparataj suplimentar şi să conţină cât mai puţine etape. Durata efectuării investigaţiei să fie cât mai mică. Sensibilitate maximală (prioritate se va da testelor cu cea mai mare sensibilitate). Calibratorii şi standardele după deschidere sa fie stabile. La toate investigaţiile autoimune să fie un protocol comun. Să fie prezent pentru fiecare lor certificatul analitic de la producător. Soluţii de substrat – cromogenul într-un singur flacon, pregătite de producător, gata pentru utilizare. Ofertaţii vor prezenta certificatele sau alte documente prin care vor dovedi că reagenţii, trusele test-sistemele se păstrează până la livrare în condiţiile prevăzute de producător (la frigider, frigorifer, sau încăperi dotate cu echipament specific). |  |  |  |  |