| IMSP AMT Riscani Centrul Medicilor de Familie nr.11 str. Petru Rares, 32 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. et 1 SAOT |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Timplarie |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 5,70 |
| 2 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile(minere,lacat,yala ) necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(usa cu fereastra tip ghiseu p/u documente) | m2 | 1,90 |
| 3 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile (minere,lacat,yala )necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 3,80 |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Glafuri |  |  |
| 4 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite | m2 | 4,50 |
| 5 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 4,50 |
| 6 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 4,50 |
| 7 | CF57A k mat 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele glafuri coloane | m2 | 4,50 |
| 8 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 4,50 |
| 9 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 4,50 |
|  |  | Capitolul 1.2. Usi de exterior |  |  |
| 10 | CN20A | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi | m2 | 4,00 |
| 11 | CK33A | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor | buc | 2,00 |
| 12 | CK33D aplicat | Sistem Interfon Lacat electromagnetic + Bloc de apel cu iluminare de fundal + cheite electronice 5 buc (sistem complect ) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.3. Timplarie et. 1,2,3 grup sanitar |  |  |
| 13 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 6,80 |
| 14 | RpCO56A | Demontari: timplarie din aluminiu (usi) | m2 | 5,10 |
| 15 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc | kg | 35,00 |
| 16 | RpCP45A | Demontarea usilor metalice | kg | 45,00 |
| 17 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile(minere,lacat,yala ) necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 5,80 |
| 18 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile(minere,lacat,yala ) necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,00 |
| 19 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu,lat 60 mm inclusiv armaturile si accesoriile necesare(minere,lacat,yala ) usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 5,10 |
| 20 | RpCO14A | Inlocuirea feroneriei la ferestre din PVC ( mehanizm de deschidere geam din tip simplu in tip oscilobatant in 2 pozitii) | buc | 2,00 |
| 21 | CK33A | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor | buc | 3,00 |
|  |  | Capitolul 1.4. Hol et 1 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4.1. Pereti |  |  |
| 22 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti , | m2 | 10,00 |
| 23 | СF59F ksal =0,7 | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri,grinzi | m2 | 2,50 |
| 24 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton | m2 | 70,00 |
| 25 | CF57A k mat 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti | m2 | 70,00 |
| 26 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton | m2 | 70,00 |
| 27 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 70,00 |
|  |  | Capitolul 1.4.2. Tavan |  |  |
| 28 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 55,00 |
| 29 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan | m2 | 55,00 |
| 30 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavan, | m2 | 55,00 |
| 31 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 55,00 |
| 32 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 55,00 |
|  |  | Capitolul 1.5. Birou 211 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.5.1. Pereti |  |  |
| 33 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti , | m2 | 13,00 |
| 34 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta | m2 | 24,00 |
| 35 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime | m2 | 6,60 |
| 36 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact, | m2 | 37,70 |
| 37 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 37,70 |
| 38 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 35,00 |
| 39 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 35,00 |
| 40 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton | m2 | 35,00 |
| 41 | CF57A k mat 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti | m2 | 35,00 |
| 42 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 35,00 |
| 43 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton | m2 | 35,00 |
| 44 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 35,00 |
| 45 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 2,00 |
| 46 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant) | buc | 4,00 |
|  |  | Capitolul 1.5.2. Tavan |  |  |
| 47 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 13,00 |
|  |  | Capitolul 1.5.3. Glafuri, rigle ,coloane |  |  |
| 48 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite | m2 | 1,95 |
| 49 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. | m2 | 3,00 |
| 50 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 1,95 |
| 51 | СF59F ksal =0,7 | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri,grinzi | m2 | 6,00 |
| 52 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 7,95 |
| 53 | CK18C k sal 0.5 | Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi) | m | 20,00 |
| 54 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 7,95 |
| 55 | CF57A k mat 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele glafuri coloane | m2 | 7,95 |
| 56 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri, | m2 | 7,95 |
| 57 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 7,95 |
| 58 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 7,95 |
| 59 | CL20A | Usite de revizie gata confectionate din PVC (se exclude lant) 20x40 cm | buc | 4,00 |
|  |  | Capitolul 1.5.4. Pardoseli |  |  |
| 60 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 13,00 |
| 61 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm | m2 | 13,00 |
| 62 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(culoarea si tipul Invelitorii se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 14,30 |
| 63 | CK18C | Montarea profil din aluminiu trecere la usi | m | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.5.5. Timplarie |  |  |
| 64 | CK27A | Glasvanduri din profile din mase plastice cali la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet(vitraliu cu usa si fereastra tip ghiseu p/u documente) | m2 | 8,40 |
|  |  | Capitolul 1.6. Birou 212 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.6.1. Pereti |  |  |
| 65 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti , | m2 | 89,00 |
| 66 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact, | m2 | 89,00 |
| 67 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 89,00 |
| 68 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 72,00 |
| 69 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 72,00 |
| 70 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton | m2 | 72,00 |
| 71 | CF57A k mat 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti | m2 | 72,00 |
| 72 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 72,00 |
| 73 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton | m2 | 72,00 |
| 74 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 72,00 |
| 75 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 17,00 |
| 76 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant) | buc | 4,00 |
|  |  | Capitolul 1.6.2. Tavan |  |  |
| 77 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan | m2 | 24,40 |
| 78 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact, | m2 | 24,40 |
| 79 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 24,40 |
| 80 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 24,40 |
| 81 | CF57A k mat 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavan | m2 | 24,40 |
| 82 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavan, | m2 | 24,40 |
| 83 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 24,40 |
| 84 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 24,40 |
|  |  | Capitolul 1.6.3. Glafuri, rigle ,coloane |  |  |
| 85 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite | m2 | 4,20 |
| 86 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 5,20 |
| 87 | СF59F ksal =0,7 | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri,grinzi | m2 | 5,80 |
| 88 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 10,00 |
| 89 | CK18C k sal 0.5 | Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi) | m | 28,00 |
| 90 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 11,00 |
| 91 | CF57A k mat 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele glafuri coloane | m2 | 11,00 |
| 92 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri, | m2 | 11,00 |
| 93 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 11,00 |
| 94 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 11,00 |
| 95 | CL20A | Usite de revizie gata confectionate din PVC (se exclude lant) 20x40 cm | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.6.4. Pardoseli |  |  |
| 96 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 22,00 |
| 97 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 2,40 |
| 98 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 2,40 |
| 99 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm | m2 | 22,00 |
| 100 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(culoarea si tipul Invelitorii se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 24,20 |
| 101 | CG50A | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm | m2 | 2,40 |
| 102 | CK18C | Montarea profil din aluminiu trecere la usi | m | 5,00 |
|  |  | Capitolul 1.6.5. Timplarie |  |  |
| 103 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 1,90 |
| 104 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile (minere,lacat,yala )necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(usi intrarea in Grup sanitar cu lacat special) | m2 | 1,85 |
|  |  | Capitolul 1.7. Birou 213 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.7.1. Pereti |  |  |
| 105 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 38,10 |
| 106 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti , | m2 | 10,00 |
| 107 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta | m2 | 1,90 |
| 108 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact, | m2 | 40,00 |
| 109 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 40,00 |
| 110 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 38,10 |
| 111 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 38,10 |
| 112 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton | m2 | 38,10 |
| 113 | CF57A k mat 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti | m2 | 38,10 |
| 114 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 38,10 |
| 115 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton | m2 | 38,10 |
| 116 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 38,10 |
| 117 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 1,90 |
| 118 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant) | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.7.2. Tavan |  |  |
| 119 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan | m2 | 2,00 |
| 120 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact, | m2 | 2,00 |
| 121 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 2,00 |
| 122 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 13,30 |
| 123 | CF57A k mat 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavan | m2 | 13,30 |
| 124 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 13,30 |
| 125 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 13,30 |
|  |  | Capitolul 1.7.3. Glafuri, rigle ,coloane |  |  |
| 126 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite | m2 | 2,00 |
| 127 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 2,00 |
| 128 | CK18C k sal 0.5 | Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi) | m | 16,00 |
| 129 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 2,00 |
| 130 | CF57A k mat 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele glafuri coloane | m2 | 2,00 |
| 131 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri, | m2 | 2,00 |
| 132 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 2,00 |
| 133 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.8. Birou 214 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.8.1. Pereti |  |  |
| 134 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti , | m2 | 35,10 |
| 135 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta | m2 | 8,40 |
| 136 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact, | m2 | 43,50 |
| 137 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 43,50 |
| 138 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 33,00 |
| 139 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 33,00 |
| 140 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton | m2 | 33,00 |
| 141 | CF57A k mat 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti | m2 | 33,00 |
| 142 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 33,00 |
| 143 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton | m2 | 33,00 |
| 144 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 33,00 |
| 145 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 10,50 |
| 146 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant) | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.8.2. Tavan |  |  |
| 147 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan | m2 | 25,60 |
| 148 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact, | m2 | 25,60 |
| 149 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 25,60 |
| 150 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 25,60 |
| 151 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 25,60 |
| 152 | CF57A k mat 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavan | m2 | 25,60 |
| 153 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavan, | m2 | 25,60 |
| 154 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 25,60 |
| 155 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 25,60 |
|  |  | Capitolul 1.8.3. Glafuri, rigle ,coloane |  |  |
| 156 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite | m2 | 2,00 |
| 157 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 2,00 |
| 158 | СF59F ksal =0,7 | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri,grinzi | m2 | 6,80 |
| 159 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 8,80 |
| 160 | CK18C k sal 0.5 | Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi) | m | 16,00 |
| 161 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 8,80 |
| 162 | CF57A k mat 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele glafuri coloane | m2 | 8,80 |
| 163 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri, | m2 | 8,80 |
| 164 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 8,80 |
| 165 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 8,80 |
| 166 | CL20A | Usite de revizie gata confectionate din PVC (se exclude lant) 20x40 cm | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.8.4. Pardoseli |  |  |
| 167 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 25,60 |
| 168 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm | m2 | 25,60 |
| 169 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(culoarea si tipul Invelitorii se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 28,16 |
| 170 | CK18C | Montarea profil din aluminiu trecere la usi | m | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.9. Birou 216 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.9.1. Pereti |  |  |
| 171 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti , | m2 | 5,00 |
| 172 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact, | m2 | 5,00 |
| 173 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 5,00 |
| 174 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 5,00 |
| 175 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton | m2 | 5,00 |
| 176 | CF57A k mat 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti | m2 | 5,00 |
| 177 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 5,00 |
| 178 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton | m2 | 5,00 |
| 179 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 5,00 |
| 180 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant) | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.9.2. Tavan |  |  |
| 181 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 12,60 |
|  |  | Capitolul 1.9.3. Timplarie |  |  |
| 182 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 1,90 |
| 183 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare(minere,lacat,yala ) usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(usi intrarea in birou) | m2 | 1,90 |
|  |  | Capitolul 1.10. Birou 304 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.10.1. Pereti |  |  |
| 184 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti , | m2 | 5,00 |
| 185 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact, | m2 | 5,00 |
| 186 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 5,00 |
| 187 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton | m2 | 5,00 |
| 188 | CF57A k mat 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti | m2 | 5,00 |
| 189 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 5,00 |
| 190 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton | m2 | 35,00 |
| 191 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 35,00 |
| 192 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant) | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.10.2. Tavan |  |  |
| 193 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan | m2 | 2,50 |
| 194 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact, | m2 | 2,50 |
| 195 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 2,50 |
| 196 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 2,50 |
| 197 | CF57A k mat 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavan | m2 | 2,50 |
| 198 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavan, | m2 | 2,50 |
| 199 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 12,00 |
| 200 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 12,00 |
|  |  | Capitolul 1.10.3. Glafuri, rigle ,coloane |  |  |
| 201 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite | m2 | 2,00 |
| 202 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 2,00 |
| 203 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 2,00 |
| 204 | CF57A k mat 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele glafuri coloane | m2 | 2,00 |
| 205 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri, | m2 | 2,00 |
| 206 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 2,00 |
| 207 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.10.4. Pardoseli |  |  |
| 208 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 12,00 |
| 209 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm | m2 | 12,00 |
| 210 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(culoarea si tipul Invelitorii se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 13,20 |
| 211 | CK18C | Montarea profil din aluminiu trecere la usi | m | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.11. Birou 305 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.11.1. Pereti |  |  |
| 212 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti , | m2 | 5,00 |
| 213 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact, | m2 | 5,00 |
| 214 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 5,00 |
| 215 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton | m2 | 5,00 |
| 216 | CF57A k mat 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti | m2 | 5,00 |
| 217 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 5,00 |
| 218 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton | m2 | 35,00 |
| 219 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 35,00 |
| 220 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant) | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.11.2. Tavan |  |  |
| 221 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan | m2 | 2,50 |
| 222 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact, | m2 | 2,50 |
| 223 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 2,50 |
| 224 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 2,50 |
| 225 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan | m2 | 12,00 |
| 226 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavan, | m2 | 12,00 |
| 227 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 12,00 |
| 228 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 12,00 |
|  |  | Capitolul 1.11.3. Glafuri, rigle ,coloane |  |  |
| 229 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite | m2 | 2,00 |
| 230 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 2,00 |
| 231 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 2,00 |
| 232 | CF57A k mat 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele glafuri coloane | m2 | 2,00 |
| 233 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri, | m2 | 2,00 |
| 234 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 2,00 |
| 235 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.11.4. Pardoseli |  |  |
| 236 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 12,00 |
| 237 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm | m2 | 12,00 |
| 238 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(culoarea si tipul Invelitorii se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 13,20 |
| 239 | CK18C | Montarea profil din aluminiu trecere la usi | m | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.12. Birou 306 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.12.1. Pereti |  |  |
| 240 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton | m2 | 47,50 |
| 241 | CF57A k mat 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti | m2 | 47,50 |
| 242 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton | m2 | 47,50 |
| 243 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 47,50 |
|  |  | Capitolul 1.12.2. Glafuri, rigle ,coloane |  |  |
| 244 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 9,00 |
| 245 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 9,00 |
|  |  | Capitolul 1.12.3. Pardoseli |  |  |
| 246 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 25,80 |
| 247 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm | m2 | 25,80 |
| 248 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(culoarea si tipul Invelitorii se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 28,40 |
| 249 | CK18C | Montarea profil din aluminiu trecere la usi | m | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.12.4. Timplarie |  |  |
| 250 | RpCO41A | Reparatii la usi de lemn, prin intarirea imbinarilor si ajustarea falturilor | buc | 1,00 |
| 251 | RpCO42E | Repararea usilor de PVC, prin inlocuirea feroneriei cu broasca yale sau speciale | buc | 1,00 |
| 252 | RpCO42D | Repararea usilor de PVC prin inlocuirea feroneriei cu minere si silduri | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.13. Birou 308 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.13.1. Pereti |  |  |
| 253 | СF59F ksal =0,7 | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri,grinzi | m2 | 1,00 |
| 254 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton | m2 | 35,00 |
| 255 | CF57A k mat 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti | m2 | 35,00 |
| 256 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 35,00 |
| 257 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton | m2 | 35,00 |
| 258 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 35,00 |
| 259 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant) | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.13.2. Tavan |  |  |
| 260 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 12,00 |
| 261 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan | m2 | 12,00 |
| 262 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavan, | m2 | 12,00 |
| 263 | CJ04B | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane | m | 12,00 |
| 264 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 12,00 |
| 265 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 12,00 |
|  |  | Capitolul 1.13.3. Glafuri, rigle ,coloane |  |  |
| 266 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 2,00 |
| 267 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.13.4. Pardoseli |  |  |
| 268 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(culoarea si tipul Invelitorii se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 13,20 |
| 269 | CK18C | Montarea profil din aluminiu trecere la usi | m | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.14. Birou 309 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.14.1. Pereti |  |  |
| 270 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton | m2 | 35,00 |
| 271 | CF57A k mat 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti | m2 | 35,00 |
| 272 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton | m2 | 35,00 |
| 273 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 35,00 |
| 274 | RpCM29D | Finisarea placajelor prin ceruirea si lustruirea placajului din placi de gresie ceramica, gresie portelanata, faianta etc( umplelrea rosturi placaj faianta) | m2 | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.14.2. Tavan |  |  |
| 275 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 12,00 |
| 276 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan | m2 | 12,00 |
| 277 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavan, | m2 | 12,00 |
| 278 | CJ04B | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane | m | 12,00 |
| 279 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 12,00 |
| 280 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 12,00 |
|  |  | Capitolul 1.14.3. Glafuri, rigle ,coloane |  |  |
| 281 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 2,00 |
| 282 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.14.4. Pardoseli |  |  |
| 283 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(culoarea si tipul Invelitorii se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 13,20 |
| 284 | CK18C | Montarea profil din aluminiu trecere la usi | m | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.15. Birou 310 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.15.1. Pereti |  |  |
| 285 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton | m2 | 37,50 |
| 286 | CF57A k mat 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti | m2 | 37,50 |
| 287 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton | m2 | 37,50 |
| 288 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 37,50 |
| 289 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant) | buc | 1,00 |
| 290 | RpCM29D | Finisarea placajelor prin ceruirea si lustruirea placajului din placi de gresie ceramica, gresie portelanata, faianta etc( umplelrea rosturi placaj faianta) | m2 | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.15.2. Tavan |  |  |
| 291 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 12,60 |
| 292 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavan, | m2 | 12,60 |
| 293 | CJ04B | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane | m | 12,00 |
| 294 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 12,60 |
| 295 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 12,60 |
|  |  | Capitolul 1.15.3. Glafuri, rigle ,coloane |  |  |
| 296 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 2,00 |
| 297 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.15.4. Pardoseli |  |  |
| 298 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(culoarea si tipul Invelitorii se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 13,90 |
| 299 | CK18C | Montarea profil din aluminiu trecere la usi | m | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.16. Birou 317 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.16.1. Pereti |  |  |
| 300 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton | m2 | 35,40 |
| 301 | CF57A k mat 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti | m2 | 35,40 |
| 302 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton | m2 | 35,40 |
| 303 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 35,40 |
| 304 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 2,00 |
| 305 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant) | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.16.2. Tavan |  |  |
| 306 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 13,00 |
| 307 | CF57A k mat 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavan | m2 | 13,00 |
| 308 | CJ04B | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane | m | 12,30 |
| 309 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 13,00 |
| 310 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 13,00 |
|  |  | Capitolul 1.16.3. Glafuri, rigle ,coloane |  |  |
| 311 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 2,00 |
| 312 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.16.4. Pardoseli |  |  |
| 313 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 13,00 |
| 314 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm | m2 | 13,00 |
| 315 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(culoarea si tipul Invelitorii se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 14,30 |
| 316 | CK18C | Montarea profil din aluminiu trecere la usi | m | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.17. Birou 318 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.17.1. Pereti |  |  |
| 317 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton | m2 | 92,00 |
| 318 | CF57A k mat 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti | m2 | 92,00 |
| 319 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton | m2 | 92,00 |
| 320 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 92,00 |
|  |  | Capitolul 1.17.2. Glafuri, rigle ,coloane |  |  |
| 321 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 4,50 |
| 322 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 4,50 |
|  |  | Capitolul 1.17.3. Pardoseli |  |  |
| 323 | CG50A | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm | m2 | 4,40 |
| 324 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 6,70 |
| 325 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(culoarea si tipul Invelitorii se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 24,60 |
| 326 | CK18C | Montarea profil din aluminiu trecere la usi | m | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.17.4. Timplarie |  |  |
| 327 | CK33B | Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri la usi din PVC 2 copl | buc | 4,00 |
|  |  | Capitolul 1.18. Birou 319 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.18.1. Pereti |  |  |
| 328 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton | m2 | 35,40 |
| 329 | CF57A k mat 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti | m2 | 35,40 |
| 330 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton | m2 | 35,40 |
| 331 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 35,40 |
| 332 | RpCQ04H | Inlocuirea geamurilor trase, de 4-6 mm grosime, in ochiuri peste 1,00 mp, cu chit de miniu si cleme, (APLICATIV) Geam termopan 4-16-4 dimens. 0,5x2,7 | m2 | 1,35 |
|  |  | Capitolul 1.18.2. Tavan |  |  |
| 333 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 12,80 |
| 334 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavan, | m2 | 12,80 |
| 335 | CJ04B | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane | m | 12,00 |
| 336 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 12,80 |
| 337 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 12,80 |
|  |  | Capitolul 1.18.3. Glafuri, rigle ,coloane |  |  |
| 338 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 2,00 |
| 339 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.18.4. Pardoseli |  |  |
| 340 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(culoarea si tipul Invelitorii se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 14,30 |
| 341 | CK18C | Montarea profil din aluminiu trecere la usi | m | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.19. Birou 320 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.19.1. Pereti |  |  |
| 342 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,(strat vopsea) | m2 | 37,00 |
| 343 | СF59F ksal =0,7 | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri,grinzi | m2 | 1,00 |
| 344 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact, | m2 | 37,00 |
| 345 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 37,00 |
| 346 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton | m2 | 37,00 |
| 347 | CF57A k mat 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti | m2 | 37,00 |
| 348 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton | m2 | 37,00 |
| 349 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 37,00 |
| 350 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant) | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.19.2. Tavan |  |  |
| 351 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 13,00 |
| 352 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavan, | m2 | 13,00 |
| 353 | CJ04B | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane | m | 13,00 |
| 354 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 13,00 |
| 355 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 13,00 |
|  |  | Capitolul 1.19.3. Glafuri, rigle ,coloane |  |  |
| 356 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri, | m2 | 2,00 |
| 357 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 2,00 |
| 358 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.19.4. Pardoseli |  |  |
| 359 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 13,00 |
| 360 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 13,00 |
| 361 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(culoarea si tipul Invelitorii se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 14,50 |
| 362 | CK18C | Montarea profil din aluminiu trecere la usi | m | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.20. Birou 321 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.20.1. Pereti |  |  |
| 363 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,(strat vopsea) | m2 | 35,00 |
| 364 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. | m2 | 3,00 |
| 365 | СF59F ksal =0,7 | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri,grinzi | m2 | 3,00 |
| 366 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact, | m2 | 35,00 |
| 367 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 35,00 |
| 368 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton | m2 | 38,00 |
| 369 | CF57A k mat 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti | m2 | 38,00 |
| 370 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton | m2 | 38,00 |
| 371 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 38,00 |
| 372 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant) | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.20.2. Tavan |  |  |
| 373 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 13,00 |
| 374 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavan, | m2 | 13,00 |
| 375 | CJ04B | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane | m | 13,00 |
| 376 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 13,00 |
| 377 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 13,00 |
|  |  | Capitolul 1.20.3. Glafuri, rigle ,coloane |  |  |
| 378 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri, | m2 | 2,00 |
| 379 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 2,00 |
| 380 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.20.4. Pardoseli |  |  |
| 381 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 13,00 |
| 382 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 14,50 |
| 383 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(culoarea si tipul Invelitorii se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 14,50 |
| 384 | CK18C | Montarea profil din aluminiu trecere la usi | m | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.21. WC et 3 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.21.1. Pereti |  |  |
| 385 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta | m2 | 24,00 |
| 386 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 1,50 |
| 387 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime | m2 | 2,20 |
| 388 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact, | m2 | 24,00 |
| 389 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 24,00 |
| 390 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 24,00 |
| 391 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant) | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.21.2. Tavan |  |  |
| 392 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. | m2 | 5,65 |
| 393 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 5,60 |
|  |  | Capitolul 1.21.3. Pardoseli |  |  |
| 394 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 5,70 |
| 395 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoseli cu betonogrund | m2 | 5,70 |
| 396 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 5,70 |
| 397 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda | m2 | 5,70 |
| 398 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 5,70 |
|  |  | Capitolul 1.22. Hol mare et 3 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.22.1. Pereti |  |  |
| 399 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,(strat vopsea) | m2 | 55,00 |
| 400 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact, | m2 | 55,00 |
| 401 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 55,00 |
| 402 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton | m2 | 55,00 |
| 403 | CF57A k mat 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti | m2 | 55,00 |
| 404 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton | m2 | 55,00 |
| 405 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 55,00 |
| 406 | CK26C aplicativ | Baghete PAL melaminat 18 mm latimea 200 mm ABS pe canturi (protectie perete) | m | 40,00 |
|  |  | Capitolul 1.22.2. Tavan |  |  |
| 407 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 50,40 |
|  |  | Capitolul 1.22.3. Glafuri, rigle ,coloane |  |  |
| 408 | СF59F ksal =0,7 | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri,grinzi | m2 | 4,00 |
| 409 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri, | m2 | 2,00 |
| 410 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 2,00 |
| 411 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.23. Hol ascensor et 3 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.23.1. Pereti |  |  |
| 412 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,(strat vopsea) | m2 | 5,00 |
| 413 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 5,00 |
| 414 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton | m2 | 5,00 |
| 415 | CF57A k mat 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti | m2 | 5,00 |
| 416 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton | m2 | 30,00 |
| 417 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 30,00 |
| 418 | CK26C aplicativ | Baghete PAL melaminat 18 mm latimea 200 mm ABS pe canturi (protectie perete) | m | 6,00 |
|  |  | Capitolul 1.23.2. Tavan |  |  |
| 419 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 26,00 |
| 420 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavan, | m2 | 26,00 |
| 421 | CJ04B | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane | m | 15,00 |
| 422 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 15,00 |
| 423 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 15,00 |
|  |  | Capitolul 1.23.3. Glafuri, rigle ,coloane |  |  |
| 424 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri, | m2 | 2,00 |
| 425 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 2,00 |
| 426 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.24. Hol mic et 2 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.24.1. Pereti |  |  |
| 427 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,(strat vopsea) | m2 | 10,00 |
| 428 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 10,00 |
| 429 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton | m2 | 10,00 |
| 430 | CF57A k mat 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti | m2 | 10,00 |
| 431 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton | m2 | 36,00 |
| 432 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 36,00 |
| 433 | CK26C aplicativ | Baghete PAL melaminat 18 mm latimea 200 mm ABS pe canturi (protectie perete) | m | 6,00 |
|  |  | Capitolul 1.24.2. Tavan |  |  |
| 434 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 17,10 |
| 435 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavan, | m2 | 17,10 |
| 436 | CJ04B | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane | m | 17,00 |
| 437 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 17,10 |
| 438 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 17,10 |
|  |  | Capitolul 1.24.3. Glafuri, rigle ,coloane |  |  |
| 439 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri, | m2 | 2,00 |
| 440 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 2,00 |
| 441 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.25. Birou 402 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.25.1. Pardoseli |  |  |
| 442 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 24,70 |
| 443 | CN53A | Grunduirea suprafetelor pardoseli cu solutie antimucegai | m2 | 24,70 |
| 444 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 24,70 |
| 445 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu plinte din PVC (culoarea si tipul Invelitorii se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 24,70 |
| 446 | CK18C | Montarea profil din aluminiu trecere la usi | m | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.26. Depozit subsol |  |  |
|  |  | Capitolul 1.26.1. Pereti |  |  |
| 447 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti , | m2 | 68,00 |
| 448 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact, | m2 | 68,00 |
| 449 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 68,00 |
| 450 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 68,00 |
| 451 | CF57A k mat 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti | m2 | 68,00 |
| 452 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 68,00 |
| 453 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.26.2. Tavan |  |  |
| 454 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan, | m2 | 31,00 |
| 455 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 31,00 |
| 456 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 31,00 |
| 457 | CF57A k mat 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavan | m2 | 31,00 |
| 458 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 31,00 |
| 459 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 31,00 |
|  |  | Capitolul 1.26.3. Pardoseli |  |  |
| 460 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 31,00 |
| 461 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoseli cu betonogrund | m2 | 31,00 |
| 462 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 31,00 |
| 463 | CG01A1K=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga | m2 | 31,00 |
| 464 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 31,00 |
| 465 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 22,00 |
|  |  | Capitolul 1.27. Platforma de gunoi3,0mx2,0mx(h)2,5 m |  |  |
| 466 | RpCS20G | Demontarea imprejmuirilor metalice, simple, forjate sau ornamentale | kg | 120,00 |
| 467 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 | 2,00 |
| 468 | RpCS19G | Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton | m | 6,00 |
| 469 | TsE06A | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv | 100m2 | 0,06 |
| 470 | TsA03D | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare | m3 | 6,00 |
| 471 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 4,00 |
| 472 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 20-40 compactarea gr 10 cm | m3 | 1,50 |
| 473 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Бетон Б-25) | m3 | 1,50 |
| 474 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 10,00 |
| 475 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton teava patrata 50x50 gr 3 | kg | 145,00 |
| 476 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Profnastil ( se exclude coama ,pazie profil etansare) | m2 | 18,00 |
| 477 | RpCS16A | Imprejmuirilor din panouri de gard din plasa de sirma Gard Bordurat h=2 m gr 3,3 | m2 | 14,00 |
| 478 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 15,00 |
|  |  | Capitolul 1.28. Lucrari exterioare |  |  |
| 479 | TsH91A | Instalarea bariera automate 4,5 m (se exclude res 2513206621460) Aplicativ | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.29. Retea apeduct canalizare |  |  |
| 480 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime | buc | 12,00 |
| 481 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 12,00 |
| 482 | RpIC29A | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" | buc | 16,00 |
| 483 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" | m | 70,00 |
| 484 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 12,00 |
| 485 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 12,00 |
| 486 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 10,00 |
| 487 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 4,00 |
| 488 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 2,00 |
| 489 | RpSA20B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20- mm | m | 50,00 |
| 490 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 12,00 |
| 491 | RpSB13E | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 4,00 |
| 492 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 18,00 |
| 493 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 6,00 |
| 494 | SA37F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" | buc | 10,00 |
| 495 | SA37I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" | buc | 4,00 |
| 496 | SA37B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 70,00 |
| 497 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 18,00 |
| 498 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 18,00 |
| 499 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 2,00 |
| 500 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 42,00 |
| 501 | SD17B | Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama)DULAP CU STICLA (NOC 310) 540X650X230 | buc | 2,00 |
| 502 | RpSF05A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 50,00 |
|  |  | Capitolul 1.30. Reteaua de incalzire |  |  |
| 503 | RpCU05C1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 30,00 |
| 504 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 30,00 |
| 505 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie | m2 | 41,00 |
| 506 | RpIB11B | Demontari elemente de radiator p(reductie radiator) | buc | 18,00 |
| 507 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc | 70,00 |
| 508 | RpIC19A1 | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" | m | 340,00 |
| 509 | RpIC19A1 | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" | m | 160,00 |
| 510 | IB05B | Radiatoare din bimetal , corpul de radiator avind 10 elemente | buc | 12,00 |
| 511 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj cu racord olandez (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1/2" | buc | 24,00 |
| 512 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | 12,00 |
| 513 | IC50A | Dop radiator, avind diametrul de 3/8" ...1/2" | buc | 24,00 |
| 514 | IC50B | Reductie radiator, avind diametrul de 3/4" ...1" | buc | 48,00 |
| 515 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 48,00 |
| 516 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m | 95,00 |
| 517 | RpSA43C | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" | buc | 200,00 |
| 518 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 180,00 |
| 519 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 60,00 |
|  |  | Capitolul 1.31. Sanitare subsol |  |  |
| 520 | RpSA03C | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 2 1/2"-4" | m | 8,00 |
| 521 | RpSD08D | Demontarea unui robinet cu ventil, din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametru de 80-100 mm | buc | 1,00 |
| 522 | RpSD24D | Montarea robinetului cu ventil cu filetul tijei la interior, din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametru de 80mm tip sertar | buc | 1,00 |
| 523 | CK35A | Dibluri din metal Bulon 100x16 +piuluta+saiba | buc | 8,00 |
| 524 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm( flansa dn 80) | buc | 2,00 |
| 525 | SA05B | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane pentru hidranti interiori, la constructii industriale si la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 2 1/2" | m | 6,00 |
| 526 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura(cot 90*) din otel, la pozitie, avind diametrul de 76 mm | buc | 4,00 |
| 527 | RpIC31C | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 2" | buc | 2,00 |
| 528 | CN23F1 | Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior peste 34 mm inclusiv | m2 | 5,00 |
|  |  | Capitolul 1.32. Diverse |  |  |
| 529 | TrB01A1-3 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m | t | 35,00 |
| 530 | TsH92B | Incarcarea in auto deseuri constructie ,cu bolovani, cu pietre | t | 40,00 |
| 531 | TsI50C10 | Transportarea deseuri constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t | 40,00 |
| 532 | TrB22C1A2 | Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea materialelor de pina la 0,25 t, iar inaltimea de ridicare de 6-12 m | t | 40,00 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 533 |  | Bariera automata 4,5 m Tensiunea de alimentare AC110V / 220V, 50 / 60Hz+ 10 chei elecronice (complect) | buc | 1,00 |
| 534 |  | Semisfera din beton cu suprafata de granit d=50 cm greutatea 55 kg | buc | 4,00 |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari electrice |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Lucrari de constructie |  |  |
| 535 | RpCU05A1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 15,00 |
| 536 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 15,00 |
| 537 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m | 210,00 |
| 538 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 210,00 |
| 539 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 55,00 |
| 540 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru | buc | 2,00 |
| 541 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 75,00 |
|  |  | Capitolul 3.2. Lucrari de montare |  |  |
| 542 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 | buc | 2,00 |
| 543 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 60,00 |
| 544 |  | Pictograma pe panou | buc | 2,00 |
| 545 |  | Sina PE | buc | 4,00 |
| 546 |  | Sina N | buc | 4,00 |
| 547 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 4,50 |
| 548 |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2 | m | 450,00 |
| 549 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 5,00 |
| 550 |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2 | m | 500,00 |
| 551 | 08-02-412-4 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 | 100 m | 1,90 |
| 552 |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.5x2,5 mm2 | m | 250,00 |
| 553 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, diametru 16 mm, inclusiv costul tevii / Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC d=16мм | 100 m | 5,60 |
| 554 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, diametru 20 mm, inclusiv costul tevii / Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC d=20мм | 100 m | 5,00 |
| 555 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, diametru 20 mm, inclusiv costul tevii / Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC d=25мм | 100 m | 2,40 |
| 556 |  | Clema de fixare ф16mm | buc | 840,00 |
| 557 |  | Clema de fixare ф20mm | buc | 2 400,00 |
| 558 |  | Clema de fixare ф25mm | buc | 540,00 |
| 559 |  | Cui diblu cu surub universal (SM) 6x60mm | buc | 3 780,00 |
| 560 | RpEA09A | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 20x16 mm | m | 150,00 |
| 561 | 08-03-593-5 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele, inclusiv costul corpului de iluminat / Plafoniera ДПО 5032Д, 12W, IP65 sau analog | 100 buc | 0,04 |
| 562 | 08-03-593-5 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele, inclusiv costul corpului de iluminat / Plafonieracu tub LED tip ДБО-36вт 4000К 2400Лм IP20 sau analog | 100 buc | 0,10 |
| 563 | 08-03-593-5 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele, inclusiv costul corpului de iluminat / Plafoniera cu tub LED 60x60 tip ДBО 40454, 45W, 4000K, IP40 sau analog | 100 buc | 0,45 |
| 564 | 08-03-593-5 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele, inclusiv costul corpului de iluminat / Plafoniera LED 60x60 tip ДBО 40454, 45W, 4000K, IP40 sau analog(doar montare material existent) | 100 buc | 0,10 |
| 565 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator cu 2 clape | buc | 20,00 |
| 566 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator cu o clapa | buc | 5,00 |
| 567 | RpEE17A | Montarea prizelor - priza cu inpamintare incorporata 10-16 A 220-240V inclusiv rama de 2-4 locuri (211-6b;212-10b;213-5b;214-5b;216-5b;304-;306-7b;308-5b,309-5b;310-5b;317-5b;318-13b;319-5b;320-5b;321-5b;et3 hol-4b;wc et3-1b;depoz,-2b.) | buc | 98,00 |
| 568 |  | Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100 | buc | 20,00 |
|  |  | Capitolul 3.3. Utilaj |  |  |
| 569 |  | Panou de distributie cu lacat, pentru 36 mod. ЩРн-36з-1 IP31 | buc | 2,00 |
| 570 |  | Intrerupator de sarcina IP20, Inom - 63A, 3P, BH-32 | buc | 2,00 |
| 571 |  | Intrerupator automat ВА47-29/3Р/С50А | buc | 2,00 |
| 572 |  | Intrerupator automat ВА47-29/3Р/С25А | buc | 4,00 |
| 573 |  | Intrerupator automat ВА47-29/1Р/С25А | buc | 24,00 |
| 574 |  | Intrerupator automat ВА47-29/1Р/С16А | buc | 20,00 |
| 575 |  | Intrerupator automat ВА47-29/1Р/B10А | buc | 8,00 |
|  |  | Capitolul 4. Retele IT,telefon |  |  |
|  |  | Capitolul 4.1. Lucrari de constructie |  |  |
| 576 | RpCU05A1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 15,00 |
| 577 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 15,00 |
| 578 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m | 85,00 |
| 579 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 85,00 |
|  |  | Capitolul 4.2. Lucrari de montare |  |  |
| 580 | 10-06-037-01 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de pardosea, marime, mm, pina la: 600х600 | buc | 1,00 |
| 581 | 10-01-014-02 | Tablou de comutate linii de conectare | buc | 1,00 |
| 582 | 10-03-013-05 | Utilajul centralelorSwitch 24 Port | buc | 1,00 |
| 583 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Accesorii montate in dulap | buc | 2,00 |
| 584 | 10-01-052-01 | Incrucisare linii in tablou de comutare, lungime: pina la 4 m, cu 2 conductori | 10 buc | 2,00 |
| 585 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip ingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,21 |
| 586 | pret furnizor | Priza aplicata 1 xRj45 | buc | 5,00 |
| 587 | pret furnizor | Priza interna 2 xRj45 | buc | 12,00 |
| 588 | pret furnizor | Priza interna 1 xRj11 | buc | 4,00 |
| 589 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 2,00 |
| 590 | pret furnizor | Tub pvc 120H d=16-25 inclusin elemente de legatura | m | 200,00 |
| 591 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 5,00 |
| 592 | pret furnizor | Cablu date UTP 5E | m | 600,00 |
| 593 | RpEA09A | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 20x16 mm | m | 75,00 |
|  |  | Capitolul 4.3. Costul utilajului |  |  |
| 594 | pret furnizor | Tablou electric 12 module aparent | buc | 1,00 |
| 595 | pret furnizor | Rack 6U, DataLink, 600x600 mm, montare pe perete, neasamblat, negru, usa sticla | buc | 1,00 |
| 596 | pret furnizor | Horizontal Cable Manager 1U 19" EIA cu capac plastic negru, o singura fata, | buc | 1,00 |
| 597 | pret furnizor | "24-port 10/100/1000Mbps tip Switch TP-LINK ""TL-SG1024"", 1U 19"" Rack Mount, Metal Case, Fully compliant with IEEE 802.3 (10BASE-T), IEEE 802.3u (100BASE-TX) and IEEE 802.3ab (1000BASE-T), 24 10/100/1000Mbps Auto-negotiation Ethernet Ports, All ports support Full/half duplex transfer mode for 10Mbps/100Mbps and Full duplex transfer mode for 1000Mbps, Supports Auto-MDI/MDIX function, Supports IEEE 802.3X flow control for full-duplex mode and back pressure flow control for half-duplex mode, Store and forward Switching scheme" | buc | 1,00 |
| 598 | pret furnizor | Блок розеток 220В, 6 Евро- портов, автомат 10А, шнур с вилкой АС | buc | 1,00 |
| 599 | pret furnizor | Патч-корд UTPкат.5е, 1м | buc | 20,00 |
|  | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |  |  |

L.S.