Anexa nr. 2

la Documentația standard nr._115_

din “__15__” __09__ 2021__

# ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea Reagenti PCR pentru 2026, 
prin procedura de achiziție Licitație deschisă

*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): DA

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://www.crdm.md/pages/70/Licitatii_si_achizitii_publice.html

- Denumirea autorității contractante: IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală

- IDNO:1003600150196

- Adresa mun. Сhişnău, str. C.Vîrnav,13

- Numărul de telefon/fax: 022888416,

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: achizitii@crdm.md, crdm@ms.md, www.crdm.md.

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Nu se aplica

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Truse pentru extragerea, transcrierea si amplificarea acizilor nucleici |  |  |  |  |
| 1.1 | 33696500-0 | Trusă pentru extragerea, transcrierea, amplificarea şi detecţia calitativă a virusului hepatitei C | Teste | 2000 | - Trusă pentru extragerea, transcrierea, amplificarea şi detecţia calitativă a virusului hepatitei C în regim REAL TIME prin metoda PCR, compatibilă cu amplificatorul Rotor -Gene Q. - În trusă să fie incluşi toţi reagenţii necesari transcrierea, amplificarea şi detecţia virusului hepatitei C, să nu necesite reagenţi suplimentari pentru lucru. - Să conţină control pozitiv şi negativ. - Controlul intern, sa se vizualizeze in aceeas reactie cu ARN-ul specific. - Reactia de transcriere, amplificare şi detecţie a virusului hepatitei C sa se efectuieze in o singura reactie, in amplificator. - Să fie posibil de efectuat reacţia pe rotor de 36 şi 72 probe la amplficatorul Rotor -Gene Q. - In instructiunea de utilizare a trusei sa fie indicata programarea si modul de analiza a rezultatelor pentru amplificatorul Rotor -Gene Q. - Program de amplificare unic pentru pozitiile 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5 - Reagenti IVD pentru diagnostic uman. - Extragere totala a acizilor nucleici prin metoda precipitarii. Sensibilitate trusa la extragerea din 100µl de material biologic ≥ 100 UI/ml | 140000 |
| 1.2 | 33696500-0 | Trusă pentru extragerea, amplificarea şi detecţia calitativă a virusului hepatitei B | Teste | 3000 | - Trusă completă pentru pentru extragerea, amplificarea şi detecţia calitativă a virusului hepatitei B în regim REAL TIME prin metoda PCR, compatibilă cu amplificatorul Rotor -Gene Q. - În trusă să fie incluşi toţi reagenţii necesari pentru amplificarea şi detecţia virusului hepatitei B, să nu necesite reagenţi suplimentari pentru lucru. - Să conţină control pozitiv şi negative. - Controlul intern, sa se vizualizeze in aceeas reactie cu ADN-ul specific. - Să fie posibil de efectuat reacţia pe rotor de 36 şi 72 probe la amplficatorul Rotor -Gene Q. - In instructiunea de utilizare a trusei sa fie indicata programarea si modul de analiza a rezultatelor pentru amplificatorul Rotor -Gene Q. - Program de amplificare unic pentru pozitiile 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5 - Reagenti IVD pentru diagnostic uman. - Extragere totala a acizilor nucleici prin metoda precipitarii. Sensibilitate trusa la extragerea din 100µl de material biologic ≥ 100 UI/ml | 210000 |
| 1.3 | 33696500-0 | Trusă pentru extragerea, transcrierea, amplificarea şi detecţia calitativă a virusului hepatitei D | Teste | 900 | - Trusă completă pentru extragerea, transcrierea, amplificarea şi detecţia calitativă a virusului hepatitei D în regim REAL TIME prin metoda PCR, compatibilă cu amplificatorul Rotor -Gene Q. - În trusă să fie incluşi toţi reagenţii necesari pentru transcrierea, amplificarea şi detecţia virusului hepatitei D, să nu necesite reagenţi suplimentari pentru lucru. - Să conţină control pozitiv şi negative. - Controlul intern, sa se vizualizeze in aceeas reactie cu ARN-ul specific. - Reactia de transcriere, amplificare şi detecţie a virusului hepatitei D sa se efectuieze in o singura reactie, in amplificator. - Să fie posibil de efectuat reacţia pe rotor de 36 şi 72 probe la amplficatorul Rotor -Gene Q. - In instructiunea de utilizare a trusei sa fie indicata programarea si modul de analiza a rezultatelor pentru amplificatorul Rotor -Gene Q. - Program de amplificare unic pentru pozitiile 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5 - Reagenti IVD pentru diagnostic uman. - Extragere totala a acizilor nucleici prin metoda precipitarii. Sensibilitate trusa la extragerea din 100µl de material biologic ≥ 100 UI/ml | 76000 |
| 1.4 | 33696500-0 | Trusă pentru extragerea, amplificarea, transcrierea şi diferenţierea genotipurilor 1a, 1b, 2, 3a, 4 a virusului hepatitei C | Teste | 1500 | - Trusă completă pentru extragerea, transcrierea, amplificarea, diferentierea şi detecţia genotipurilor virusului hepatitei C - 1a, 1b, 2, 3a, 4 în regim REAL TIME prin metoda PCR, compatibilă cu amplificatorul Rotor -Gene Q. - În trusă să fie incluşi toţi reagenţii necesari pentru transcrierea ARN în AND, amplificarea şi diferențierea genotipului, să nu necesite reagenţi suplimentari. - Să conţină control pozitiv şi negative. - Controlul intern, sa se vizualizeze in aceeas reactie cu ARN-ul specific. - Să fie posibil de efectuat reacţia pe rotor de 36 şi 72 probe la amplficatorul Rotor -Gene Q. - In instructiunea de utilizare a trusei sa fie indicata programarea si modul de analiza a rezultatelor pentru amplificatorul Rotor -Gene Q. - Program de amplificare unic pentru pozitiile 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5 - Reagenti IVD pentru diagnostic uman. Extragere totala a acizilor nucleici prin metoda precipitarii. | 300000 |
| 1.5 | 33696500-0 | Trusa pentru extragerea, amplificarea, şi diferenţierea genotipurilor A, B, C, D a virusului hepatitei B | Teste | 100 | - Trusă completă pentru extragerea, amplificarea, diferentierea şi detecţia genotipurilor virusului hepatitei B – A, B, C, D în regim REAL TIME prin metoda PCR, compatibilă cu amplificatorul Rotor -Gene Q. - În trusă să fie incluşi toţi reagenţii necesari pentru transcrierea ARN în AND, amplificarea şi diferențierea genotipului, să nu necesite reagenţi suplimentari. - Să conţină control pozitiv şi negative. - Controlul intern, sa se vizualizeze in aceeas reactie cu ARN-ul specific. - Să fie posibil de efectuat reacţia pe rotor de 36 şi 72 probe la amplficatorul Rotor -Gene Q. - In instructiunea de utilizare a trusei sa fie indicata programarea si modul de analiza a rezultatelor pentru amplificatorul Rotor -Gene Q. - Program de amplificare unic pentru pozitiile 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5 - Reagenti IVD pentru diagnostic uman. Extragere totala a acizilor nucleici prin metoda precipitarii. | 21000 |
|  |  |  |  |  | Total | 747000 |
| 2 |  | Truse pentru extragerea, transcrierea si amplificarea acizilor nucleici |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Trusă pentru extragerea, amplificarea şi detecţia cantitativă a Citomegalovirusului | Teste | 3300 | - Trusă completă pentru extragerea, amplificarea şi detecţia cantitativă a Citomegalovirusului în regim REAL TIME prin metoda PCR, compatibilă cu amplificatorul Rotor Gene Q. - În trusă să fie incluşi toţi reagenţii necesari pentru amplificarea şi detecţia Citomegalovirusului, să nu necesite reagenţi suplimentari pentru lucru. - Sa fie inclus obligator controlul intern si sa se identifice in aceeas reactie cu ADN-ul specific. - Să fie posibil de efectuat reacţia pe rotor de 36 şi 72 probe la amplficatorul Rotor -Gene Q. - Să conţină set de reagenţi pentru calibrare, calibratorii să fie lichizi, gata de lucru. - Măsurarea cantităţii să fie indicata în copii pe mililitru. - In instructiunea de utilizare a trusei sa fie indicata programarea si modul de analiza a rezultatelor pentru amplificatorul Rotor -Gene Q. - In trusa sa fie inclus control negativ si controlul pozitiv (cu indicarea cantitatii acestuia) al etapei de extragere. - Program de amplificare unic pentru pozitiile 2.1; 2.2; 2.3 - Reagenti IVD pentru diagnostic uman. Extragere totala a acizilor nucleici prin metoda precipitarii. | 495000 |
| 2.2 | 33696500-0 | Trusa pentru extragerea, amplificarea, detectia calitativa si cantitativa a virusului Herpes tip VI | Teste | 450 | - Trusă completă pentru extragerea, amplificarea şi detecţia calitativă si cantitativa a AND Herpes tip VI, in regim REAL TIME, prin metoda PCR, compatibilă cu amplificatorul Rotor -Gene Q. - În trusă să fie incluşi toţi reagenţii necesari pentru amplificarea şi detecţia AND Herpes tip VI, să nu necesite reagenţi suplimentari pentru lucru. - Sa fie inclus obligator controlul intern si sa se identifice in aceeas reactie cu ADN-ul specific. - Să fie posibil de efectuat reacţia pe rotor de 36 şi 72 probe la amplficatorul Rotor -Gene Q. - Să conţină set de reagenţi pentru calibrare, calibratorii să fie lichizi, gata de lucru. - Măsurarea cantităţii să fie indicata în copii pe mililitru. - In instructiunea de utilizare a trusei sa fie indicata programarea si modul de analiza a rezultatelor pentru amplificatorul Rotor -Gene Q. - In trusa sa fie inclus control negativ si controlul pozitiv (cu indicarea cantitatii acestuia) al etapei de extragere. - Program de amplificare unic pentru pozitiile 2.1; 2.2; 2.3 - Reagenti IVD pentru diagnostic uman. Extragere totala a acizilor nucleici prin metoda precipitarii. | 45000 |
| 2.3 | 33696500-0 | Trusa pentru extragerea, amplificarea, detectia calitativa si cantitativa a virusului Epstein-Barr | Teste | 800 | - Trusă completă pentru extragerea, amplificarea, detecţia calitativă si cantitativa a AND Epstein-Barr, regim REAL TIME, prin metoda PCR, compatibilă cu amplificatorul Rotor -Gene Q. - În trusă să fie incluşi toţi reagenţii necesari pentru amplificarea şi detecţia AND Epstein-Barr, să nu necesite reagenţi suplimentari pentru lucru. - Sa fie inclus obligator controlul intern si sa se identifice in aceeas reactie cu ADN-ul specific. - Să fie posibil de efectuat reacţia pe rotor de 36 şi 72 probe la amplficatorul Rotor -Gene Q. - Să conţină set de reagenţi pentru calibrare, calibratorii să fie lichizi, gata de lucru. - Măsurarea cantităţii să fie indicata în copii pe 1.9mililitru. - In instructiunea de utilizare a trusei sa fie indicata programarea si modul de analiza a rezultatelor pentru amplificatorul Rotor -Gene Q. - In trusa sa fie inclus control negativ si controlul pozitiv (cu indicarea cantitatii acestuia) al etapei de extragere. - Program de amplificare unic pentru pozitiile 2.1; 2.2; 2.3 - Reagenti IVD pentru diagnostic uman. Extragere totala a acizilor nucleici prin metoda precipitarii. | 80000 |
| 2.4 | 33696500-0 | Trusa pentru extragerea, amplificarea concomitentă si diferentierea Mycoplasma pneumoniae/ Chlamydophila pneumoniae, | Teste | 150 | - Trusă completă pentru extragerea, amplificarea şi detecţia concomitenta, calitativă a AND Mycoplasma pneumoniae/ Chlamydophila pneumoniae, regim REAL TIME, prin metoda PCR, compatibilă cu amplificatorul Rotor -Gene Q. - În trusă să fie incluşi toţi reagenţii necesari pentru amplificarea şi detecţie, să nu necesite reagenţi suplimentari pentru lucru. - Să conţină control pozitiv şi negativ al etapei de extragere si amplificare. - Controlul intern sa se vizualizeze in aceeas reactie cu ADN-ul specific. - Reagenţii pentru amplificare să fie repartizaţi în eprubete de 0,2ml, gata pentru utilizare. - Sa nu necesite aparataj suplimentar la cel existent in laborator. - In instructiunea de utilizare a trusei sa fie indicata programarea si modul de analiza a rezultatelor pentru amplificatorul Rotor - Gene Q. - Reagenti IVD pentru diagnostic uman. Extragere totala a acizilor nucleici prin metoda precipitarii. | 15000 |
| 2.5 | 33696500-0 | Mediu de transport cu mucolitic | Mililitru | 1000 | - Mediul de transport cu mucolitic destinat transportului și depozitării unei game largi de probe de material biologic, inclusiv cele care conțin cantități semnificative de mucus. - Compoziția mediului de transport sa garanteze o eficiență ridicată a extracției ADN-ului din material biologic complex. - Conservantul sa previna proliferarea microorganismelor nespecifice, sa previna degradarea celulară și sa permita depozitarea pe termen lung a materialului clinic. - Mucoliticul sa dizolve mucusul cu vâscozitate inalta. - Material de testare: raclaje/fractii de celule epiteliale din tractul urogenital, orofaringe, nazofaringe, rect, conjunctiva ochiului, piele, sediment urinar. Ambalaj 50-100ml. | 15000 |
|  |  |  |  |  | Total | 650000 |
| 3 |  | Trusă completă pentru extragerea, purificarea, amplificarea şi detecţia cantitativă a virusului hepatitei D |  |  |  |  |
| 3.1 | 33696500-0 | Trusă completa pentru extragerea, purificarea, transcrierea, amplificarea şi detecţia cantitativă a virusului hepatitei D | Teste | 2500 | 1.Trusă pentru extragerea, transcrierea, amplificarea şi detecţia cantitativa a virusului hepatitei D în regim REAL TIME prin metoda PCR, compatibilă cu amplificatorul Rotor Gene Q, Quant Studio 5, pentru diagnostic uman. 2.Certificat CE-IVD cu numar de inregistrare, valabil pentru anul 2026, ISO 13485 Medical Devices-Quality Management Systems, ISO 9001 Quality Management Systems, certificate de validare a lotului, cu prezentare la livrare. 3.În trusă să fie incluşi toţi reagenţii necesari pentru extragerea, transcrierea, amplificarea şi detecţia virusului hepatitei D, să nu necesite reagenţi suplimentari pentru lucru. 4.Transcrierea, amplificarea şi detecţiea virusului hepatitei D sa se efectuieze in o singura regatie, in amplificator. 5.Sa fie inclus obligator control intern si sa se identifice in aceeas reactie cu ARN-ul specific. 6.Sensibilitatea trusei < 20 UI/ml. 7.Prioritate se va da produselor care conțin primeri de oligonucleotide și sonde de hidroliză dublu marcate (TaqMan). 8.In instructiunea de utilizare a trusei sa fie indicata programarea si modul de analiza a rezultatelor pentru amplificatorul Rotor Gene si Quant Studio 5. 9.Analiza si interpretarea rezultatelor sa se efectuieze automat, fara calcule suplimentare. 10.In trusa sa fie inclus control negativ si pozitiv. 11.Termen de valabilitate a truselor 12 luni, stabilitatea reagentilor pe toata perioada valabilitatii. | 875 000 |
|  |  |  |  |  | Total | 875 000 |
| Total |  |  |  |  |  | 2272000 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora.nu se aplica

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;+

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant________________

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați:la necesitate in termen de 30 zile lucratoare de la comanda scrisa a cumpartatorului. Termen de achitare:pina la  60 zile dupa livrare. Termen de semnare a contractului: maxim 10 zile de la primirea contractului

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2026

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz):nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):  nu

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | Semnat electronic de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 2 | Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice | – copie – emis de ASP, confirmat prin aplicarea semnăturii electronic Participantului; | Obligatori |
| 3 | Termenul de valabilitate | Minim 12 luni de la livrare | Obligatori |
| 4 | Neîncadrarea în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 | Declarație pe proprie răspundere | La solicitare in termen de 3 zile |
| 5 | Informații generale despre ofertant | Informatii despre ofertant confirmată prin semnătura electronica Participantului; | Obligatori |
| 6 | Raportul financiar | Copie – confirmată prin semnătura confirmată prin semnătura electronica Participantului; | La solicitare in termen de 3 zile |
| 7 | Certificat de atribuire a contului bancar | – copie – eliberat de banca deţinătoare de cont, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice Participantului; | La solicitare in termen de 3 zile |
| 8 | Certificat de efectuare regulată a plăţii impozitelor, contribuţiilor | – copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal, confirmat prin aplicarea semnăturii electronica Participantului | La solicitare in termen de 3 zile |
| 9 | Lista Fondatorilor (Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice) | - copie confirmată prin semnătura electronica participantului | Obligatori |
| 10 | Declaratia privind conduita etica | – original –confirmate prin semnătura electronica Participantului; | La solicitare in termen de 3 zile |
| 11 | Garanţie pentru ofertă 1% | Garanție bancară conform Anexei nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 sau transfer la contul autorității contractante (cu atașarea dovezii transferului): RECHIZITE BANCARE: Cod fiscal: 1003600150196 Banca:"Moldindconbank" S.A,, fil. Testemitanu Cod: MOLDMD2X302 IBAN: MD32ML000000002251502642 cu nota “Garanția pentru ofertă la procedura de achiziție publică nr. ______ din ___________” Confirmat prin semnătura electronică | Obligatori |
| 12 | Garanţie pentru executarea contractului 5% (pentru ofertantul cîştigător) | Garanție bancară conform Anexei nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 sau transfer la contul autorității contractante (cu atașarea dovezii transferului): RECHIZITE BANCARE: Cod fiscal: 1003600150196 Banca:"Moldindconbank" S.A,, fil. Testemitanu Cod: MOLDMD2X302 IBAN: MD32ML000000002251502642 cu nota “Garanția de bună execuție a contractului atribuit la procedura de achiziție publică nr. ______ din ___________” Confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 13 | Specificaţii tehnice | – original – potrivit modelului din (anexa 22), confirmate prin semnătura electronic Participantului; | Obligatori |
| 14 | Specificații de preț | – original – potrivit modelului din (anexa 23), confirmate prin semnătura electronic Participantului; | Obligatori |
| 15 | Scrisoare de garanție că reagentii si consumabilele sunt compatibile | cu echipamentul beneficiarului și participantul garantează prin asumarea de răspundere financiară deplina în cazul defecțiunilor produse echipamentului beneficiarului cauzate de calitatea insuficientă a reagentii si consumabilel- original – confirmate prin semnătura electronica Participantului; | Obligatori |
| 16 | Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani | original, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. | Obligatoriu in termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul desemnat câștigător va prezenta Declarația autorității contractante și Agenției Achiziții Publice. |
| 17 | Mostre |  | La solicitare in termen de 3 zile |
| 18 | Certificat de calitate pentru fiecare lot in parte | Semnat electronic de către operatorul economic | Obligatoriu |

- Garanția pentru ofertă, după caz transfer pe contul IMSP CRDM sau emisă de o bancă comercială, cuantumul 1%.

Garantia pentru oferta se reține in cazul:

a) operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;

b) ofertantul cîştigător nu semnează contractul de achiziţii publice;

c) nu se depune garanţia de bună execuţie a contractului după acceptarea ofertei sau nu se execută vreo condiţie, specificată în documentația de atribuire, înainte de semnarea contractului de achiziţii publice

- Garanția de bună execuție a contractului, după caz transfer pe contul IMSP CRDM sau emisă de o bancă comercială, cuantumul 5%.

- Garanția de bună execuție se reține in cazul:

- a) Neexecutarea clauzelor contractuale.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

- Ofertele se prezintă în valuta lei MD

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: prețul cel mai scăzut

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: [ora exactă] Informaţia o găsiţi în SIA RSAP

- pe: [data] Informaţia o găsiţi în SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 50 zile lucratoare.

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

- Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplica

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): _______

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:_ trimestrul IV 2026

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:12.12.2025

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:12.12.2025

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se accept |
| Sistemul de comenzi electronice | Se accept |
| Facturarea electronică | Se acceptă |
| Plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu

- Alte informații relevante: ________________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________ Boris BĂLUȚEL .