CAIET DE SARCINI

pentru achiziția serviciilor

- Obiectul caietului de sarcini:   Stabilirea cerințelor minime pentru serviciile de verificare metrologică a mijloacelor de măsurare din cadrul “Termoelectrica”S.A.

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea lucrărilor solicitate |  | U/M |  | Cantitatea | Specificația tehnică |  | Valoarea estimată, lei (fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50411000-9 | LOT 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Verificare diafragme de măsurare din cadrul sistemelor de evidență comercială și tehnologică apă potabilă, apă tehnică, gaze naturale, apă de rețea-agent termic. |  | buc. |  | 18 | Conform Anexa nr.1 |  | 8 030,00 |
|  |  | Total Lot 1 |  |  |  |  |  |  | 8 030, 00 |
| 2 |  | LOT 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Verificare metrologică/etalonare mijloace de măsurare a mărimilor mase (aparate de cântărit cu funcționare neautomată, balanțe mecanice cu cadran, balanță de laborator, seturi de greutăți) |  | buc. |  | 25 | Conform Anexa nr.1 |  | 14 200,00 |
|  |  | Total Lot 2 |  |  |  |  |  |  | 14 200,00 |
| 3 |  | LOT 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Verificare metrologică mijloace de măsurare a volumului (distribuitoare de petrol) |  | buc. |  | 4 | Conform Anexa nr.1 |  | 2 000,00 |
|  |  | Total Lot 3 |  |  |  |  |  |  | 2 000,00 |
| 4 |  | LOT 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Verificare metrologică mijloace de măsurare presiuni (manometre simple, de oxigen, cu contact electric, de gaz, dispozitiv de măsurare a presiunii arteriale) |  | buc. |  | 847 | Conform Anexa nr.1 |  | 59 600,00 |
|  |  | Total Lot 4 |  |  |  |  |  |  | 59 600,00 |
| 5 |  | LOT 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Verificare metrologică/etalonare mijloace de măsurare mărimi termice (punți automate-potențiometre, termometre de sticla cu lichid, termometru digital-luxmetru, cuptor de calcinare, thermostat, sterilizator) |  | buc. |  | 31 | Conform Anexa nr.1 |  | 9 800,00 |
|  |  | Total Lot 5 |  |  |  |  |  |  | 9 800,00 |
| 6 |  | LOT 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Verificare metrologică mijloace de măsurare mărimi geometrice (tije metrice, micrometre mecanice cu calibru de instalare, șublere, riglă gradată metalică de măsurat metalică, echer, ruletă de măsurare, panglică de măsurare, ruletă de măsurare) |  | buc. |  | 17 | Conform Anexa nr.1 |  | 4 700,00 |
|  |  | Total Lot 6 |  |  |  |  |  |  | 4 700,00 |
| 7 |  | LOT 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | Verificare metrologică mijloace de măsurare mărimi fizico-chimice (luxmetru) |  | buc. |  | 1 | Conform Anexa nr.1 |  | 1 400,00 |
|  |  | Total Lot 7 |  |  |  |  |  |  | 1 400,00 |
| 8 |  | LOT 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 |  | Verificare metrologică a mijloacelor de măsurare frecvență și timp (cronometre) |  | buc. |  | 3 | Conform Anexa nr.1 |  | 460,00 |
|  |  | Total Lot 8 |  |  |  |  |  |  | 460,00 |
| 9 |  | LOT 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 |  | Verificare metrologică a mijloacelor de măsurare mărimi electrice (contoare de energie electrică trifazate, monofazate, multifuncționale) |  |  | 339 |  |  | Conform Anexa nr.1 | 92 000,00 |
|  |  | Total Lot 9 |  |  |  |  |  |  | 92 000,00 |
| 10 |  | LOT 10 |  | P |  |  |  |  |  |
| 10.1 |  | Verificare metrologică a mijloacelor de măsurare mărimi electrice (transformatoare de curent tensiune înaltă, tensiune medie, tensiune joasă) |  |  | 75 |  |  | Conform Anexa nr.1 | 71 000,00 |
|  |  | Total Lot 10 |  |  |  |  |  |  | 71 000,00 |
| 11 |  | LOT 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 |  | Verificarea metrologică aparat pentru măsurarea circuitului fază zero |  |  | 1 |  |  | Conform Anexa nr.1 | 350,00 |
|  |  | Total Lot 11 |  |  |  |  |  |  | 350,00 |
| TOTAL: |  |  |  |  |  |  |  |  | 263 540,00 |

- Locația desfășurării lucrărilor:

În laboratoarele Executantului și sediul  “Termoelectrica”S.A.

or. Chișinău, str. Meşterul Manole 3, CET Sursa-1;

or. Chișinău, str. Vadul lui Vodă 5, CET Sursa-2;

or. Chișinău, str. Prunului 24, CT Vest;

or.Chișinău, Calea Basarabiei 26;

- Termenul de realizare a serviciilor: februarie-decembrie 2025.

- Documente de referință:

- Executantul serviciilor trebuie să asigure executarea lucrărilor specificate în Anexa nr.1 al prezentului caiet de sarcini, respectînd prevederile Documentelor Normative în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova pentru tipurile specificate de mijloace de măsurare:

- Legea metrologiei nr.19 din 4 martie 2016;

- Hotărârea Guvernului nr. 1042 din 13.09.2016 cu privire la aprobarea Listei oficiale a mijloacelor de măsurare şi a măsurărilor supuse controlului metrologic legal;

- RGML 12:2018 „Sistemul Național de Metrologie. Marcaje și buletine de verificare metrologică”;

- SM ISO/IEC Ghid 99:2017 Vocabular internaţional de metrologie. Concepte fundamentale şi generale şi termeni asociaţi (VIM);

- SM EN ISO/IEC 17025:2018. Cerințe generale pentru competența laboratoarelor de încercări și etalonări;

- Legea Nr. 174 din 21 .09.2017 сu privire la energetică;

- Legea Nr. 116 din 18.05.2012 privind securitatea industrială а obiectelor industriale periculoase;

- Legea nr. 235 din 01.12.2011 privind activitățile de acreditare şi de evaluare a conformității;

- SR EN ISO CEI 17020:2013 Evaluarea conformității. Cerințe pentru funcționarea diferitelor tipuri de organisme care efectuează inspecții;

- Hotărârea Guvernului nr. 1118 din 14.11.2018 cu privire la aprobarea Regulamentului general de metrologie legală privind modul de desemnare pentru verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare şi pentru efectuarea de măsurări în domenii de interes;

- NML 8-09:2020 Aparate pentru măsurarea caracteristicilor electrice. Aparate analogice pentru măsurarea rezistenței conturului de tip “faza-zero”. Cerințe tehnice și metrologice. Procedura de verificare metrologică.

- NML 8-08:2018  Contoare de energie electrică. Procedura de verificare metrologică.

- NML 8-07:2017  Contoare de energie electrică cu indicele de clasă A, B şi C. Procedura de verificare metrologică.

- NML 08-10:2022 Transformatoare pentru măsurare de curent. Cerințe tehnice şi metrologice. Procedura de verificare metrologică.

- NML 2-15:2018 Aparate de cîntărit cu funcţionare neautomată. Procedura de verificare metrologică.

- NML 04-02:2022  Manometre de toate tipurile, vacuummetre și manovacuummetre. Cerințe tehnice și metrologice. Procedura de verificare metrologică.

- NML 1-08:2019  Tije metrice. Procedura de verificare metrologică.

- NML 1-09:2021  Rulete și panglici de măsurare. Procedură de verificare metrologică.

- NML 5-12:2017 Luxmetre. Cerinţe tehnice şi metrologice. Procedura de verificare metrologică.

- МИ 2192-92  Индикаторы часового типа с ценой деления 0,01 мм. Методика поверки.

- МИ 2024-89  Линейки измерительные металлические. Методика поверки

- МИ 1747-87 Меры массы образцовые и общего назначения . Методика поверки

- GOST 8.586-5:2005 Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств.

- GOST 8.113-85  Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Штангенциркули. Методика поверки.

- GOST 8.423-81 Государственная система обеспечения единства измерений. Секундомеры механические. Методы и средства поверки.

- Alte acte normative

- Cerințe de îndeplinire a serviciilor:

- Prestarea serviciilor de verificare metrologică se va efectua în termen de 10 zile lucrătoare, din momentul prezentării spre verificare metrologică a mijloacelor de măsurare.

- Transportul mijloacelor de măsurare la și de la sediul executantului lucrărilor este asigurat de Beneficiar în raza mun.Chișinău. În cazul efectuării verificării metrologice a mijloacelor de măsurare la sediul Beneficiarului, transportarea verificatorului se va face din contul Executantului.

- Executantul serviciilor va prezenta la final proces verbal de îndeplinire a lucrărilor cu descrierea lucrărilor efectuate.

- Executantul va elibera documente de verificare metrologică sau verificare tehnică (buletin de verificare sau de inutilizabilitate – după caz, raport de măsurări) pentru fiecare mijloc de măsurare verificat metrologic.

- În cazul survenirii imposibilităţii prestării serviciului de verificare metrologică la data şi în termenii stabiliţi, Executantul trebuie să informeze Benefeciarul despre cauza şi modul de rezolvare a problemei iscate, cu stabilirea unui nou termen rezonabil.

- Cerințe generale de ofertare:

- Oferta va fi prezentată în limba română și va include în mod obligatoriu specificația de preț pentru executarea serviciilor și în conformitate cu Lista cu cantitățile de lucrări  (Anexa nr.1);

- Companie autorizată, cu prezentarea certificatului de acreditare și certificatului de desemnare valabile la data depunerii ofertelor;

- Certificate de competență a personalului pe domeniile de măsurări solicitate;

- Compania ofertantă trebuie să prezinte dovada că este dotată cu toată tehnica și instrumentele necesare pentru efectuarea serviciilor, sau să dețină contract de arendă;

- Dovada de experiență în domeniul verificărilor metrologice solicitate;

- Termenul de executare a lucrărilor de verificare;

- Executantul trebuie să asigure acordarea suportului tehnic (posibilitatea contactării prin e-mail sau telefon pentru obţinerea unor instrucţiuni de remediere a deranjamentelor apărute).

- Condiţii de recepţie a serviciilor:

- La finalizarea lucrărilor/serviciilor, Executantul va notifica Beneficiarul despre posibilitatea recepţiei acestora şi va remite Beneficiarului procesul-verbal de recepţie și/sau factura fiscală.

- Beneficiarul urmează să recepţioneze lucrările/serviciile efectuate în termen de 10 zile prin semnarea procesului-verbal de recepţie, sau să remită în acelaşi termen Executantului refuzul de a semna actul dat cu indicarea obiecţiilor.

- Termenul prevăzut pentru recepţia serviciilor poate fi prelungit de Beneficiar în dependenţă de complexitatea procedurii de recepţie a lucrărilor efectuate.

- În cazul în care se constată existenţa unor lipsuri şi/sau deficienţe la mijloacele de măsurare care au fost supuse verificării, acestea vor fi aduse la cunoştinţa Executantului, stabilindu-se termenii necesari pentru finalizare sau remediere.

- Lichidarea lipsurilor şi deficienţelor se efectuează din contul Executantului.

- După lichidarea de către Executant a tuturor lipsurilor şi deficiențelor, părţile vor efectua din nou recepţia. În funcţie de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia.

- Cerințe privind calculul costului:

- Costul lucrărilor/serviciilor va fi exprimat în lei fără TVA per fiecare poziție în parte și rămâne ferm pe toată perioada de derulare a contractului;

- Costul lucrărilor/serviciilor va include toate cheltuielile aferente suportate de către Executant  pentru îndeplinirea volumului de lucrări/servicii;

Anexa nr.1

Lista cu cantitățile de lucrări

1. Volumul lucrărilor

| Nr. |  | Denumirea lucrării |  | Cantitatea, buc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LOT 1 |  |  |  |  |
| Verificare diafragme de măsurare |  |  |  |  |
| 1 |  | Verificare diafragmă de măsurare (DN 300) |  | 2 |
| 2 |  | Verificare diafragmă de măsurare (DN 400) |  | 4 |
| 3 |  | Verificare diafragmă de măsurare (DN 500) |  | 4 |
| 4 |  | *Verificare diafragmă de măsurare (DN 800) |  | 6 |
| 5 |  | *Verificare diafragmă de măsurare (DN 1000) |  | 2 |
| LOT 2 |  |  |  |  |
| Verificare mijloace de măsurarea a mărimilor de mase |  |  |  |  |
| 6 |  | *Verificare metrologică aparat de cîntărit cu funcționare neautomată tip PH-10Ц12У cl.III |  | 4 |
| 7 |  | *Verificare metrologică aparat de cîntărit cu funcționare neautomată tip PH-10Ц13У cl.III |  | 1 |
| 8 |  | *Verificare metrologică aparat de cîntărit cu funcționare neautomată tip PП-100Ш13У cl.III |  | 2 |
| 9 |  | *Verificare metrologică aparat de cîntărit cu funcționare neautomată tip PП-500Ш13У cl.III |  | 2 |
| 10 |  | *Verificare metrologică aparat de cîntărit cu funcționare neautomată tip BS-15/30D1.3 cl.III |  | 1 |
| 11 |  | *Verificare metrologică aparat de cîntărit cu funcționare neautomată tip BS-6/15 D1.3 cl.III |  | 1 |
| 12 |  | *Verificare metrologică aparat de cîntărit cu funcționare neautomată tip BT4014-500Ш cl.III |  | 1 |
| 13 |  | *Verificare metrologică aparat de cîntărit cu funcționare neautomată tip BT4014-1Ш (1000kg) cl.III |  | 1 |
| 14 |  | *Verificare metrologică aparat de cîntărit cu funcționare neautomată tip УЦК-400/750-10-0,2 |  | 1 |
| 15 |  | *Verificare metrologică aparat de cîntărit cu funcționare neautomată tip BXN-3D1.3K(cîntar de macara 3000kg) cl.III |  | 1 |
| 16 |  | *Verificare metrologică aparat de cîntărit cu funcționare neautomată tip BXN-5D1.3K(cîntar de macara 5000kg) cl.III |  | 1 |
| 17 |  | *Verificare metrologică/etalonare aparat de cîntărit cu funcționare neautomată, cu ajustare, tip AG 245 |  | 2 |
| 18 |  | *Verificare metrologică aparat de cîntărit cu funcționare neautomată tip PS1000.R2 (RADWAG) |  | 2 |
| 19 |  | *Verificare metrologică aparat de cîntărit cu funcționare neautomată tip PS6000.R2 (RADWAG) |  | 1 |
| 20 |  | *Verificare metrologică aparat de cîntărit cu funcționare neautomată tip AS 220.X2 (RADWAG) |  | 1 |
| 21 |  | Verificare metrologică greutăți, G3-1110 (set 12 buc), cl.F2 |  | 1 |
| 22 |  | Verificare metrologică greutăți G3-11111,10 (set 4 buc.) 1kg-5kg, cl. F2 |  | 1 |
| 23 |  | Verificare metrologică greutăți G -2-210 (set 9 buc.), cl.F1 |  | 1 |
| LOT 3 |  |  |  |  |
| Mijloace de măsurare a volumului |  |  |  |  |
| 24 | Verificare metrologică distribuitoare de petrol |  |  | 4 |
| LOT 4 |  |  |  |  |
| Verificare metrologică mijloace de măsură a presiunii |  |  |  |  |
| 25 |  | *Verificare metrologică manometre, manovacuummetre (tip ОБМ, МП4-У, МТП-160, МВТП-160) |  | 501 |
| 26 |  | *Verificare metrologică manometre cu contacte electrice (tip ЭКМ, ВЭ-1бРб) |  | 134 |
| 27 |  | Verificare metrologică manometre de oxigen. |  | 210 |
| 28 |  | Verificare metrologică dispozitiv de măsurare a presiunii arteriale |  | 2 |
| LOT 5 |  |  |  |  |
| Verificare metrologică mijloace de măsură a mărimilor termice |  |  |  |  |
| 29 |  | *Verificare metrologică punte de temperatură-potențiometru (tip КСП-2, КПП-1 ) |  | 15 |
| 30 |  | Verificare metrologică termometre de sticla cu lichid (tip TTM, ТЛ-2, TT, КШ14/23) 0..1000C |  | 5 |
| 31 |  | Verificare metrologică termometre de sticla cu lichid (tip ТЛ-2) 0..1500C |  | 2 |
| 32 |  | Verificare metrologică termometre de sticla cu lichid (tip ТЛ-19, ТТЖ-М) 0..500C |  | 3 |
| 33 |  | Verificare metrologică termometre de sticla cu lichid (tip ТЛ-4) -30..600C |  | 1 |
| 34 |  | Verificare metrologică/etalonare termometru digital (din componența luxmetrului LM-9000) |  | 1 |
| 35 |  | *Verificare metrologică Sterilizator cu aburi/cu aer uscat ГК-10-1, ГП-40МО |  | 2 |
| 36 |  | *Verificare metrologică/etalonare Cuptor de calcinare (Incintă termostată) SNOL30/1100 |  | 1 |
| 37 |  | *Verificare metrologică/etalonare Termostat AT-2 |  | 1 |
| LOT 6 |  |  |  |  |
| Verificare metrologică mijloace de măsurare a mărimilor geometrice |  |  |  |  |
| 38 |  | Verificare metrologică micrometru mecanic tip MK (175...200mm) cu calibru de instalare |  | 1 |
| 39 |  | Verificare metrologică micrometru mecanic tip MK (250...275mm) cu calibru de instalare |  | 1 |
| 40 |  | Verificare metrologică micrometru mecanic tip MK (300...400mm) cu calibru de instalare |  | 1 |
| 41 |  | Verificare metrologică micrometru mecanic tip MK (50...75mm) cu calibru de instalare |  | 1 |
| 42 |  | Verificare metrologică micrometru mecanic tip MK (75...100mm) cu calibru de instalare |  | 1 |
| 43 |  | Verificare metrologică șubler v.d 0,1mm tip ЩЦ-I (0...125mm) |  | 3 |
| 44 |  | Verificare metrologică șubler v.d 0,05mm tip ЩЦ-II (0...150mm) |  | 1 |
| 45 |  | Verificare metrologică șubler v.d 0,05mm tip ЩЦ-II (0...250mm) |  | 3 |
| 46 |  | Verificare metrologică șubler v.d 0,05mm tip ЩЦ-II (0...400mm) |  | 2 |
| 47 |  | Verificare metrologică riglă gradată de măsurat metalică cu 2 scări (0...150mm) |  | 1 |
| 48 |  | Verificare metrologică riglă gradată de măsurat metalică cu 1 scară (0...500mm) |  | 1 |
| 49 |  | Verificare metrologică echer 100х60 (900) |  | 1 |
| LOT 7 |  |  |  |  |
| Verificare metrologică mijloace de măsură a mărimilor fizico-chimice |  |  |  |  |
| 50 |  | Verificare metrologică luxmetru (tip LM9000) |  | 1 |
| LOT 8 |  |  |  |  |
| Verificare metrologică a mijloacelor de măsură frecvență și timp |  |  |  |  |
| 51 |  | Verificare metrologică cronometre (tip СОП) |  | 3 |
| LOT 9 |  |  |  |  |
| Verificare mijloace de măsurarea a mărimilor electromagnetice (contoare de energie electrică) |  |  |  |  |
| 52 |  | * Verificare metrologică contor de energie electrică trifazat multifuncțional (tip ZMG405, ZMD405). | 21 |  |
| 53 |  | * Verificare metrologică contor de energie electrică trifazat multifuncțional (tip MT174). | 23 |  |
| 54 |  | * Verificare metrologică contor de energie electrică trifazat multifuncțional (tip ZMG310CR). | 17 |  |
| 55 |  | Verificare metrologică contor de energie electrică trifazat multifuncțional (tip ZMG405, ZMD405, ZMG310CR) | 58 |  |
| 56 |  | Verificare metrologică contor de energie electrică trifazat ( tip ZMR 110Ace, LUN4) | 32 |  |
| 57 |  | Verificare metrologică contor de energie electrică monofazat (tip ME172, ME173, ZCG-112ASe, SAGEM CX1000) | 188 |  |
| LOT 10 |  |  |  |  |
| Verificare mijloace de măsurarea a mărimilor electromagnetice (transformatoare de curent) |  |  |  |  |
| 56 |  | *Verificare metrologică transformatoare de curent (tip ТЛО-СЭЩ-10-11,ТЛО-10, ТРУ40.11, ТРU43.11, ТВЛМ-10 ,ТШ-20, Т-0,66-1У3) | 51 |  |
| 57 |  | *Verificare metrologică transformatoare de curent (tip ТТИ-А, ТК-20, ТШ-0,66У3, Т-0,66М) | 24 |  |
| LOT 11 |  |  |  |  |
| Verificare mijloace de măsurarea a mărimilor electromagnetice |  |  |  |  |
| 58 |  | Verificarea metrologică aparat pentru măsurarea circuitului fază zero (tip. M417) | 1 |  |

*  Verificările metrologice se vor efectua la sediul „TERMOELECTRICA” S.A.

**„TERMOELECTRICA” S.A. își rezervă dreptul de a modifica volumele lucrărilor în caz de necesitate a mijloacelor de măsurare nominalizate.