| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Servicii de montare și deservire a aparatelor de aer condiționat (repetat) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1 Servicii de deservire a aparatelor de aer condiționat. |  |  |  | Serviciul va include: -Controlul climatizatorului în toate regimurile de lucru; -Curățarea filtrului evaporatorului; -Curățarea evaporatorului blocului interior; -Curățarea ventilatorului blocului interior; -Verificarea etanasărilor de conexiuni (la țevi, evaporator, condenser); -Verificarea racordării contactelor și conectărilor electrice; -Testarea blocurilor de automatizare, sistemelor electrice și electronice de control; -Diagnostica termofizică a climatizatorului; -Verificarea rețelei de alimentare cu energie electrică a climatizatorului; -Curățarea blocurilor externe și interne de impurități; -Lubrifierea elementelor mobile; -Alimentarea cu Freon pînă la 100 gr. În costul serviciilor prestate se vor include și materialele. Prestarea serviciilor se va efectua la adresele menționate în Anexa nr. 1 |  |  |  |  |
| Lot 2 Servicii de montare și deservire a aparatelor de aer condiționat . |  |  |  | Serviciul va include: -Montarea climatizatorului (demontat); -Controlul climatizatorului în toate regimurile de lucru; -Curățarea filtrului evaporatorului; -Curățarea evaporatorului blocului interior; -Curățarea ventilatorului blocului interior; -Verificarea etanasărilor de conexiuni (la țevi, evaporator, condenser); -Verificarea racordării contactelor și conectărilor electrice; -Testarea blocurilor de automatizare, sistemelor electrice și electronice de control; -Diagnostica termofizică a climatizatorului; -Verificarea rețelei de alimentare cu energie electrică a climatizatorului; -Curățarea blocurilor externe și interne de impurități; -Lubrifierea elementelor mobile; -Alimentarea cu Freon pînă la 100 gr În costul serviciilor prestate se vor include și materialele. Prestarea serviciilor se va efectua la adresele menționate în Anexa nr. 1 |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Obiectul de achiziției: Servicii de montare și deservire a aparatelor de aer condiționat (repetat). Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Bunuri/servicii. 50500000-0; Lot 1 Servicii de deservire a aparatelor de aer condiționat.; Buc.; 145. 50500000-0; Lot 2 Servicii de montare și deservire a aparatelor de aer condiționat .; Buc.; 7. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |