| Servicii de proiectare privind reparatia acoperisului Laboratorului Bacteriologic si a blocului Administrativ din cadrul IMSP Institutul de Medicina Urgenta |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Caiet de sarcini

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-3

Semnalizare  de  incendiu. Laborator

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 10-08-001-04 |  | Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" pentru: 4 raze ( Прибор приемно-контрольный пожарный FP 9000/4 ) |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 11,0000 |  | 11,0000 |
|  |  | 1010219 |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  | t |  | 0,00002 |  | 0,0000 |
|  |  | 1011963 |  |  | Colofoniu de pin |  | kg |  | 0,0030 |  | 0,0030 |
|  |  | 1012206 |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  | 10 buc |  | 0,3000 |  | 0,3000 |
|  |  | 5220076 |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  | kg |  | 0,0300 |  | 0,0300 |
|  |  | 330206 |  |  | Burghiuri electrice |  | h-ut |  | 0,2900 |  | 0,2900 |
| 2 |  | 10-04-066-05 |  | Aparataj de perete: Sonerie ( Передатчик 1-канальный ATS-100 ) |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 1,0000 |  | 1,0000 |
|  |  | 5 |  |  | Masa utilajului |  | t |  | 0,0010 |  | 0,0010 |
|  |  | 5220076 |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  | kg |  | 0,0040 |  | 0,0040 |
|  |  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg |  | 0,0020 |  | 0,0020 |
| 3 |  | 10-08-003-03 |  | Dispozitive de ultrasunet: bloc de alimentare si control ( sursa de alimentare de rezerva РИП 12V, 12 А/h ) |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 5,0000 |  | 5,0000 |
|  |  | 1010219 |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  | t |  | 0,00002 |  | 0,0000 |
|  |  | 1011963 |  |  | Colofoniu de pin |  | kg |  | 0,0016 |  | 0,0016 |
|  |  | 1012206 |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  | 10 buc |  | 0,3000 |  | 0,3000 |
|  |  | 5220076 |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  | kg |  | 0,0160 |  | 0,0160 |
|  |  | 330206 |  |  | Burghiuri electrice |  | h-ut |  | 0,1300 |  | 0,1300 |
| 4 |  | 10-04-066-05 |  | Aparataj de perete: Sonerie ( Сирена EN 54-3 S9000 ) |  |  | buc |  |  |  | 2,0000 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 1,0000 |  | 2,0000 |
|  |  | 5 |  |  | Masa utilajului |  | t |  | 0,0010 |  | 0,0020 |
|  |  | 5220076 |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  | kg |  | 0,0040 |  | 0,0080 |
|  |  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg |  | 0,0020 |  | 0,0040 |
| 5 |  | 10-08-002-02 |  | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala ( датчик дымовой D 9000 SR ) |  |  | buc |  |  |  | 18,0000 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 2,0000 |  | 36,0000 |
|  |  | 1010219 |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  | t |  | 0,00001 |  | 0,0002 |
|  |  | 1011963 |  |  | Colofoniu de pin |  | kg |  | 0,0005 |  | 0,0090 |
|  |  | 1012206 |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  | 10 buc |  | 0,2500 |  | 4,5000 |
|  |  | 5220076 |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  | kg |  | 0,0050 |  | 0,0900 |
|  |  | 330206 |  |  | Burghiuri electrice |  | h-ut |  | 0,1600 |  | 2,8800 |
| 6 |  | 10-04-066-05 apl |  | Aparataj de perete: Извещатель пожарный ручной D9000MCP |  |  | buc |  |  |  | 2,0000 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 1,0000 |  | 2,0000 |
|  |  | 5 |  |  | Masa utilajului |  | t |  | 0,0010 |  | 0,0020 |
|  |  | 5220076 |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  | kg |  | 0,0040 |  | 0,0080 |
|  |  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg |  | 0,0020 |  | 0,0040 |
| 7 |  | 10-08-002-06 |  | Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului ( база для датчиков ) |  |  | buc |  |  |  | 17,0000 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 0,3500 |  | 5,9500 |
|  |  | 1010142 |  |  | Dibluri cu cap calibrat (in rame) cu invelis zincat, cromat 3x58,5 mm |  | t |  | 0,00002 |  | 0,0003 |
|  |  | 1011521 |  |  | Electrozi "Э42", diametru 5 mm |  | t |  | 0,00001 |  | 0,0002 |
|  |  | 1011680 |  |  | Cartuse pentru pistol de constructie-montaj |  | 1000 buc |  | 0,0015 |  | 0,0255 |
|  |  | 3009247 |  |  | Capacele, tip "К-440" |  | 1000 buc |  | 0,0015 |  | 0,0255 |
|  |  | 040502 |  |  | Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu) |  | h-ut |  | 0,1200 |  | 2,0400 |
| 8 |  | 08-01-121-1 |  | Acumulator acid stationar, tip: СB 7,0-12 ( Acumulator 12 В 17 A/h ) |  |  | buc |  |  |  | 2,0000 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 2,0600 |  | 4,1200 |
| 9 |  | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  | 100 m |  |  |  | 2,2000 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 6,7400 |  | 14,8280 |
|  |  | 1011764 |  |  | Talc maruntit cat. I |  | t |  | 0,0006 |  | 0,0013 |
|  |  | 1019852 |  |  | Vopsea |  | kg |  | 0,0200 |  | 0,0440 |
|  |  | 5009041 |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  | 100 buc |  | 0,3100 |  | 0,6820 |
|  |  | 5009056 |  |  | Capace de izolatie |  | 10 buc |  | 0,8000 |  | 1,7600 |
|  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  | buc |  | 12,2000 |  | 26,8400 |
|  |  | 5009140 |  |  | Fise de conexiune |  | 100 buc |  | 0,0500 |  | 0,1100 |
|  |  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  | 100 buc |  | 0,0200 |  | 0,0440 |
|  |  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg |  | 0,1600 |  | 0,3520 |
|  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,0200 |  | 0,0440 |
|  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,0200 |  | 0,0440 |
| 10 |  | Pret furnizor |  | Кабель негорючий КПСнг(A)FRLSLTx 2х1,5 |  |  | m |  |  |  | 220,0000 |
|  |  | 940-50030 |  |  | Кабель негорючий КПСнг(A)FRLSLTx 2х1,5 |  | m |  | 1,0000 |  | 220,0000 |
| 11 |  | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  |  |  | 0,4000 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 12,4000 |  | 4,9600 |
|  |  | 1010813 |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  | t |  | 0,00004 |  | 0,0000 |
|  |  | 1010865 |  |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  | t |  | 0,0008 |  | 0,0003 |
|  |  | 1011786 |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  | t |  | 0,00006 |  | 0,0000 |
|  |  | 5009101 |  |  | Butoane de montaj |  | 1000 buc |  | 0,00832 |  | 0,0033 |
|  |  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  | 100 buc |  | 0,0041 |  | 0,0016 |
|  |  | 5009623 |  |  | Banda "К226" |  | 100 m |  | 0,0096 |  | 0,0038 |
|  |  | 5220077 |  |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  | kg |  | 0,5000 |  | 0,2000 |
|  |  | 030203 |  |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  | h-ut |  | 3,0000 |  | 1,2000 |
|  |  | 030408 |  |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  | h-ut |  | 3,0000 |  | 1,2000 |
| 12 |  | Pret de piata |  | Cablu ВВГнг-FRLS 3x1.5 mm2 |  |  | m |  |  |  | 40,0000 |
|  |  | 940000-3x1.5F |  |  | Cablu ВВГнг-FRLS 3x1.5 mm2 |  | m |  | 1,0000 |  | 40,0000 |
| 13 |  | 08-02-390-1 |  | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. |  |  | 100 m |  |  |  | 0,5000 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 16,2900 |  | 8,1450 |
|  |  | 101-1485 |  |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  | kg |  | 1,0000 |  | 0,5000 |
|  |  | 101-2202 |  |  | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm |  | buc |  | 200,0000 |  | 100,0000 |
|  |  | 110-0333 |  |  | Canale din masa plastica (complet) |  | m |  | 0,0000 |  | 0,0000 |
|  |  | 134041 |  |  | Dispozitiv de insurubare |  | h-ut |  | 6,0800 |  | 3,0400 |
|  |  | 331451 |  |  | Perforatoare electrice |  | h-ut |  | 6,0800 |  | 3,0400 |
| 14 |  | Pret de piata |  | Желоб пластиковый 10х22 MCS-1 |  |  | m |  |  |  | 50,0000 |
|  |  | 940000-1022 |  |  | Желоб пластиковый 10х22 MCS-1 |  | m |  | 1,0000 |  | 50,0000 |
| 15 |  | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 25 mm |  |  | 100 m |  |  |  | 2,0000 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 23,8000 |  | 47,6000 |
|  |  | 1010813 |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  | t |  | 0,0021 |  | 0,0042 |
|  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 0,9600 |  | 1,9200 |
|  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 13,4000 |  | 26,8000 |
|  |  | 1139042 |  |  | Clei "БМК-5k" |  | kg |  | 0,2000 |  | 0,4000 |
|  |  | 5009030 |  |  | Flanse |  | 10 buc |  | 1,0000 |  | 2,0000 |
|  |  | 5009031 |  |  | Scoabe |  | 10 buc |  | 6,7000 |  | 13,4000 |
|  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  | buc |  | 18,0000 |  | 36,0000 |
|  |  | 5009070 |  |  | Racordari |  | 10 buc |  | 1,8000 |  | 3,6000 |
|  |  | 030902 |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut |  | 15,8000 |  | 31,6000 |
|  |  | 040502 |  |  | Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu) |  | h-ut |  | 2,7000 |  | 5,4000 |
|  |  | 331451 |  |  | Perforatoare electrice |  | h-ut |  | 4,8400 |  | 9,6800 |
| 16 |  | Pret furnizor |  | Труба гофрированная ф20mm с зондом |  |  | m |  |  |  | 200,0000 |
|  |  | 860-500020 |  |  | Teava гофрированная д,20, L=3000 |  | m |  | 1,0000 |  | 200,0000 |
| 17 |  | 08-02-409-2 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm |  |  | 100 m |  |  |  | 0,1000 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 34,4000 |  | 3,4400 |
|  |  | 1010813 |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  | t |  | 0,0021 |  | 0,0002 |
|  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 0,9600 |  | 0,0960 |
|  |  | 1019100 |  |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc |  | 13,4000 |  | 1,3400 |
|  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 13,4000 |  | 1,3400 |
|  |  | 1139042 |  |  | Clei "БМК-5k" |  | kg |  | 0,4000 |  | 0,0400 |
|  |  | 5009030 |  |  | Flanse |  | 10 buc |  | 1,0000 |  | 0,1000 |
|  |  | 5009031 |  |  | Scoabe |  | 10 buc |  | 6,7000 |  | 0,6700 |
|  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  | buc |  | 18,0000 |  | 1,8000 |
|  |  | 5009070 |  |  | Racordari |  | 10 buc |  | 1,8000 |  | 0,1800 |
|  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,3300 |  | 0,0330 |
|  |  | 030902 |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut |  | 23,5000 |  | 2,3500 |
|  |  | 040502 |  |  | Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu) |  | h-ut |  | 2,7000 |  | 0,2700 |
|  |  | 331451 |  |  | Perforatoare electrice |  | h-ut |  | 6,9600 |  | 0,6960 |
|  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,3300 |  | 0,0330 |
| 18 |  | Pret furnizor |  | Труба PVC ф40mm |  |  | m |  |  |  | 10,0000 |
|  |  | 860-500040 |  |  | Труба PVC ф40mm |  | m |  | 1,0000 |  | 10,0000 |
| 19 |  | Pret furnizor |  | Крепежный материал |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 985-125310 |  |  | Крепежный материал |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,0000 |
| 20 |  | 08-02-411-1 |  | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm |  |  | 100 m |  |  |  | 0,1000 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 34,7000 |  | 3,4700 |
|  |  | 1010115 |  |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  | t |  | 0,00218 |  | 0,0002 |
|  |  | 1010813 |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  | t |  | 0,0030 |  | 0,0003 |
|  |  | 1011755 |  |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  | t |  | 0,0515 |  | 0,0052 |
|  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 1,0500 |  | 0,1050 |
|  |  | 1019100 |  |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc |  | 21,8000 |  | 2,1800 |
|  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 21,8000 |  | 2,1800 |
|  |  | 1039160 |  |  | Mansoane de cuplare |  | buc |  | 10,0000 |  | 1,0000 |
|  |  | 5009031 |  |  | Scoabe |  | 10 buc |  | 25,0000 |  | 2,5000 |
|  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  | buc |  | 10,0000 |  | 1,0000 |
|  |  | 5009070 |  |  | Racordari |  | 10 buc |  | 1,0000 |  | 0,1000 |
|  |  | 5009081 |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc |  | 5,0000 |  | 0,5000 |
|  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,2200 |  | 0,0220 |
|  |  | 040502 |  |  | Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu) |  | h-ut |  | 17,9000 |  | 1,7900 |
|  |  | 331451 |  |  | Perforatoare electrice |  | h-ut |  | 4,4400 |  | 0,4440 |
|  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,2200 |  | 0,0220 |
| 21 |  | Pret de piata |  | Металлорукав РЗЦ-Х-Ш-22У |  |  | m |  |  |  | 10,0000 |
|  |  | 590-00050 |  |  | Металлорукав РЗЦ-Х-Ш-22У |  | m |  | 1,0000 |  | 10,0000 |
|  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
| 2. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Pret furnizor |  | Контрольная панель EN54 FP 9000/4 |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 650-100410 |  |  | Контрольная панель EN54 FP 9000/4 |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,0000 |
| 23 |  | Pret furnizor |  | Передатчик 1-канальный ATS-100 |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 590-60002 |  |  | Передатчик 1-канальный ATS-100 |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,0000 |
| 24 |  | Pret furnizor |  | Резервный источник питания РИП |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 590-600303 |  |  | Резервный источник питания РИП |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,0000 |
| 25 |  | Pret furnizor |  | Сирена EN 54-3 S9000 |  |  | buc |  |  |  | 2,0000 |
|  |  | 650-100316 |  |  | Сирена EN 54-3 S9000 |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,0000 |
| 26 |  | Pret furnizor |  | Датчик дымовой D 9000 SR |  |  | buc |  |  |  | 20,0000 |
|  |  | 650-100411 |  |  | Датчик дымовой D 9000 SR |  | buc |  | 1,0000 |  | 20,0000 |
| 27 |  | Pret furnizor |  | Извещатель пожарный ручной D9000MCP |  |  | buc |  |  |  | 2,0000 |
|  |  | 650-100312 |  |  | Извещатель пожарный ручной D9000MCP |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,0000 |
| 28 |  | Pret furnizor |  | Аккумулятор 12В, 17 A/h |  |  | buc |  |  |  | 2,0000 |
|  |  | 865-1020351 |  |  | Аккумулятор 12В, 17 A/h |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,0000 |
| 29 |  | Pret furnizor |  | База для датчиков |  |  | buc |  |  |  | 17,0000 |
|  |  | 650-100314 |  |  | База для датчиков |  | buc |  | 1,0000 |  | 17,0000 |